**Додаток 2**

**до оголошення про проведення**

**спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**код за ДК 021:2015: 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення»:** **Слайди силанізовані, 72шт / Silanized slides, 72pc, Покривне скло 24х24 мм 1.0, 0.13-0.16мм індивідуально загорнуті в алюмінієвий вакуумний пакет з осушувачем уп.100, Етикетки для пляшок та слайдів, 2000шт / Labels for bottles and slides, 2000pc, Наконечники одноразові, 2000 шт / Disposable Tips, 2000pc, Концентрат підкисленої води Скотта 10\* / Scott’s acidulated water 10\*, Ксилол Аналітичний реагент АР чистий реагент без сірки / Xylene Analitycal reagent AR sulphur free pure reagent.**

**Загальні вимоги:**

1. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. Документ про якість (сертифікат відповідності, або сертифікат/паспорт якості, або декларація про відповідність тощо), які будуть надані разом із товаром при поставці. Учасник повинен надати гарантійний лист.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
3. Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70% від загального терміну придатності, встановленого виробником.
4. Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності
5. Строк поставки товару протягом 5 діб після отримання заявки від Замовника. Надати гарантійний лист.
6. У складі своєї пропозиції учасник повинен надати довідку на фірмовому бланку у довільній формі про те, що запропонований учасником товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог, що викладені в законі України від 25 червня 1991р №1264-ХII “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблених відповідно до нього [Земельн](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-276)ого, [Водн](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-273)ого, [Лісового кодекс](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-271)ів, Законів “[Про охорону атмосферного повітря](http://dbn.at.ua/load/pro_povitrja/20-1-0-938)”, “Про відходи”, “Про поводження з радіоактивними відходами” та передбачати усі заходи спрямовані на захист довкілля
7. Відповідно до Закону України Про публічні закупівлі , розділ III загальні умови здійснення закупівлі, Стаття 14, частина 4 у разі здійснення спрощеної закупівлі у вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **Технічні вимоги** | **Кіль-кість** | **Од.**  **виміру** | **Відповідність**  **(так/ні)** |
| 1 | Слайди силанізовані, 72шт / Silanized slides, 72pc | упаковка | Скло повинно мати силанізоване покриття. | 14 |  |  |
| 2 | Покривне скло 24х24 мм 1.0, 0.13-0.16мм індивідуально загорнуті в алюмінієвий вакуумний пакет з осушувачем уп.100 | упаковка | Скло покривне, 24х24 пл. уп. 100 шт. Плоска та рівна поверхня. Рівномірна товщина. Прямокутна форма. Товщина 0,13-0,17 мм. Хімічна стійкість до дії соляної кислоти та дистильованої води. Без сколів по краях. Високий ступінь прозорості та однорідна структура (без бульбашок та інших включень), що гарантує найвищу якість зображення. Придатний для використання з будь-якими оптичними мікроскопами. Використовуються у процесі самостійного виготовлення мікроскопічних препаратів із тривалим терміном зберігання без втрати якості. | 50 |  |  |
| 3 | Етикетки для пляшок та слайдів, 2000шт / Labels for bottles and slides, 2000pc | упаковка | Етикетки повинні бути призначені для друку штрих-кодів і подальшого наклеювання їх на скельця і віали. Обсяг упаковки -не менше 2000 шт | 2 |  |  |
| 4 | Наконечники одноразові, 2000 шт / Disposable Tips, 2000pc | упаковка | Одноразові накінечники повинні використовуватись в цитопроцесорі «IDC-20» (ILSA, Франція) для приготування цервікальних мазків, про що повинно бути зазначено в інструкції до цитопроцесора  «IDC-20». Обсяг упаковки- не менше 2000 шт | 1 |  |  |
| 5 | Концентрат підкисленої води Скотта 10\* / Scott’s acidulated water 10\* | упаковка | Розчин повинен вкалючати в себе магнію сульфат і калію гидроксикарбонат і являти собою концентрат, який перед використанням необхідно розбавити в 10 разів. Обсяг упаковки-не більш ніж  500 мл. | 2 |  |  |
| 6 | Ксилол Аналітичний реагент АР чистий реагент без сірки / Xylene Analitycal reagent AR sulphur free pure reagent | шт. | Розчин «Ксилен» Обсяг упаковки - не більше ніж 5 л | 1 |  |  |

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника ***слід читати як «або еквівалент».***

|  |
| --- |
|  |