**НФОРМАЦІЯ**

**для проведення закупівлі через систему електронних торгів**

1**. Замовник:**

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Васильківський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради»

1.2. Код за ЄДРПОУ 01987741

1.3. Місцезнаходження: вул.. Центральна, 1, с. Медичне, Синельниківського району, Дніпропетровської області, 52623.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Фахівець з публічних закупівель - Нефьодова Оксана Іванівна; Інженер з ремонту – Миколенко Сергій Віталійович, тел. 050 452 33 57.

Адреса: : вул. Центральна, 1, с. Медичне, Синельниківського району, Дніпропетровської області, 52623.

Е-mail: kzvpbidor@ukr.net

2**. Вартість послуг та крок аукціону**

2.1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 90 000,00 грн. ( дев’яносто тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

2.2. Крок редукціону: 450 грн.

**УВАГА ! Учасник зобов’язаний до початку подання пропозицій направити спеціаліста (у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 16.00) для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу надання послуг. За результатами огляду, в присутності представників Замовника, обов’язково складається довідка про огляд предмета закупівлі з підписами та печатками сторін та подальшим оприлюдненням її у системі закупівель Prozorro**.

***Витрати пов’язані з виїздом для ознайомлення з об’єктом покладаються на Виконавця***

*Послуга повинна бути виконана орієнтовно до 18 серпня 2022 року, але в разі продовження карантину COVID – 19 термін виконання послуги може подовжено до офіційного закінчення карантину.*

***Увага!***

***Учасник зобов’язаний при собі мати засоби індивідуального захисту ( маску, одноразові рукавички та антисептик).***

Умови виконання робіт: **послуга надається на об’єкті, що експлуатується**

3.**Інформація про предмет закупівлі.**

3.1. Найменування предмету закупівлі: послуги з гідродинамічного очищення каналізаційної мережі комунального закладу «Васильківський психоневрологічний інтернат» ДОР» (код ДК 021:2015 – 90470000-2 - Послуги з чищення каналізаційних колекторів)

3.2. Детальний опис предмету закупівлі і технічне завдання:

Виконавець має надати Замовнику послуги з гідродинамічного очищення каналізаційної мережі комунального закладу «Васильківський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: вул. Центральна, 1, с. Медичне, Синельниківського району, Дніпропетровської області , 52623.

Примітка:

• **спеціальні автомобілі, обладнання, матеріали надає Виконавець**

3.3. Учасник-переможець бере на себе зобов`язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об`єкті надання послуги.

3.4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнаня необхідного для надання таких послуг.

4. **Вимоги до кваліфікації учасників:**

***На етапі подання пропозицій, до початку проведення аукціону Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:***

4.1. Цінову пропозицію;

4.2. Документ (довідка або витяг), наданий органами Державної служби статистики України щодо надання відомостей про включення учасника до ЄДРПОУ, або іншого аналогічного документу в залежності від законодавства країни, де зареєстрований учасник.

4.3. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ, у разі, якщо учасник є платником цього податку, або свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку, або витяг з реєстру платників єдиного податку, у разі, якщо учасник є платником цього податку; у разі якщо підприємство учасника є не прибутковим, надається документ, що підтверджує відсутність обов’язку по сплаті податків.

4.4. Статут/Витяг зі статуту (за наявності) або інший документ, що підтверджує правомочність на укладання договору на закупівлю.

4.5. Дозвіл або декларацію зареєстровану у територіальному органі Держпраці, ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачена чинним законодавством, а саме:

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

**При роботі у колодязях та вигрібних ямах застосовувати автомобіль з манinулятором типу МОК з ковшами.**

Для підтвердження наявності зазначеної і довідці техніки необхідно надати копії документів, які підтверджують права власності на неї.

В разі використання оренди/послуг – надати копію відповідного договору з зазначенням переліку техніки та копії документів, що підтверджують права власності орендодавця на зазначену техніку.

В разі договору лізингу – надати копію договору, з наданням копій документів, що

підтверджують права власності лізингодавця.

Щодо інших правових підстав набуття права користування технікою надати підтверджуючи документи.

Наявність обладнання підтверджується документами, які підтверджують право власності чи користування.

4.6 Замовник має право перед визнанням Учасника переможцем процедури закупівлі

перевірити наявність зазначеної матеріально-технічної бази.

4.7 Довідка в довільній формі про наявність власної, орендованої чи субпідрядної

матеріально-технічної бази (офіси, склади, гаражі, майстерні та інш.) з переліком.

У разі, якщо матеріально-технічна база є орендованою або залученою необхідно додати

копію відповідного договору.

4.8. Довідку за підписом службової (посадової) особи та завірена печаткою (в разі наявності) з інформацією, що підтверджує наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази.

Учасник повинен мати гідроочисну техніку, яка працює під тиском (для промивання каналізаційної мережі).

-Мулосос ємністю не менше 3,8 м3 з продуктивністю вакуумного насосу не менше 240 м3/год.

- автомобиль з гідроочисною технікою з манinулятором типу МОК з ковшами об»ємом О,1- О,25м3 – не менше 1 од.; з параматрами:

Тиск насосу не менше ніж 50МПа,

- мулосос з параметрами: емнiсть не менше 8 м3;

- інструмент та обладнання, необхідне для виконання послуг згідно технічного завдання;

4.9. Довідку за підписом службової (посадової) особи та завірена печаткою (в разі наявності) з інформацією, що підтверджує наявність відповідних працівників. У складі цих працівників повинні бути працівники котрі пройшли перевірку знань з охорони праці при роботах з інструментами та обладнанням необхідних для виконання даного виду робіт (надати скановані копії посвідчень, протоколів чи витягів з протоколів).

4.10. Довідку про огляд предмета закупівлі. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження, на території об’єкта Замовника, для визначення детального обсягу робіт для складання кошторисної документації та порядку надання послуг.

4.11. Довідка в довільній формі, що містить інформацію про виконання аналогічного, раніше укладеного договору;

4.12. Лист - відгук у довільній формі від Замовника, зазначеного у довідці, про виконання аналогічного договору.

4.13. Кошторисну документацію, (відповідно до кінцевої ціни пропозиції).

4.14. Заповнений договір про надання послуги за підписом уповноваженої особи учасника і скріплений печаткою (в разі наявності), відповідно до кінцевої ціни пропозиції.

**5. Інша інформація:**

5.1 Учасник, якого визнано переможцем закупівлі і від нього отримані документи в електронному вигляді протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення відповідної інформації (протоколу про обрання переможця) надає замовнику на його адресу в паперовому вигляді завірені підписом керівника або уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника оригінали документів, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників, тобто документи, надані учасником в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції.

**Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або Учасником змінені обсяги та склад надання послуг, що зазначені вище, не надані всі документи вказані в кваліфікаційних вимогах то ця пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного завдання, та відхиляється Замовником.**