**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЛОТ 1 – Дизельний генератор (7 кВт)*** | | | | | | | | | | | |
| ***Найменування*** | ***Кіль-***  ***кість, од.*** | ***Максимальна потужність, кВт*** | ***Номінальна потужність, кВт*** | ***Вид палива*** | ***Напруга (В)*** | ***Автоматичний регулятор напруги*** | ***Система пуску*** | ***Фази*** | ***Час безперервної роботи, год.*** | ***Об'єм паливного бака (л)*** | ***Гарантія, місяців*** |
| Дизельний генератор, 7 кВт | 25 | 7 | 6,5 | дизель | 220-230 | в наявності | ручний+  електро-  стартер | однофазний | не менше 11 | не менше 14 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЛОТ 2 – Дизельний генератор 5,8/6 кВт*** | | | | | | | | | | |
| ***Найменування*** | ***Кількість, од.*** | ***Макс.***  ***потужність, кВт*** | ***Номі-***  ***нальна***  ***потужність, кВт*** | ***Вид палива*** | ***Напруга, В*** | ***Тип двигуна і фаза*** | ***Частота, Гц*** | ***Кількість обертів, об/хв*** | ***Об’єм паливного бака, л*** | ***Гарантія, місяць*** |
| Дизельний генератор  (5,8/6 кВт) | 25 | 5,8-6 | 5,5-5,8 | дизель | 220-230 | однофаз-ний | 50 | 3000 | 15 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЛОТ 3 – Генератор інверторний безшумний 4,5/5 кВт*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Наймену-вання*** | ***Куль-кість од.*** | ***Макс.***  ***потужність, кВт*** | ***Вид палива*** | ***Напруга, В*** | ***Тип розеток*** | ***Тип двигуна і фаза*** | ***Частота, Гц*** | ***Час безперервної роботи, год*** | ***Тип запуску*** | ***Рівень шуму, дБ*** | ***Об’єм паливного бака, л*** | ***Тип установки*** | ***Гарантія, місяць*** |
| Інвертор-  ний генератор  (5 кВт) | 5 | 4,5-5 | бензин або дизель | 220 | 1х16А (220), 1х32А (220) | однофазний | 50 | від 4,5 | ручний | до 69 | до 15 | пересувні (на колесах) | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЛОТ 4 – Генератор інверторний безшумний 2,5 кВт*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Наймену-вання*** | ***Куль-кість од.*** | ***Макс.***  ***потужність, кВт*** | ***Вид палива*** | ***Напруга В*** | ***Тип розеток*** | ***Тип двигуна і фаза*** | ***Частота, Гц*** | ***Час безперервної роботи, год*** | ***Тип запуску*** | ***Рівень шуму, дБ*** | ***Об’єм паливного бака, л*** | ***Тип установки*** | ***Гарантія, місяць*** |
| Інвертор- ний генератор  (2,5 кВт) | 5 | 2,5 | бензин | 220 | 1х16А (220*)* | однофазний | 50 | від 4,5 | ручний | до 69 | до 6 | пересувні (на колесах) | 12 |