**Технічні вимоги на товар**

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретна назва предмету закупівлі | Мікропробірки |
| Основний CPV код (для визначення предмета закупівлі) та його назва | 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва | Медико-технічні вимоги | Кількість (набір) | Тлумачення характеристики / значення для взаємного розуміння |
| 1 | Культуральний флакон | Поверхня росту 25 см2, об’єм 60 мл., розмір 92x51x29, PS, кришка з вентиляцією, стерильний, 10 шт (20 210 327)Термін придатності до 01.07.2027 року |   5 |  |
| 2 | Культуральна пробірка | 5 мл, 16x120, PS, Поверхня росту 20 см2, циліндрична, вентиляційна гвинтова кришка, стерильна, 20 шт. (20 190 464) |  10 |  |

1. Запропонований учасником товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні у встановленому законодавством порядку. Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується.

2. Скановані копії сертифікату відповідності або сертифікату якості виробника або іншого документу, який підтверджує, що якість товару відповідає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ.

3. Гарантійний лист щодо надання інструкцій із використання, переведених на українську мову (якщо товар іноземного виробництва) при поставці товару.

4. Гарантійний лист щодо строку придатності товару, який на момент поставки повинен становити не менше 60 % від передбаченого.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товарів у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагають ці вимоги, в складі тендерної пропозиції надається сканкопія з оригіналу гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.

 6. В ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, оплату митних тарифів, тощо.

 7. Умови постачання обладнання:

•  безкоштовна доставка товару за адресою замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників замовника.

• весь товар має бути належним чином укомплектований.

дата)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

(Підпис уповноваженої особи (керівника), завірений печаткою (за наявності)