Додаток 2

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник**

**Код ДК 021:2015-50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів** **(Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, калібрування та повірки газоаналізаторів Dräger X-am з видачою свідоцтва)**

1. **Обсяги та предмет закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перелік послуг | Кількість послуг | Обсяг послуг |
| 1 | Послуга з поточного ремонту, технічного обслуговування, калібрування та повірки газоаналізаторів Dräger X-am 5000  (S/N: ARKD-0590) з видачою свідоцтва,1 шт | 1 послуга | * Технічне обслуговування, оновлення ПЗ; * Заміна сенсора NO2; * Заміна акумуляторної батареї; * Калібрування та оформлення результатів повірки з видачою свідоцтва. |
| 2 | Послуга з поточного ремонту, технічного обслуговування, калібрування та повірки газоаналізаторів Dräger X-am 5600  (S/N: ARKF-0140) з видачою свідоцтва, 1шт | 1 послуга | * Технічне обслуговування, оновлення ПЗ; * Заміна сенсора Cl2; * Калібрування та оформлення результатів повірки з видачою свідоцтва. |
| 3 | Послуга з технічного обслуговування, калібрування та повірки газоаналізаторів Dräger X-am 7000  (S/N: ARKD-0142) з видачою свідоцтва, 1шт | 1 послуга | * Технічне обслуговування; * Калібрування та оформлення результатів повірки з видачою свідоцтва. |

**2. Строк надання послуг, виконання робіт:** згідно умов договору, але не пізніше 25.12.2024 р.

**3. Місце надання послуг, виконання робіт:** місце надання послуг: за місцем знаходження технічної бази Виконавця.

**4. Загальні вимоги:**

4.1. За результатами проведення послуг з повірки засобів вимірювальної техніки видається сертифікат або свідоцтво про калібрування.

4.2. У разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття приладів Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків.

4.3. Виконавець відповідає за одержання ліцензії або дозволів та самостійно несе всі витрати на отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів.

4.4. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені знищенням або пошкодженням майна Замовника, що мало місце в наслідок надання послуг.

**5. Витрати які учасник включає в ціну товару:**

5.1. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Виконавця.

5.2. Ціна Послуг повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат вартості запасних частин, витратних матеріалів.

6. Вимоги до якості послуг, що закуповуються:

6.1. Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки надаються акредитованими лабораторіями Учасника згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» і відповідно до чинної нормативної документації у сфері метрології та діючих документів щодо методики проведення повірки.

6.2. Лабораторія повірки засобів вимірювальної техніки Учасника повинна бути акредитована Національним агентством з акредитацій України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», мати чинний атестат про акредитацію зі сферою (зареєстрований у НААУ) або інший документ, що підтверджує відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та повинна бути компетентна щодо проведення послуг з повірки засобів вимірювальної техніки та устаткування, заявлених на повірці.

6.3. Всі послуги з метрологічного забезпечення (повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки), які пропонує Учасник повинні надаватись згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEС 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193 та діючим документам на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документам у сфері метрологічної діяльності, що діють на території України.

6.4. Після проведення повірки ЗВТ, учасник повинен надати замовнику Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника, та відбитком тавра або пломби повірника.

6.5. У разі визнання повірником ЗВТ непридатним до подальшої експлуатації, оформляється Довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою повірника та відбитком повірочного тавра.

6.6. Після проведення калібрування видається сертифікат про калібрування законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки встановленого зразка з печаткою виконавця який проводив калібрування.

6.7. Обладнання яке буде використовуватись для калібрування повинно мати чинні сертифікати калібрування на момент проведення тендеру.

6.8. **Учасник, у складі тендерної пропозиції повинен надати Сертифікат про набуття спеціалізованих знань з використанням (експлуатації) необхідних для обслуговування пристроїв Dräger X-am, зазначених в технічній специфікації.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)