**Додаток 1**

**до оголошення про проведення**

**спрощеної закупівлі**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг**

**«код ДК 021:2015 - 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (послуги з поточного ремонту напольної ваги** (код ДК 021 2015 – 50421000-2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання); **послуги з поточного ремонту шафи сухожарової** (код ДК 021 2015 – 50421000-2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання); **послуги з монтажу, встановлення фетального монітора** (код ДК 021 2015 – 50421000-2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання); **послуги з поточного ремонту електрокардіографа** (код ДК 021 2015 – 50421000-2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання); **послуги з поточного ремонту операційної лампи** (код ДК 021 2015 – 50421000-2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання); **послуги з поточного ремонту реографа** (код ДК 021 2015 – 50421000-2 – послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)**)»**

**1. Послуга з поточного ремонту** напольної ваги **у кількості 1 (одна) шт.**

1. Демонтаж;
2. Діагностика апарату (пошук несправності);
3. Заміна датчика ваги;
4. Заміна з’єднувальної колодки;
5. Монтаж апарата;
6. Післяремонтне налаштування та тестування апарату

**2. Послуга з поточного ремонту** шафи сухожарової **у кількості 1 (одна) шт.**

1. Демонтаж;
2. Діагностика апарату (пошук несправності);
3. Заміна мікросхеми;
4. Заміна датчика температури;
5. Монтаж апарата;
6. Післяремонтне налаштування та тестування апарату

**3. Послуга з** з монтажу, встановлення фетального монітора **у кількості 1 (одна) шт.**

1. Монтаж;
2. Перевірка;
3. Налаштування та тестування апарату.

**4. Послуга з поточного ремонту** операційної лампи **у кількості 1 (одна) шт.**

1. Демонтаж;
2. Діагностика (пошук несправності);
3. Заміна трансформатора живлення;
4. Заміна ламп освітлення;
5. Заміна кабелю;
6. Монтаж;
7. Післяремонтне налаштування та тестування.

**5. Послуга з поточного ремонту** реографа **у кількості 1 (одна) шт.**

1. Демонтаж;
2. Діагностика (пошук несправності);
3. Заміна датчиків;
4. Заміна кабелів відведення, шлейфа з’єднання;
5. Монтаж;
6. Післяремонтне налаштування та тестування

**6. Послуга з поточного ремонту** електрокардіографа **у кількості 1 (одна) шт.**

1. Демонтаж;
2. Діагностика апарату (пошук несправності);
3. Заміна плати ЕКГ;
4. Пайка електродів;
5. Монтаж апарата;
6. Післяремонтне налаштування та тестування апарату

**Вимоги**

1. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом Учасника.
2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.
3. Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
4. Після виконання послуг з ремонту Виконавець повинен гарантувати безперебійну роботу обладнання протягом 6 (шести) місяців.
5. У разі надання послуг неналежної якості, Учасник зобов’язується за свій рахунок у термін 3 календарні дні з дати отримання повідомлення від Замовника, усунути недоліки.

***Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".***