**Перелік змін до Додатоку №2**

**Технічні вимоги та якісні характеристики предмету закупівлі**

**Було:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 41664- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефподоксиму | Цефподоксим ЦФД 10 мкг №100 | флак | 10 |
| 40 | 59161- Нитроксолин диски для тестування на чутливість ІВД | Нітроксолін, 30 мкг (100 шт) | шт | 6 |

**Стало :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 41664- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефподоксиму | Цефподоксим ЦФД 10 мкг (50 шт) | флак | 10 |
| 40 | 59161- Нитроксолин диски для тестування на чутливість ІВД | Нітроксолін, 30 мкг (50 шт) | шт | 6 |

**Перелік змін до Тендерної документації:**

1. **Назва предмету закупівлі:**

**Було :** ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні :НК 024:2019 - 59172- Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД(Бензилпеніциллін (1 одиниця));НК 024:2019 - 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD(Ампіцилін 2 (50 шт ));НК 024:2019 - 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD(Ампіцилін 10 (50 шт )); НК 024:2019 - 46156 Амоксіцилін/клавуланова кислота диски для тестування на чутливість IVD(Амоксицилін/Клавуланова кислота 20/10(50 шт ));НК 024:2019 - 40562- Ампіціллин / сульбактем диски для тестування на чутливість АВД(Ампіцилін/Сульбактам 10/10 (50 шт ));НК 024:2019 - 59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД(Піперацилін/Тазобактам 30/6(50 шт));НК 024:2019 - 59176- Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД(Піперацилін 30(50 шт));НК 024:2019 - 42487 Цефуроксим натрію диски для тестування на чутливість IVD(Цефуроксім 30 (50 шт));НК 024:2019 - 44483 Цефтріаксон диски для тестування на чутливість IVD(Цефтріаксон 30 (50 шт));НК 024:2019 - 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD(Цефотаксим 30 (50 шт));НК 024:2019 - 37441- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму(Цефтазідім 30 (50 шт));НК 024:2019 - 62580-Мінімальна інгібуюча концентрація цефтазидиму / avibactam (MIC) ІВД(Цефтазидим/Авібактам 10/4 (50 шт));НК 024:2019 - 41664- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефподоксиму(Цефподоксим ЦФД 10 мкг №100);НК 024:2019 - 42520- Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD(Цефепім 30 мкг(50 шт));НК 024:2019 - 34946- Цефадроксил-диски для тестування на чутливість IVD(Цефадроксил 30 (50шт));НК 024:2019 - 46169- Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD(Іміпенем, 10мкг (50 шт));НК 024:2019 - 37516 - Диск IVD випробування на чутливість цефтіофура(Цефтібутен 30мкг (50 шт ));НК 024:2019 - 59147- Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД(Меропенем 10мкг (50 шт));НК 024:2019 - 38720- Цефокситин диски для тестування на чутливість IVD(Цефокситин 30 (50 шт));НК 024:2019 - 45393 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD(Кліндаміцин 2 (50 шт));НК 024:2019 - 41910- Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину(Еритроміцин 15 (50 шт ));НК 024:2019 - 38567- Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу(Хлорамфенікол 30 (50 шт));НК 024:2019 - 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD(Гентаміцин,10мкг (50 шт));НК 024:2019 - 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD(Гентаміцин,30 (50 шт));НК 024:2019 - 59209- Тобраміцин диски для тестування на чутливість ІВД(Тобраміцин 10(50 шт));НК 024:2019 - 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD (Амікацин 30 (50 шт ));НК 024:2019 - 59212- Триметоприм / сульфаметоксазол диски для тестування на чутливість ІВД (Котрімоксазол 23,75/1,25 (50шт));НК 024:2019 - 59143- Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД(Лінезолід 10 (50шт));НК 024:2019 - 59213-Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД(Ванкоміцин , 5 мкг (50 шт));НК 024:2019 - 38852 -тест-диск на чутливість, антимікробний(Пефлоксацин 5 (50 шт));НК 024:2019 - 59162- Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(Норфлоксацин 10 (50 шт));НК 024:2019 - 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD(Ципрофлоксацин.5 (50 шт));НК 024:2019 - 59165 Офлоксацин диски для тестування на чутливість IVD(Офлоксацин 5 (50 шт ));НК 024:2019 - 59139 Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(Левофлоксацин 5 (50 шт));НК 024:2019 - 59153- Моксифлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(Моксіфлоксацин 5(50 шт));НК 024:2019 - 45291- Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD(Фусидова кислота 10 (50 шт));НК 024:2019 - 59183- Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД(Ріфампіцин 5 (50 шт));НК 024:2019 - 59204- Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД(Тетрациклін 30 (50 шт));НК 024:2019 - 59159- Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД(Ніфурантоін 100 (50 шт));НК 024:2019 - 59161- Нитроксолин диски для тестування на чутливість ІВД(Нітроксолін, 30 мкг (100 шт));НК 024:2019 - 37722- Диск IVD випробування чутливості до астореонаму(Азтреонам 30 (50 шт ));НК 024:2019 - 59201- Тейкопланін диски для тестування на чутливість ІВД(Тейкопланін 30 (50 шт));НК 024:2019 - 41655 - Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину(Фосфоміцин/Трометамол 200(50 шт));НК 024:2019 - 36085- Оптохін / етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD(Оптохін (100));НК 024:2019 - 43042- Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD(Бацитрацин S);НК 024:2019 - 38062- Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD(ОКСІтест смужки);НК 024:2019 - 42738 Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD (Жовч ЖОВ 3 мг №100);НК 024:2019 - 30655- V фактор диференціювання диска IVD(X-фактор (№100));НК 024:2019 - 43513- Диференціюючий диск фактора Х, IVD(V-фактор (№100));НК 024:2019 - 30658- Множинна антимікобактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір(EM020 Колістиін Ezy MIC Strip (10 стріпів));НК 024:2019 - 35733 - Антимікробна чутливість, диспенсер диска IVD(Диспенсер для дисків з антибіотиками).

**Стало :** ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні :НК 024:2019 - 59172- Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД(Бензилпеніциллін (1 одиниця));НК 024:2019 - 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD(Ампіцилін 2 (50 шт ));НК 024:2019 - 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD(Ампіцилін 10 (50 шт )); НК 024:2019 - 46156 Амоксіцилін/клавуланова кислота диски для тестування на чутливість IVD(Амоксицилін/Клавуланова кислота 20/10(50 шт ));НК 024:2019 - 40562- Ампіціллин / сульбактем диски для тестування на чутливість АВД(Ампіцилін/Сульбактам 10/10 (50 шт ));НК 024:2019 - 59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість ІВД(Піперацилін/Тазобактам 30/6(50 шт));НК 024:2019 - 59176- Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД(Піперацилін 30(50 шт));НК 024:2019 - 42487 Цефуроксим натрію диски для тестування на чутливість IVD(Цефуроксім 30 (50 шт));НК 024:2019 - 44483 Цефтріаксон диски для тестування на чутливість IVD(Цефтріаксон 30 (50 шт));НК 024:2019 - 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD(Цефотаксим 30 (50 шт));НК 024:2019 - 37441- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефазидиму(Цефтазідім 30 (50 шт));НК 024:2019 - 62580-Мінімальна інгібуюча концентрація цефтазидиму / avibactam (MIC) ІВД(Цефтазидим/Авібактам 10/4 (50 шт));НК 024:2019 - 41664- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефподоксиму(Цефподоксим ЦФД 10 мкг (50 шт));НК 024:2019 - 42520- Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD(Цефепім 30 мкг(50 шт));НК 024:2019 - 34946- Цефадроксил-диски для тестування на чутливість IVD(Цефадроксил 30 (50шт));НК 024:2019 - 46169- Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD(Іміпенем, 10мкг (50 шт));НК 024:2019 - 37516 - Диск IVD випробування на чутливість цефтіофура(Цефтібутен 30мкг (50 шт ));НК 024:2019 - 59147- Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД(Меропенем 10мкг (50 шт));НК 024:2019 - 38720- Цефокситин диски для тестування на чутливість IVD(Цефокситин 30 (50 шт));НК 024:2019 - 45393 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD(Кліндаміцин 2 (50 шт));НК 024:2019 - 41910- Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину(Еритроміцин 15 (50 шт ));НК 024:2019 - 38567- Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу(Хлорамфенікол 30 (50 шт));НК 024:2019 - 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD(Гентаміцин,10мкг (50 шт));НК 024:2019 - 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD(Гентаміцин,30 (50 шт));НК 024:2019 - 59209- Тобраміцин диски для тестування на чутливість ІВД(Тобраміцин 10(50 шт));НК 024:2019 - 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD (Амікацин 30 (50 шт ));НК 024:2019 - 59212- Триметоприм / сульфаметоксазол диски для тестування на чутливість ІВД (Котрімоксазол 23,75/1,25 (50шт));НК 024:2019 - 59143- Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД(Лінезолід 10 (50шт));НК 024:2019 - 59213-Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД(Ванкоміцин , 5 мкг (50 шт));НК 024:2019 - 38852 -тест-диск на чутливість, антимікробний(Пефлоксацин 5 (50 шт));НК 024:2019 - 59162- Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(Норфлоксацин 10 (50 шт));НК 024:2019 - 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD(Ципрофлоксацин.5 (50 шт));НК 024:2019 - 59165 Офлоксацин диски для тестування на чутливість IVD(Офлоксацин 5 (50 шт ));НК 024:2019 - 59139 Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(Левофлоксацин 5 (50 шт));НК 024:2019 - 59153- Моксифлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(Моксіфлоксацин 5(50 шт));НК 024:2019 - 45291- Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD(Фусидова кислота 10 (50 шт));НК 024:2019 - 59183- Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД(Ріфампіцин 5 (50 шт));НК 024:2019 - 59204- Тетрациклін диски для тестування на чутливість ІВД(Тетрациклін 30 (50 шт));НК 024:2019 - 59159- Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД(Ніфурантоін 100 (50 шт));НК 024:2019 - 59161- Нитроксолин диски для тестування на чутливість ІВД(Нітроксолін, 30 мкг (50 шт));НК 024:2019 - 37722- Диск IVD випробування чутливості до астореонаму(Азтреонам 30 (50 шт ));НК 024:2019 - 59201- Тейкопланін диски для тестування на чутливість ІВД(Тейкопланін 30 (50 шт));НК 024:2019 - 41655 - Диск IVD випробування на сприйнятливість фосфоміцину(Фосфоміцин/Трометамол 200(50 шт));НК 024:2019 - 36085- Оптохін / етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD(Оптохін (100));НК 024:2019 - 43042- Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD(Бацитрацин S);НК 024:2019 - 38062- Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD(ОКСІтест смужки);НК 024:2019 - 42738 Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD (Жовч ЖОВ 3 мг №100);НК 024:2019 - 30655- V фактор диференціювання диска IVD(X-фактор (№100));НК 024:2019 - 43513- Диференціюючий диск фактора Х, IVD(V-фактор (№100));НК 024:2019 - 30658- Множинна антимікобактеріальна мінімальна інгібуюча концентрація IVD, набір(EM020 Колістиін Ezy MIC Strip (10 стріпів));НК 024:2019 - 35733 - Антимікробна чутливість, диспенсер диска IVD(Диспенсер для дисків з антибіотиками).

1. **П 4.3. кількість товару та місце його поставки**

**Було :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 41664- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефподоксиму | Цефподоксим ЦФД 10 мкг №100 | флак | 10 |
| 40 | 59161- Нитроксолин диски для тестування на чутливість ІВД | Нітроксолін, 30 мкг (100 шт) | шт | 6 |

**Стало :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 41664- Диск IVD випробування на сприйнятливість до цефподоксиму | Цефподоксим ЦФД 10 мкг (50 шт) | флак | 10 |
| 40 | 59161- Нитроксолин диски для тестування на чутливість ІВД | Нітроксолін, 30 мкг (50 шт) | шт | 6 |