## Лист1
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання будівельних робіт по об’єкту: «Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття)
Дитячо-юнацької спортивної школи Гайсинської міської ради»
за адресою: вул. 1 Травня, 85 , м. Гайсин, Гайсинського району, Вінницької області, Україна, 23700
(ДК 021:2015: 45210000-2 «Будівництво будівель»)
Клас наслідків (відповідальності) – СС2
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ
"Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття)
Дитячо-юнацької спортивної школи Гайсинської міської ради
за адресою: Україна Вінницька область, м Гайсинський район ,м. Гайсин вул. 1 Травня, 85"
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС 02-01-01 НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
Роздiл 1. Землянi роботи
1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 1363.23
2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 165.01
3 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 198.012
4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 199.16
5 | Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 52.13
6 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 251.29
7 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах | м3 | 251.29
Роздiл 2. Фундаменти
8 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 7.55
9 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних Плоских(ФП-1) | м3 | 19.2
10 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5т | шт. | 28
11 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1т | шт. | 68
12 | Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5т | шт. | 32
13 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних | м3 | 5.15
14 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20кг. | т | 0.13602
15 | Улаштування поясів в опалубці (МП-1 на відмітці-0,700) | м3 | 4.52
16 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування,цеглі й бетону в 2 шари | м3 | 62.35
17 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2мм | м2 | 62.35
18 | Улаштування геотекстилю | м2 | 62.35
Роздiл 3. Перекриття
19 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею 5м2,приведеною товщиною 100мм до 150мм | м3 | 2.12
20 | Улаштування поясів в опалубці (МП-1) | м3 | 4.52
21 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5м2 ,приведеною товщиною понад 100мм до 150мм | м2 | 18
22 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари(Техноніколь) | м2 | 97.73
23 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2мм | м2 | 97.73
24 | Улаштування геотекстилю | м2 | 97.73
Роздiл 4. Сходи
25 | Улаштування основи під фундамент щебеневої | м3 | 3.04
26 | Улаштування сходів залізобетонних | м3 | 5.27
27 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200мм .діаметром 60мм | шт. | 2
28 | Додавати або вилучати на кожні 10мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини/води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 60мм | шт | 2
29 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0.00416
30 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | м2 | 53.94
31 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2мм | м2 | 53.94
32 | Улаштування геотекстилю | м2 | 53.94
Роздiл 5. Стіни та перегородки
33 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли (керамічної) при висоті поверху до 4 м | м3 | 2.708
34 | Мурування перегородок неармованих з цегли(керамічної) товщиною в ½ цегли при висоті поверху до 4м. | м2 | 4.715
35 | Розшивання швів мурування із цегли | м2 | 41.46
36 | Укладання перемичок масою до 0,3т | шт | 8
37 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0.68
38 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300мм | м3 | 10.55
39 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 42.2
Роздiл 6. Підлога
40 | Ущільнення ґрунту основи під підлоги | м2 | 83.5
41 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючяих піщанихих шарів | м3 | 12.525
42 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючяих щебеневих шарів | м3 | 4.175
43 | Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 83.5
44 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20мм | м2 | 83.5
45 | Додавати на кожні 5мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 100мм) | м2 | 83.5
46 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 83.5
Роздiл 7. Прорізи
47 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 10.224
48 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | м2 | 7.3272
Роздiл 8 Внутрішнє оздоблення.
49 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь | м2 | 162
50 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь | м2 | 70.4
Роздiл 9 Помост під баки
51 | Виготовлення помосту | т | 0.05487
52 | Знежирювання поверхонь уайт-сперитом | м2 | 3.34
53 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 3.34
54 | Фарбування металевих грунтових поверхонь емаллю ПФ-15за 2 рази | м2 | 3.34
Роздiл 10 Приямок
55 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5т | шт | 10
56 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских | м3 | 1.8
Роздiл 11 Козирки над входом в укриття (2шт.)
57 | Виготовлення обрешітки | т | 0.26122
58 | Монтаж обрешітки | т | 0.26122
59 | Опори,опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 0.12894
60 | Установлення закладних деталей вагою до 5т | т | 0.02
61 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 7.05
62 | Знежирювання поверхонь уацт-сперитом | м2 | 7.05
63 | Грунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 7.05
64 | Фарбування металевих грунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 14.1
65 | Покриття та підшивання козирків профнастилом | м2 | 24
Роздiл 12. Облаштування підйомника
66 | Монтаж підіймача вантажопідйомністю до 500кг | шт. | 1
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС 02-01-02 НА ВНУТРІШНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ
Роздiл 1. Водопостачання та каналізація
67 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетеленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20мм зі з’єднанням терморезисторним зварюванням | м | 6
68 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетеленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25мм зі з’єднанням терморезисторним зварюванням | м | 14
69 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіневого каучуку поліетилену | м | 14
70 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 20мм | шт. | 1
71 | Установлення баків металевих для води масою до 0,5т | шт. | 2
Роздiл 2. Припливна вентиляція
72 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05т | шт. | 1
73 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250ммс | шт. | 1
74 | Установлення повітронагрівників | шт | 1
75 | Установлення фільтрів повітряних | фільтр | 1
76 | Прокладання трубопроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,6мм діаметром до 250мм | м2 | 3.14
77 | Прокладання трубопроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,7мм діаметром до 800мм | м2 | 1
78 | Прокладання трубопроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,7мм діаметром до 800мм | м2 | 3.2
79 | Прокладання трубопроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,7мм периметром від 1100 до 1600мм | м2 | 5
80 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними | м2 | 11.64
81 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних | грати | 7
82 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 1
Роздiл 3. Витяжна вентиляція
83 | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,7мм. периметром від 1100 до 1600мм | м2 | 3
84 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними | м2 | 3
85 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300мм | зонт | 1
86 | Установлення грат жалюзійних стальних регульованих | грати | 1
87 | Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,7мм. Периметром до 1000мм | м2 | 5.44
88 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними | м2 | 5
89 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000мм | зонт | 1
90 | Установлення грат жалюзійних стальних регульованих | грати | 3
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС 02-01-03 НА ВНУТРІШНІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
Роздiл 1. Силове електрообладнання
91 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1
92 | Шафа (пульт) керування навісна ,висота ,ширина і глибина до 600*600*350мм | шт. | 1
93 | Вимикач автоматичний (автомат) одно-,дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні ,струм до 25А | шт. | 6
94 | Вимикач автоматичний (автомат) одно-,дво-,триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні ,струм до 100А | шт. | 1
95 | Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160А | шт. | 1
96 | Перимикач (рубильник, що перимикає) однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250А | шт. | 1
97 | Пускач магнітний загального призначення , окремо стоячий ,що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40А | шт. | 1
98 | Монтаж обмежувача перенапруг | шт. | 1
99 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт. | 1
100 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5кг | шт. | 1
101 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | м | 50
102 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50мм | м | 30
103 | Кабель до 35Кв у прокладених трубах . блоках і коробках, маса 1м до 1 кг. | м | 120
104 | Розетка штемпельна напівгерметична та герметична | шт. | 7
105 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного , маса до 1 т. | т | 0.0221
Роздiл 2. Електроосвітлення
106 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях,кількість ламп у світильнику 1 | шт. | 13
107 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом «вхід», »вихід»,»в’їзд»,»під’їзд» і т.п. | шт. | 4
108 | Установлення змінних та висувних блоків (модулів,комірок,ТЄЗів), маса до 5 кг. | шт. | 9
109 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25мм. | м | 105
110 | Кабель до 35Кв у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1м. до 1 кг. | м | 105
111 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | шт. | 8
112 | Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці | м | 30
113 | Розетка штемпельна напівгерметична та герметична | шт. | 9
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС 02-01-04 НА СИСТЕМУ ЗВ"ЯЗКУ
114 | Кабель по стіні бетонній, маса 1м до 1кг. | м | 20
115 | Монтаж розетки телефонної | шт. | 1
116 | Апарат телефонний настільний | шт. | 1
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС 02-01-05 НА ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
117 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 1 | установка | 1
118 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | Вен.мер. | 1
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС 06-01-01 НА МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ
119 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами»драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,4(0,3-0,45)м3,група грунтів 2 | м3 | 25.3
120 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 1.1
121 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50мм з гідравлічним випробовуванням | м | 17.5
122 | Промивання з дизенфекцією трубопроводів діаметром 50-65мм | м | 17.5
123 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100мм | т | 0.0098
124 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до110мм | шт. | 1
125 | Установлення вентелів, засувів, затворів, клапанів зворотних, кранів прохіднихна трубопроводах із стальних труб діаметром до 25мм | шт. | 1
126 | Установлення вентелів, засувів, затворів, клапанів зворотних, кранів прохіднихна трубопроводах із стальних труб діаметром до 50мм | шт. | 1
127 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59кВт(80 к.с.) з переміщенням грунту до 5м, група грунтів 2 | м3 | 26.3
128 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 2 | м3 | 26.3
129 | Полив водою ущільнювального грунту | м3 | 26.3
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС 06-01-01 НА МЕРЕЖІ КАНАЛІЗАЦІЇ
130 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами »драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,4(0,3-0,45)м3,група грунтів 2 | м3 | 22.51
131 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 1.1
132 | Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160мм | м | 12.5
133 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1м у сухих грунтах | м3 | 1.06
134 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7м у сухих грунтах | м3 | 0.9
135 | Фарбування суриком грат , рам, радіаторів, труб діаметром менше 50мм тощо за 2 рази(драбин) | м2 | 1.3572
136 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів | м3 | 0.93
137 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59кВт(80 к.с.)з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | м3 | 26.3
138 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1,2 | м3 | 26.3
139 | Полив водою ущільнювального грунту | м3 | 26.3