Перелік змін до тендерної документації

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункту | Попередня редакція ТД | Оновлена ТД |
| Додаток № 3 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики (учасник повинен надати) таблична частина | 32.Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним1. бачком

33.Установлення умивальників одиночних без підведення1. води
 | 32. Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачком для осіб з обмеженими можливостями33. Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної води для осіб з обмеженими можливостями |