ДОДАТОК  3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

до предмету закупівлі:

«Капітальний ремонт гідроізоляції будівлі та організація водовідведення з метою ліквідації ії підтоплення зливовими водами КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" за адресою: м.Запоріжжя, вул.Запорозького козацтва,25» відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року №281 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Технічне завдання на проведення робіт:

«Капітальний ремонт гідроізоляції будівлі та організація водовідведення з метою ліквідації ії підтоплення зливовими водами КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" за адресою: м.Запоріжжя, вул.Запорозького козацтва,25»

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ремонтно-будівельні роботи. |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтаж покриття ганку |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 550 |  |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 550 |  |
|  | Розділ №2. Покриття ганку |  |  |  |
| 3 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 550 |  |
| 4 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 50 |  |
| 5 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 550 |  |
| 6 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 2808 |  |
| 7 | Емульсія еластична Ceresit CC 83 | л | 224,64 |  |
| 8 | Плитка керамогранітна з антислизьким покриттям 300х300 | м2 | 561 |  |
| 9 | Крестики для плитки | шт | 3971 |  |
| 10 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 50 |  |
| 11 | Крестики для плитки | шт | 361 |  |
| 12 | Плитка Leano MT 200x600 | м2 | 50,5 |  |
| 13 | Клеюча суміш "FlexUni" | кг | 260 |  |
| 14 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 69,8 |  |
| 15 | Огородження з нержавіючої сталі компанії "Stalkol". Варіант 1 поруччя на два наповнення. Поручень D38 мм, стійка D32 мм, наповнення D12 мм | м п | 50 |  |
| 16 | Огородження з нержавіючої сталі компанії "Stalkol". Варіант 7 перила + поручень для інвалідів. Поручень D38 мм, стійка D32 мм, наповнення D12 мм | м п | 19,8 |  |
| 17 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 30,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №3. Утеплення фундаменту |  |  |  |
|  | (нижче рівня землі S=16 м2) |  |  |  |
| 18 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 25 |  |
| 19 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 21 |  |
| 20 | Облицювання фасадів плитами з пенополістиролу на розчинній суміші "Ceresit-85" із пристроєм декоративних елементів, облицювання з землі, лісів, риштованнь | м2 | 16 |  |
| 21 | Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 | кг | 4 |  |
| 22 | Плити пінополiстирольні екструдованні товщ. 80 мм | м3 | 1,28 |  |
| 23 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 128 |  |
| 24 | Дюбель | шт | 96 |  |
|  | (вище рівня землі S=8 м2 ) |  |  |  |
| 25 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 8 |  |
| 26 | Дюбель 160х10 | шт | 72 |  |
| 27 | Клеюча суміш "FlexUni" | кг | 16 |  |
| 28 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 8 |  |
| 29 | Крестики для плитки | шт | 58 |  |
| 30 | Плитка Leano MT 200x600 | м2 | 8,08 |  |
| 31 | Клеюча суміш "FlexUni" | кг | 41,6 |  |
|  | Розділ №4. Вимощення ( S=25 м2) |  |  |  |
| 32 | Укладання щебеневих основ товщиною 5 см з напівпросочуванням бітумом | м2 | 25 |  |
| 33 | Бітуми нафтові дорожні в'язкі | т | 0,12875 |  |
| 34 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-40-1, 18-40-2 | м2 | 25 |  |
| 35 | Бітуми нафтові дорожні в'язкі | т | 0,193125 |  |
| 36 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 25 |  |
| 37 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 1,785 |  |
| 38 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (добавити до товщини 4 см) | м2 | 25 |  |
| 39 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 0,605 |  |
|  | Розділ №5. Інші роботи |  |  |  |
| 40 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 46,31 |  |
| 41 | Перевезення сміття до 30 км | т | 46,31 |  |
|  | влаштування відмостки, тротуару та лотку ВЛ-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Відмостка Тип 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм Н=300 мм | м2 | 151 |  |
| 43 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 151 |  |
| 44 | Геотекстиль | м2 | 151 |  |
| 45 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 151 |  |
| 46 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (вилучати до товщ. 10 см) | м2 | -151 |  |
| 47 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 22,801 |  |
| 48 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 15,1 |  |
| 49 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 170 |  |
| 50 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 170 |  |
| 51 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 151 |  |
| 52 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 2 |  |
| 53 | Дрібнорозмірна тротуарна плитка, Н=0,05 м | м2 | 158,097 |  |
| 54 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 90 |  |
| 55 | Бортовий камінь БР 100.20.8 | шт | 90 |  |
| 56 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 | м3 | 45,3 |  |
|  | Розділ №2. Тротуар Тип 2 |  |  |  |
| 57 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 27,5 |  |
| 58 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 55 |  |
| 59 | Розбирання бортових каменів | м | 14 |  |
| 60 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (Н=100 мм) | м2 | 550 |  |
| 61 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 550 |  |
| 62 | Геотекстиль | м2 | 550 |  |
| 63 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 550 |  |
| 64 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 ( додавати до товщ. 15 см) | м2 | 550 |  |
| 65 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 32,314 |  |
| 66 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 550 |  |
| 67 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 5 |  |
| 68 | Дрібнорозмірна тротуарна плитка, Н=0,05 м | м2 | 575,85 |  |
| 69 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 60 |  |
| 70 | Бортовий камінь БР 100.20.8 | шт | 60 |  |
|  | Розділ №3. Лоток ВЛ-1 Тип 3 |  |  |  |
| 71 | Розбирання бортових каменів (існуючий з/б лоток) | м | 46 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 55 |  |
| 73 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (Н=110 мм) | м2 | 30 |  |
| 74 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 3 |  |
| 75 | Установлення лотків масою до 0,5 т | шт | 15 |  |
| 76 | Лоток ВЛ-1 (2970х450х230) | шт | 15 |  |
|  | Розділ №4. Інші роботи |  |  |  |
| 77 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 240,82 |  |
| 78 | Перевезення сміття до 30 км | т | 240,82 |  |
| 79 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження) | м3 | 103,6 |  |
| 80 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 165,76 |  |
|  | землянi роботи та гідроізоляція стін |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 37,3 |  |
| 82 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження) | м3 | 37,3 |  |
| 83 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 59,68 |  |
| 84 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 37,3 |  |
| 85 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (для зворотного засипання) | м3 | 284,16 |  |
| 86 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 483,072 |  |
| 87 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 37,3 |  |
| 88 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 37,3 |  |
| 89 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 | м3 | 246,86 |  |

При складанні договірної ціни не обхідно врахувати наступне.

Договірна ціна є твердою і визначається відповідно до вимог Настанови визначення вартості будівництва Наказу Міністерства розвитку громад та територійУкраїни №281 від 01.11.2021р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та інших вимог чинного законодавства.

Ціни на матеріальні ресурси, які застосовуються при розрахунку договірної ціни, приймаються на підставі проведенного учасником (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

Матеріли, що будуть використовуватися в ході виконання робіт за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні, про що інформується учасником, шляхом підтвердження зазначених вимог в цьому абзаці.

Виконавець робіт повинен забезпечити дотримання вимог природоохоронного законодавства та здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію негативних впливів на довкілля в процесі будівництва.

Документи для підтвердження:

- Копія листа-гарантії про забезпечення плану заходів з дотримання вимог природоохоронного законодавства та спрямованих на мінімізацію негативних впливів на довкілля (викиди забруднюючих речовин, забруднення стічних вод та прилеглих до будівельного майданчика водойм, управління відходами, знищення рослинного покриву тощо) в процесі виконання робіт за предметом закупівлі.

Посилання в документації на конкретну фірму (виробника) обладнання, матеріалів, конструктивних елементів - мається на увазі «або еквівалент».