|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДОДАТОК 5**  **до тендерної документації** |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до предмету закупівлі**

**«Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання»**

**код за ДК 021:2015:50340000-0**

**(послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування і наладки обладнання системи об’єктного відеоспостереження)**

**І. Адреси розташування складових системи об’єктного відеоспостереження (місце надання послуг)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування об'єктів** | | | | **Камери** | | | **мережеве обладнання** | | | | **Шафи** | | | **Кількість** | |
| 1 | **Зона відеоспостереження вузла V19 сенсорної частини системи, розташоване біля ТЦ "Амстор", по вул.**  **Перемоги, буд. 64, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH; (масса=0,0025) | | | |  | | | 1 | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 2 | **Зона відеоспостереження вузла V65 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. Соборного та вул. Зелінського, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | |
|  |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 1 | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 3 | **Зона відеоспостереження вузла V66 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. Соборного та бул. Шевченко, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | |
|  |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 6 | |
|  |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | |
|  |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 2 | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 4 | **Зона відеоспостереження вузла V68 сенсорної частини**  **системи, розташоване на перетині вул. Л. Жаботинського та бул. Шевченко, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE  у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | |
|  |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 5 | | **Зона відеоспостереження вузла V87 сенсорної частини системи, розташоване на автостоянці біля супермаркету Сільпо з боку вул. Лермонтова, пр. Соборний, буд.147,**  **м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 6 | | **Зона відеоспостереження вузла V86 сенсорної частини системи, розташоване на зупинці громадського транспорту біля ТЦ "Україна" по пр. Соборний, буд.147, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 6 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis M3106- LVE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 7 | | **Зона відеоспостереження вузла V114 сенсорної частини**  **системи, розташоване біля цирку по вул. Рекордна, буд. 41, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 8 | | **Зона відеоспостереження вузла V99 сенсорної частини системи, розташоване на зупинці громадського транспорту біля площі Фестивальна, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis M3106- LVE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 7 | |
|  | |  | | | | Камера Axis P5635-E у складі з ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL, та з кронштейном T91L61 | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 9 | | **Зона відеоспостереження вузла V100 сенсорної частини системи, розташоване на площі Фестивальна біля Облдержадміністрації, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 10 | | **Зона відеоспостереження вузла V101 сенсорної частини системи, розташоване біля ПАТ "Укрпошта" по пр.**  **Соборний, буд. 133, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 5 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 11 | | **Зона відеоспостереження вузла V148 сенсорної частини системи, розташоване на Арочному мосту з боку**  **о.Хортиця, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у  складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 12 | | **Зона відеоспостереження вузла V182 сенсорної частини системи, розташоване на мосту через Старий Дніпро до Хортицького р-ну з боку о. Хортиця, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 13 | | **Зона відеоспостереження вузла V50 сенсорної частини системи, розташоване посередині моста**  **Преображенського, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE  у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 14 | | **Зона відеоспостереження вузла V51 сенсорної частини системи, розташоване на мосту Преображенського з боку о. Хортиця, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 15 | | **Зона відеоспостереження вузла V52 сенсорної частини системи, розташоване на перетині Прибережної магістралі та виїзду з моста Преображенського, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 16 | | **Зона відеоспостереження вузла A25 сенсорної частини системи, розташоване біля театру ім. Магара,**  **пр. Соборний, 41 , м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis M3106- LVE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei  IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 17 | | **Зона відеоспостереження вузла A32 сенсорної частини**  **системи, розташоване на перетині вул. Дніпровської та вул. Св. Миколая, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE  у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei  IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 18 | | **Зона відеоспостереження вузла A40 сенсорної частини системи, розташоване біля Зал. вокзалу "Запоріжжя-2", вул. Костянтина Великого, 5, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 19 | | **Зона відеоспостереження вузла A66 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. Соборного та вул. Франка, пр. Соборний, 83, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 5 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 20 | | **Зона відеоспостереження вузла A67 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. Соборного та вул. Приходської, пр. Соборний, 87а, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | |
| 21 | | **Зона відеоспостереження вузла D178 сенсорної частини системи, розташоване на Арочному мосту з боку**  **Дніпровського р-ну, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE  у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL; | | |  | | | |  | | | 2 | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 22 | | **Зона відеоспостереження вузла D197 сенсорної частини системи, розташоване на під'їзді до Електропідстанції**  **330 кВ ДГЕС-1, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 23 | | **Зона відеоспостереження вузла D35 сенсорної частини системи, розташоване біля розв'язки з'їзду з греблі ДГЕС та вул. Б. Хмельницького, пр. Соборний, 191, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 24 | | **Зона відеоспостереження вузла D36 сенсорної частини системи, розташоване на з'їзді з греблі ДГЕС поруч із**  **Новим шлюзом, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у  складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 25 | | **Зона відеоспостереження вузла D37 сенсорної частини**  **системи, розташоване на греблі ДГЕС поруч із Старим шлюзом, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH (масса=0,0025) | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 26 | | **Зона відеоспостереження вузла D41 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вул. Гребельної та**  **бул. Вінтера, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 9 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis M3106- LVE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 27 | | **Зона відеоспостереження вузла D47 сенсорної частини системи, розташоване біля районної адміністрації Дніпровського р-ну, вул. Бородинська, 1а, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 9 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 28 | | **Зона відеоспостереження вузла K01 сенсорної частини системи, розташоване біля розвилки автомагістралі H-08 та автомагістралі E-105, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 29 | | **Зона відеоспостереження вузла K-05 сенсорної частини системи, розташоване на перетині автомагістралі H-08 та вул. Дослідна Станція, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 4 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 30 | | **Зона відеоспостереження вузла K32 сенсорної частини системи, розташоване біля автовокзалу "Запоріжжя-1",**  **пр. Соборний, 20 , м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична 5U | | | 1 | | |
| 31 | | **Зона відеоспостереження вузла K33 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. Соборного та вул. Сергія Серікова, пр. Соборний, 11, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 5 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei  IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 32 | | **Зона відеоспостереження вузла K35 сенсорної частини системи, розташоване біля Зал. вокзалу "Запоріжжя-1",**  **пл. Привокзальна, 1, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis M3106-  LVE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична  SU | | | 1 | | |
| 33 | | **Зона відеоспостереження вузла K58 сенсорної частини**  **системи, розташоване на перетині вул. Космічна та вул. Складська, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE  у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH (масса=0,0025) | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 34 | | **Зона відеоспостереження вузла K59 сенсорної частини системи, розташоване на перетині автомагістралі E-105**  **та вул. Космічна, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 8 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 35 | | **Зона відеоспостереження вузла S117 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вул. Вороніна та вул. Спартака Маковського, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 36 | | **Зона відеоспостереження вузла S17 сенсорної частини**  **системи, розташоване на перетині автомагістралі E-105 та вул. Чарівної, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE  у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 9 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 37 | | **Зона відеоспостереження вузла S89 сенсорної частини системи, розташоване на автостоянці біля Запорізького міжнародного аеропорту, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis M3106- LVE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Axis P5635-E у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Huawei IPC6225-VRZ-SP у складі с ПЗ XPCODL та сервісною підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321- SEC/K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PCL | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 38 | | **Зона відеоспостереження вузла s05 сенсорної частини системи, розташована на перетині автомагістралі E-105**  **та вул. Юності, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Axis P1427-LE у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  | | | |  | | | 3 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером 1000BaseLX/LH; (масса=0,0025) | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 39 | | **Зона відеоспостереження вузла S16 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиці Магістральна та траси Е105, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Р1447-LE у складі: камера - AXIS P1447-LE Network Camera, програмне забезпечення (ліцензія) - ZProtect Corporate, сервіс - 3 year Care Plus for XProtect Corporate Device License. | | |  | | | |  | | | 5 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор ISR4321-SEC/K9 у складі: маршрутизатор - Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ISR 4321 Sec  bundle w/SEC, трансівер - Singlemode, WDM 1310/1550 нм LC, трансівер - Singlemode, WDM 1550/1310 нм LC | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор WS-C2960C-12PC-L, у складі: комутатор - Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2xDual Uplink, Lan Base, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2xDual Uplink, Lan Base, комплект напрямних в 19" стійку для комутатора | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 40 | | **Зона відеоспостереження вузла S124 сенсорної частини системи, розташована на перетині вулиці Сікорського та траси Е105, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Р1447-LE, у складі: камера - AXIS P1447-LE Network Camera, програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect Corporate, сервіс - 3 year Care Plus for XProtect Corporate Device License. | | |  | | | |  | | | 3 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор ISR4321-SEC/K9, у складі: маршрутизатор - Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC, трансівер - Singlemode, WDM 1310/1550 нм LC, трансівер - Singlemode, WDM 1550/1310 нм LC. | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор WS-C2960C-12PC-L, у складі: комутатор - Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2xDual Uplink, Lan Base, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2xDual Uplink, Lan Base, комплект напрямних в 19" стійку для комутатора. | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 41 | | **Зона відеоспостереження вузла D104 сенсорної частини системи, розташована біля посту Патрульної поліції на в’їзді-виїзді з міста в бік м. Дніпро на Каширському шосе, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Р1447-LE, у складі: камера - AXIS P1447-LE Network Camera, програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect Corporate, сервіс - 3 year Care Plus for XProtect Corporate Device License. | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор C891F-K9, у складі: маршрутизатор - C891F- K9 890 Series Integrated Services Routers, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD 890 Series Int., трансівер - Singlemode, WDM 1310/1550 нм LC, трансівер - Singlemode, WDM 1550/1310 нм LC, модуль - 4 Port 802.3af capable pwr module for 890 Series Routers | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 42 | | **Зона відеоспостереження вузла H02 сенсорної частини системи, розташована на перетині вулиць Калнишевського та Істоміна і Хортицького та Нікопольського шосе, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Р5635-E, у складі: камера - AXIS P5635-E Mk II PTZ Network Camera, програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect Corporate, сервіс - 3 year Care Plus for XProtect Corporate Device License,  інжектор PoE+ AXIS T8133 | | |  | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження QNO-7080R, у складі: камера - Hanwha Techwin QNO-7080R, програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect Corporate, сервіс - 3 year Care Plus for XProtect Corporate Device License, кріплення для монтажу на стовпі - Hanwha Techwin SBP-302PM | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження Р1447-LE, у складі: камера - AXIS P1447-LE Network Camera, програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect Corporate, сервіс - 3 year Care Plus for XProtect Corporate Device License, кріплення для монтажу на стовпі 100-410мм - AXIS T91B47 | | |  | | | |  | | | 4 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор ISR4321-SEC/K9, у складі: маршрутизатор - Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC, трансівер - Singlemode, WDM 1310/1550 нм LC, трансівер - Singlemode, WDM 1550/1310 нм LC | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор WS-C2960C-12PC-L, у складі: комутатор - Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2xDual Uplink, Lan Base, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2xDual Uplink, Lan Base, комплект напрямних в 19" стійку для комутатора | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 43 | | **Зона відеоспостереження вузла H41 сенсорної частини системи, розташована на залізничному переїзді біля станції Хортиця у бік вулиць Міської та Садової, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження Р1447-LE, у складі: камера - AXIS P1447-LE Network Camera, програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect Corporate, сервіс – 3 year Care Plus for XProtect Corporate Device License, кріплення для монтажу на стовпі 100-410мм - AXIS T91B47 | | |  | | | |  | | | 3 | | |
|  | |  | | | |  | | | Маршрутизатор ISR4321-SEC/K9, у складі: маршрутизатор - Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC, трансівер - Singlemode, WDM 1310/1550 нм LC, трансівер - Singlemode, WDM 1550/1310 нм LC | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | | Комутатор WS-C2960C-12PC-L, у складі: комутатор - Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2xDual Uplink, Lan Base, сервіс - PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2xDual Uplink, Lan Base, комплект напрямних в 19" стійку для комутатора | | | |  | | | 1 | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 1 | | |
| 44 | | **Зона відеоспостереження вузла Z47 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць**  **Л.Чайкіної, Вроцлавської та Тенісної, м. Запоріжжя.** | | | | Камера відеоспостереження P1447-LE, у складі: Камера - AXIS P1447-LE Network Camera, Виробник "AXIS" [P1447-LE] х 1шт; Сервіс - 2 years extension of the warranty period, Виробник "AXIS" [EXT. WARRANTY AXIS P1447-LE] х 1шт; Ліцензія для  розширення системи XProtect Corporate на один IP-прилад, Виробник "MILESTONE" [XPCODL] х1шт; Ліцензія - Five years Care Plus for XProtect Corporate Device License, Виробник "MILESTONE" [Y5XPCODL] х 1шт | | |  | | | |  | | | 3 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження P5655-E 50HZ у складі: Камера - AXIS P5655-E 50HZ PTZ Network Camera, Виробник "AXIS" [P5655-E 50HZ] х 1шт; Сервіс - 2 years extension of the warranty period, Виробник "AXIS" [EXT WAR AXIS P5655-E 50HZ] х1шт; Програмне забезпечення (ліцензія) – Xprotect Corporate Device Channel License, Виробник "MILESTONE" [XPCODL] х 1шт; Ліцензія - Five years Care Plus for XProtect Corporate Device License,  Виробник "MILESTONE" [Y5XPCODL] х 1шт; Кронштейн WALL-AND-POLE MOUNT,  Виробник "AXIS" [T91L61] х 1шт | | | |  | | |  | | | 3 | | |
|  | |  | | | | Камера відеоспостереження QNO-7080R , у складі: Камера - Samsung QNO-7080R Network Camera, Виробник "Hanwha Techwin" [QNO-7080R] х 1шт; Сервіс - 2 years extension of the warranty period,  Виробник "Hanwha Techwin" [EXT WAR QNO 7080Rх1шт; Програмне забезпечення (ліцензія) – Xprotect Corporate Device Channel License, Виробник "MILESTONE" [XPCODL] х 1шт; Сервіс - 5 year Care Plus for XProtect Corporate Device License,  Виробник "MILESTONE" [Y5XPCODL] х 1шт; Монтажна коробка,  Виробник "Hanwha Techwin" [SBO-100B1] х 1шт | | | |  | | |  | | | 11 | | |
|  | | | |  | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р, у складі: Маршрутизатор 4-х портовий з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series,  Виробник "Cisco" [SL-1100-4P- SEC] х 1шт; Комплект кріплення 1100 Series Router Rackmount Wallmount Kit, Виробник "Cisco" [ACS-1100- RM-19=Р] х 1шт;  Трансивер - S125-W31/55-LP-LX-  D-ASR, Виробник "Optokon" х 1шт; Трансивер - S125-W55/31-LP-LX-D-  ASR, Виробник "Optokon" х 1шт | | | |  | | | 1 | | |
|  | | | |  | |  | | | Комутатор C1000-8P-2G-L, у складі: Комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [C1000-8P-2G-L] х 1шт; Кріплення для комутатора,  Виробник "Cisco" [RCKMNT-19- CMPCT=] х 1шт;  Трансивер - S125-W31/55-LP-LX-  D-ASR, Виробник "Optokon" х 1шт | | | |  | | | 1 | | |
|  | | | |  | |  | | | Комутатор C1000-16P-2G-L, у складі: Комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [C1000-16P-2G-L] х 1шт;  Кріплення для комутатора, Виробник "Cisco" [RCKMNT-19- CMPCT=] х 1шт;  Трансивер - S125-W55/31-LP-LX-  D-ASR, Виробник "Optokon" х 1шт | | | |  | | | 1 | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 2 | | |
| 45 | | | | **Зона відеоспостереження вузла A17 сенсорної частини системи, розташоване в районі ринку на**  **перетині пр. Соборного та вулиці Базарної, м. Запоріжжя** | | Камера відеоспостереження P1447-LE, у складі: Камера - AXIS P1447-LE Network Camera, Виробник "AXIS" [P1447-LE] х 1шт; Сервіс - 2 years extension of the warranty period, Виробник "AXIS" [EXT. WARRANTY AXIS P1447-LE] х 1шт; Ліцензія для  розширення системи XProtect Corporate на один IP-прилад, Виробник "MILESTONE" [XPCODL] х 1шт; Ліцензія - Five years Care Plus for XProtect Corporate Device License,  Виробник "MILESTONE" [Y5XPCODL] х 1шт | | |  | | | |  | | | 2 | | |
|  | | |  | | | Камера відеоспостереження P5655-E 50HZ , у складі: Камера - AXIS P5655-E 50HZ PTZ Network Camera, Виробник "AXIS" [P5655-E 50HZ] х 1шт;  Сервіс - 2 years extension of the warranty period,  Виробник "AXIS" [EXT WAR AXIS P5655-E 50HZ] х 1шт; Програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect  Corporate Device Channel License, Виробник "MILESTONE" [XPCODL] х 1шт; Ліцензія - Five years Care Plus for XProtect Corporate Device License,  Виробник "MILESTONE" [Y5XPCODL] х 1шт; Кронштейн WALL-AND-POLE MOUNT,  Виробник "AXIS" [T91L61] х 1шт | | |  | | | |  | | | 3 | | |
|  | | |  | | | Камера відеоспостереження QNO-7080R , у складі:  Камера - Samsung QNO-7080R Network Camera,  Виробник "Hanwha Techwin" [QNO-7080R] х 1шт;  Сервіс - 2 years extension of the warranty period,  Виробник "Hanwha Techwin" [EXT WAR QNO 7080R] х 1шт; Програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect  Corporate Device Channel License, Виробник "MILESTONE" [XPCODL] х 1шт; Сервіс - 5 year Care Plus for XProtect Corporate Device License,  Виробник "MILESTONE" [Y5XPCODL] х 1шт; Монтажна коробка,  Виробник "Hanwha Techwin" [SBO-100B1] х 1шт | | |  | | | |  | | | 11 | | |
|  | | |  | | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р, у складі: Маршрутизатор  4-х портовий з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series,  Виробник "Cisco" [SL-1100-4P- SEC] х 1шт; Комплект кріплення 1100 Series Router Rackmount Wallmount Kit, Виробник "Cisco" [ACS-1100- RM-19=Р] х 1шт;  Трансивер - S125-W31/55-LP-LX-  D-ASR, Виробник "Optokon" х1шт; Трансивер - S125-W55/31-LP-LX-D-ASR, Виробник "Optokon" х 1шт | | | |  | | | 1 | | |
|  | | |  | | |  | | | Комутатор C1000-8P-2G-L, у  складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" | | | |  | | | 1 | | |
|  | | |  | | |  | | | Комутатор C1000-16P-2G-L, у складі: Комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [C1000-16P-2G-L] х 1шт;  Кріплення для комутатора, Виробник "Cisco" [RCKMNT-19- CMPCT=] х 1шт;  Трансивер - S125-W55/31-LP-LX-  D-ASR, Виробник "Optokon" х 1шт | | | |  | | | 1 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | Шафа кліматична SU | | | 2 | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco ISR4321-  SEC/K9 у складі із трансивером 1000BaseLX/LH |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Комутатор Cisco WS-C2960C-12PC L |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична SU | | | 1 | | | | |
| 46 | | | **Зона відеоспостереження вузла Z32 сенсорної частини системи, розташоване на вулиці Скворцова, 50, м.Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження MX-M16A у складі с ПЗ XPCODL та сервісною  підтримкою на рік YXPCODL | | |  |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco C891F-K9 у складі з трансивером  1000BaseLX/LH |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична SU | | | 1 | | | | |
| 47 | | | **Зона відеоспостереження вузла D15 сенсорної частини системи, розташоване на перетині проспектів Металургів та Соборного, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 14 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження P5655-E 50HZ , у складі: Камера - AXIS P5655-E 50HZ PTZ Network Camera, Сервіс - 2 years extension of the warranty period,  Програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect  Corporate Device Channel License, Виробник "MILESTONE" [XPCODL] х 1шт. | | |  |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий гігабітний керований РОЕ комутатор RG-ES226GC-P, у складі: Комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 48 | | | **Зона відеоспостереження вузла A09 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на перетині Прибережної автомагістралі та вулиць Глісерної та Дніпровської, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 3 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 4 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 49 | | | **Зона відеоспостереження вузла A84 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. Соборного та вулиць Української та Поштової, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 50 | | | **Зона відеоспостереження вузла A91 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на перетині Прибрежної автомагістралі та вулиці Української, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 3 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 4 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 51 | | | **Зона відеоспостереження вузла V07 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць Перемоги, Патріотичної та Яценка, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 5 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 4 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 52 | | | **Зона відеоспостереження вузла V85 сенсорної частини системи, розташоване в районі площі Маяковського, на перетині проспектів Соборного та Маяковського, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 8 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 6 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження P5655-E 50HZ , у складі: Камера - AXIS P5655-E 50HZ PTZ Network Camera, Сервіс - 2 years extension of the warranty period,  Програмне забезпечення (ліцензія) - XProtect  Corporate Device Channel License, Виробник "MILESTONE" [XPCODL] х 1шт. | | |  |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 53 | | | **Зона відеоспостереження вузла К22 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць Новокузнецька та Автозаводська, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 4 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 4 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 54 | | | **Зона відеоспостереження вузла Н74 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на перетині пр. Ювілейного та пр. Інженера Преображенського, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 5 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 3 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 55 | | | **Зона відеоспостереження вузла Z16 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць Діагональної, Заводської та Південного шосе, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 4 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 56 | | | **Зона відеоспостереження вузла S60 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць Моторобудівників та Іванова, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-7012R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 9 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin ХNO-6120R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 4 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор Cisco С1111-4Р, з сервісною підтримкою на 3 роки, Виробник "Cisco" [С1111-4Р] х 1шт; Ліцензія безпеки Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | 24-портовий керований гігабітний РОЕ комутатор Fox Gate S6024G-S2-W у складі: комутатор з сервісною підтримкою на 3 роки |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа кліматична ТЕКО | | | 1 | | | | |
| 57 | | | **Зона відеоспостереження вузла SC31 сенсорної частини системи, розташоване в гімназії № 31 по вулиці Добролюбова, 4, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-6072R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 25 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-8030R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-1610S |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | ВРММ Primer PC Solo 30 (Type-C) |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа 19'' EASYCASE | | | 1 | | | | |
| 58 | | | **Зона відеоспостереження вузла SC43 сенсорної частини системи, розташоване в НВК "Запорізька Січ" по вулиці Січі, 3, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-6072R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 18 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-8030R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-1610S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-810S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | ВРММ Primer PC Solo 30 (Type-C) |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа 19'' EASYCASE | | | 1 | | | | |
| 59 | | | **Зона відеоспостереження вузла SC51 сенсорної частини системи, розташоване в ЗОШ №51 по вулиці Воронезька, 4, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-6072R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 30 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-8030R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-1610S |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | ВРММ Primer PC Solo 30 (Type-C) |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа 19'' EASYCASE | | | 1 | | | | |
| 60 | | | **Зона відеоспостереження вузла SC67 сенсорної частини системи, розташоване в НВК №67 по вулиці Радіаторна, 26, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-6072R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 23 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-8030R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-1610S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-810S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | ВРММ Primer PC Solo 30 (Type-C) |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа 19'' EASYCASE | | | 1 | | | | |
| 61 | | | **Зона відеоспостереження вузла SC68 сенсорної частини системи, розташоване в НВК №68 по вулиці Харчова, 35, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-6072R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 22 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-8030R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-1610S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-810S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | ВРММ Primer PC Solo 30 (Type-C) |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа 19'' EASYCASE | | | 1 | | | | |
| 62 | | | **Зона відеоспостереження вузла SC90 сенсорної частини системи, розташоване в ЗОШ №90 по вулиці Чумаченка, 13 Б, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-6072R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 23 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-8030R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-1610S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-810S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | ВРММ Primer PC Solo 30 (Type-C) |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа 19'' EASYCASE | | | 1 | | | | |
| 63 | | | **Зона відеоспостереження вузла SC105 сенсорної частини системи, розташоване в ліцеї №105 по вулиці Запорізька, 13 А, м. Запоріжжя** | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-6072R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 15 | | | | |
|  | | |  | | | | Камера відеоспостереження HANHWA Techwin QNO-8030R у складі с ПЗ XPCODL , та сервісною підтримкою на рік YЗXPCODL | | |  |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Маршрутизатор С1111-4Р |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | Відеореєстратор HANHWA Techwin QR-1610S |  | | | 1 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | ВРММ Primer PC Solo 30 (Type-C) |  | | | 2 | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | Шафа 19'' EASYCASE | | | 1 | | | | |

**ІІ. Перелік та обсяг послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування і наладки**

**обладнання системи об’єктного відеоспостереження**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконуваних послуг** | **Періодичність і терміни**  **виконання** |
| 1. **Мережеве обладнання** |  |
| * 1. **Шафа кліматична:** |  |
| Зовнішній огляд і очищення, перевірка кріплень, клемних з’єднань (колодок) блоку підключення живлення та блоку підключення  обладнання, приєднувальних та комутаційних кабелів, РОЕ-інжекторів, комутаторів та подовжувачів | 2 рази на рік, протягом  зміни |
| Перевірка температурного режиму, стану повітряних фільтрів на вході/виході повітря, стану утеплення шафи | 2 рази на рік, протягом  зміни |
| Перевірка роботи активної вентиляції, датчиків температури та відкривання дверей, автоматики керування вентиляцією та нагрівачем, лічильника, світильника світлодіодного | 2 рази на рік, протягом зміни |
| Передбачити монтаж, демонтаж, вартість логістики до СЦ дистриб’ютора\постачальника, а також ремонт чи вартість комплектуючих або шафи в цілому | У разі виходу із ладу |
| * 1. **Маршрутизатор:** |  |
| Зовнішній огляд і очищення, перевірка клемних з’єднань телекомунікаційного обладнання | 2 рази на рік, протягом  зміни |
| Надання консультацій по роботі обладнання | При необхідності |
| Перевірка версій програмного забезпечення, критичних оновлень безпеки їх інсталяція та налаштування | При необхідності, протягом зміни, але не менше одного разу на місяць |
| Передбачити монтаж, демонтаж, вартість логістики до СЦ дистриб’ютора\постачальника, а також забезпечити надання аналогічного  обладнання на період ремонту або заміни протягом доби з моменту отримання заявки | У разі виходу із ладу |
| **1.3. Комутатор:** |  |
| Зовнішній огляд і очищення, перевірка клемних з’єднань телекомунікаційного обладнання | 2 рази на рік, протягом зміни |
| Перевірка версій програмного забезпечення, критичних оновлень безпеки їх інсталяція та налаштування | При необхідності, протягом  зміни, але не менше одного разу на місяць |
| Передбачити монтаж, демонтаж, вартість логістики до СЦ дистриб’ютора\постачальника, а також забезпечити надання аналогічного | У разі виходу із ладу |
| Надання консультацій по роботі обладнання | При необхідності |
| **2. Вуличні та внутрішні відеокамери** |  |
| **2.1. Обслуговування відеокамери:** |  |
| Перевірка надійності кріплення камери, виносних кронштейнів, стрічок кріплення | 1 раз на місяць, протягом зміни |
| Зовнішній огляд, очищення зовнішніх поверхонь камери | 1 раз на місяць, протягом зміни |
| Очищення об’єктива | При необхідності, протягом зміни |
| Перевірка і регулювання фокусування зображення та кута нахилу камери | При необхідності, протягом зміни |
| Перевірка герметичності (за непрямими ознаками) | 2 рази на рік, протягом  зміни |
| Передбачити встановлення додаткового освітлення у разі необхідності | За заявкою замовника, але не більше 20 одиниць |
| Передбачити встановлення додаткового виносного кронштейну при необхідності | За заявкою замовника, але не більше 15 одиниць |
| Передбачити заміну відеокамер на підмінні на час ремонту демонтованих камер | За заявкою замовника, але не більше 10 одиниць |
| Передбачити вартість логістики до СЦ дистриб’ютора\постачальника | У разі виходу із ладу |
| **2.2. Демонтаж-монтаж відеокамери:** |  |
| Демонтаж відеокамери | При необхідності, протягом  зміни |
| Монтаж відеокамери | При необхідності, протягом  зміни |
| **2.3. Ремонт відеокамери:** |  |
| Ремонт камери з заміною об’єктива | При необхідності |
| Ремонт камери з заміною матриці ПЗС | При необхідності |
| Ремонт камери з заміною модуля | При необхідності |
| Ремонт камери з заміною термоелемента (термодатчика) | При необхідності |
| **3. Локальні кабельні лінії** |  |
| **3.1. Кабельні лінії від ТП (електрощитова) до шафи кліматичної** |  |
| Огляд відкритих ділянок ліній (стан оболонок кабелів та проводів) та перевірка їх кріплення: виносних кронштейнів, труб, гаків, коушів, скріпів, стрічок кріплення, затискачів натяжних, наконечників, тросів | 2 рази на рік, протягом зміни |
| Огляд кабелів живлення та проводів в точці підключення (ШУ, ТП, шафа світлофорна, шафа кліматична), вводів кабелю, стану окислення в місцях підрізу, перевірка кріплення, з’єднань | 2 рази на рік, протягом зміни |
| Огляд та перевірка роботи лічильника, автоматичного вимикача в точці підключення | 2 рази на рік, протягом  зміни |
| Перевірка та регулювання стріли провисання ліній повітряної прокладки | 2 рази на рік, протягом  зміни |
| Передбачити кабель та комплектуючі для відновлення ліній | При необхідності, але не більше 10 ліній загальною довжиною до 1500 м |
| **3.2. Кабельні лінії від шафи кліматичної до відеокамер** |  |
| Огляд відкритих ділянок ліній (стан оболонок кабелів та проводів) та перевірка їх кріплення: виносних кронштейнів, труб, гаків, коушів, | 2 рази на рік, протягом зміни |
| Огляд кабелів живлення та проводів в точці підключення відеокамер, вводів кабелю. | 1 раз на місяць |
| Перевірка та регулювання стріли провисання ліній повітряної прокладки | 2 рази на рік, протягом зміни |
| Передбачити кабель та комплектуючі для відновлення ліній. | При необхідності, але не більше 25 ліній загальною довжиною до 2500 м |
| 4. **Програмне забезпечення** |  |
| Налаштування всіх параметрів камери в системі Milestone XProtect у разі заміни або збою. | При необхідності, протягом зміни |
| Перевірка версій програмного забезпечення, критичних оновлень безпеки їх інсталяція та налаштування. | При необхідності, протягом зміни, але не менше одного разу на місяць |
| Надання консультацій по роботі програмного забезпечення Milestone XProtect | При необхідності, протягом зміни |

Уповноважена особа учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ

(посада) (підпис, печатка\*)\*\*

***\*за наявності***

***\*\*не застосовується для електронних документів***