Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва: СС1

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Під'їзди |  |  |  |
| 1 | Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 | м | 153 |  |
| 2 | Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 | м | 153 |  |
| 3 | Демонтаж наступного проводу перерізом до 35 мм2 | м | 612 |  |
| 4 | Демонтаж відкритої електропроводки /у підвалі/ | м | 1648 |  |
| 5 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 60 |  |
| 6 | Демонтаж щитків | шт | 54 |  |
| 7 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 54 |  |
| 8 | Щит этажный металевий ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 54 |  |
| 9 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 725 |  |
| 10 | МЕТАЛЛОРУКАВ 16 ММ ОЦИНКОВАНИЙ СУХИЙ SLDX.16 E.NEXT | м | 255 |  |
| 11 | МЕТАЛЛОРУКАВ 40 ММ ОЦИНКОВАНИЙ СУХИЙ SLDX.40 E.NEXT | м | 484,5 |  |
| 12 | Хомут 12-24мм | шт | 250 |  |
| 13 | Хомут 38-54 | шт | 500 |  |
| 14 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 250 |  |
| 15 | Провод ВВГнгд 3х1,5 | м | 255 |  |
| 16 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 475 |  |
| 17 | Провід ПВ3 1х25 | м | 484,5 |  |
| 18 | Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 1425 |  |
| 19 | Провід ПВ3 1х25 | м | 1453,5 |  |
| 20 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 475 |  |
| 21 | Провод ВВГнгд 3х2,5 | м | 484,5 |  |
| 22 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 1845 |  |
| 23 | Провод ВВГнгд 3х1,5 | м | 306 |  |
| 24 | Провід ПВ3 1х25 | м | 1504,5 |  |
| 25 | Провід перерізом 4мм2 ПВ1 | м | 71,4 |  |
| 26 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 216 |  |
| 27 | Автоматичний вимикач 1полюс HL-С25/1 | шт | 216 |  |
| 28 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів] | шт | 225 |  |
| 29 | Клема прохідна SSV 35 K Kлемна колодка | шт | 225 |  |
| 30 | Дин-рейка, що установлюється на конструкцiї | шт | 30 |  |
| 31 | DIN рейка | шт | 30 |  |
| 32 | Коробка КМ41234 розпаювальна для в/п 100х100х50мм | шт | 108 |  |
| 33 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів] | шт | 252 |  |
| 34 | Будівельно-монтажна клема Вого или СMK "ІЕK" 2 контакта | шт | 110 |  |
| 35 | Будівельно-монтажна клема Вого или СMK "ІЕK" 3 контакта | шт | 110 |  |
| 36 | Будівельно-монтажна клема Вого или СMK "ІЕK" 5 контакта | шт | 32 |  |
| 37 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | шт | 114 |  |
| 38 | Світильник LЕD 10W-220V-960L-4200K- ІР65(комунальний) | шт | 114 |  |
| 39 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 108 |  |
| 40 | Датчік руху | шт | 108 |  |
| 41 | Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання | шт | 6 |  |
| 42 | Лед прожектор 10Вт, алюм.корпус ІР65 800Іm 6500K | шт | 6 |  |
| 43 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 6 |  |
| 44 | Вимикач 2-кл. | шт | 6 |  |
| 45 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 12 |  |
| 46 | Датчик "День-ніч" | шт | 6 |  |
| 47 | Датчік руху | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 2. Ел.щітова |  |  |  |
| 48 | (Демонтаж) Монтаж запобіжника | шт | 48 |  |
| 49 | Монтаж запобіжника | шт | 48 |  |
| 50 | Запобіжник ІЕК ППНІ-35, NT1, 250 А | шт | 48 |  |
|  | Роздiл 3. Інші роботи |  |  |  |
| 51 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм /для сталевих труб/ | шт | 45 |  |
| 52 | Навантаження сміття вручну | т | 0,49327 |  |
| 53 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,49327 |  |
| 54 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]] | Вимір. | 1 |  |
| 55 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]] | Струмопр | 144 |  |
| 56 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]] | Фаз-ня | 144 |  |
| 57 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для двопровідної лінії] [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]] | Лінія | 6 |  |

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз «або еквівалент». Матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуватимуся учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, повинно бути новим, тобто таким, що раніше не використовувалося і повинно повністю відповідати вимогам щодо його якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам, та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, висновки про дозвіл їх використання, про що учасник повинен письмово підтвердити у довільній формі. Учасники під час виконання договору повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля та дотримуватися положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки (інформація про це подається учасником у вигляді довідки у довільній формі за підписом уповноваженої особи).