# Додаток 1

# до оголошення про спрощену закупівлю

# ВИМОГИ до предмету закупівлі

(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Предметом закупівлі є хімічні реактиви (прекурсори) в кількості 6 найменувань, код 
за ДК 021:2015 - 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні реактиви (прекурсори)).

1. Вимоги до Товару:

1. Товар повинен бути новим, непошкодженим.

2. Товар має бути упакований таким чином, щоб уникнути можливості його пошкодження, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, деформування під час транспортування.

3. У разі поставки неякісного або невідповідного товару, товар підлягає обміну за рахунок Постачальника.

4. Товар підлягає обов’язковому маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів.

5. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% до загального строку зберігання.

6.  Строк поставки товару:  до 31.12.2022 року.

7.  Ціна за товар з доставкою до замовника.

2. Перелік хімічних речовин, що закуповуються:

| п/п | Назва витратного матеріалу | Технічні вимоги | НД на витратний матеріал | Потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ацетон | Безбарвна летка рідина з характерним запахом. Необмеженозмішується з водою та полярними органічнимирозчинниками. Масова доля основної речовини: 99,75 % | Згідно з чинним НД | 300 л |
| 32 | Толуол | Прозора, безбарвнарідина .Масова доля основної речовини: 99,5 % | Згідно з чинним НД | 10 л |
| 43 | Діетиловий ефір | Прозора, безбарвна, рухома летка рідина з характернимсолодкуватим запахом. Розчинність у водіскладає 6,5 % при 20 °C. Масова доля основної речовини: 99,5 % | Згідно з чинним НД | 20 л |
| 4 4 | Кислота сірчана | Сполука сірки з формулою H2SO4Безбарвнамасляниста,дуже в'язка і гігроскопічна рідина Масова доля основної речовини: 93,5-95,6 % | Згідно з чинним НД | 30 кг |
| 65 | Кислота соляна | Розчин хлороводню (HCl) у воді. Прозора їдка рідина, димить на повітрі. Масова доля основної речовини: 35-38 % | Згідно з чинним НД | 30 л |
| 7 6 | Калій марганцево кислий | Темно-фіолетові кристали з металевим блиском | Згідно з чинним НД | 600г |