Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: «Електрична енергія ( ДК 021:2015: 09310000-5- Електрична енергія)»

Кількісні вимоги:

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | кВт/год. | 193800 |

# Технічні та якісні характеристики:

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна якість постачання.

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення», ГОСТ 13109-97 «Электрическаяэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрическо йэнергии в системах электроснабжения общего назначения».

4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

# 5. Строк поставки Товару: з моменту підписання договору до  31 грудня 2023 року (включно).

# 6. Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

7. Місце поставки (передачі) Товару: 31000, Хмельницька область, адреси обліку об’єктів споживача.

8. Умови постачання електричної енергії.

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами);

- Закону України «Про ринок електричної енергії» (із змінами);

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312);

- іншим нормативно-правовим актам, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Таблиця № 1.Місце постачання

Адреси  ( площадок ) об'єктів замовника

| № з/п | Назва площадки | Адреса площадки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Офіс Центру ПМСД | м.Красилів, вул.Грушевського,96 |
| 2 | Поліклініка 1 | м.Красилів, вул.Центральна,32 |
| 3 | Поліклініка 2 | м.Красилів, вул.Центральна,32 |
| 4 | АЗПСМ с.Западинці | с. Западинці, вул.Центральна , 23 |
| 5 | АЗПСМ с. Кульчини | с.Кульчини, вул. Приморська, б/н |
| 6 | АЗПСМ с.Чернелівка | с.Чернелівка, вул.Центральна , 4 В |
| 7 | ФП с.Хотьківці | с.Хотьківці, вул. К.Маркса, 19 |
| 8 | ФП с.Пашутинці | с.Пашутенці, вул. Молодіжна, 10 |
| 9 | ФП с.Веселівка | с.Веселівка, вул. Центральна, 17 |
| 10 | ФП с.Воскодавинці | с.Воскодавенці, вул. Центральна, 41 |
| 11 | ФАП с.Чепелівка | с.Чепелівка, вул. Петра Шемчука, 35 |
| 12 | ФАП с.Дружне | с.Дружне, вул. Центральна, 11 |
| 13 | ФП с.Дубище | с.Дубище, вул. Зелена, 28 |
| 14 | ФП с.Сорокодуби | с. Сорокодуби, вул. Булаєнка, 8 |
| 15 | ФП с.Моньчинці | с.Моньчинці, вул. Центральна, 3 |
| 16 | ФП с.Пилипи | с.Пилипи, вул. Петровського, 2 |
| 17 | ФП с.Вереміївка | с.Вереміївка, вул. Центральна,17 |
| 18 | ФП с.Заставки | с.Заставки, вул. Шевченка, 45 |
| 19 | ФП с. Грицики | с.Грицики, вул. Першотравнева,1а |