**Комунальне підприємство Богуславської міської ради «Богуславське житлово-комунальне підприємство»**

09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Польова ,46-Ател./факс (04561) 4-29-96, email:

bzkp@ukr.net

Код ЄДРПОУ: 44297694

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Протокольне рішення №47

від «03» жовтня 2022 року

Уповноважена особа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Валентина ОСТАПЕНКО

**Вимоги до предмета спрощеної закупівлі товару**

**Гіпохлорит натрію марки «А»**

**код за ДК 021:2015(CPV):**

ДК 021:2015 – 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини

 м. Богуслав – 2022 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Терміни, які вживаються у вимогах до предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (далі – Вимоги) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** | Комунальне підприємство Богуславської міської ради «Богуславське житлово-комунальне підприємство » |
| 2.1 | **місцезнаходження** | 09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Польова,46-А |
| 2.2 | **посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками** | Валентина ОСТАПЕНКО – уповноважена особа.09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Польова,46-АТелефон: 04561 4-29-96Е-mail: bzkp@ukr.net |
| 3 | **назва предмета закупівлі** | ДК 021:2015 – 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Гіпохлорит натрію марки «А») |
| 3.1 | **місце, кількість, обсяг поставки товарів**  | Кількість, обсяг поставки, місце поставки товару: згідно технічної специфікації (*Додаток №1 до вимог до предмета* закупівлі) |
| 3.2 | **строк поставки товарів**  | З жовтня 2022 року до 31.12.2022 року |
| 4 | **Критерії оцінки пропозицій Учасників** | Ціна 100% |
| 5 | **Розмір мінімального кроку пониження ціни** | 0,5% |
| 6 | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну пропозиції** | Валютою пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами укладеного договору. |
| 7 | **Очікувана вартість закупівлі**  | 99 568,00 грн.( Дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят вісім гривень 00 копійок.) .Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо. |
| 8 | **Інформація  про****мову (мови),  якою (якими) повинно  бути****складено пропозиції** |  Всі документи пропозиції складаються та подаються Учасниками та Переможцем закупівлі українською мовою. У разі надання Учасником або Переможцем закупівлі будь-яких документів пропозиції іноземною мовою, додатково надається документ з його автентичним перекладом на українську мову, який повинен бути посвідчений учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд Учасника). |
| 9 | **Зміст пропозиції Учасника** | **Всі документи пропозиції повинні бути у форматі PDF або Word, або Excel (скановані документи повинні бути викладені в повному обсязі, а саме: мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу, підпис і т.ін.)****Усі сторінки пропозиції повинні містити підпис уповноваженої особи учасника, за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій документів виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).**Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом завантаження файлів з:1. Заявкою-пропозицією на участь (форма заявки – пропозиції наведена в *Додатку №2 до вимог до предмета закупівлі).* Подається на фірмовому бланку Учасника.
2. Інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Вимоги до надання інформації та документів зазначені у *Додатку №3 до вимог до предмета закупівлі.*
3. Інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію. Необхідні технічні, якісні, кількісні вимоги та специфікація зазначені у *Додатку № 1 до вимог до предмета закупівлі*.
4. Документом, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, за підписом уповноваженої особи учасника (протокол (виписка або витяг з протоколу) загальних зборів засновників (спостережної (наглядової) ради та ін.), або рішення засновників, або довіреність, або доручення, або інше).
5. Проєктом Договору про закупівлю згідно *Додатку № 4 до вимог до предмета закупівлі.*
6. Документи, які повинні бути надані учасником закупівлі, зазначені у *Додатку №5 до вимог до предмета закупівлі*.

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:1. Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;
2. Учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
3. Якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через не укладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.
 |
| 10 | **Кваліфікаційні критерії до учасників**  | Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник у складі своєї пропозиції надає документи, що підтверджують інформацію про:1. наявність в Учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (довідка, що містить інформацію про наявність у Учасника обладнання, матеріально-технічної бази (транспортних засобів, механізмів, устаткування, та технологій) необхідної для виконання умов Договору про закупівлю.
2. наявність в Учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (зазначити: кому постачався товар, місцезнаходження, телефон, предмет договору).

Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), укладеного (них) у період 2020-2021 років. Довідка має містити інформацію не менш, ніж про один вказаний аналогічний договір, із зазначенням контрагента (замовника) за договором, дати укладення договору, предмета договору. |
| 11 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** |  Необхідні технічні, якісні, кількісні вимоги та специфікація зазначені у Додатку № 1 до вимог до предмета закупівлі. |
| 12 | **Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Оцінка пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію - ціни, яка повинна включати податок на додану вартість (ПДВ) за умови що учасник є платником ПДВ. Методика оцінки пропозицій: оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону. |
| 13 | **Період уточнення інформації про закупівлю** | 07/10/2022 |
| 14 | **Кінцевий строк подання пропозицій** | 12/10/2022. |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Додаток № 1

# до вимог до предмета закупівлі

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування предмету закупівлі що пропонується учасником | Один. виміру | Кількість | Ціна за одиницю, з ПДВ (грн.)\* | Загальна вартість з урахуванням усіх податків та зборів, в т. ч. ПДВ (грн.)\* |
| 1. | Гіпохлорит натрію марки «А» | т | 2,54 |  |  |
| ***Загальна сума пропозиції, грн.:*** (зазначається з ПДВ або без ПДВ\*) |  |
| **в т.ч. ПДВ, грн.:** |  |

\* У разі надання пропозиції учасником – не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що учасником робиться відповідна позначка.

 **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показників | Марка А |
| Зовнішній вигляд | Рідина зеленувато-жовтого кольору |
| Коефіцієнт світло пропускання,%, не менше | 20 |
| Масова концентрація активного хлору,г/дм³, не менше | 190 |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм³ | 10-20 |
| Масова концентрація заліза,г/дм³, не більше | 0.02 |

Допускається втрата активного хлору протягом 10 днів з дня відвантаження, але не більше 30% від первинного вмісту і зміни забарвлення до червонувато-коричневого кольору.

Якість товару повинна підтверджуватись наявністю документації:

* копія висновку Державної санітарно - епідеміологічної експертизи
* копія паспорту на гіпохлорит натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції
* сроки поставки продукції протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження заявки.

 Подається довідка в довільній формі з інформацією про чинний стандарт/технічні умови/інший документ, у відповідності до якого (яких) виготовлено продукцію.

Подається стандарт/технічні умови/інший документ у відповідності до якого (яких) виготовлено продукцію, в якому обов’язково повинні бути зазначені вимоги до правил перевірки якості продукції на відповідність фактичним показникам сертифікату та/або паспорту якості для проведення вхідного контролю Товару лабораторією Замовника.

 На підтвердження відповідності фізико-хімічних характеристик пропонованого товару вимогам стандарту/технічним умовам/іншому документу, у відповідності до якого (яких) виготовлено продукцію, подається документ, виданий органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації, з інформацією про фізико-хімічний склад товару, що пропонується вiдповiдно до документацiї за якою виготовлено цей товар. Акредитацiя третьої незалежної сторони має бути пiдтверджена нацiональним органом України з акредитацiї (Нацiональним агентством з акредитацiї України).

Акредитація органу з оцінки відповідності повинна бути пiдтверджена нацiональним органом України з акредитацiї. Орган з оцінки відповідності повинен бути включений до реестру акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi.

 Сертифікат або паспорт безпечності речовини/матеріалу (material safety data sheet, MSDS) або карту даних небезпечного фактору або інший Документ, який за структурою та змістом відповідає вимогам Постанови МОЗ України за №19 від 20.05.2002 р.

 Чинний висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи для використання у сфері питного водопостачання;

 Паспорт або сертифікат якості від виробника, в якому повинні бути вказані: найменування та адреса підприємства-виробника, назва продукта, номер і дата випуску партії, маса брутто і нетто, показники якості продукта за результатами аналізів чи підтвердження відповідності вимогам стандарта або технічних умов.

Якщо учасник не є виробником подається договір на підставі якого виникли господарські відносини з виробником та/або з офіційним представником/дилером виробника

 Якщо учасник не є виробником, фактичні показники у паспорті або сертифікаті якості повинні відповідати показникам якості товару, вказаним у чинному стандарті/технічних умовах/іншому документі у відповідності до якого (яких) виготовлено продукцію.

Довідка про наявність автотранспорту, обладнаного хімічним насосом для перекачування гіпохлориту натрію у тару Замовника.

Свідоцтво про допущення транспортних засобів Учасника або Перевізника (у разі залучення Учасником) до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі — Свідоцтво) або довідка в довільній формі з обгрунтуванням щодо відсутності необхідності отримання Свідоцтва з посиланням на положення нормативно-правових актів.

Якість продукції повинна відповідати екологічним нормам, Державним стандартам України та технічним вимогам заводу виробника.

**Джерело фінансування:** власні кошти Замовника.

**Умови доставки Товарів:**

Доставка Товару здійснюєтьться згідно заявок Замовника, відповідно до графіку, зазначеного у проєкті Договору поставки (Додаток 4), який може змінюватись в залежності від реальних потреб Замовника.

Разова поставка (один рейс спеціалізованого автотранспорту) не може перевищувати 2,54 тонни (2 м3).

**Термін постачання:** жовтень 2022р – 31 грудня 2022 року.

# Додаток № 2

# до вимог до предмета закупівлі

*Форма заявки-пропозиції на участь у закупівлі,*

*що подається на фірмовому бланку учасника*

# ЗАЯВКА-ПРОПОЗИЦІЯ

на участь у спрощеній закупівлі товару за предметом

«Гіпохлорит натрію марки «А»

код за

 ДК 021:2015 – 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини

Ми, **(*назва Учасника*),** надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі.

Вивчивши вимоги до предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за цінами, вказаними в таблиці

# Цінова пропозиція

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва товару | Од. вим. | К-ть, т | Ціна за одиницю з ПДВ, грн | Сума без ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн |
| Гіпохлорит марки»А | т | 2,54 |  |  |  |

*посада підпис ПІБ*

1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

2. Якщо рішенням Замовника пропозиція (назва Учасника) буде визнана переможцем спрощеної закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір з замовником згідно з Проектом договору про закупівлю (*Додаток №4 до вимог до предмета закупівлі*) з урахуванням Технічних вимог (*Додаток №1 до вимог до предмета закупівлі*) не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*

# Додаток № 3

# до вимог до предмета закупівлі

**Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників**

**процедури закупівлі товару за предметом**

Гіпохлорит натрію марки «А»

код за

 ДК 021:2015 – 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини

1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: довідка в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання вимог щодо предмету закупівлі.

2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): довідка у довільній формі, яка містить інформацію про виконання аналогічного договору, укладеного у період 2021-2022 років. Довідка має містити інформацію не менш, ніж про один вказаний аналогічний договір, із зазначенням контрагента (замовника) за договором.

*\* Під аналогічним договором слід розуміти договір на поставку гіпохлориту натрію марки «А»*

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

**Додаток 5**

**до вимог до предмета закупівлі**

**Документи,**

**які мають бути надані учасником у складі пропозиції:**

1. Копія виписки з протоколу засновників, копія наказу про призначення, копія довіреності, доручення, або копія іншого документа, який підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання пропозиції та договору.

2. Довідка учасника у довільній формі, яка містить відомості про учасника:

а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);

в) інформація про реквізити обслуговуючого банку.

3. Копія документу, який встановлено чинним на дату подачі пропозиції законодавством України, що підтверджує статус учасника як платника податків.

4. Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи), копія паспорта (для фізичних осіб).

5. Копія виписки або витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.