«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Уповноваженої особи

Комунального підприємства

Кам'янської міської ради

"Центральні тепломережі"

від 10.01.2023 року №20

________________ Юлія Пещук

тендерну документацію

зі змінами затвердженими протоколом

Уповноваженої особи

Комунального підприємства

Кам'янської міської ради

"Центральні тепломережі"

від 17.01.2023 року №21,

від 21.01.2023 року№22

________________ Юлія Пещук

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю товару

відповідно до Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями) тощо

на Конструкції та їх частини (придбання автоматизованої блочно-модульної котельні) за кодом СPV за ДК 021:2015 – код 44210000-5 - Конструкції та їх частини

2023 рік

місто Кам’янське, Дніпропетровська область, Україна

| № з/п | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі, Особливостях. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі", код за ЄДРПОУ 43158553 |
| 2.2 | місцезнаходження | 51914, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Тритузна, будинок 168 |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | ПІП: Пещук Юлія Федорівна – фахівець публічних закупівель, уповноважена особа e-mail: kp_teploseti@i.ua тел/факс: +380569506370 |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Конструкції та їх частини (придбання автоматизованої блочно-модульної котельні) за кодом СPV за ДК 021:2015 – код 44210000-5 - Конструкції та їх частини Примітка: у розумінні даного предмету закупівлі автоматизована блочно-модульна котельня – це автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється без поділу на лоти |
| 4.3 | місце поставки товару, їх обсяги | Місце поставки товару, його обсяг та кількість: 1 м. Кам'янське, просп. Свободи, 20А (в р-ні амбулаторії загальної практик сімейно медицини №№ 1,2 комунального закладу охорони здоров’я КМР центра первинної медико-санітарної допомоги № 3) 1 шт. до 31.12.2025 року 2 м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 2А (в р-ні Комунальний заклад "Ліцей №1 " КМР) 1 шт. до 31.12.2025 року 3 м. Кам'янське, вул. Дунайська, 51 (в р-ні КЗ «Гімназія №17» КМР) 1 шт. до 31.12.2025 року 4 м. Кам'янське, вул. Спортивна 39 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання» КМР) 1 шт. до 31.12.2025 року 5 м. Кам'янське, вул. Ніжинська, 7 (на території КЗ «Середня загальноосвітня школа №7» КМР) 1 шт. до 31.12.2025 року 6 м. Кам’янське, вул.Лермонтова, 151, «Кам’янський професійний ліцей» 1 шт. до 31.12.2025 року 7 м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 121 (в -ні КЗ «Се едня загальноосвітня школа № 10» КМР) 1 шт. до 31.12.2025 року 8 м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 58 (в р-ні КВНЗ "Кам'янський музичний коледж " ДОР) 1 шт. до 31.12.2025 року 9 м. Кам’янське, вул. Долматова, 13 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школ № 9» КМР) 1 шт. до 31.12.2025 року 10 м. Кам’янське, вул. Архівна, 8 (в р-ні КЗ «Кам’янська міська лікарня № 1» ДОР) 1 шт. до 31.12.2025 року 11 м. Кам’янське, майдан Калнишевського, 1А ( в р-ні КЗ «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості ім. . Кошового» К Р) 1 шт. до 31.12.2025 року 12 м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 109 (в р-ні КЗ "Спортивний комбінат "Прометей" КМР) 1 шт. до 31.12.2025 року 13 м. Кам’янське, вул. Дунайська, 35 (в р-ні КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №29 "Світлячок"» Кам’янської іської ради) 1 шт. до 31.12.2025 року 14 м. Кам’янське, вул. Затишна, 3 (будівля адміністрації Південного р-ну) 1 шт. до 31.12.2025 року 15 м. Кам’янське, проізд Білоруський, 4 (в р-ні КЗ "Центр соціально-психологічної реабілитації дітей") 1 шт. до 31.12.2025 року 16 м. Кам’янське, вул. Затишна, 7 (в р-ні КЗ "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №17) 1 шт. до 31.12.2025 року 17 м. Кам’янське, вул. Колеусовська, №12 (в р-ні КЗ "Кам’янська міська лікарня №4") 1 шт. до 31.12.2025 року 18 м. Кам’янське, вул. Київська, №7 (в р-ні КЗ "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості") 1 шт. до 31.12.2025 року 19 м. Кам'янське, вул. Криворізька, №41 (в р-ні КЗ "Середня загально-освітня школа №28") 1 шт. до 31.12.2025 року 0 м. Кам'янське, вул.Братська, №4 (в р-ні КЗ «Середня загально-освітня школа №23") 1 шт. до 31.12.2025 року 21 м. Кам'янське, вул. І. Сірка, №5 (в р-ні КНП КМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3") 1 шт. до 31.12.2025 року 2 м. Кам'янське, вул.С. Сліса енка, №3 (в р-ні КНП КМР "Міська лікарня №7") 1 шт. до 31.12.2025 року |
| 4.4 | строки поставки товару | до 31.12.2025 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є гривня; |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою (подання перекладу SWIFT-адреса гаранта або назв сайтів не є обов’язковим). Переклад має бути підписаний тобто завірений керівником учасника, або уповноваженою особою Учасника, або перекладачем, або нотаріально засвідчений. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою. Переклад має бути підписаний тобто завірений керівником учасника або уповноваженою особою Учасника або нотаріально засвідчений. |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність / відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження: інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації; інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації. А також довідки із зазначенням інформації про особу (посада та прізвище, ім’я, по батькові), яка здійснює самостійне декларування відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації; заповненої комерційної/цінової пропозиції по формі Додатку №4 та документів (якщо такі вимагаються), надання яких передбачено даним Додатком до тендерної документації; забезпечення тендерної пропозиції відповідно до вимог визначених у пункті 2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» (якщо таке забезпечення вимагається замовником); інформацією, що підтверджує погодження учасника на розміщення інформації про нього та взаєморозрахунків з ним на порталі уповноваженого органу е – data.gov.ua документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників); документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції та договору про закупівлю. Учасник має надати довідку, яка містить інформацію про посадову (их) особу (осіб) Учасника, уповноважену (их) підписувати документи тендерної пропозиції та підписувати договір про закупівлю. До зазначеної довідки необхідно надати довідку складену в довільній формі, щодо надання згоди уповноваженою (ними) особою (ами), яка (і) підписали пропозицію та/або буде підписувати договір про закупівлю, на оброблення персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у т.ч. збирання, зберігання і поширення, включаючи оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу «Прозорро» – prozorro.gov.ua). Також учасник має надати довідку про відсутність Статутних (або іншого установчого документу) обмежень щодо права уповноваженої особи Учасника на підписання договору на суму наданої пропозиції. При наявності обмежень у Статуті (або іншому установчому документі) органів управління учасника на укладання договорів, відповідно до Господарського кодексу України, обов’язково надається копія рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства, або інший документ згідно законодавства, який дає право підписання договору на суму наданої пропозиції. Для фізичних осіб: Довідка, складена в довільній формі, та містить інформацію на підставі якого документа діє фізична особа його номер та дата. Повноваження щодо підпису тендерної пропозиції керівником учасника підтверджується сканованим оригіналом 1-6 сторінки паспорту у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки або двостороннім сканованим оригіналом паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій та однією із наведених сканованих копії документів: наказом про призначення, розпорядженням, довіреністю, дорученням, випискою з протоколу засновників про призначення, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів та сканованим оригіналом статуту (останні зміни) та описом до статуту (останніх змін) або іншим установчим документом (крім випадку якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту – у такому разі надати копію рішення загальних зборів учасників або рішення засновника (учасника) тощо про здійснення діяльності на підставі модельного статуту). У разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, а саме документи тендерної пропозиції підписує та/або завіряє не керівник, а представник (уповноважена ним особа), то повноваження такої особи підтверджуються сканованим оригіналом 1-6 сторінки та сторінки із зазначенням місця проживання паспорту та довіреністю (дорученням) на цю особу учасника про надання повноважень цій особі на підписання документів тендерної пропозиції; інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником та довідки з банку повинні бути оформлені / отримані не раніше дати оголошення даної закупівлі. Кожен файл, який містить документ/інформацію, завантажується Учасником у форматах «PDF» та «JPEG» із зазначенням короткої назви документа/інформації (крім файлу (ів), що підтверджує (ють) надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (у разі, якщо таке забезпечення вимагається Замовником)) та дані файли можуть формуватися в папки «RAR». Формати файлів повинні бути доступними для загального перегляду без придбання спеціалізованого програмного забезпечення. Документ, розміщений на декількох сторінках, бажано завантажувати одним файлом (недотримання цієї вимоги не є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника). Відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) подання тендерної пропозиції учасником – фізичною особою, фізичною особою-підприємцем, юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, супроводжується підтвердженням у довільній формі наявності у неї права на обробку персональних даних (зазначених у тендерній пропозиції), а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення. Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх розгляду вони створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису. Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти кваліфікований електронний підпис, на захищеному носії, особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника. Кваліфікований електронний підпис на захищеному носії необхідно накласти на кожен документ окремо або на тендерну пропозицію в цілому. Якщо пропозиція містить скановані документи і електронні документи з накладеним кваліфікованим електронним підписом тієї організації/установи/тощо або накладеним кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи тієї організації/установи/тощо, то учаснику не потрібно накладати на нього свій кваліфікований електронний підпис, оскільки у такому випадку учасник повинен накласти власний кваліфікований електронний підпис, на захищеному носії на пропозицію в цілому. Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710: 1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: «дніпропетровська область» замість «Дніпропетровська область» або «місто кам’янське» замість «місто Кам’янське»; «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»; «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»; «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»; «срток поставки» замість «строк поставки»; «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо; подання документа у форматі «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення забезпечення тендерної пропозиції та умови (застереження) щодо випадків коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається | Не передбачено, оскільки забезпечення не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 100 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у Додатку № 3 Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку № 3 тендерної документації. Інформація про маркування, протоколи випробувань, декларації або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам, не вимагається. |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | Не вимагається під час закупівлі товару |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується, оскільки закупівля товару, який закуповується Замовником не передбачає набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону. |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26.01.2023 року до 11:00 годин. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій. |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій | Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна яка є найнижчою. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до Особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію1, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 2 | Інша інформація | У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь (зазначається інформація про кінцевого бенефіціарного власника), або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/ Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь. Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». На підтвердження відсутності перебування під дією будь-якого обмеження, у тому числі персональної чи спеціальної санкції, учасник має надати гарантійний лист2 в якому він гарантує та підтверджує, що Учасник не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів встановлених: Законом України від 3 березня 2022 року №2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (Російська Федерація – держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України); Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» (згідно якої передбачено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, встановлено мораторій (заборону) на виконання дій, передбачених постановою); Постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2022 року №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» (згідно якої передбачено заборону ввезення на митну територію України товарів з Російської Федерації); Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» (згідно якої передбачено заборону ввезення на митну території України товарів, що походять з Російської Федерації відповідно до встановленого переліку). Також учасник має подати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист2, яким гарантує та підтверджує, що на Учасника не розповсюджується дія Постанови Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (згідно якої передбачено зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь). У разі ненадання учасником довідки в довільній формі та / або у випадку якщо учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, замовник відхиляє такого учасника керуючись однією із підстав: абзацом 7 підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь. або абзацом 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку, яка містить інформацію про Учасника, а саме: повна та скорочена назва Учасника; код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер фізичної особи/фізичної особи-підприємця; юридична та фактична адреси; телефон та електронна адреса; тип суб’єкта господарювання; обрана система оподаткування; основні види діяльності згідно КВЕД; відомості про керівника та особу уповноважену на підписання тендерної пропозиції; найменування фінансової установи (банку) через яку будуть здійснюватися розрахунки за виконання договору по результатам даної закупівлі (найменування банку, номер банківського рахунку, МФО банку); зазначення коду доступу за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (статуту (якщо вносились зміни до статуту, то зазначити коду доступу до останніх змін до статуту) відповідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку/довідки з обслуговуючого банку/банків про наявність рахунків в банківських установах, про відсутність (наявність) позичкової заборгованості за кредитами та про залишок коштів на рахунку (ах). Довідка/ довідки повинні бути надана надані з тих обслуговуючих/ обслуговуючого банку/ банків, які учасник зазначив в довідці про учасника, тобто з банку через який будуть здійснюватися розрахунки за виконання договору по результатам даної закупівлі. На підтвердження системи оподаткування учасником подається Витяг з реєстру платників податку (Свідоцтво про реєстрацію платника податку) у відповідності до системи оподаткування Учасника. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в якій учасник гарантує, що інформація надана ним у довільній формі у складі пропозиції є достовірною та актуальною на дату подання тендерної пропозиції. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку, в якій зазначаються дані про наявність чинної ліцензії та/або документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності за даним предметом закупівлі (замість довідки в довільної форми учасник може надати чинну ліцензію та/або документ дозвільного характеру). У разі якщо отримання дозволу та/або ліцензії на провадження господарської діяльності за даним предметом закупівлі не передбачено нормами чинного законодавства, то учасник надає довідку в якій про це зазначає. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту: «Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником (повна назва Учасника) та Замовником (повна назва Замовника) господарсько – адміністративну/ і санкцію/ ії, передбачену/ і пунктом 4 частини 1 статті 236 Господарського кодексу України, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано». У разі ненадання учасником інформації або у випадку застосовування до учасника зазначеної санкції, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Особливостей; є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 Особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1)учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). Фізична особа-підприємець, яка на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це службова (посадова) особа. Фізична особа-підприємець, яка НЕ наймає працівників на умовах трудового договору для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це фізична особа (відповідно до листа Міністерства юстиції України від 03.11.2006 № 22-48-548). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені статтею 33 Закону та Особливостями. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. Після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги електронна система закупівель не оприлюднює рішення замовника про відміну відкритих торгів, договір про закупівлю і звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. Укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору про закупівлю викладений у Додатку № 5 до тендерної документації. Даний проєкт договору заповнюється, підписується учасником та подається у повному обсязі у складі тендерної пропозиції. Подання заповненого та підписаного учасником проекту договору є безумовною згодою зі всіма його умовами, але для зняття у подальшому питань до замовника, у разі затримки надання оплати за поставлений товар, учасник в складі тендерної пропозиції надає лист-згоду щодо можливості здійснення поставrи товару з відтермінуванням платежу до ста двадцяти банківських днів без припинення поставки з розрахуванням не менше ніж сім автоматизованих блочно-модульних котелень на рік, всіх до 31.12.2025 року. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої - п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. На виконання вимог частини 2 статті 41 Закону Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Оскільки пунктом 7 частиною 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що «електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", що забезпечує проведення закупівель, створення, розміщення, оприлюднення, обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами, то документи згідно вимог частини 2 статті 41 Закону Переможець повинен надати шляхом завантаження інформації/документів в електронну систему закупівель до настання строку укладення договору про закупівлю. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей, а саме: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

1аномально низька тендерна пропозиція (аномально низька ціна) - розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).

2даний гарантійний лист/довідка не є вимогою п.11 ч.1 ст.17 Закону та не включає в себе вимогу щодо підтвердження відсутності підстави, передбаченої п.11 ч.1 ст.17 Закону.

Додаток № 1 до тендерної документації

Кваліфікаційні критерії2

| № | Назва кваліфікаційного критерію | Спосіб (документальне підтвердження) підтвердження кваліфікаційного критерію |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій1 | На підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для належного виконання даного замовлення, учасник процедури закупівлі має надати довідку за Формою41. Дана довідка повинна включати наявність/залучення транспортних засобів для здійснення доставки товару. |
| Форма 1 Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника Учасник _________ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника ___________ (зазначається інформація про назву Замовника) надає інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а саме: № з/п Найменування Кількість Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг3 … |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід1 | На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати довідку за Формою42. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати накази про призначення працівників або трудові книжки або трудові договори |
| Форма 2 Довідка про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Учасник _________ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника ____________ (зазначається інформація про назву Замовника) надає інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме: № з/п ПІБ Посада Інформація про освіту (вища, середня, технічна тощо) Підстава використання праці (трудовий договір, штатний працівник) … |

1 У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2 Кваліфікаційні критерії – це вимоги до учасників процедури закупівлі, які направлені на підтвердження спроможності Учасника задовольнити потребу Замовника у послугах/роботах

3 Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг – дана інформація повинна містити назву документу та його короткий опис, номер та дату документу. Зазначений документ повинен бути чинним на дату його зазначення та на весь період надання послуг/виконання робіт.

4 Довідка за Формою – встановлена замовником форма довідки, якої учасники повинні дотримуватись.

Додаток № 2 до тендерної документації

Вимоги до учасників та переможців щодо підтвердження статті 17 Закону у відповідності до Особливостей

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Учасник процедури закупівлі1 | Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі (пункт 1 частини 1 статті 17 Закону) | Відповідно до пункту 44 Особливостей Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Частиною 4 статті 17 Закону передбачено, що Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті. | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 3 | службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пункт 3 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Оскільки на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пункт 4 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 6 | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника (пункт 7 частини 1 статті 17 Закону) | Відповідно до пункту 44 Особливостей Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Частиною 4 статті 17 Закону передбачено, що Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті. | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (пункт 9 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пункт 10 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції2 | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 11 | учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (пункт 11 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє інформацію самостійно4. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей | Замовник не вимагає підтвердження та не перевіряє переможця відповідно до пункту 44 Особливостей |
| 14 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (частина 2 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції 3 | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини 3 статті 16 Закону, учасник підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі субпідрядника(ів) / співвиконавця(ів), визначених частиною 1 статті 17 Закону (крім пункту 13 частини 1 статті 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

У разі не виконання учасником абзацу 4 пункту 44 Особливостей  (Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому цього пункту, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції), то тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена у відповідності до абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей  (тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону).

Якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із Комунальним підприємством Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі", що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків), то тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено відповідно до підпункту 2 пункту 42 Особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей (переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей).

1Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому пункту 44 Особливостей, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. У разі якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстав визначених статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону), то учаснику необхідно надати у довільній формі  лист пояснення щодо відсутності технічної можливості у здійснені  самостійного декларування відсутності таких(ої) підстав(и) в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції тощо. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

2Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави (по пункту 10 частини 1 статті 17 Закону) в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції лише у разі, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)).

3У разі якщо під час подання тендерної пропозиції у учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави (по частині 2 статті 17 Закону) для відмови в участі у процедурі закупівлі учаснику бажано надати:

- довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору;

або

- учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

4Абзацом 3 пункту 44 Особливостей передбачено, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених ТІЛЬКИ пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. При цьому абзацом 1 пункту 44 Особливостей передбачено, що замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону).  У зв’язку із тим, що на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство є обмеженим, тому з метою уникнення порушень під час здійснення процедури закупівлі, визначення переможця та виконання замовником абзацу 2 пункту 44 Особливостей переможцю процедури закупівлі бажано надати:

  - витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (для юридичних осіб).

  - довідку в довільній формі або гарантійний лист  про те, що тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника.

  - інформаційний лист наданий міжрегіональним управліннями Міністерства юстиції України або Міністерством юстиції України про те, що переможець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура або інший документ, який підтверджує, що переможець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

  - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,    в який містить інформацію про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація про переможця, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів).

У зв’язку із тим, що інформацію / документи про  юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), інформацію / документи про то, що юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, не надають міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також інші державні органи та органи місцевого самоврядування, державні цільові фонди, то Переможцю бажано надати антикорупційну програму або документ про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)).

До уваги!  По тексту даного додатку вираз «бажано надати» не являється вимогою Замовника до Учасників/Переможців, тобто не є обов’язковим.

Додаток № 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент»

| № з/п | Найменування автоматизованої блочно-модульної котельні | Адреса подальшого розташування автоматизованої блочно-модульної котельні | Кількість, шт. | Опис та вимоги до автоматизованої блочно-модульної котельні Учасник повинен в даній графі зазначити інформацію про той товар, який пропонує поставити (інформація не повинна суперечити вимогам замовника та містити чіткий опис товару) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, просп. Свободи, 20А (в р-ні амбулаторії загальної практики сімейної медицини №№ 1,2 комунального закладу охорони здоров’я КМР центра первинної медико-санітарної допомоги № 3) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 400 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 200 + 200 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: пластик (діаметр 90, протяжність 50м) |
| 2 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 2А (в р-ні Комунальний заклад "Ліцей №1 " КМР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 600 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 350 + 250 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 89, протяжність 40м) пластик (діаметр 90, протяжність 50м) |
| 3 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. Дунайська, 51 (в р-ні КЗ «Гімназія №17» КМР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 400 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 200 + 200 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: пластик (діаметр 90, протяжність 60м) |
| 4 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. Спортивна 39 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання» КМР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 400 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 200 + 200 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 89, протяжність 48м; діаметр 89, протяжність 24м; діаметр 57, протяжність 20м) пластик (діаметр 90, протяжність 50м) |
| 5 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. Ніжинська, 7 (на території КЗ «Середня загальноосвітня школа №7» КМР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 400 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 200 + 200 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 89, протяжність 130м; діаметр 57, протяжність 50м) пластик (діаметр 90, протяжність 35м; діаметр 90, протяжність 130м) |
| 6 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул.Лермонтова, 151, «Кам’янський професійний ліцей» | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 800 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 400 + 400 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 133, протяжність 30м;) |
| 7 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 121 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 10» КМР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 800 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 400 + 400 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 133, протяжність 70м) |
| 8 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 58 (в р-ні КВНЗ "Кам'янський музичний коледж " ДОР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 200 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 100 + 100 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: пластик (діаметр 90, протяжність 35м) |
| 9 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Долматова, 13 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 700 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 350 + 350 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 159, протяжність 70м; діаметр 108, протяжність 60м) |
| 10 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Архівна, 8 (в р-ні КЗ «Кам’янська міська лікарня № 1» ДОР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 700 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 350 + 350 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 108, протяжність 50м) |
| 11 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, майдан Калнишевського, 1А ( в р-ні КЗ «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості ім.О. Кошового» КМР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 800 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 400 + 400 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 89, протяжність 380м; діаметр 89, протяжність 28м; діаметр 108, протяжність 190м) пластик (діаметр 90, протяжність 130м) |
| 12 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 109 (в р-ні КЗ "Спортивний комбінат "Прометей" КМР) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 700 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 350 + 350 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 159, протяжність 20м; діаметр 89, протяжність 280м) |
| 13 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Дунайська, 35 (в р-ні КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №29 "Світлячок"» Кам’янської міської ради) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 200 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 100 + 100 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: пластик (діаметр 90, протяжність 70м) |
| 14 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Затишна, 3 (будівля адміністрації Південного р-ну) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 200 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 100 + 100 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: пластик (діаметр 63, протяжність 60м) |
| 15 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, проізд Білоруський, 4 (в р-ні КЗ "Центр соціально-психологічної реабілитації дітей") | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 100 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котел твердопаливний, потужністю 50 + 50 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 76, протяжність 70м) пластик (діаметр 50, протяжність 100м) |
| 16 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Затишна, 7 (в р-ні КЗ "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №17) | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 100 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котел твердопаливний, потужністю 50 + 50 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 108, протяжність 50м;) пластик (діаметр 50, протяжність 150м) |
| 17 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Колеусовська, №12 (в р-ні КЗ "Кам’янська міська лікарня №4") | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 400 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котел твердопаливний, потужністю 200 + 200 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: пластик (діаметр 90, протяжність 90м) |
| 18 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Київська, №7 (в р-ні КЗ "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості") | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 200 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котел твердопаливний, потужністю 100 + 100 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: пластик (діаметр 63, протяжність 60м) |
| 19 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. Криворізька, №41 (в р-ні КЗ "Середня загально-освітня школа №28") | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 400 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котел твердопаливний, потужністю 200 + 200 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 76, протяжність 120м) пластик (діаметр 90, протяжність 60м) |
| 20 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул.Братська, №4 (в р-ні КЗ «Середня загально-освітня школа №23") | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 400 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котел твердопаливний, потужністю 200 + 200 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: пластик (діаметр 90, протяжність 130м; діаметр 90, протяжність 18м ) |
| 21 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. І. Сірка, №5 (в р-ні КНП КМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3") | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 200 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котел твердопаливний, потужністю 100 + 100 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 89, протяжність 35м) пластик (діаметр 90, протяжність 35м) |
| 22 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул.С. Слісаренка, №3 (в р-ні КНП КМР "Міська лікарня №7") | 1 шт. | Автоматизована блочно-модульна котельня потужністю 2400 квт. АБМК розміщена на бетоному майданчику та огороджена металевим парканом. Територія АБМК освітлена та під відеонаглядом. Будівля модульної котельні збирається з профільної труби, стіни обшиваються профільними листами, між якими відповідно до технології, що укладається утеплювач 100 мм, гідроізоляція і паробар'єр. Покрівля блоку зводиться таким же чином. Котельня може складатися з декількох блоків, в залежності від потужності котлів і їх кількості. Каркас блоків самонесучий, і надійний в транспортуванні, що дозволяє котельню перевозити з місця на місце, при такій необхідності. Усередині котельні модульної установки розміщено все необхідне обладнання: Котли твердопаливні, потужністю 800 + 800 +800 кВт; Насос котла; Вузол захисту зворотного контуру котла; Вузол гідравлічного поділу контурів (Гідрострелка); Комплект трубопроводів (в межах котельні) Комплект запірної і регулюючої арматури Запобіжні скидні клапана; Комплект КВП; Комплект димоходів (в межах котельні); Система вентиляції (в межах котельні); Система внутрішнього і зовнішнього освітлення; Сигналізатор загазованості; Вогнегасник; Паспорти на котельню і обладнання Траса від котельні до установи повинна бути: метал (діаметр 219, протяжність 75м) |

Оскільки доставка, встановлення та  пусконалагоджування товару здійснюється за рахунок Учасника – переможця, то вартість даних суміжних послуг розраховуються та включається учасником до вартості предмету закупівлі (товару) і не повинна перевищувати вартості самого товару (дотримання цієї вимоги при поданні тендерної пропозиції Учасником подається у довільній формі у складі пропозиції).

Також учасник має надати лист-згоду щодо:

забезпечення доставки автоматизованих блочно-модульних котелень з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщених на бетонному майданчику за адресами передбаченими в тендерній документації, їх встановлення та пусконалагоджування, оформлення всіх необхідних дозвільних та супроводжуючих документів в межах строків та суми договору укладеного за результатами даної закупівлі, тобто витрати на доставку, встановлення, пусконалагоджування, оформлення всіх необхідних дозвільних та супроводжуючих буде здійснено за власний рахунок Учасника.

забезпечення поставки автоматизованих блочно-модульних котелень з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщених на бетонному майданчику з розрахунку не менше ніж 7 шт. на рік, всіх - до 31.12.2025 року.

Гарантійні термін експлуатації товару повинен бути не менше 10 років (гарантійний лист подається у складі тендерної пропозиції).

Якісні характеристики предмету закупівлі: Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новий або бувшого використання (у задовільному, робочому стані та мати експертне оціночне дослідження, лист про наявність якого подається у складі пропозиції та надається Постачальником під час виконання Договору), якісний та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля (застосування заходів довкілля та опис даних заходів надається у складі пропозиції учасником).

Додаток № 4 до тендерної документації

КОМЕРЦІЙНА/ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ1 Ми, (назва Учасника), вивчивши інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики визначені Додатком №3, надаємо свою комерційну пропозицію на обсяги визначені у Додатку №3 тендерної документації. Також повідомляємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах зазначених у нашій пропозиції на загальну вартість: _________________ грн.. ____ коп. (з ПДВ або без ПДВ – вибрати необхідне) № з/п Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю, грн. (з ПДВ або без ПДВ – вибрати необхідне) Загальна вартість, грн. (з ПДВ або без ПДВ – вибрати необхідне) 1. 2. Ціна включає в себе всі витрати Учасника. 3. Ми погоджуємося, що обсяги закупівлі послуг/робіт можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків. 4. Ми, беремо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором. 5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 100 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 6. Ми, зобов’язуємося укласти договір про закупівлю за ціною зазначеної вище протягом строку дії нашої пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності погоджуємось,що строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

1Довідка за Формою – встановлена замовником форма довідки, якої учасники повинні дотримуватись

Додаток № 5 до тендерної документації

Проєкт договору

ДОГОВІР № _______

про закупівлю товарів «Конструкції та їх частини (придбання автоматизованої блочно-модульної котельні) за кодом СPV за ДК 021:2015 – код 44210000-5 - Конструкції та їх частини»

м. Кам`янське 					                       «__» ___________ 2023 року

Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі", іменоване надалі (Покупець), в особі ________________________________, діючого на підставі Статуту, з одної Сторони,

та ________________________в особі______________________________, що діє на підставі ______________________________________________________ (далі — Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

# І. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2023-2025 роках поставити Товар, за цінами, визначеними у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною, а Покупець - прийняти і оплатити Товар.

1.2. Предмет договору: «Конструкції та їх частини (придбання автоматизованої блочно-модульної котельні) за кодом СPV за ДК 021:2015 – код 44210000-5 - Конструкції та їх частини»

Кількість Товару за цим Договором визначена у технічному завданні та специфікації, що додаються до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

1.3. Обсяги закупівлі Товару, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Покупця.

## II. Якість товару

2.1. У розумінні даного договору автоматизована блочно-модульна котельня – це автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику

2.2. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає нормам чинного законодавства України. Гарантійний термін експлуатації товару складає _______ років.

# III. Ціна договору

3.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

3.2. Ціни на товари зазначені у специфікації, яка є невід’ємною частиною договору.

3.3. Загальна сума Договору становить – _________грн ___ коп. (ціна прописом), (у тому числі ПДВ 20% - _________ грн. або  без ПДВ.)

3.4. При відсутності коштів сторони можуть зменшити обсяг закупівлі без зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму договору до розміру фактичного обсягу видатків замовника.

3.5.Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

# IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки оплати проводяться Покупцем по факту надходження коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Постачальника після підписання накладної, та виставленого рахунку з можливим відтермінуванням платежу до 120 банківських днів.

У випадку відмови Покупця прийняти товар, Сторонами складається акт із переліком претензій Покупця.

4.2. Розрахунки за товар здійснюються відповідно законодавства України.

4.3. У разі затримки фінансування розрахунок за товар здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Покупцем призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.4. До рахунку Постачальника додається видаткова накладна.

## V. Поставка товару

5.1. Поставка товару здійснюється згідно письмової заявки Покупця.

5.2. Строк поставки Товару: з «____».____. 2023 року до 31.12.2025 року (згідно календарного плану поставки автоматизованих блочно-модульних котелень з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщених на бетонних  майданчиках).

5.3. Місце поставки автоматизованих блочно-модульних котелень з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщених на бетонних  майданчиках:

| № з/п | Місце поставки | Кількість | Строк поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Кам'янське, просп. Свободи, 20А (в р-ні амбулаторії загальної практики сімейної медицини №№ 1,2 комунального закладу охорони здоров’я КМР центра первинної медико-санітарної допомоги № 3) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 2 | м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 2А (в р-ні Комунальний заклад "Ліцей №1 " КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 3 | м. Кам'янське, вул. Дунайська, 51 (в р-ні КЗ «Гімназія №17» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 4 | м. Кам'янське, вул. Спортивна 39 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 5 | м. Кам'янське, вул. Ніжинська, 7 (на території КЗ «Середня загальноосвітня школа №7» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 6 | м. Кам’янське, вул.Лермонтова, 151, «Кам’янський професійний ліцей» | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 7 | м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 121 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 10» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 8 | м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 58 (в р-ні КВНЗ "Кам'янський музичний коледж " ДОР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 9 | м. Кам’янське, вул. Долматова, 13 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 10 | м. Кам’янське, вул. Архівна, 8 (в р-ні КЗ «Кам’янська міська лікарня № 1» ДОР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 11 | м. Кам’янське, майдан Калнишевського, 1А ( в р-ні КЗ «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості ім.О. Кошового» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 12 | м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 109 (в р-ні КЗ "Спортивний комбінат "Прометей" КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 13 | м. Кам’янське, вул. Дунайська, 35 (в р-ні КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №29 "Світлячок"» Кам’янської міської ради) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 14 | м. Кам’янське, вул. Затишна, 3 (будівля адміністрації Південного р-ну) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 15 | м. Кам’янське, проізд Білоруський, 4 (в р-ні КЗ "Центр соціально-психологічної реабілитації дітей") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 16 | м. Кам’янське, вул. Затишна, 7 (в р-ні КЗ "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №17) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 17 | м. Кам’янське, вул. Колеусовська, №12 (в р-ні КЗ "Кам’янська міська лікарня №4") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 18 | м. Кам’янське, вул. Київська, №7 (в р-ні КЗ "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 19 | м. Кам'янське, вул. Криворізька, №41 (в р-ні КЗ "Середня загально-освітня школа №28") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 20 | м. Кам'янське, вул.Братська, №4 (в р-ні КЗ «Середня загально-освітня школа №23") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 21 | м. Кам'янське, вул. І. Сірка, №5 (в р-ні КНП КМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 22 | м. Кам'янське, вул.С. Слісаренка, №3 (в р-ні КНП КМР "Міська лікарня №7") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за товар;

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з наданим актом прийому - передачі поставки товару;

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником по гарантуванню поставки, більше 30 календарних днів, повідомивши про це його в строк 10 днів;

6.2.2. Контролювати придбання та поставку товару, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу IV цього Договору (відсутність печатки (у разі її використання), підписів тощо).

6.2.5. Ініціювати внесення змін до цього Договору.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Поставити товар, за цінами, визначеними у специфікації та забезпечити поставку товару у встановлені дійсним Договором строки;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору;

6.3.3. Забезпечити доставку автоматизованих блочно-модульних котелень з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщених на бетонних  майданчиках, їх встановлення за адресами передбаченими у п.5.3 Договору та  пусконалагоджування, оформлення всіх необхідних дозвільних та супроводжуючих документів, - за власний рахунок.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставку товару згідно виставлених рахунків по даному договору;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у 10-денний строк;

6.4.3. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням із Покупцем;

6.5. Істотні умови договору не можуть змінюватися до повного виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу потреби товару. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. У разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ами або листом/ами (завіреними копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору про закупівлю) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку такого товару, що є предметом закупівлі за цим Договором;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо поставки товару, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти  відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі.

6.6. Зміни умов договору регулюються законодавчими актами та викладаються у додатковій угоді.

6.7. Всі відносини між Покупцем та Постачальником після укладання договору регулюються нормами чинного законодавства.

## VII. Відповідальність сторін

7.1.Відповідальність сторін за неналежне виконання договору встановлюється цим Договором та згідно з діючим законодавством України.

7.2. За порушення умов зобов’язань з якості товару, стягується штраф у розмірі 20 % вартості товару.

7.3. За порушення строків виконання договору стягується пеня в розмірі 0,1 % вартості товару, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.4. Сплата пені (штрафу) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов’язків, не звільняють сторони від виконання зобов’язань за Договором, крім випадків передбачених законодавством України та Договором.

7.5. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

7.6. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою  Стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

-  відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконано неналежним чином;

- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання;

- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання Договору).

7.7. Відмова від встановленя на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Покупцем до Постачальника за невиконання Постачальником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

7.8. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов’язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яка одну або декілька одночасно, аба одночасно всі оперативно-господарськи санкції, передбачені п.7.6. цього Договору.

7.9. Про застосування оперативно-господарських санкцій (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарських санкцій передається під підпис представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення), на адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі.

## VIIІ. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне  виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може  виконувати зобов'язання за цим Договором  унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи визначені чинним законодавством.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

### ІX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

## X. Строк дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з дня підписання обома сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2025, в частині проведення розрахунків - до повного їх здійснення.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

#### XІ. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами, які стають невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. При зміні реквізитів Сторони зобов’язуються повідомляти письмово одна одну протягом 3-х (три) робочих днів з моменту такої зміни.

## XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- технічне завдання;

- специфікація.

- календарний план поставки автоматизованих блочно-модульних котелень з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику

XIІІ. Місцезнаходження та банківські

реквізити сторін

Покупець:						Постачальник:

| Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі" Адреса: 51914, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Тритузна, будинок 168 електронна адреса: kp_teploseti@i.ua Код ЄДРПОУ 43158553 МФО ___________ Р/р _____________________________ в _____________________________ __________________________________ ___________________ _______________ М.П. (підпис) | ________________________ ________________________ Адреса:_________________ ________________________ ________________________ тел: ____________________ електронна адреса:________ Код ЄДРПОУ (або код ІПН) ________________________ МФО ___________________ р/р______________________ в ________________________ ________________ _____________ (підпис) |
| --- | --- |

Додаток №1

До Договору

№ ___-__ від “___”__.2023 року

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| № з/п | Найменування автоматизованої блочно-модульної котельні | Адреса подальшого розташування автоматизованої блочно-модульної котельні | Кількість, шт. | Опис та вимоги до автоматизованої блочно-модульної котельні Учасник повинен в даній графі зазначити інформацію про той товар, який пропонує поставити (інформація не повинна суперечити вимогам замовника та містити чіткий опис товару) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, просп. Свободи, 20А (в р-ні амбулаторії загальної практики сімейної медицини №№ 1,2 комунального закладу охорони здоров’я КМР центра первинної медико-санітарної допомоги № 3) | 1 шт. |  |
| 2 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 2А (в р-ні Комунальний заклад "Ліцей №1 " КМР) | 1 шт. |  |
| 3 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. Дунайська, 51 (в р-ні КЗ «Гімназія №17» КМР) | 1 шт. |  |
| 4 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. Спортивна 39 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання» КМР) | 1 шт. |  |
| 5 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. Ніжинська, 7 (на території КЗ «Середня загальноосвітня школа №7» КМР) | 1 шт. |  |
| 6 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул.Лермонтова, 151, «Кам’янський професійний ліцей» | 1 шт. |  |
| 7 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 121 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 10» КМР) | 1 шт. |  |
| 8 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 58 (в р-ні КВНЗ "Кам'янський музичний коледж " ДОР) | 1 шт. |  |
| 9 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Долматова, 13 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР) | 1 шт. |  |
| 10 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Архівна, 8 (в р-ні КЗ «Кам’янська міська лікарня № 1» ДОР) | 1 шт. |  |
| 11 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, майдан Калнишевського, 1А ( в р-ні КЗ «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості ім.О. Кошового» КМР) | 1 шт. |  |
| 12 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 109 (в р-ні КЗ "Спортивний комбінат "Прометей" КМР) | 1 шт. |  |
| 13 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Дунайська, 35 (в р-ні КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №29 "Світлячок"» Кам’янської міської ради) | 1 шт. |  |
| 14 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Затишна, 3 (будівля адміністрації Південного р-ну) | 1 шт. |  |
| 15 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, проізд Білоруський, 4 (в р-ні КЗ "Центр соціально-психологічної реабілитації дітей") | 1 шт. |  |
| 16 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Затишна, 7 (в р-ні КЗ "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №17) | 1 шт. |  |
| 17 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Колеусовська, №12 (в р-ні КЗ "Кам’янська міська лікарня №4") | 1 шт. |  |
| 18 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам’янське, вул. Київська, №7 (в р-ні КЗ "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості") | 1 шт. |  |
| 19 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. Криворізька, №41 (в р-ні КЗ "Середня загально-освітня школа №28") | 1 шт. |  |
| 20 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул.Братська, №4 (в р-ні КЗ «Середня загально-освітня школа №23") | 1 шт. |  |
| 21 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул. І. Сірка, №5 (в р-ні КНП КМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3") | 1 шт. |  |
| 22 | Автоматизована блочно-модульна котельня з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщена на бетонному майданчику | м. Кам'янське, вул.С. Слісаренка, №3 (в р-ні КНП КМР "Міська лікарня №7") | 1 шт. |  |

Місцезнаходження та банківські

реквізити сторін

Покупець:						Постачальник:

| Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі" Адреса: 51914, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Тритузна, будинок 168 електронна адреса: kp_teploseti@i.ua Код ЄДРПОУ 43158553 МФО ___________ Р/р _____________________________ в _____________________________ __________________________________ ___________________ _______________ М.П. (підпис) | ________________________ ________________________ Адреса:_________________ ________________________ ________________________ тел: ____________________ електронна адреса:________ Код ЄДРПОУ (або код ІПН) ________________________ МФО ___________________ р/р______________________ в ________________________ ________________ _____________ (підпис) |
| --- | --- |

Додаток №2

До Договору

№ ___-__ від “__”__.2023 року

*Для не платників ПДВ

| Специфікація |
| --- |
| № | Найменування товару | Кількість, шт. | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| 1. | ………………. | ……….. |  |  |
|  | Разом без ПДВ: |  |

*Для платників ПДВ

| Специфікація |
| --- |
| № | Найменування товару | Кількість, шт. | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| 1. | …………….. | ………… |  |  |
|  | Разом без ПДВ: |  |
|  | ПДВ |  |
|  | Разом з ПДВ |  |

Покупець:						Постачальник:

| Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі" Адреса: 51914, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Тритузна, будинок 168 електронна адреса: kp_teploseti@i.ua Код ЄДРПОУ 43158553 МФО ___________ Р/р _____________________________ в _____________________________ __________________________________ ___________________ _______________ М.П. (підпис) | ________________________ ________________________ Адреса:_________________ ________________________ ________________________ тел: ____________________ електронна адреса:________ Код ЄДРПОУ (або код ІПН) ________________________ МФО ___________________ р/р______________________ в ________________________ ________________ _____________ (підпис) |
| --- | --- |

Додаток №3

До Договору

№ ___-__ від “__”__.2022 року

Календарний план поставки автоматизованих блочно-модульних котелень з необхідним обладнанням, внутрішніми та зовнішніми трубопроводами, розміщених на бетонних  майданчиках

| № з/п | Міце поставки товару | Кількість | Термін поставки товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Кам'янське, просп. Свободи, 20А (в р-ні амбулаторії загальної практики сімейної медицини №№ 1,2 комунального закладу охорони здоров’я КМР центра первинної медико-санітарної допомоги № 3) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 2 | м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 2А (в р-ні Комунальний заклад "Ліцей №1 " КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 3 | м. Кам'янське, вул. Дунайська, 51 (в р-ні КЗ «Гімназія №17» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 4 | м. Кам'янське, вул. Спортивна 39 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа №31 з класами вечірньої форми навчання» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 5 | м. Кам'янське, вул. Ніжинська, 7 (на території КЗ «Середня загальноосвітня школа №7» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 6 | м. Кам’янське, вул.Лермонтова, 151, «Кам’янський професійний ліцей» | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 7 | м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 121 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 10» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 8 | м. Кам'янське, вул. М. Лисенка, 58 (в р-ні КВНЗ "Кам'янський музичний коледж " ДОР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 9 | м. Кам’янське, вул. Долматова, 13 (в р-ні КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 10 | м. Кам’янське, вул. Архівна, 8 (в р-ні КЗ «Кам’янська міська лікарня № 1» ДОР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 11 | м. Кам’янське, майдан Калнишевського, 1А ( в р-ні КЗ «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості ім.О. Кошового» КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 12 | м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 109 (в р-ні КЗ "Спортивний комбінат "Прометей" КМР) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 13 | м. Кам’янське, вул. Дунайська, 35 (в р-ні КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №29 "Світлячок"» Кам’янської міської ради) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 14 | м. Кам’янське, вул. Затишна, 3 (будівля адміністрації Південного р-ну) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 15 | м. Кам’янське, проізд Білоруський, 4 (в р-ні КЗ "Центр соціально-психологічної реабілитації дітей") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 16 | м. Кам’янське, вул. Затишна, 7 (в р-ні КЗ "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №17) | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 17 | м. Кам’янське, вул. Колеусовська, №12 (в р-ні КЗ "Кам’янська міська лікарня №4") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 18 | м. Кам’янське, вул. Київська, №7 (в р-ні КЗ "Центр позашкільної роботи та дитячої творчості") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 19 | м. Кам'янське, вул. Криворізька, №41 (в р-ні КЗ "Середня загально-освітня школа №28") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 20 | м. Кам'янське, вул.Братська, №4 (в р-ні КЗ «Середня загально-освітня школа №23") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 21 | м. Кам'янське, вул. І. Сірка, №5 (в р-ні КНП КМР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |
| 22 | м. Кам'янське, вул.С. Слісаренка, №3 (в р-ні КНП КМР "Міська лікарня №7") | 1 шт. | З «____». ____. 2023 року до 31.12.2025 року |

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Покупець:						Постачальник:

| Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі" Адреса: 51914, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Тритузна, будинок 168 електронна адреса: kp_teploseti@i.ua Код ЄДРПОУ 43158553 МФО ___________ Р/р _____________________________ в _____________________________ __________________________________ ___________________ _______________ М.П. (підпис) | ________________________ ________________________ Адреса:_________________ ________________________ ________________________ тел: ____________________ електронна адреса:________ Код ЄДРПОУ (або код ІПН) ________________________ МФО ___________________ р/р______________________ в ________________________ ________________ _____________ (підпис) |
| --- | --- |