**Додаток №2**

**до оголошення закупівлі**

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:1 Послуга включає 15 об’єктів

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

* пункт пропуску для автомобільного сполучення “Шегині-Медика” (Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201),
* пункт пропуску для автомобільного сполучення “Краковець-Корчова”

(Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54),

* пункт пропуску для автомобільного сполучення “Рава-Руська – Хребенне”

(Львівська обл., Львівський р-н, с. Рата, вул.Гребінського, 28),

* пункт оформлення міжнародних поштових відправлень ”Львів-поштовий” (м. Львів, вул.Зелена, 147; м. Львів, пл. Двірцева, 1),
* адмінбудинок Львівської митниці (м.Львів, вул. Городоцька, 369).

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень, грудень

2022 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупівлі:  | **Загальний обсяг послуг: 15 об’єктів** |
| Вимоги  | 1. Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гама-випромінювання для генеруючих приладів та обладнання в контрольних точках (13 об’єктів):- Скануюча система “NuctechMB1215LC” – 3 шт.,- Рентгенапарат “Rapiscan-524” – 1 шт.,- Рентгенапарат “Rapiscan-528” – 2 шт.,- Рентгенапарат “Rapiscan-624” – 3 шт.,- Рентгенапарат “Rapiscan-627” – 1 шт.,- Рентгенапарат “Rapiscan-628” – 2 шт.,- Прилад “EXPERT Mobile” – 1 шт.2. Вимірювання рівнів поверхневого забруднення (2 об’єкта):- Прилад”Buster K910G”,- Прилад“IonScan-500DT”  |

**Особливі вимоги під час поставки послуг:**