**Технічні вимоги до медичних виробів**

**Контейнер лабораторний пластиковий 120 мл для біологічних матеріалів (або еквівалент)**

Контейнер лабораторний пластиковий 120 мл для біологічних матеріалів

**Ідентифікатор**

4820022010322

**Бренд**

ТОВ "Спецтехоснастка"

**Додаткові характеристики**

Матеріал дослідження: Сеча

Стерильність: Ні

Градуювання: Так

Стійкість до автоклавування: Ні

Матеріал контейнеру: Поліпропілен

Об'єм: 120

Кількість одиниць в упаковці: 1