**Додаток 1**

**до оголошення про**

**проведення спрощеної закупівлі**

**Технічні, якісні та кількісні вимоги щодо закупівлі**

**«Біотуалети для оснащення тимчасових укриттів»**

**ДК 021:2015 – 24950000-8-Спеціалізована хімічна продукція»**

| № з/п | Найменування товару | Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару | Од.  виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Біотуалет для оснащення тимчасових укриттів | Тип туалету: *Хімічний (рідинний)*  Максимально допустиме навантаження: 15*0 кг (+ -)*  Об’єм бака для води: *10-15 л*  Об’єм нижнього бака: *20-25 л*  Система змиву: *Механічна або ручна помпа*  Гарантійний термін: не менше *12 міс*  Стан: *Новий*  Наявність індикатора заповнення не обов’язкова  **Товар має відповідати вимогам чинного законодавства, державним санітарним нормам і правилам утримання населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №145 від 17.03.2011 року.** | шт. | 22 |

***Примітка:***

*Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробника слід розуміти «або еквівалент».*

**На підтвердження якості та безпечності товару, що є предметом закупівлі учасник повинен надати наступні документи:**

- сертифікат / декларацію відповідності/ висновки санітарно-гігієнічної експертизи, гарантійний талон на товар або інші документи, що засвідчують якість та відповідність товару вимогам нормативно-технічних документів;

- технічний паспорт на товар, та/або інструкцію з експлуатації.

**Прийнятний термін поставки:** до 30.08.2022.

**Умови поставки:** послуги з транспортування, розвантаження, в приміщеннях закладів здійснюються за рахунок постачальника, окремо не сплачуються та включаються до загальної вартості товару.

**Умови оплати за договором (порядок здійснення):**

- Оплата після поставки товару в заклад.

- Тип оплати: післяплата (після поставки товару в заклади та надання видаткової накладної від закладу).

- Розмір оплати: 100%.

- Опис: оплата здійснюється відповідно до статей 23 та 49 Бюджетного кодексу України.

**Адреса поставки:** Товар передається Покупцю з документами, що підтверджують його походження, якість та безпеку (сертифікат / декларація відповідності, висновки санітарно-гігієнічної експертизи тощо) та постачається за адресами закладів згідно Додатку 6.