Додаток 4

Медико-технічні вимоги

| № | Найменування товару | Одиниці виміру | Кіл-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10% нейтральний забуферений формалін 5л | кан. | 95 |
| 2 | Сериграфований поліпропиленовий контейнер XXL, близько 5 л, з білою кришкою, заповнений об'єм 3 л | кан. | 2 |
| 3 | Капсула та контейнер з для фіксації та транспортування зразків | шт. | 5 |
| 4 | Дибутилфталат | кг | 1 |
| 5 | Мурашина кислота ч 85% | кг | 102 |

| № | Найменування | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з обов’язковим посиланням на конкретну сторінку технічного документу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10% нейтральний забуферений формалін 5л | 10% розчин формальдегіду у нейтральному буфері Призначений для фіксації гістологічного матеріалу Фасування – кан. 5л. |  |
| 2 | Сериграфований поліпропиленовий контейнер з формаліном XXL, близько 5 л, з білою кришкою, заповнений об'єм 3 л | Одноразовий заповнений поліпропіленовий контейнер з фіксуючим розчином на основі 4% формальдегіду, що призначений для використання в гістології та цитології в якості первинного фіксатору. Біла герметична кришка. Сериграфоване маркування на контейнері з попередженням про вміст формаліну та застереження при використанні. Контейнер –5 л, заповнений об’єм 3 л |  |
| 3 | Капсула та контейнер з формаліном для фіксації та транспортування зразків | Захисний пристрій замкнутого циклу для фіксації та транспортування невеликих гістологічних зразків (крім зразків крові). Складається з капсули заповненої 10% формаліном та контейнером заповненого нейтральним буфером для транспортування. Капсула та контейнер є окремими елементами. Контейнер повинен мати прозору етикетку, що забпезечує огляд зразку. Капсула повинна забезпечувати занурення біптату у формалін навіть при випадковому перекиданні присторю. Склад: Формальденід Метанол Одноосновний фосфат натрію Динатрію фосфат додекагідрат. |  |
| 4 | Дибутилфталат | Зовнішній вигляд Прозора масляна рідина Колір, Pt-Co ≤ 20 Масова частка основної речовини,% ≥ 99,5 Вологість, % ≤ 0,1 |  |
| 5 | Мурашина кислота ч 85% | Мурашина кислота вміст основної речовини ≥ 85% Кваліфікація – ч Безбарвна рідина |  |