**ІНФОРМАЦІЯ**

**для проведення закупівлі через систему електронних торгів**

1.Замовник:

1.1 Найменування: Комунальний заклад «Васильківський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради»

1.2 Код ЄДРПОУ : 01987741

1.3 Місце знаходження: Україна, 52623,с. Медичне, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., вул. Центральна,1

1.4 Директор – Ніколов Юрій Іванович, фахівець з публічних закупівель - Нефьодова Оксана Іванівна.

2. Вартість закупівлі та крок аукціону:

2.1 Очікувана вартість предмета закупівлі : 93 499,00грн. (дев’яносто три тисячі чотириста дев’яносто дев’ять грн., 00коп.), в т.ч. ПДВ.

2.2 Мінімальний крок зниження ставки : 468,00грн.

3. Інформація про предмет закупівлі: *ДК 021:2015 45250000-4 - Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Найменування робіт та затрат при наданні послуги | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| 1 | Заміна загрузки фільтруючого матеріалу існуючих мультимедійних фільтрів 1865 очищення води (до вартості послуги входить фільтруюча загрузка 427,8 л) | фільтр | 3 |  |
| 2 |  Хімічна промивка мембранних елементів М 8040 в системі зворотного осмосу з використанням хімічних реагентів SMT 1063, SMT 2075, (вартість хімічних реагентів входить до вартості послуги)  | мембран | 6 |  |
| 3 | Промивка корпусів та заміна ПП картриджів фільтрів тонкої очистки води «ВВ 20» 5мк. (до вартості послуги входить вартість 6 (шести) картриджів  | шт. | 6 | 2 картриджі в приміщенні харчоблоку |
| 4 | Очищення кварцового кожуха УФ лампиS12Q-PA - 1 шт.  S5Q-PA/2 - 1 шт. | шт. | 2 | S5Q-PA/2 в приміщенні харчоблоку |
| 5 | Перевірка та налаштування насоса-дозатора Etatkon DLX MA/MB для подачі інгібіторів в систему зворотнього осмосу .  | шт. | 2 |  |
| 6 |  Розбирання, очистка від твердих відкладень та налаштування регулюючих клапанів (модель WS1,5-TC ) в системі автоматичної промивки мультимедійних фільтрів грубого очищення води  | клапан | 3 |  |
| 7 | Аерація та промивка засипних мультимедійних фільтрів грубого очищення води (вартість хімічних реагентів входить до вартості послуги) | шт | 3 |  |
| 8 | Перевірка та налаштування робочих параметрів зворотно осмотичної установки, в тому числі: - блок керування; - насосне обладнання; - вузли та з’єднання по воді; - тиск в системі на вході та виході води;- датчиків регулювання потоку води;- система УФ очищення води;- система автоматичної промивки мультимедійних фільтрів грубого очищення води | послуга | 1 |  |
| 9 | Дезінфекція системи фільтрації води (водо підготовки) на основі зворотнього осмосу (до вартості послуги входить вартість хімічного реагенту) | послуга | 1 |  |
| 10 | Демонтаж мембран зворотного осмосу, з подальшою промивкою на стаціонарному стенді (в зв’язку з систематичним зменшенням продуктивності установки) та монтаж мембран на осмос (вартість хімічних реагентів, транспортування мембран входить до вартості послуги) | шт | 6 |  |
| 11 | Промивка корпусів мембран зворотного осмосу (до вартості послуги входить вартість реагенту) | шт | 2 |  |

**УВАГА !**

 **Учасник зобов’язаний до початку подання пропозицій *(в період уточнення)* направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу надання послуг, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00. За результатами огляду в присутності представників Замовника, обов’язково складається довідка про огляд предмета закупівлі з підписами і печатками сторін та подальшим оприлюдненням довідки у системі закупівель Prozorro.**

Строк виконання послуги: до 19 серпня 2022 року.

**При наданні послуги використати комплектуючі та матеріали за рахунок виконавця.**

Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці»

***4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження*:**

 ***На етапі подання пропозицій до початку проведення аукціону Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:***

4.1 Документ (довідка або витяг), наданий органами Державної служби статистики України щодо надання відомостей про включення учасника до ЄДРПОУ, або іншого аналогічного документу в залежності від законодавства країни, де зареєстрований учасник;

4.2 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ, у разі, якщо учасник є платником цього податку, або свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку, або витяг з реєстру платників єдиного податку, у разі, якщо учасник є платником цього податку;у разі якщо підприємство учасника є не прибутковим, надається документ, що підтверджує відсутність обов’язку по сплаті податків;

4.3 Статут/Витяг зі статуту (за наявності) або інший документ, що підтверджує правомочність на укладання договору на закупівлю.

4.4 Дозвіл або ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачена чинним законодавством.

4.5 Довідку з інформацією, що підтверджує наявність відповідного обладнання та матеріально-технічної бази.

4.6 Копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифікатів відповідності (якості) на усі комплектуючі частини, товари та промивні рідини що плануються до використання при наданні послуги з технічного обслуговування системи доочищення питної води (якщо отримання відповідних висновків або сертифікатів передбачено чинним законодавством України).

4.7 Довідка в довільній формі, що містить інформацію про виконання аналогічного, раніше укладеного договору про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування системи водоочищення.

4.8 Лист - відгук у довільній формі від Замовника, зазначеного у довідці, про виконання аналогічного договору.

4.9 Цінову пропозицію.

4.10 Договір (заповнений) про закупівлю послуги за підписом уповноваженої особи учасника і скріплений печаткою учасника.

4.11 Калькуляцію.

 **5. Інша інформація:**

5.1. Учасник, якого визнано переможцем закупівлі і від нього отримані документи в електронному вигляді протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення відповідної інформації (протоколу про обрання переможця) надає замовнику на його адресу в паперовому вигляді завірені підписом керівника або уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника, та оригінали документів (*оновлену цінову пропозицію та оновлені документи*), що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників, тобто документи, надані учасником в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції.

**Якщо надана документація закупівлі учасника-переможця містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.**