ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на Поточний ремонт вимощення будівлі Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс         № 139 «загальноосвітній навчальний заклад –центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4

Умови виконання робіт к=1	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	=====	 	 	 	
1	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін мастикою	 м2	32	 	
2	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	110	 	
3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм виключати до 20мм	шт	-110	 	
4	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 	т	0,03	 	
5	Улаштування пароізоляційного шару плоских
поверхонь з плівки поліетиленової	 м2	130	 	
6	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	130	 	
7	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см	м2	130	 	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи із щебеню шлакового	м3	-9,75	 	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	м3	-14,56	 	
10	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	110	 	
11	Навантаження сміття вручну	 т	0,18	 	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	0,18	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]