**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Запропонований учасником товар повинен відповідати усім наведеним у цьому Додатку технічним, якісним та кількісним вимогам замовника. На підтвердження у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати заповнену порівняльну таблицю із зазначенням фактичних властивостей запропонованого товару**.**

На підтвердження зазначених властивостей запропонованого товару учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати відповідний документ або його копію (перелік зазначений у «Технічних вимогах Замовника»). Якщо документ викладений іноземною мовою, учасник повинен надати автентичний переклад на українську мову, засвідчений уповноваженою особою учасника.

З метою запобігання придбання замовником фальсифікованої та/або контрабандної продукції учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійного листа від виробника або його офіційного представника/дистриб’ютора в Україні на ім’я Замовника із зазначенням номеру закупівлі, яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, якості та в терміни, визначені цією тендерною документацією (зазначено у «Технічних вимогах Замовника» для товарів, яких це стосується).

Учасник повинен гарантувати відповідність своєї тендерної пропозиції наступним вимогам замовника:

1. На момент поставки запропонований товар є новим та не був у використанні.

2. На момент поставки залишковий термін придатності запропонованого товару становитиме не менше 70% від номінального.

3. Запропонований товар буде постачатись у оригінальній упаковці виробника та транспортуватись в упаковці, що забезпечить непошкодженість товару.

4. Товар буде постачатись окремими партіями згідно запитів Замовника не пізніше 5 календарних днів протягом 2024 року.

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару, або еквівалент** | **Од. вим.** | **Кіл-ть**  | **Технічні вимоги Замовника** | **Технічні характеристики товару, запропонованого Учасником** |
|  | Тест-набір для ідентифікації плям крові | наб | 12 | Набір реагентів призначений для швидкої ідентифікації слідів крові людини.Принцип методу: імунохроматографічнийТип зразків:- мазки з поверхонь- плями на тканині або паперіЧутливість, не більше: 1 мкл крові людиниСпецифічність: Глікофорин А еритроцитів людиниВідсутність перехресної реакції: тхір, скунс, опосум, собака, кішка, корова, свиня, курка, сова, кінь, коза, черепаха, лось, олень, тигр, альпака, орангутанг, горила, павукоподібна мавпа, бонобо, бабуїн.Тривалість дослідження:- екстрагування, не більше: 2 год- імунохроматографічної реакції, не більше: 10 хвЕкстрагуючий буфер: універсальний для крові, слини та спермиМожливість подальшого ДНК-аналізу екстракту: такЕфект високих концентрацій (хук-ефект): відсутнійВнутрішній контрольний зразок: наявнийКомплектація:- тестові касети: 25 шт- буфер універсальний: 30 мл/флДокументи на підтвердження відповідності:- настанова/методика з використання- сертифікат/паспорт якості- сертифікат/декларація відповідності- гарантійний лист виробника/дистриб’ютора |  |
|  | Тест-набір для ідентифікації плям слини | наб | 4 | Набір реагентів призначений для швидкої ідентифікації слідів слини людини.Принцип методу: імунохроматографічнийТип зразків:- мазки з поверхонь (конверти, скляні пляшки, алюмінієві банки, пластикові кришки тощо)- плями на тканині або паперіЧутливість, не більше: 10 нл слини людиниСпецифічність: альфа-амілаза слини людиниВідсутність перехресної реакції: собака, опосум, морська свинка, ховраха, корова, кішка, кролик, гекон, зозуля, мангуст, хамелеон, свиня, лама, вівця, кінь, коза, чайка, тхір, їжак, скунс, лев, тигр, носоріг, болотяна змія, діадемна мавпа, капуцин, томарин, мармозетка.Тривалість дослідження:- екстрагування, не більше: 1 хв- імунохроматографічної реакції, не більше: 10 хвЕкстрагуючий буфер: універсальний для крові, слини та спермиМожливість подальшого ДНК-аналізу екстракту: такЕфект високих концентрацій (хук-ефект): відсутнійВнутрішній контрольний зразок: наявнийКомплектація:- тестові касети: 25 шт- буфер універсальний: 30 мл/флДокументи на підтвердження відповідності:- настанова/методика з використання- сертифікат/паспорт якості- сертифікат/декларація відповідності- гарантійний лист виробника/дистриб’ютора |  |
|  | Тест-набір для ідентифікації плям сперми | наб | 1 | Набір реагентів призначений для швидкої ідентифікації слідів сперми людини.Принцип методу: імунохроматографічнийТип зразків:- змиви з поверхонь (вагіна, презервативи, пофарбовані поверхні)- плями на тканині або папері (одяг, постільна білизна)Чутливість, не більше: 10 нл сперми людиниСпецифічність: семеногелін людиниВідсутність перехресної реакції: шимпанзе, горила, собака, кішка, миша, корова, кінь, свиня, коза, вівця.Тривалість дослідження:- екстрагування, не більше: 1 хв- імунохроматографічної реакції, не більше: 10 хвЕкстрагуючий буфер: універсальний для крові, слини та спермиМожливість подальшого ДНК-аналізу екстракту: такВнутрішній контрольний зразок: наявнийКомплектація:- тестові касети: 25 шт- буфер універсальний: 30 мл/флДокументи на підтвердження відповідності:- настанова/методика з використання- сертифікат/паспорт якості- сертифікат/декларація відповідності- гарантійний лист виробника/дистриб’ютора |  |

Учасник має право запропонувати еквівалент предмету закупівлі. У такому випадку він повинен документально довести еквівалентність запропонованого товару. Аналоги не пропонувати.