**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Запропонований учасником товар повинен відповідати усім наведеним у цьому Додатку технічним, якісним та кількісним вимогам замовника. На підтвердження у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати заповнену порівняльну таблицю із зазначенням фактичних властивостей запропонованого товару**.**

На підтвердження зазначених властивостей запропонованого товару учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати відповідний документ або його копію (перелік зазначений у «Технічних вимогах Замовника»). Якщо документ викладений іноземною мовою, учасник повинен надати автентичний переклад на українську мову, засвідчений уповноваженою особою учасника.

З метою запобігання придбання замовником фальсифікованої та/або контрабандної продукції учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійного листа від виробника або його офіційного представника/дистриб’ютора в Україні на ім’я Замовника із зазначенням номеру закупівлі, яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, якості та в терміни, визначені цією тендерною документацією (зазначено у «Технічних вимогах Замовника» для товарів, яких це стосується).

Учасник повинен гарантувати відповідність своєї тендерної пропозиції наступним вимогам замовника:

1. На момент поставки запропонований товар є новим та не був у використанні.

2. На момент поставки залишковий термін придатності запропонованого товару становитиме не менше 70% від номінального.

3. Запропонований товар буде постачатись у оригінальній упаковці виробника та транспортуватись в упаковці, що забезпечить непошкодженість товару.

4. Товар буде постачатись окремими партіями згідно запитів Замовника не пізніше 5 календарних днів протягом 2024 року.

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару, або еквівалент** | **Од. вим.** | **Кіл-ть** | **Технічні вимоги Замовника** | **Технічні характеристики товару, запропонованого Учасником** |
|  | Тест-набір для ідентифікації плям крові | наб | 12 | Набір реагентів призначений для швидкої ідентифікації слідів крові людини.  Принцип методу: імунохроматографічний  Тип зразків:  - мазки з поверхонь  - плями на тканині або папері  Чутливість, не більше: 1 мкл крові людини  Специфічність: Глікофорин А еритроцитів людини  Відсутність перехресної реакції: тхір, скунс, опосум, собака, кішка, корова, свиня, курка, сова, кінь, коза, черепаха, лось, олень, тигр, альпака, орангутанг, горила, павукоподібна мавпа, бонобо, бабуїн.  Тривалість дослідження:  - екстрагування, не більше: 2 год  - імунохроматографічної реакції, не більше: 10 хв  Екстрагуючий буфер: універсальний для крові, слини та сперми  Можливість подальшого ДНК-аналізу екстракту: так  Ефект високих концентрацій (хук-ефект): відсутній  Внутрішній контрольний зразок: наявний  Комплектація:  - тестові касети: 25 шт  - буфер універсальний: 30 мл/фл  Документи на підтвердження відповідності:  - настанова/методика з використання  - сертифікат/паспорт якості  - сертифікат/декларація відповідності  - гарантійний лист виробника/дистриб’ютора |  |
|  | Тест-набір для ідентифікації плям слини | наб | 4 | Набір реагентів призначений для швидкої ідентифікації слідів слини людини.  Принцип методу: імунохроматографічний  Тип зразків:  - мазки з поверхонь (конверти, скляні пляшки, алюмінієві банки, пластикові кришки тощо)  - плями на тканині або папері  Чутливість, не більше: 10 нл слини людини  Специфічність: альфа-амілаза слини людини  Відсутність перехресної реакції: собака, опосум, морська свинка, ховраха, корова, кішка, кролик, гекон, зозуля, мангуст, хамелеон, свиня, лама, вівця, кінь, коза, чайка, тхір, їжак, скунс, лев, тигр, носоріг, болотяна змія, діадемна мавпа, капуцин, томарин, мармозетка.  Тривалість дослідження:  - екстрагування, не більше: 1 хв  - імунохроматографічної реакції, не більше: 10 хв  Екстрагуючий буфер: універсальний для крові, слини та сперми  Можливість подальшого ДНК-аналізу екстракту: так  Ефект високих концентрацій (хук-ефект): відсутній  Внутрішній контрольний зразок: наявний  Комплектація:  - тестові касети: 25 шт  - буфер універсальний: 30 мл/фл  Документи на підтвердження відповідності:  - настанова/методика з використання  - сертифікат/паспорт якості  - сертифікат/декларація відповідності  - гарантійний лист виробника/дистриб’ютора |  |
|  | Тест-набір для ідентифікації плям сперми | наб | 1 | Набір реагентів призначений для швидкої ідентифікації слідів сперми людини.  Принцип методу: імунохроматографічний  Тип зразків:  - змиви з поверхонь (вагіна, презервативи, пофарбовані поверхні)  - плями на тканині або папері (одяг, постільна білизна)  Чутливість, не більше: 10 нл сперми людини  Специфічність: семеногелін людини  Відсутність перехресної реакції: шимпанзе, горила, собака, кішка, миша, корова, кінь, свиня, коза, вівця.  Тривалість дослідження:  - екстрагування, не більше: 1 хв  - імунохроматографічної реакції, не більше: 10 хв  Екстрагуючий буфер: універсальний для крові, слини та сперми  Можливість подальшого ДНК-аналізу екстракту: так  Внутрішній контрольний зразок: наявний  Комплектація:  - тестові касети: 25 шт  - буфер універсальний: 30 мл/фл  Документи на підтвердження відповідності:  - настанова/методика з використання  - сертифікат/паспорт якості  - сертифікат/декларація відповідності  - гарантійний лист виробника/дистриб’ютора |  |

Учасник має право запропонувати еквівалент предмету закупівлі. У такому випадку він повинен документально довести еквівалентність запропонованого товару. Аналоги не пропонувати.