Медико-технічне завдання на закупівлю послуг з спіральної компьютерної томографії з контрастуванням та без контрастування

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначених характеристик

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція не буде розглядатись та буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації (надалі ТД).

Лот № 1 без контрастування

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | СКТ гайморових пазух, орбіт | 31 |
| 2. | СКТ органів грудної клітки | 150 |
| 3. | СКТ черевної порожнини та органів малого тазу | 143 |
| 4. | СКТ суглобу (1 ділянка) | 35 |
| 5. | СКТ кульшового суглобу | 20 |

 Лот № 2 з контрастуванням

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | СКТ органів грудної клітки | 15 |
| 2. | СКТ черевної порожнини та органів малого тазу | 40 |
| 3. | СКТ органів грудної клітки, черевної порожнини та малого тазу | 41 |
| 4. | СКТ ангіографія | 23 |
| 5. | СКТ ангіографія головного мозку та шиї | 25 |

 Максимальний термін виконання дослідження від моменту звернення має становити не більше 1 години. Максимальний термін видачі результату дослідження з моменту його проведення не більше 1 години.

Усі супутні витрати пов`язані з наданням послуги здійснюються за рахунок Учасника, у тому числі транспортування хворого до місця здійснення обстеження.

.

Можливість обстеження повинно бути забезпечено протягом двадцяти чотирьох годин на добу сім днів на тиждень, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні.

Вимоги до обладнання, за допомогою якого буде проводитися обстеження:

Апарати СКТ технічні характеристики якості обстеження:

* потужність апарату 64 зрізи/секунда, 128 зрізів/секунда.

Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи:

* Ліцензія МОЗ на провадження медичної практики;
* Ліцензія Держатомрегулювання на провадження діяльності з використання джерео іонізуючого вмпромінювання;
* Сертифікати відповідності на апарати;
* Документи на право використання рентгенодіагностичного обладнання (договора оренди або документи на право власності);
* Графік роботи закладу;
* Контактні дані закладу, де будуть здійснюватися відповідні обстеження;
* Перелік працівників, які мають необхідні знання та досвід для проведеннявідповідних досліджень, що перелічені в даному додатку;
* Всі працівники Учасника та сам учасник повинні бути зареєстровані в системі eHealth

на підтвердження чого учасник повинен надати горантійний лист, що підтверджує вказані обставини.