**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Предмет закупівлі: «**код ДК 021: 2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки** (Технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ))»

1. Учасник має забезпечити технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу газорозподільчих систем та документації з експлуатації заводів – виробників газового обладнання.
2. Учасник, для проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінетом міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1107 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 77 від 03.02.2021) зобов’язаний надати:

* дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки);
* дозвіл на газонебезпечні роботи та роботи у вибухо-пожежно небезпечних зонах;
* дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
* дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

1. Учасник повинен надати довідку в довільній формі про те, що він має можливість забезпечити оперативно-диспетчерське управління газовими мережами та виконання планово профілактичних і аварійно – відновлювальних робіт по газифікованих об`єктах Замовника, за вказаними в умовах оголошення адресами.
2. Учасник повинен мати виробничі підрозділи (в межах обслуговування об`єктів)\*, у тому числі кваліфікований персонал, необхідний для оперативного реагування та належного технічного обслуговування, ремонту газових мереж, споруд на них, та об`єктів газопостачання а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Найменування робіт** | **одиниці виміру** | **Кількість об’єктів** | **Кількість обслуговування** |
|
|
| 1 | Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування (надземний г/п та дворові вводи, НТ) |  |  |  |
| до 20 м.п |  | 7 | 1 раз в місяць |
| 21-51 м.п |  | 10 | 1 раз в місяць |
| 51-100 м.п |  | 13 | 1 раз в місяць |
| 2 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском-приладовим методом | 100 м.п | 30 | 1 раз на рік |
| 3 | Виконання робіт по визначенню адгезії захисного лакофарбового покриття г/п-ножем/решіткою | 100 м.п | 30 | 1 раз на рік |
| 4 | Комплексне приладове обстеження підземних газопроводів, дворових вводів | Шт. | 30 |  |
| 5 | Огляд підземного газопроводу шляхом обходу | Шт. | 30 |  |
| 6 | Прив`язка траси підземного газопроводу на місцевості трасошукачем | Шт. | 30 |  |
| 7 | Перевірка стану ізоляційного покриття приладовим методом | Шт. | 30 |  |
| 8 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах |  |  |  |
| Ду до 100 мм | шт | 30 | 2 рази в рік |
| Ду більше 100 мм | шт |  | 2 рази в рік |
| 9 | Технічне обслуговування КБРТ | шт | 30 | 1 раз на рік |
| 10 | Огляд технічного стану КБРТ шляхом обходу | шт | 30 | 1 раз в місяця |
| 11 | Огляд технічного стану ШРП шляхом обходу | 1 лінія редук. | 5 | 1 раз в місяця |
| 12 | Технічне обслуговування ШРП | Шт. | 5 | 1 раз на 6 місяців |
| 13 | Перевірка справності електроізолюючого фланця | шт | 8 |  |
| 14 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючи клапанів | шт | 30 | 2 рази в рік |
| 15 | Пуск теплогенераторної (котельні) | шт | 30 | 1 раз в рік |
| 16 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану пофарбування і кріплень газопроводу | шт | 30 | 2 рази в рік |
| 17 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж | шт | 60 | 1 раз в квартал |
| 18 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500мм в ст.) |  |  |  |
| відрізок до 50 м.п. г/п | шт | 30 | 1 раз в рік |
| більше 50 м.п. г/п | шт |  | 1 раз в рік |
| 19 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної (котельні) з пуском з одним котлом |  | 30 | 1 раз в рік |
| так само на кожний наступний котел | шт | 30 | 1 раз в рік |

Якість послуг повинна відповідати умовам Державних норм України «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0Ю00-1,76-15).

Послуги повинні виконуватись відповідно вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

**Місця надання послуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва закладу** | **Місцезнаходження**  **(адреса)** |
| 1 | Городоцький ліцей №1 кот.1, | м. Городок, вул. Шевченка, 17 |
| 2 | Городоцький ліцей №1 кот.2 | м. Городок, вул. Грушевського, 92 |
| 3 | Опорний заклад Городоцький ліцей №2, | м. Городок, вул. Бухти, 9 |
| 4 | Городоцький ліцей №3, | м. Городок, вул. Київська, 13 |
| 5 | Городоцький ліцей №4 | м. Городок, вул. Київська, 20 |
| 6 | Городоцька початкова школа | м. Городок, вул. Шевченка, 38 |
| 7 | Опорний заклад Великолевадський ліцей | с. Велика Левада, вул. Глібова, 14 |
| 8 | Великояромирський ліцей, | с. Велика Яромирка, вул. Чорновола, 7 |
| 9 | Кузьминський ліцей, | с. Кузьмин, вул. Шевченка, 4 |
| 10 | Пільноолексинецька філія опорного закладу Городоцький ліцей №2 | с. ПільнийОлексинець, вул. Центральна, 30 |
| 11 | Чорниводський ліцей кот.1, | с. Чорниводи, вул. Шевченка, 8 |
| 12 | Чорниводський ліцей кот.2 | с. Чорниводи, вул. Шевченка, 8 |
| 13 | Лісогірська гімназія кот.1, | с. Лісогірка, пров. Шкільний,7 |
| 14 | Лісогірська гімназія кот.2, | с. Лісогірка, пров. Шкільний,7 |
| 15 | Скіпченська гімназія, | с. Скіпче, вул. Грушевського, 154 |
| 16 | Підлісноолексинецьк гімназія, | с. ПідліснийОлексинець |
| 17 | Лісоводський ліцей кот.1, | с. Лісоводи, вул. Перемоги, 10 |
| 18 | Лісоводський ліцей кот.2, | с. Лісоводи, вул. Перемоги, 4 |
| 19 | Кремінянська гімназія, | с. Кремінна, вул . Грушевського,30 |
| 20 | Бедриковецька філія опорного закладу Городоцький ліцей №2, | с. Бедриківці, вул. Шкільна,18 |
| 21 | Немиринецька гімназія, | с. Немиринці, вул. Карася, 11 |
| 22 | Городоцький ЗДО «Казка», | м. Городок, вул. Терешкова, 3 |
| 23 | Городоцький ЗДО «Берізка», | м. Городок, вул.Вангаса,12 |
| 24 | Городоцький ЗДО «Ялинка», | м. Городок, вул. Станційна, 17/1 |
| 25 | Лісоводський ЗДО «Сонечко», | с. Лісоводи, вул. Сугерова, 52 |
| 26 | Кремінянський ЗДО «Сонечко», | с. Кремінна, вул. Соборна, 1 |
| 27 | Пільноолексинецький ЗДО «Барвінок», | с. ПільнийОлексинець, вул. Зелена |
| 28 | Сирватинецький ЗДО «Сонечко», | с. Сирватинці, вул.Шевченка,4 |
| 29 | Великокарабчіївський ЗДО «Берізка», | с. Великий Карабчіїв, вул. Київська, 1 |
| 30 | Купинський ЗДО «Водограй» | с. Купин, пров. Шкільний, 6 |