Додаток 2

до тендерної документації

Технічні (якісні) та кількісні вимоги до товару

Інформація про предмет закупівлі:

«код ДК 021:2015 - 33690000-3 «Лiкарськi засоби рiзнi» (НК 024:2019 – 52899 - Натрій (Na+) IVD, реагент; НК 024:2019 – 45058 - Дезінфікувальний засіб перекису водню; НК 024:2019 – 52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла; НК 024:2019 – 52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; НК 024:2019 – 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла; НК 024:2019 – 52418 - Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G (IgG)  IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); НК 024:2019 – 48318 - Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); НК 024:2019 – 48380 - Вірус гепатиту C антитіла/антигени IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); НК 024:2019 – 49723 - Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); НК 024:2019 – 63098 - Цитомегаловірус (CMV) імуноглобулін G (IgG) / IgM антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA); НК 024:2019 – 52133 - Аскарида людська, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); НК 024:2019 – 52247 - Лямблія кишкова, антигени IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); НК 024:2019 – 52210 - Ехінокок звичайний, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); НК 024:2019 – 30928 - IVD, контрольний матеріал; НК 024:2019 – 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір; НК 024:2019 – 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD; НК 024:2019 – 43550 - Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD; НК 024:2019 – 54519 - Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; НК 024:2019 – 62538 - Система моніторингу глюкози ІВД, пункт надання допомоги; НК 024:2019 – 54523 - Білок сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; НК 024:2019 – 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; НК 024:2019 – 30642 - Середовище для вирощування бактерій; НК 024:2019 – 58592 - Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 37755 - Комплект для ідентифікації Корінебактеріум; НК 024:2019 – 62101 - Агар з телуриту для Corynebacterium spp. живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 45352 - Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір; НК 024:2019 – 33354 - Добавка для культурного серидовища; НК 024:2019 – 30811 - Набір реагентів для ідентифікації ентеровірусної інфекції; НК 024:2019 – 30656 - Набір реагентів для ідентифікації стафілококів; НК 024:2019 – 30707 - Набір реагентів для визначення антигену сальмонели; НК 024:2019 – 51513 - Множинні види Salmonella антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації; НК 024:2019 – 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії; НК 024:2019 – 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії; НК 024:2019 – 52866 - Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди; НК 024:2019 – 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; НК 024:2019 – 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; НК 024:2019 – 58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 61627 - Агар для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58639 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58601 - Шоколадний агар з факторами X / V живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 33353 - Культурне середовище, селективне / недиференційоване; НК 024:2019 – 58563 - Агар для Candida spp. живильне середовище ІВД, хромогенного; НК 024:2019 – 58600 - БЛРС агар для Enterobacteriaciae живильне середовище ІВД, хромогенного; НК 024:2019 – 58595 - Агар для штаму E.coli O157: H7 живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58694 - Агар для мікроорганізмів сечовивідних шляхів живильне середовище ІВД, хромогенного; НК 024:2019 – 58572 - Хромогенний агар для Staphylococcus aureus живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58607 - Агар для Streptococcus групи В живильне середовище ІВД, хромогенного; НК 024:2019 – 58566 - CCDA агар для Campylobacter spp. живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58640 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД, з овечою кров'ю; НК 024:2019 – 57525 - Плазматична клітина ІВД, реагент; НК 024:2019 – 62080 - Агар для Lactobacillus spp. живильне середовище ІВД; НК 024:2019 – 58629 - Маннит-сольовий агар для Staphylococcus spp. живильне середовище ІВД)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД) , на що Учасник повинен надати лист- погодження.

2. Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка  забезпечує  цілісність товару та збереження  його якості під час транспортування. Упаковка  не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України, про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.

5. Товар поставляється згідно заявки від уповноважених осіб Замовника протягом 10 календарних днів з моменту отримання заявки (за допомогою поштового, телефонного зв’язку, електрона пошта, тощо) від уповноважених осіб Замовника.

6. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

7. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

8. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, повну назву Замовника.

9. Для підтвердження якості, учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен подати декларацію відповідності або сертифікат якості на товар, який пропонує.

10. Якщо учасник в складі тендерної пропозиції пропонує аналогічний товар, він повинен повністю відповідати усім характеристикам товару зазначеного у тендерній документації. Для підтвердження учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати порівняльну таблицю із всіма характеристиками запропонованого ним товару та товару зазначеного в тендерній документації. Зазначені характеристики потрібно підтвердити поданням сканкопій документів,  у яких прописані заявлені особливості товару ( настанови з експлуатації, інструкції, технічного опису, сертифіката якості, тощо, українською мовою) від виробника (представника) завірених печаткою та підписом учасника.

11. Якщо запропонований учасником товар частково або повністю відрізняється від товару зазначеного в тендерній документації  Замовника, така пропозиція буде відхилена.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| № | Товар | Кількість | Деталізований код ДК 2015 | Код НК 024:2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лимонна кислота 1-водн харч 1 кг | 5 | кг | 33696300-8 | 52899 - Натрій (Na+) IVD, реагент |
| 2 | Пероксид водню Н2О2,стабілізований 5кг | 2 | уп | 33696300-8 | 45058 - Дезінфікувальний засіб перекису водню |
| 3 | Діагностичний моноклональний реагент анти-А для визначення групи крові людини за системою АВ0(10мл) | 25 | фл | 33696100-6 | 52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла (Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити еритроцитарні антигени групи А [ABO001] методом аглютинації.) |
| 4 | Діагностичний моноклональний реагент анти-В для визначення групи крові людини за системою АВ0(10мл) | 25 | фл | 33696100-6 | 52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла (Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити еритроцитарні антигени групи В [АВО002] методом аглютинації. |
| 5 | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus | 10 | фл | 33696100-6 | 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла (Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити Rh (D) [RH001], еритроцитарних антигенів з системи груп крові резус-фактор (Rhesus), методом аглютинації.) |
| 6 | EQUI Toxocara canis IgG | 6 | наб | 33696200-7 | 52418 - Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 7 | EQUI HBsAg | 9 | наб | 33696200-7 | 48318 - Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 8 | EQUI anti-HCV | 9 | наб | 33696200-7 | 48380 - Вірус гепатиту C антитіла/антигени IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 9 | EQUI CMV IgM | 5 | наб | 33696200-7 | 49723 - Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 10 | EQUI CMV IgG | 5 | наб | 33696200-7 | 63098 - Цитомегаловірус (CMV) імуноглобулін G (IgG) / IgM антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA) |
| 11 | EQUI Ascaris lumbricoides IgG | 5 | наб | 33696200-7 | 52133 - Аскарида людська, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 12 | EQUI anti-Lamblia | 5 | наб | 33696200-7 | 52247 - Лямблія кишкова, антигени IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 13 | EQUI anti-Echinococcus | 1 | наб | 33696200-7 | 52210 - Ехінокок звичайний, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 14 | Набір реагентів - контрольних сироваток для імуноаналітичного виявлення онкомаркерів 2х2мл | 1 | наб | 33696200-7 | 30928 - IVD, контрольний матеріал |
| 15 | Фарбник по Романовському, 1л | 10 | л | 33696300-8 | 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір |
| 16 | Фарбник-фіксатор по Май-Грюнвальду | 14 | л | 33696300-8 | 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD |
| 17 | Імерсійна рідина для мікроскопіі 100 мл | 30 | фл | 33696300-8 | 43550 - Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD |
| 18 | Смужки індикаторні "Ацетонтест" | 15 | упак | 33694000-1 | 54519 - Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 19 | Смужки індикаторні "Глюкотест" | 5 | упак | 33694000-1 | 62538 - Система моніторингу глюкози ІВД, пункт надання допомоги |
| 20 | Смужки індикаторні "Прототест" | 5 | упак | 33694000-1 | 54523 - Білок сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 21 | Смужки індикаторні "Денситест" | 10 | упак | 33694000-1 | 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз |
| 22 | Агар Плоскірева 0,250кг | 4 | конт | 33698100-0 | 30642 - Середовище для вирощування бактерій |
| 23 | Агар Ендо 0,25кг | 2 | конт | 33698100-0 | 58592 - Агар з дезоксихолатом живильне середовище ІВД |
| 24 | Вісмут-сульфіт агар 0,25кг | 4 | конт | 33698100-0 | 58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД |
| 25 | Корінебакагар 0,25кг | 2 | конт | 33698100-0 | 37755 - Комплект для ідентифікації Корінебактеріум |
| 26 | Корінетоксагар 0,25кг | 1 | конт | 33698100-0 | 62101 - Агар з телуриту для Corynebacterium spp. живильне середовище ІВД |
| 27 | Еукаст диски для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків | 30 | шт | 33694000-1 | 45352 - Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір |
| 28 | Метиленовий блакитний водорозчинний | 0,6 | кг | 33696300-8 | 33354 - Добавка для культурного серидовища |
| 29 | ЕНТЕРОтест 24/enterotest 24 | 3 | пак | 33694000-1 | 30811 - Набір реагентів для ідентифікації ентеровірусної інфекції |
| 30 | СТАфітест 24/STAPHYtest 24 | 3 | пак | 33694000-1 | 30656 - Набір реагентів для ідентифікації стафілококів |
| 31 | Сироватка сальмонельозна О 9 2 мл | 1 | флак | 33698100-0 | 30707 - Набір реагентів для визначення антигену сальмонели |
| 32 | Salm. Multi Gr. Poly A-E + Vi serum, 1 mL, рідка(SSI® Сальмонельозна сироваткаA-E + Vi) | 1 | шт | 33698100-0 | 51513 - Множинні види Salmonella антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації |
| 33 | Калібратор 1 (K, Na, Cl) (для аналізатору eлектролітів) АЕК.013 | 2 | шт | 33696300-8 | 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії |
| 34 | Калібратор 2 (K, Na, Cl) (для аналізатору eлектролітів) АЕК.017 | 4 | шт | 33696300-8 | 30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії |
| 35 | Розчин сольового містка (для аналізатору eлектролітів) АЕК.023 | 2 | шт | 33696300-8 | 52866 - Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди |
| 36 | Очисний розчин (для аналізатору eлектролітів) АЕК.021 | 2 | шт | 33696300-8 | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |
| 37 | Кондиціонер (для аналізатору eлектролітів) АЕК.019 | 2 | шт | 33696300-8 | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |
| 38 | Вісмут -сульфіт агар ( wilson blair )500 г | 2 | уп | 33698100-0 | 58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД |
| 39 | ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ АГАР ЕНДО ( endo agar) 500г | 1 | уп | 33698100-0 | 61627 - Агар для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД |
| 40 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР згідно з EUCAST, 90 мм | 1 | уп | 33698100-0 | 58639 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД |
| 41 | ПОЖИВНИЙ АГАР 1,5%; 500г | 1 | уп | 33698100-0 | 58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД |
| 42 | СЕЛЕНІТОВИЙ БУЛЬЙОН 500 г | 1 | уп | 33698100-0 | 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД |
| 43 | ШОКОЛАДНИЙ АГАР З ПОЛІВІТЕКСОМ 90 мм | 50 | шт | 33698100-0 | 58601 - Шоколадний агар з факторами X / V живильне середовище ІВД |
| 44 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ACINETOBACTER, 90 мм | 100 | шт | 33698100-0 | 33353 - Культурне середовище, селективне / недиференційоване |
| 45 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ГРИБІВ роду CANDIDA, 90 мм | 250 | шт | 33698100-0 | 58563 - Агар для Candida spp. живильне середовище ІВД, хромогенного |
| 46 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОВОГО ТРАКТУ (ESBL) 90 мм | 200 | шт | 33698100-0 | 58600 - БЛРС агар для Enterobacteriaciae живильне середовище ІВД, хромогенного |
| 47 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ КИШКОВОЇ ПАЛИЧКИ, 90 мм | 20 | шт | 33698100-0 | 58595 - Агар для штаму E.coli O157: H7 живильне середовище ІВД |
| 48 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ORIENTATION, 90 мм | 500 | шт | 33698100-0 | 58694 - Агар для мікроорганізмів сечовивідних шляхів живильне середовище ІВД, хромогенного |
| 49 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР для індефікаціі золотистого стафілококу 90 мм | 100 | шт | 33698100-0 | 58572 - Хромогенний агар для Staphylococcus aureus живильне середовище ІВД |
| 50 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР STREP B 90 мм | 500 | шт | 33698100-0 | 58607 - Агар для Streptococcus групи В живильне середовище ІВД, хромогенного |
| 51 | МОДИФІКОВАНИЙ АГАР З ВУГІЛЛЯМ ЦЕФОПЕРАЗОНОМ ТА ДЕЗОКСИЛАТОМ (MCCD)згідно з PN ISO 90мм | 40 | шт | 33698100-0 | 58566 - CCDA агар для Campylobacter spp. живильне середовище ІВД |
| 52 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ, 90 мм | 100 | шт | 33698100-0 | 58640 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД, з овечою кров'ю |
| 53 | Лізована кров коня | 2 | уп | 33698100-0 | 57525 - Плазматична клітина ІВД, реагент |
| 54 | MRS АГАР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЛАКТОБАКТЕРІЙ 500 г | 1 | уп | 33698100-0 | 62080 - Агар для Lactobacillus spp. живильне середовище ІВД |
| 55 | Манітно сольовий агар 500 мл | 1 | уп | 33698100-0 | 58629 - Маннит-сольовий агар для Staphylococcus spp. живильне середовище ІВД |

*Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".