**ДОДАТОК 3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та вимоги щодо надання документів учасників для підтвердження такої відповідності**

Учасник процедури закупівлі повинен представити як частину своєї тендерної пропозиції документи, що підтверджують прийнятність і відповідність товару технічній специфікації.

Предмет закупівлі: Тверде паливо (вугілля кам’яне марки Г (Г1) (13-25), за кодом ДК 021:2015 - 09110000-3

Запропоноване Учасником вугілля кам’яне марки Г (Г1) (13-25) повинно відповідати вимогам діючих стандартів щодо якісних, технічних та інших характеристик.

Показники якості:

| № | Найменування | Фракція,мм | Зольність на сухий стан палива Ad, %, не більше ніж | Загальна волога на робочий стан палива Wtr , %, не більше ніж | Вихід летких речовин, %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вугілля кам’яне марки Г (Г1) | 13-25 | 13 | 12 | від 33 до 38 |

Поставка та розвантажування здійснюється за адресою Замовника силами Постачальника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Місце поставки | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Кам’яне вугілля марки Г (Г1) (13-25) | Херсонська область, Херсонський район, смт Білозерка, вул. Херсонська, 148 | тонна | 27 |
| 2 | Херсонська область, Херсонський район, Інгулецька зрошувальна система ПК 26+00, насосна станція 4 ІЗПР (близь с. Надніпрянське) | тонна | 2 |
|  | **Загальна кількість** |  |  |  |

1.Умовами цієї закупівлі передбачається необхідність застосування заходів щодо безпеки та охорони довкілля, що визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Законом України «Про відходи».

1.1.Ціна пропозиції повинна враховувати вартість доставки до місця призначення автомобільним транспортом, вартість навантаження, зважування, зберігання, підвезення, розвантаження.

1.2.Учасник зобов’язаний поставляти вугілля дрібними партіями протягом строку дії договору, поставка кожної окремої партії повинна здійснюватися впродовж 3 (трьох) днів з дати одержання від замовника письмової (або через e-mail) заявки в асортименті та обсязі, зазначеному у заявці. Постачання вугілля повинно відбуватися у світлий час доби, зважування – в робочі дні з 8 до 15 години в присутності представника замовника.

1.3.Кожна партія вугілля, що поставляється, повинна супроводжуватися сертифікатом якості або протоколом випробування, або посвідченням про якість, або іншим документом, який підтверджує якість вугілля.

2.Для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі повинні бути надані наступні документи:

2.1.Довідка в довільній формі із зазначенням інформації стосовно запропонованого учасником товару, його кількості, технічних і якісних характеристик: зольність на сухий стан палива, загальна волога на робочий стан палива, нижча теплота згорання на робочий стан палива, вихід летких речовин, загальна сірка на сухий стан палива, показники якості, що характеризують безпечність вугілля, включаючи посилання на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної закупівлі, а також інформацію про походження вугілля.

2.2.Інформаційний лист з поясненням, яким чином буде забезпечена учасником поставка визначених замовником в цьому тендері марок вугілля із зазначенням інформації стосовно виробника(ів) товару (вказати повне найменування, код ЄДРПОУ, адресу і телефон виробника) та постачальника(продавця) товару, якщо учасник для забезпечення потреб замовника буде закуповувати вугілля у будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності (вказати найменування, код ЄДРПОУ, адресу і телефон такого суб’єкта господарювання).

2.3.Чинні сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик, видані ТК-92 «Вугілля та продукти його перероблення» або ВП ДП "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ"» виробнику, на визначені замовником марки вугілля. Якщо учасник не є власником зазначених документів, у складі тендерної пропозиції такий учасник повинен надати лист(листи) від власника(власників) таких документів, адресований замовнику, в якому зазначено право використання учасником зазначених документів в цьому тендері із зазначенням ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель.

2.4.Документи, які підтверджують інформацію, зазначену у довідці згідно з п.2.2. даного додатку: чинний договір(и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником в цьому тендері марок вугілля між учасником і виробником товару (або продавцем, або постачальником) (якщо учасник не є виробником); договір(и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником марок вугілля між продавцем (або постачальником) і виробником товару (якщо учасник не є виробником та/або не має прямих договірних відносин з виробником).

2.5.Для підтвердження статусу легальності виробника надати:

- довідку в довільній формі із посиланням на інформаційну систему «Реєстр дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (http://dozvil.ndiop.kiev.ua/) щодо виробника вугілля (зазначеного учасником в довідці згідно з п.2.2. даного додатку), згідно з яким підтвердженням статусу легальності його діяльності є наявність у нього чинних дозволів, виданих Державною службою України з питань праці, на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у вугільній промисловості та на виконання робіт підвищеної небезпеки. Відсутність у виробника будь-якого з перелічених дозволів або дані про їхнє анулювання є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника;

- копії технічних умов (ТУ) або ДСТУ (оформлених у відповідності до вимог чинного законодавства України), відповідно до яких виготовляються визначені замовником в цьому тендері марки вугілля, та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідності товару вимогам чинного санітарного законодавства України.

2.6.Оригінал або копія сертифікату (сертифікатів) відповідності на визначені замовником марки вугілля, виданий не раніше 2020 року стосовно вугілля минулих партій учаснику (або виробнику, або постачальнику, що зазначений учасником в інформації на виконання п.2.2 цього додатку) органом з сертифікації продукції (зокрема – твердого палива), акредитованим Національним агентством з акредитації України відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 або ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014. Учасник повинен надати документ про акредитацію органу з сертифікації продукції зі сферою акредитації.

Якщо сертифікат (сертифікати) відповідності виданий не на ім’я учасника, у складі тендерної пропозиції учасник має надати лист (листи) від власника сертифікату адресований замовнику, в якому зазначено номер (номери) сертифікату відповідності, дату видачі та право його використання учасником в цьому тендері з посиланням на номер ідентифікатора закупівлі в електронній системі закупівель.

2.7.Оригінал чинного на дату розкриття тендерних пропозицій сертифікату на систему управління якістю, виданого учаснику органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), про відповідність системи управління охороною здоров’я та безпекою праці учасника стосовно оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код ДКПП 46.71) вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) (або ДСТУ ОНSAS 18001:2010 або OHSAS 18001:2007).

2.8.Оригінал чинного на дату розкриття тендерних пропозицій сертифікату на систему управління якістю, виданого учаснику органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), на відповідність системи управління якістю учасника стосовно оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код ДКПП 46.71) вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).

2.9.Оригінал чинного на дату розкриття тендерних пропозицій сертифікату реєстрації відповідності, виданого учаснику органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), про реєстрацію відповідності системи екологічного менеджменту учасника стосовно оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код ДКПП 46.71) вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT).

2.10.Оригінал чинного на дату розкриття тендерних пропозицій сертифікату на систему управління якістю, виданого учаснику органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), про відповідність системи управління безпекою ланцюга постачання учасника стосовно оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код ДКПП 46.71) вимогам ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007, IDT).

2.11.Якщо учасником пропонується еквівалент товару, він повинен додатково у складі пропозиції надати таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо всіх основних якісних, технологічних, експлуатаційних показників марок вугілля, що закуповується замовником в цьому тендері, до аналогічних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості (бути не гіршою), що заявлена у технічній специфікації замовника. Крім того, у складі пропозиції учасник повинен надати документ (висновок або лист замовнику) від ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ», що запропонований учасником товар є еквівалентом марки вугілля, що закуповується замовником у відповідності до вимог Замовника.