**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:**

**Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Комбайна 42-вулиць Зарічна 69-146 смт. Кушугум Запорізького району, Запорізької області (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)**

У разі подання пропозиції, яка містить не всі види послуг або зміну обсягів та складу послуг, що зазначенів«технічній специфікаціії», пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

1. **Перелік та кількість робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
|  |  |  |  |
| **1** | Розробка грунту в транзеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 2/злежавшегося грунту/ | М3 | 307,868 |
| **2** | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами, група грунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]] | М3 | 34,208 |
| **3** | Улаштування основ під тротуари товщиною 12см із щебеню | М2 | 1710,38 |
| **4** | Щебінь із природного коменю для будівельних робіт,фракція 20-40 мм, марка М400 | М3 | 298,2012 |
| **5** | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші/товщ.30мм/ | М3 | 51,311 |
| **6** | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ ФЄМ] | М2 | 1710,38 |
| **7** | Плити бетонні тротуарні фігурні, «Старе місто» | М2 | 1727,484 |
| **8** | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | М | 2280,5 |
| **9** | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | М3 | 129,304 |
| **10** | Поребрики із бетону, 60Х200Х500 | Шт | 4561 |
| **11** | Перевезення грунту до 15 км | т | 564,425 |

***Уразі, якщо у найменуванні послуг технічної специфікації є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".***

**2. Загальні вимоги**

**1.** До пропозиції Учасником надається кошторисний розрахунок, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм).

В складі кошторисної документації учасником надається :

– договірна ціна;

– локальний(і) кошторис(и);

– зведений кошторисний розрахунок;

– підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

– розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

-календарний графік виконання робіт

Розрахунки повинні бути здійснені відповідно до чинних кошторисних норм України.

Учасник надає розрахунки договірної ціни (локальний кошторис/кошториси, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва в файлі програмного комплексу АВК-5 або іншими програмними комплексами, які взаємодіють з АВК-5.

**2.** Роботи мають виконуватись кваліфікованими робітниками

**3.** Якість всіх матеріалів, виробів,конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі поточного ремонту, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України.

**4.** Виконавець повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складання, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією.

**5.**Учасник повинен дотримуватись Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництв затверджених Наказом Мінрегіонбуду 13.01.2009 N 2.

*Учасник визначає суму цінової пропозиції у відповідності до «Технічної специфікації» замовника.*

*Ціна пропозиції учасника – це сума, за якою він передбачає виконати послуги згідно з «Технічною специфікацією» замовника та обсягів, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення послуги, що є предметом закупівлі, та поточних цін на них з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними/співвиконавчимиорганізаціями (у разі їх залучення), а також з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.*

*Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.*

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника,***

***завірені печаткою(у разі наявності).***

***Примітка!***

***Учасники не засвідчують документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи учасника, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог***[***Закону України***](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19)***"Про електронні довірчі послуги".***