**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Комплект одягу та покриттів операційних для лапароскопії №7 стерильний, Комплект покриттів операційних хірургічний №3 стерильний, Комплект одягу та покриттів операційних хірургічний №4 стерильний»** *(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015:* **33140000-3 – Медичні матеріали***)*

**Загальні вимоги до предмета закупівлі**

Вартість пропозиції повинна включати витрати на страхування, пакування, навантаження, транспортування до місця призначення, відвантаження, сплату всіх податків і загальнообов’язкових платежів тощо.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1) Довідка в довільній формі про наявність сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно МТВ та надання сертифікатів якості при поставці товару.

2) Довідка в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари, термін придатності товару на момент поставки має становити не менше 80 % від встановленого інструкцією терміну придатності

3) Копія ліцензії на відповідний вид діяльності (у разі, якщо це не передбачено чиним законодавством лист-пояснення про ненадання відповідного документа із зазначенням законодавчих підстав);

4) Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись документами про якість (сертифікат відповідності або декларацію про відповідність, або сертифікат контролю якості, /або аналітичний паспорт, /або посвідчення про якість, або інші документи, встановлені діючим законодавством для зазначеного товару (на вибір учасника). Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності /або зміни форми, назви, тощо /або не передбачений законодавством для такого товару, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

5) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико – технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

6) Форма випуску, дозування, діючі та допоміжні речовини препаратів повинні відповідати таким, що вказані в документації.

Лікарський засіб повинен бути зареєстрований та дозволений до застосування в Україні. Для підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документ у довільній формі. Лікарський засіб повинен мати інструкцію з застосування. Для підтвердження Учасник повинен надати документ у довільній формі, що гарантує наявність інструкції на використання препарату українською мовою при кожній поставці товару.

Усі документи, що стосуються лікарського засобу, повинні бути викладені державною (українською) мовою (для документів, викладених іноземною мовою, необхідно, крім іноземного оригіналу, надати належно завірений його переклад українською мовою).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиницявиміру** | **К-сть**  |
| 1 | **Комплект одягу та покриттів операційних для лапароскопії №7 стерильний**   | До складу набору входить:халат медичний (хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) 3 шт (СМС 35г/м2)покриття операційне 300 × 160 см – на дугу, з адгезивним операційним полем 30 × 25 см 1 шт (СМС 35г/м2)покриття операційне 200 × 160 см для операційного столу 1 шт (СМС 35г/м2)покриття операційне 140 × 80 см для інструментального столу 1 шт (ламінований спанбонд 45г/м2)покриття операційне 35 × 20 см 4 шт (спанлейс 50г/м2)чохол 150 × 80 см для інструментального столу «Мейо» 1 шт (СМС + ламінований спанбонд)чохол для шнура 250 × 15 см 1 шт (СМС 35г/м2)кишеня бічна 40 × 30 см з липкою фіксацією 2 шт (поліетилен 55г/м2)тримач шнура адгезивний 20 × 3 см (на липучці) (1 шт)стрічка адгезивна 50 × 5 см (1 шт)Використані матеріали:СМС 35г/м2; ламінований спанбонд 45г/м2; спанлейс 50г/м2; СМС + ламінований спанбонд 35+45г/м2; поліетилен 55г/м2 | Шт. | 60 |
| 2 | **Комплект покриттів операційних хірургічний №3 стерильний**   | До складу набору входить:покриття операційне 240 × 160 см-на дугу, з адгезивним краєм та поглинаючою зоною (по довгій стороні) – 1 шт (СМС-35г/м2);покриття операційне 200 × 160 см з адгезивним краєм та поглинаючою зоною (по короткій стороні) – 1 шт (СМС-35г/м2);покриття операційне 200 × 160 см для операційного столу – 1 шт (СМС-35г/м2);покриття операційне 140 × 80 см для інструментального столу – 1 шт (Ламінований спанбонд-45г/м2);покриття операційне 100 × 80 см з адгезивним краєм та поглинаючою зоною (по довгій стороні) – 2 шт (СМС-35г/м2);покриття операційне 35 × 20 см – 4 шт (Спанлейс-50г/м2);стрічка адгезивна 50 × 5 см – 1 штВикористані матеріали:СМС 35г/м2; ламінований спанбонд 45г/м2; Спанлейс 50г/м2 | Шт | 100 |
| 3 | **Комплект одягу та покриттів операційних хірургічний №4 стерильний**   | До складу набору входить:шапочка-берет медична 3 шт (спанбонд 13г/м2)маска медична тришарова на резинках 3 шт (спанбонд + фільтруючий шармелтблаун)халат медичний (хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L) 3 шт (СМС 35г/м2)бахіли медичні середні 3 пари (спанбонд 30г/м2)покриття операційне 200 × 160 см для операційного столу 1 шт (СМС 35г/м2)покриття операційне 160 × 140 см 2 шт (СМС 35г/м2покриття операційне 80 × 70 см 2 шт (СМС 35г/м2Використані матеріали:спанбонд 13г/м2; спанбонд + фільтруючий шармелтблаун; СМС 35г/м2; спанбонд 30г/м2; | Шт. | 350 |

**Інші вимоги до предмету закупівлі:**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до документації.

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.

Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.

Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.