**Додаток № 3**

*до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

*Форма "Пропозиції учасника" подається у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми та заповнює всі необхідні графи*

## цінова ПРОПОЗИЦІя

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва Учасника) надає свою цінову пропозицію щодо участі у закупівлікод Код ДК 021:2015 – 021:2015 –42130000-9 арматура трубопровідна:крани,вентелі,клапани та подібні пристрої відповідно до вимог, що запропоновані Замовником:

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування Учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2. Адреса (місцезнаходження юридичної особи / фізичної особи-підприємства): \_\_\_\_. 3. Телефон та електронна адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 4. Код ЄДРПОУ / РНОКПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.5. Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника (прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  |

**Цінова пропозиція\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ( ДК 021:2015-42130000-9 арматура трубопровідна:крани,вентелі,клапани та подібні пристрої)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю,** **грн. без ПДВ** | **Загальна вартість****без ПДВ, грн.** |
| Кран кульовий(нікельований)з второпластовим ущільнювачем з американкою прямий 1” 3В(метелик)t max -180 ˚СP max – 40 бар | шт. | 60 |  |  |
| Кран кульовий(нікельований) з второпластовим ущільнювачем з американкою прямий 3/4” 3В(метелик)t max -180 ˚СP max – 40 бар | шт. | 20 |  |  |
| Кран кульовий (нікельований) з второпластовим ущільнювачем з американкою прямий 1/2” 3В(метелик) t max -180 ˚СP max – 40 бар | шт. | 220 |  |  |
| Кран кульовий (нікельований) з второпластовим ущільнювачем 1” ВВ(метелик) t max -180 ˚СP max – 40 бар | шт. | 2 |  |  |
| Кран кульовий (нікельований) з второпластовим ущільнювачем 1/2”ВВ(метелик) t max -180 ˚СP max – 40 бар | шт. | 10 |  |  |
| Кран кульовий(нікельований)з второпластовим ущільнювачем 1/2”ЗВ(метелик) t max -180 ˚СP max – 40 бар | шт. | 10 |  |  |
| Ручний клапан відводу повітря розмір ½” під викрутку | шт. | 40 |  |  |
| Кульовий кран (нікельований)з второпластовим ущільнювачем ДУ 65 PN16(метелик)t max -180 ˚С | шт. | 6 |  |  |
| Крани кульові муфтові діам.40 ВВ t max 180 ˚С | шт. | 2 |  |  |
| Трьох ходові крани ½  | шт. | 6 |  |  |
| Фланець стальний діам. 89 t max -180 ˚СP max -40 бар | шт. | 10 |  |  |
| Відводи ковані діам.76 t max-180 ˚СP max -40 бар | шт. | 10 |  |  |
| Фільтр фланцевий діам.80 max -180 ˚СP max -40 бар | шт. | 2 |  |  |
| Комплект радіаторний без кронштейнів ½’’х1” з розповітрювачем та заглушкою | шт. | 110 |  |  |
| **Всього без ПДВ:** |  |
| **ПДВ:** |  |
| **Всього з ПДВ:** |  |
| **Вартість пропозиції становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(вказати цифрами та словами)***у т.ч. ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(вказати цифрами та словами)* |

Ознайомившись із технічними та якісними вимогами, вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товаром відповідної якості, у необхідній кількості та в установлені Замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.***

***\*****ціна тендерної пропозиції зазначається в електронній системі закупівель у національній валюті України (гривні) з урахуванням податку на додану вартість (далі – ПДВ). З метою забезпечення рівних умов участі в процедури закупівлі Учасників-платників ПДВ та Учасників-неплатників ПДВ або платників ПДВ зі ставкою 0%, такі Учасники при зазначенні в електронній системі ціни тендерної пропозиції повинні додати 20% до ціни тендерної пропозиції без ПДВ. Електронний аукціон проводиться в національній валюті України (гривні) з урахуванням ПДВ*.