Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на навантаження, розвантаження, на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

5. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця.

6. Розвантаження товару здійснюється представниками учасника-переможця.

7. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2023 р.

8. Місце поставки (передачі) товару: 22300, Україна, Вінницька область, Літин, вул. Пирогова, 17

9. Обладнання повинно бути новим (не раніше 2022 року випуску), таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника).

10. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій або підписання договору про закупівлю або при поставці, або

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати  такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

*  - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

*** -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

11. Гарантійний термін на апарат  - не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

12. Наявність при поставці інструкцій українською або російською мовами на апарати (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

13. Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом або копією гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

14. Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника).

15.Документ, що підтверджує наявність сервісного центру виробника або сертифікованого виробником сервісного центру на території України для забезпечення гарантійного та післягарантійного ремонту/обслуговування. Після введення обладнання в експлуатацію обов’язково надати акти введення в експлуатацію.

16. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

| № | НК | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НК 024:2019: 38447 - Крісло загального огляду, електричне | Крісло гінекологічне з електроприводом | шт. | 1 |

| Технічні характеристики: | Відповідність ТАК/НІ з посиланням на технічну документацію |
| --- | --- |
| Крісло гінекологічне КГ- 1Е призначене для приміщення на ньому пацієнток при гінекологічних обстеженнях і виконанні різних процедур. |  |
| Електричний привід тип XYA3 напруга 24 VDC , струм 6 А , максимальне навантаження 8000Н |  |
| Навантаження, що допускається, кг 120 |  |
| Висота сидіння над рівнем підлоги, мм 930 ± 20 |  |
| Ширина сидіння, мм 600 |  |
| Кут нахилу спинки, град 0 ... 75 |  |
| Габаритні розміри крісла, мм довжина в положенні «Крісло» 1250 ± 30 «Стіл» 1480 ± 50 ширина (з підніжним опорами) 1000 ± 50 висота в положенні «Крісло» 1700 ± 50 «Стіл» 1060 ± 25 |  |
| Маса, кг, не більше 40 |  |
| Середній термін служби до списання, не менше 8 років |  |
| Крісло повинно бути оснащене механізмом фіксації кута нахилу спинки |  |
| Для підйому або опускання спинки необхідно скористатися електроприводом |  |
| З боків сидіння мають бути встановлені дві опори з м'якими подушками для фіксації ніг |  |
| Кожна з опор повинна регулюватись по висоті і куту повороту, а подушка - по круговому куту нахилу від горизонталі |  |
| Під сидінням має бути розташована знімна ємність для збору рідин і використаного матеріалу |  |
| Для зручності посадки і висадки пацієнток крісло має комплектуватися відкидною сходинкою |  |
| Документи: |  |
| Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Сертифікат на систему управління якістю ISO 13485:2016 |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".