**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

на закупівлю

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробувань (повірка вентиляційно-димових каналів газових котелень)

1. Загальні положення

Дане технічне завдання встановлює склад, зміст і терміни надання послуг для Державної митної служби України, відокремленого підрозділу Житомирська митниця.

2. Строк надання послуг: до 31.12.2022 року.

4. Склад і зміст надання послуг:

надання послуг з повірки вентиляційно-димових каналів на наявність тяги, відсутність засмічення та герметичність в адмінбівлях, де розташовані газові котли за адресами: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 1/21; Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 28-Г; Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. І. Франка, 31 А .

Послуги проводяться у відповідності з ТУ, ДБН В. 2.5-20-2001 «Газопостачання» і правилами «Безпеки систем газопостачання України».

5. По закінченні робіт Підрядник зобов’язується видати Акти відповідного зразку.

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва послуг*** | ***Кількість*** |
| 1 | Повірка вентиляційно-димових каналів газових котелень за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 1/21, | 1 |
| 2 | Повірка вентиляційно-димових каналів газових котелень за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 28-Г | 1 |
| 3 | Повірка вентиляційно-димових каналів газових котелень за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. І. Франка, 31 А | 1 |