**Комунальне некомерційне підприємство**

**«Міська лікарня № 3» Запорізької міської ради**

**КНП «Міська лікарня № 3»ЗМР**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Протокол** **Уповноваженої особи**

**КНП «Міська лікарня № 3»ЗМР**

06.03.2024 № 93

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

на закупівлю **Товару**

***ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ***

***Лабораторні реактиви***

***код ДК 021:2015:*** ***33690000-3 Лікарські засоби різні***

м. Запоріжжя *-* 2024 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості / Постанова № 1178).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 3» Запорізької міської ради |
| 2.2 | місцезнаходження | 69032, м. Запоріжжя, проспект Металургів, буд.9 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | ПІБ: Бахтіна Марина - фахівець з публічних закупівель,  Телефон: +380612131537,  Електронна адреса: Zhosp3@ukr.net |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги (з особливостями) |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ***Лабораторні реактиви***  ***код ДК 021:2015:******33690000-3 Лікарські засоби різні*** |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | Кількість: *1 104 шт.*  Місце поставки товарів: *м. Запоріжжя, проспект Металургів, буд.9, Україна, 69032;* |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до  31 грудня 2024 року включно |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:   * інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам — ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації; * документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);* * *інформаційна довідка щодо загальних відомостей Учасника, - згідно з* ***Додатком 4*** *до тендерної документації;* * *Тендерна пропозиція, -* ***згідно******Додатку 5*** *до тендерної документації;* * у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.   Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).  **Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  **УВАГА!!!**  **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію**.** |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 120*** ***(ста двадцяти) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (медико-технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | Не передбачено. |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 18.03.2024року, 10:00 год.  *(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.)*  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.  До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник визначає ціни на **товар**, що він пропонує **поставити** за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для **товару** даного виду.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції *(у разі встановлення такої вимоги)*. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та *з*ареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/ Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;  замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою №1178. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам медико-технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки *(залишити у разі закупівлі товару, який можна привести до кратності упаковки)*. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додатки: 1. Додаток 1 до тендерної документації на 5 арк. в 1 прим.

2. Додаток 2 до тендерної документації на 13 арк. в 1 прим.

3. Додаток 3 до тендерної документації на 8 арк. в 1 прим. (додається)

4. Додаток 4 до тендерної документації на 1 арк. в 1 прим.

5. Додаток 5 до тендерної документації на 1 арк. в 1 прим.

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

1. **Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*** |
| 1 | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | 3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:  3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору).  ***Аналогічним вважається договір Лабораторні реактиви код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні***  3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі,  3.1.3. копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці.  *Аналогічний договір може надаватися без додатків, специфікацій, додаткових угод, тощо до аналогічного договору, які зазначені в ньому як невід’ємні частини  договору. Їх відсутність не буде вважатись  невідповідністю тендерної пропозиції  учасника.*  *Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний  договір, дія якого не закінчена.* |
| *\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.* | | |

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті** 47 **Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

**3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно п. 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим\*.**  *\*З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати**свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану.*  *Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення* ***керівника учасника*** *процедури закупівлі,на виконання абзацу 15 пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів.* |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 6 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно пункту 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим\*.**  *\*З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати**свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану.*  *Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать**свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення* ***фізичної особи****, яка є учасником процедури закупівлі,на виконання абзацу 15 пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів.* |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Інші документи від Учасника:** | |
| **1** | 1.1 Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу.  1.2 Якщо тендерну пропозицію підписує уповноважена посадова (службова) особа учасника - копія протоколу зборів засновників (учасників) про призначення директора/президента/голови правління та ін., або виписка (витяг) з нього або копія наказу про його призначення або про вступ на посаду;  1.3 У разі, якщо учасником є фізична особа, або фізична особа-підприємець:  1) копію паспорту, чи інший документ, що посвідчує фізичну особу та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  2) на вибір учасника: довіреність, доручення або іншим документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів учасника та укладення договору про закупівлю  1.4 Документ який підтверджує, що даний правочин є незначним для учасника або документ який надає повноваження уповноваженій особі учасника на підписання значного правочину (для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю). |
| **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.*  *(Надається лише у разі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності передбачено законом).* |
| **3** | У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:  • військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України  *або*  • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,  *або*  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,  *або*  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,  *або*  • витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою.   У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», учасник у складі тендерної пропозиції має надати:  • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів,  *або*  • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами,  а також:  • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем,  *або*  • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. |
| **4** | 4.1. Інформаційна довідка щодо загальних відомостей про учасника (відповідно до Додатку 4 до тендерної документації)  4.2. Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість та/або копія витягу з реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва про сплату єдиного податку. У разі якщо учасник, відповідно до норм чинного законодавства не є платником податку на додану вартість або єдиного податку, такий учасник подає довідку в довільній формі із зазначенням системи оподаткування, яку він обрав, подає підтверджуючі документи (у разі наявності) та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.  4.3. Копія Статуту Учасника з останніми змінами (у разі, якщо Учасник є юридичною особою); опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії із кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг, за яким існує можливість переглянути електронну версію статуту.  У разі якщо учасник діє на підставі модельного статуту – надати рішення учасників товариства (загальних зборів або іншого уповноваженого органу учасника), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту;  4.4. Заповнений, підписаний власноруч та завірений печаткою учасника торгів (за умови її використання) Додаток 2, що підтверджує *Інформацію про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — медико-технічні вимоги до предмета закупівлі Замовника. Технічна специфікація.* |

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні медико-технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — медико-технічні вимоги до предмета закупівлі***

***МЕДИКО-ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(****Лабораторні реактиви***

***код ДК 021:2015:******33690000-3 Лікарські засоби різні****)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ***Лабораторні реактиви***  ***код ДК 021:2015:******33690000-3 Лікарські засоби різні*** |
| Код ДК 021:2015 | ***33690000-3 Лікарські засоби різні*** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ***Лабораторні реактиви***  ***код ДК 021:2015:******33690000-3 Лікарські засоби різні*** |
| Кількість поставки товару | *1 104 шт.* |
| Місце поставки товару | *69032, м. Запоріжжя, проспект Металургів, буд.9* |
| Строк поставки товару | *до 31.12. 2024 року включно* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування  товару | код НК 024:2023  класіфікатор медичних виробів | медико-технічні характеристики товару | Одиниці виміру | кіл-ть | Виробник товару, країна походження товару |
| 1 | Фарбування за Романовським IVD, набір | 44946-Фарбування за Романовським IVD (діагностика in vitro), набір | Диференціація формених елементів крові.  Зовнішній вигляд: в’язка рідина темно-синього кольору.  Пакування: не менше 1000 мл/бут(фл) | набір | 8 |  |
| 2 | Набір реагентів для визначення аланінамінотрансферази | 52924 –Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in  vitro), набір,  спектрофотометричний аналіз | Для визначення концентрації аланінамінотрансферази в сироватці або плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Субстрат: DL-Аланін – 200 ммоль/л; α- кетоглютарат – 2 ммоль/л.  Р2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин - 1 ммоль/л.  Р3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20х.  Калібратор. Розчин пірувату - 2.0 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 0.028 - 1.01 мккат/л.  Чутливість не менш 0.028 мккат/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 1000  Р1 – 1\*200мл;  Р2 – 1\*200мл;  Р3 – 1\*100мл;  Калібратор – 1\*8мл. | паков | 18 |  |
| 3 | Набір реагентів для визначення аланінамінотрансферази | 52924 –Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in  vitro), набір,  спектрофотометричний аналіз | Для визначення концентрації аланінамінотрансферази в сироватці або плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Субстрат: DL-Аланін – 200 ммоль/л; α- кетоглютарат – 2 ммоль/л.  Р2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин - 1 ммоль/л.  Р3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20х.  Калібратор. Розчин пірувату - 2.0 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 0.028 - 1.01 мккат/л.  Чутливість не менш 0.028 мккат/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 500  Р1 – 1\*100мл;  Р2 – 1\*100мл;  Р3 – 1\*50мл;  Калібратор – 1\*6мл. | паков | 8 |  |
| 4 | Набір реагентів для визначення кількості альбуміну | 53597-Альбумін IVD  (діагностика in vitro),  набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості альбуміну в сироватці або плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Бромкрезоловий зелений рН 4.2 – 0.12 ммоль/л.  Стандарт. Водний розчин альбуміну, 50 г/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 5 – 60 г/л.  Чутливість не менш 5 г/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 100  Р1 – 1\*100мл;  Стандарт – 1\*1мл. | паков | 2 |  |
| 5 | Набір реагентів для визначення аланінамінотрансферази  /кінетика/ | 52923- Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in  vitro), набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці або плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Буфер: трис рН 7.8 - 100 ммоль/л, ЛДГ - 1200 Од/л, L-аланін - 500 ммоль/л.  Р2. Субстрат: NADH – 0.18 ммоль/л, α-кетоглуторат - 15 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 Од/л.  Чутливість не менш 4 Од/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 500  Р1 – 1\*400мл;  Р2 – 1\*100мл. | паков | 18 |  |
| 6 | Набір реагентів для визначення альфа-амілази  /кінетика/ | 52941-Загальна амілаза IVD  (діагностика in vitro),  реагент | Для визначення загальної активності альфа-амілази в сироватці, плазмі крові та сечі.  Характеристики:  Р1. CNPG3 - 2.25 ммоль/л, MES рН 6.2, натрію хлорид -350 ммоль/л, кальцію ацетат – 6 ммоль/л, калію тіоціонат - 900 ммоль/л, натрію азід - 0.95 г/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 2000 Од/л  Чутливість не менш 20 Од/л  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5 %  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 100  Р1 – 1\*100мл | паков | 1 |  |
| 7 | Набір для визначення активованого парціального тромбопластинового часу | 55981-Активований частковий  тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | Для визначення активованого парціального тромбопластинового часу.  Характеристика:  Лінійність визначення в діапазоні від 20 до 250 с  Коефіцієнт варіації результатів визначення АПТЧ не перевищує 10%  Комплектація:  Кількість визначень - 100  1.АПТЧ -реагент (розчин, що містить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори), 10 мл - 1фл;  2.Кальцію хлорид (0.277% розчин), 10 мл - 1 фл.  АПТЧ-реагент і розчин кальцію хлориду входять в комплект набору готовими до застосування  Термін придатності не менше 18 місяців | паков | 4 |  |
| 8 | Набір для виявлення антистрептолізину-О | 63271 - Бета-гемолітична  численна група  стрептококів стрептолізин  O, антитіла IVD  (діагностика in vitro), набір, аглютинація | Для виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові людини.  Характеристики:  Р1. Латексна суспензія, 2 мл - 1 шт.  Р2. Розчинник, 14 мл - 1 шт.  Р3. Позитивний контроль, який містить АСЛО більш 200 МОд/мл, 0.2 мл - 1 шт.  Р4. Негативний контроль, який містить АСЛО менш 200 МОд/мл, 0.2 мл - 1 шт.  Палички для розмішування сироваток – 100 шт.  Тестовий слайд - 2 шт.  Чутливість тесту становить 200 МОд/мл.  Набір розрахований не менш, ніж на 200 визначень. | паков | 10 |  |
| 9 | Набір реагентів для визначення аспартатамінотрансферази  /кінетика/ | 52954- Загальна  Аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in  vitro), набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці, плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 ммоль/л; ЛДГ - 800 Од/л; МДГ - 600 Од/л; L-аспартат - 200 ммоль/л.  Р2. Субстрат: NADH – 0.18 ммоль/л; a-кетоглуторат - 15 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 Од/л.  Чутливість не менш 4 Од/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 500  Р1 – 1\*400мл;  Р2 – 1\*100мл. | паков | 15 |  |
| 10 | Набір реагентів для визначення аспартатамінотрансферази | 52954-Загальна  аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in  vitro), набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення концентрації аспартатамінотрансферази в сироватці або плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Субстрат: DL-Аспартат - 100 ммоль/л; α-кетоглютарат - 2 ммоль/л.  Р2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин (ДНФГ) – 1 ммоль/л.  Р3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20х.  Калібратор. Розчин пірувату - 2.0 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 0.028 - 1.01 мккат/л.  Чутливість не менш 0.028 мккат/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 500  Р1 – 1\*100мл;  Р2 – 1\*100мл;  Р3 – 1\*50мл;  Калібратор – 1\*6мл. | паков | 12 |  |
| 11 | Білірубін Калібратор | 41830 - Загальний білірубін IVD  (діагностика in vitro),  калібратор | Для побудови каліброваної кривої при визначенні концентрації загального білірубіну сироватці крові.  Характеристики:  Людська сироватка стабілізована буфером. Білірубін Калібратор повинен містити білірубін з бичачої жовчі і азид натрію в якості консерванту (в концентрації 0.005% після розчинення калібратору).  Для розчинення в 1 мл дистильованої/деонізованої води. | паков | 4 |  |
| 12 | Набір реагентів для визначення білірубіну по Йєндрашіку | 63410- Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект,  спектрофотометрія | Для визначення кількості загального і прямого білірубіну в сироватці або плазмі крові по Йєндрашіку.  Характеристики:  Р1. Сульфанілова кислота - 30 ммоль/л, соляна кислота - 400 ммоль/л.  Р2. Нітрит натрію - 50 ммоль/л.  Р3. Кофеїн - 100 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 3.4-340 мкмоль/л.  Чутливість не менш 3.4 мкмоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 110  Р1 – 1\*50мл;  Р2 – 1\*5мл;  Р3 – 1\*100мл. | паков | 25 |  |
| 13 | Набір реагентів для визначення білірубіну по Йєндрашіку | 63410-  Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект,  спектрофотометрія | Для визначення кількості загального і прямого білірубіну в сироватці або плазмі крові по Йєндрашіку.  Характеристики:  Р1. Сульфанілова кислота - 30 ммоль/л, соляна кислота - 400 ммоль/л.  Р2. Нітрит натрію - 50 ммоль/л.  Р3. Кофеїн - 100 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 3.4-340 мкмоль/л.  Чутливість не менш 3.4 мкмоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 300  Р1 – 1\*100мл;  Р2 – 1\*5мл;  Р3 – 1\*270мл. | паков | 40 |  |
| 14 | Набір реагентів для визначення білкових фракцій | 53592 - Множинні білки клінічної  хімії IVD (діагностика in  vitro), набір,  нефелометричний/  турбідиметричний аналіз | Для визначення білкових фракцій в сироватці крові.  Характеристики:  Р1. Основний фосфатний буфер 3.35 моль/л, рН 6.5.  Р2. Фосфатний буфер 3.08 моль/л, рН 6.5.  Р3. Фосфатний буфер 2.50 моль/л, рН 6.5.  Р4. Фосфатний буфер 2.36 моль/л, рН 6.5.  Р5. Фосфатний буфер 1.96 моль/л, рН 6.5.  Р6. Фосфатний буфер 1.62 моль/л, рН 6.5.  Лінійність вимірювального діапазону: 1-100 %.  Чутливість не менш 1%.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 20  Р1 – 1\*100мл;  Р2 – 1\*100мл;  Р3 – 1\*100мл;  Р4 – 1\*100мл;  Р5 – 1\*100мл;  Р6 – 1\*100мл. | паков | 3 |  |
| 15 | Набір реагентів для визначення Гама-глютамілтрансферази  /кінетика/ | 53027-Гама-  глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro),набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення активності гамма-глютамілтрансферази в сироватці крові.  Характеристики:  Р1. Буфер: трис рН 8.6 - 100 ммоль/л; гліцилгліцин -100 ммоль/л.  Р2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3-карбоксі-4-нітроанілід - 3 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 3 - 250 Од/л.  Чутливість не менш 3 Од/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 100  Р1 – 1\*80мл;  Р2 – 1\*20мл. | паков | 1 |  |
| 16 | Набір реагентів для визначення гемоглобіну | 32430 -Набір для визначення  концентрації гемоглобіну  ціанметгемоглобіновим методом | Для визначення кількості гемоглобіну в капiлярній або венозній крові.  Характеристики:  Р1. Трансформуючий реагент - натрій вуглекислий кислий – 1 г, калій залізосиньородистий – 0,2 г.  Р2. Ацетонціангідрін.  Стандарт. Розчин гемоглобінціаніду – 150 г/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 10 - 200 г/л.  Чутливість – не менш 10 г/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 2%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 400  Р1 – 1уп\*2шт;  Р2 – 1амп\*2шт;  Стандарт – 1\*5мл. | паков | 50 |  |
| 17 | Набір реагентів для визначення глюкози | 53301-Глюкоза IVD (діагностика  in vitro), набір,  ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості глюкози в сироватці, плазмі крові, сечі та спинномозковій рідині.  Характеристики:  Р1. Буфер: трис рН 7.4 - 92 ммоль/л; фенол – 0.3 ммоль/л; глюкозооксидаза  - 1500 Од/л; пероксидаза - 1000 Од/л; 4-амінофеназон – 2.6 ммоль/л.  Стандарт. Водний розчин глюкози – 10.0 ммоль/л.  Антикоагулянт. Концентрат 25х: натрій хлористий - 4.2 г, натрій фтористий – 0.11 г, ЄДТА – 0.2 г.  Лінійність вимірювального діапазону: 1 - 30 ммоль/л.  Чутливість не менш 1 ммоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 1000  Р1 – 2\*500мл;  Стандарт – 1\*12мл;  Антикоагулянт – 1\*40мл. | паков | 35 |  |
| 18 | Барвник Май-Грюнвальда, IVD | 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD (діагностика in vitro) | Диференціація формених  елементів крові.  Зовнішній вигляд: рідина синьо-червоного кольору.  Пакування: не менше 1000 мл/бут(фл) | флак | 15 |  |
| 19 | Набір реагентів для визначення загального білку | 61900-Загальний білок IVD  (діагностика in vitro),  набір,  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості загального білка в сироватці або плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Натрій калію тартрат - 15 ммоль/л; натрій йодид - 100 ммоль/л; калію йодид - 5 ммоль/л; сульфат міді (II) - 19 ммоль/л.  Стандарт. Розчин альбуміну - 70 г/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 150 г/л.  Чутливість не менш 5 г/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 1000  Р1 – 2\*500мл;  Р2 – 1\*10мл. | паков | 12 |  |
| 20 | Набір реагентів для визначення  кальцію | 45789 -Кальцій (Ca2+) IVD  (діагностика in vitro),  набір, спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості кальцію в сироватці, плазмі крові та сечі.  Характеристики:  Р1. Буфер: етаноламін – 500 ммоль/л.  Р2. Хромоген: о-крезолфталеїн – 0.62 ммоль/л; 8-гідрохінолін – 69 ммоль/л.  Стандарт. Водний розчин кальцію – 2.5 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 0.125 - 4 ммоль/л.  Чутливість не менш 0.125 ммоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 4%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 100  Р1 – 1\*100мл;  Р2 – 1\*100мл;  Стандарт – 1\*2мл. | паков | 10 |  |
| 21 | Набір реагентів для визначення креатиніну  /кінетика/ | 53251- Креатинін IVD(діагностика in vitro),набір,  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості креатиніну в сироватці, плазмі крові та сечі.  Характеристики:  Р1. Пікриновий реагент: пікринова кислота – 17.5 ммоль/л.  Р2. Лужний реагент: гідроксид натрію - 0.29 ммоль/л.  Стандарт. Водний розчин креатиніну - 167 мкмоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 26 - 1000 мкмоль/л.  Чутливість не менш 26 мкмоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 500  Р1 – 1\*250мл;  Р2 – 1\*250мл;  Стандарт – 1\*6мл. | паков | 18 |  |
| 22 | Набір реагентів для визначення креатиніну | 53251-Креатинін IVD(діагностика in vitro),набір,спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості креатиніну в сироватці, плазмі крові та сечі.  Характеристики:  Р1. Пікриновий реагент: пікринова кислота – 32 ммоль/л  Р2. Лужний реагент: натрію гідроксид - 1.15 моль/л  Р3. Осаджувач: трихлороцетова кислота – 1.22 моль/л  Стандарт. Водний розчин креатиніну, 166 мкмоль/л  Лінійність вимірювального діапазону: 30 – 885 мкмоль/л  Чутливість не менш 30 мкмоль/л  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 400  Р1 – 1\*200мл;  Р2 – 1\*200мл;  Р3 – 1\*200мл;  Стандарт – 1\*10мл | паков | 12 |  |
| 23 | Набір реагентів для визначення активності лужної фосфатази /кінетика/ | 52928-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD  (діагностика in vitro),  набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення активності лужної фосфатази в сироватці або плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Буфер: діетаноламін рН 10.4 – 1 ммоль/л; магнію хлорид - 0.5 ммоль/л.  Р2. Субстрат: п-нітрофенілфосфат - 10 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 1200 Од/л.  Чутливість не менш 20 Од/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 80  Р1 – 1\*80мл;  Р2 – 1\*20мл. | паков | 1 |  |
| 24 | Набір реагентів для визначення  магнію | 46795- Магній (Mg2+) IVD  (діагностика in vitro),  набір,спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості магнію в сироватці, плазмі крові та сечі.  Характеристики:  Р1. Барвник: ксиліділовий блакитний - 0.1 ммоль/л; тіогліколева кислота - 0.7 ммоль/л; ДМСО - 3000 ммоль/л  Стандарт. Водний розчин магнію - 0.824 ммоль/л  Лінійність вимірювального діапазону: 0.2 - 2.1 ммоль/л  Чутливість не менш 0.2 ммоль/л  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 50  Р1 – 1\*50мл;  Стандарт – 1\*1мл | паков | 1 |  |
| 25 | Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри | 30590- Набір реагентів для вимірювання множинних  чинників згортання IVD (діагностика in vitro) | Для контролю якості аналізів при дослідженні системи гемостазу.  Характеристика:  Реагент є ліофілізованою бідною тромбоцитами плазмою крові, атестованою за 4 параметрами в нормальному діапазоні. Використовується в наступних тестах: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса).  Комплектація:  Кількість визначень - 10-20.  1.Плазма-Контроль Клот Н, 4 параметри (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини з нормальним діапазоном значень), на 1 мл – 1 фл.  Термін придатності не менше 15 місяців. | флак | 4 |  |
| 26 | Плазма-контроль Клот П, 4 параметри | 30590-Набір реагентів для вимірювання множинних  чинників згортання IVD (діагностика in vitro) | Для контролю якості аналізів при дослідженні системи гемостазу.  Характеристика:  Реагент є ліофілізованою бідною тромбоцитами плазмою крові, атестованою за 4 параметрами в нормальному діапазоні. Використовується в наступних тестах: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса).  Комплектація:  Кількість визначень - 10-20.  1.Плазма-Контроль Клот П, 4 параметри (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини з нормальним діапазоном значень), на 1 мл – 1 фл.  Термін придатності не менше 15 місяців. | флак | 2 |  |
| 27 | Набір для визначення протромбінового часу | 55983-Протромбіновий час (ПЧ) IVD, (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | Для визначення протромбінового часу.  Характеристика:  Коефіцієнт варіації результатів визначення протромбінового часу не перевищує 10%.  Комплектація:  Кількість визначень - 400.  1.Тромбопластин-кальцієвий реагент, 10 мл - 4 фл. Готовий до використання.  2.Контрольна плазма (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини), на 1 мл - 1 фл.  Термін придатності не менше 18 місяців. | паков | 3 |  |
| 28 | Набір для визначення D-димеру. Латекс-тест | 47346-D-димер IVD, (діагностика  in vitro), набір, метод аглютинації | Для визначення D-димеру в плазмі крові.  Характеристика:  Чутливість тесту становить 200 нг/мл.  Використання в наборі високоочищених моноклональних антитіл для покриття латексних частинок дозволяє досягти високої специфічності визначення.  Латексний реагент високоспецифічний по відношенню до D-димеру та не реагує перехресно з фібриногеном, зшитим фібриногеном фактора XIIIa або продуктами розпаду фібриногену.  Комплектація:  Кількість визначень - 45.  1.Р1. Латексна суспезія, 0.9 мл - 1 фл;  2.Р2. Розчинник, 10 мл - 1 фл;  3.Р3. Позитивний контроль, який містить D-димер більш 200 нг/мл, 0.25 мл - 1 фл;  4.Р4. Негативний контроль, який містить D-димер менш 200 нг/мл, 0.25 мл - 1 фл;  Палички для перемішування - 40 шт.;  Тестовий слайд - 1 шт.  Термін придатності не менше 18 місяців. | паков | 1 |  |
| 29 | Набір для забарвлення ретикулоцитів | 55862-Підрахунок ретикулоцитів  IVD (діагностика *in vitro*), набір, кількість клітин | Для забарвлення ретикулоцитів при гематологічних дослідженнях.  Характеристики:  Р1. Діамантовий крезоловий синій  Р2. Олія імерсійна  Комплектація:  Р1.1фл\*50мл.  Р2. 1фл\*5мл. | набір | 2 |  |
| 30 | Мультикалібратор | 47868- Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор | Для побудови калібрувальної кривої при визначенні концентрації електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, білків.  Характеристики:  Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків.  Консервована.  1 фл для 3 мл. | флак | 2 |  |
| 31 | Набір для виявлення ревматоїдного фактору | 55112 - Ревматоїдний чинник IVD  (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | Для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові людини.  Характеристики:  Р1. Латексна суспензія, 2 мл -1 шт.  Р2. Розчинник, 14 мл - 1 шт.  Р3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 МОд/мл, 0.2 мл - 1 шт.  Р4. Негативний контроль, який містить РФ менш 12 МОд/мл, 0.2 мл - 1 шт.  Палички для розмішування сироваток - 100 шт.  Тестовий слайд - 2 шт.  Чутливість тесту становить 12 МОд/мл.  Набір розрахований не менш, ніж на 200 визначень. | паков | 15 |  |
| 32 | Набір реагентів для визначення сечової кислоти | 53583 –Сечова кислота IVD  (діагностика in vitro),  набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості сечової кислоти в сироватці, плазмі крові та сечі.  Характеристики:  Р1. Буфер: фосфат рН 7.4 - 50 ммоль/л; ДХФС - 4 ммоль/л.  Р2. Ензими: уріказа - 60 Од/л; пероксидаза - 660 Од/л; аскорбат оксидаза - 200 Од/л; 4-амінофеназон - 1 ммоль/л.  Стандарт. Водний розчин сечової кислоти - 357 мкмоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 12 - 1200 мкмоль/л.  Чутливість не менш 12 мкмоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 100  Р1 – 1\*50мл;  Р2 – 1\*50мл;  Стандарт – 1\*3мл. | паков | 12 |  |
| 33 | Набір реагентів для визначення сечовини | 53587- Сечовина (Urea) IVD  (діагностика in vitro),  набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості сечовини в сироватці, плазмі крові та сечі по Бертло.  Характеристики:  Р1. Буфер: фосфат - 50 ммоль/л; ЭДТА – 2 ммоль/л; натрію саліцилат - 400 ммоль/л; натрію нітропрусид - 10 ммоль/л.  Р2. Буфер: Натрію гіпохлорит - 140 ммоль/л; натрію гідроксид - 150 ммоль/л.  Р3. Ензими: уреаза - 3000 Од/мл.  Стандарт. Водний розчин сечовини - 8.3 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 2-33.3 ммоль/л.  Чутливість не менш 2 ммоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 200  Р1 – 1\*200мл;  Р2 – 1\*200мл;  Р3 – 2\*1мл;  Стандарт – 1\*2мл. | паков | 20 |  |
| 34 | PLT-контроль Н+П | 55871- Підрахунок тромбоцитів IVD (діагностика in vitro),  контрольний матеріал | Для контролю правильності і відтворюваності підрахунку тромбоцитів в лічильної камері Горяєва  Характеристики:  Р1. Нормальна концентрація клітин  Р2. Патологічна концентрація клітин  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10%  Комплектація:  Р1 – 1\*2,5мл;  Р2 – 1\*2,5мл | паков | 4 |  |
| 35 | RBC-контроль Н+П | 55868- Підрахунок еритроцитів IVD (діагностика in vitro),контрольний матеріал | Для контролю правильності і відтворюваності підрахунку ерітроцитів в лічильнiй камері Горяєва  Характеристики:  Р1. Нормальна концентрація клітин  Р2. Патологічна концентрація клітин  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10%  Комплектація:  Р1 – 1\*2,5мл;  Р2 – 1\*2,5мл | паков | 4 |  |
| 36 | WBC-контроль Н+П | 56225 -Лейкоцити, підрахунок клітин IVD (діагностика in vitro), контрольний  матеріал | Для контролю правильності і відтворюваності підрахунку лейкоцитів в лічильній камері Горяєва.  Характеристики:  Р1. Нормальна концентрація клітин.  Р2. Патологічна концентрація клітин.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10%.  Комплектація:  Р1 – 1\*2,5мл;  Р2 – 1\*2,5мл. | паков | 4 |  |
| 37 | Контроль відтворюваності | 47869-Множинні аналіти клінічної хімії IVD  (діагностика in vitro ),  контрольний матеріал | Для контролю відтворюваності кількісних біохімічних методів визначення субстратів, електролітів, ліпідів, ферментів і білків.  Характеристики:  Ліофілізована сироватка, на 3 мл – 1 фл. | паков | 120 |  |
| 38 | Контроль Норма | 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | Для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків.  Характеристики:  Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків.  Консервована.  1 фл для 5 мл. | флак | 8 |  |
| 39 | Контроль Патологія | 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | Для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків.  Характеристики:  Людська сироватка з патологічним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків.  Консервована.  1 фл для 5 мл. | флак | 8 |  |
| 40 | Гемоглобін контроль, ІІІ рівня | 55874 -Загальний гемоглобін IVD  (діагностика in vitro),контрольний матеріал | Для контролю якості визначення гемоглобіну в крові гемоглобінцианідним, геміхромним, піридин-гемхромогеновим методом, методом з утворенням  лужного гематина.  Характеристики:  Р1. Розчин низької концентрації гемоглобіну 50-70 (г/л)  Р2. Розчин середньої концентрації гемоглобіну 110-130 (г/л)  Р3. Розчин високої концентрації гемоглобіну 170-190 (г/л)  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 2%.  Комплектація:  Р1. 1\*1,5мл;  Р2. 1\*1,5мл;  Р3. 1\*1,5мл; | паков | 4 |  |
| 41 | Набір для виявлення С-реактивного білку | 63234 - C-реактивний білок (CRP) IVD (діагностика in vitro), набір, аглютинація,  експрес-аналіз | Для виявлення С-реактивного білку в сироватці крові людини.  Характеристики:  Р1. Латексна суспензія, 2 мл - 1 шт.  Р2. Розчинник, 14 мл - 1 шт.  Р3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 мг/л, 0.2 мл - 1 шт.  Р4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 мг/л, 0.2 мл - 1 шт.  Палички для розмішування сироваток - 100 шт.  Тестовий слайд - 2 шт.  Чутливість тесту становить 6 мг/л.  Набір розрахований не менш, ніж на 200 визначень. | паков | 15 |  |
| 42 | Набір реагентів для визначення тимолової проби | 43203-Набір для проведення  тимолової проби | Для визначення тимолової проби в сироватці і плазмі крові.  Характеристики:  Р1. Концентрований розчин тимолу.  Р2. Сірчана кислота – 2.5 моль/л.  Р3. Барію хлорид – 48 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 0.5 - 20 S-H.  Чутливість не менш 0.5 S-H.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10 %.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 330  Р1 – 1\*17мл;  Р2 – 1\*11мл;  Р3 – 1\*5мл. | паков | 25 |  |
| 43 | Набір реагентів для визначення тригліцеридів | 53460-Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості тригліцеридів в сироватці або плазмі крові.  Р1. GOOD рН 6.3 -50 ммоль/л; р-хлорофенол -2 ммоль/л; ЛПЛ -150000 Од/л; гліцеролкіназа - 500 Од/л; гліцерол-3-оксидаза - 3500 Од/л; 4-АФ - 0.1 ммоль/л; АТФ - 0.1 ммоль/л.  Стандарт. Розчин тригліцеридів – 2.25 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 0.11 - 11 ммоль/л.  Чутливість не менш 0.11 ммоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 100  Р1 – 1\*100мл;  Стандарт – 1\*2мл. | паков | 1 |  |
| 44 | Набір для визначення тромбінового часу | 55987-Тромбіновий час IVD, (діагностика in vitro),набір, аналіз утворення згустку | Для визначення тромбінового часу.  Характеристика:  Коефіцієнт варіації результатів визначення тромбінового часу не перевищує 10%.  Комплектація:  Кількість визначень - 50-100.  1.Тромбін (30-40 од. NIH у фл.) - 1 фл. 2 мл;  2.Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена) на 1 мл – 1 фл.  Термін придатності не менше 18 місяців. | паков | 2 |  |
| 45 | Реагент для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD) | 55983-Протромбіновий час (ПЧ) IVD,(діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | Для визначення протромбінового часу  (протромбіновий індекс) плазми крові (метод Квіка)  Характеристики:  Тромбопластин, 1 г – 5 фл | флак | 20 |  |
| 46 | Тест на виявлення Тропоніну | 46989- Тропонін I IVD (діагностика in vitro), набір,  імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | Для якісного визначення серцевого тропоніну I (cTnI) у зразках цільної крові, сироватки та плазми  людини, імунохроматографічний аналіз.  оцінка результату аналізу, не більше 15 хвилин;  Діагностична чутливість: не менше 98,3 %;  Діагностична специфічність: не нижче 99.5%;  Тест повинен бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування, не гірше: (картридж), флакон буферного розчину, піпетку і поглинач вологи.  Термін придатності тесту, не менше 24 місяці від дати виготовлення. | шт | 10 |  |
| 47 | Набір реагентів для визначення холестерину | 53359- Загальний холестерин IVD  (діагностика in vitro), набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості холестерину в сироватці або плазмі крові.  Характеристики:  Р1. PIPES рН 6.9 - 90 ммоль/л; фенол - 26 ммоль/л; ХЕ - 1000 Од/л;  ХО - 300 Од/л, пероксидаза - 650 Од/л; 4-амінофеназон – 0.4 ммоль/л.  Стандарт. Розчин холестерину - 5.16 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 20 ммоль/л.  Чутливість не менш 0.25 ммоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 200  Р1 – 1\*200мл;  Стандарт – 1\*2мл. | паков | 12 |  |
| 48 | Набір реагентів для визначення кількості білку | 59085 -Мікропротеїн IVD  (діагностика in vitro), набір,  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості білку в сечі та лікворі.  Характеристики:  Р1. Барвник: пірогалоловий червоний – 50 ммоль/л, молібдат натрію – 0.04 ммоль/л  Стандарт. Водний розчин альбуміну – 0.5 г/л  Лінійність вимірювального діапазону: 0.05 - 3 г/л  Чутливість не менш 0.05 г/л  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 200  Р1 – 1\*200мл;  Стандарт – 1\*3мл | паков | 3 |  |
| 49 | Набір реагентів для визначення сечовини  /кінетика/ | 53587- Сечовина (Urea) IVD  (діагностика in vitro),набір, ферментний  спектрофотометричний аналіз | Для визначення кількості сечовини в сироватці, плазмі крові та сечі.  Характеристики:  Р1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 ммоль/л; α-кетоглюторат - 6 ммоль/л; уреаза – 75000 Од/л.  Р2. Ензими: ГДГ - 60000 Од/л; НАДФ – 0.32 ммоль/л.  Стандарт. Водний розчин сечовини – 8.3 ммоль/л.  Лінійність вимірювального діапазону: 2 - 50 ммоль/л.  Чутливість не менш 2 ммоль/л.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Комплектація:  кількість досліджень - не менше 300  Р1 – 1\*240мл;  Р2 – 1\*60мл;  Стандарт – 1\*5мл. | паков | 35 |  |
| 50 | Детергент, 500 мл | 63377- Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD  (діагностика in vitro) | Для приготування розчину для очищення.  Характеристики:  Буфер, концентрат 20х  рН буферу після розведення 10 ± 0.2.  пакування: 1 \*500мл. | флак | 1 |  |
| 51 | Контроль сечі | 30219-Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro),  контрольний матеріал | Для контролю правильності та відтворюваності результатів дослідження в сечі: білків (з сульфосаліциловою кислотою, з пірогалоловим червоним, тест-смужками), глюкози (глюкозоксидазним методом, якісним методом за реакцією Бенедікта, з тест-смужками), рН (з тест-смужками).  Характеристики:  Р1. Контрольний розчин 1.  Р2. Контрольний розчин 2.  Р3. Контрольний розчин 3.  Р4. Контрольний розчин 4.  Білок 0.1-1 г/л ±5%.  Глюкоза 1.5-6.5 ммоль/л ±5%.  Контрольний матеріал готовий до використання.  Комплектація:  Р1 – 1\*10мл;  Р2 – 1\*10мл;  Р3 – 1\*10мл;  Р4 – 1\*10мл. | паков | 2 |  |
| 52 | Імерсійна рідина для мікроскопії | 43550-Фіксувальна рідина для  мікроскопії, IVD (діагностика in vitro) | Для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів дослідження.  Характеристики:  Імерсійна рідина для мікроскопії 1 фл - 50 ml (мл).  Термін придатності становить, не менше 36 місяців з дати виготовлення. | флак | 24 |  |
| 53 | Розчин желатину | 62082-Желатинове живильне середовище IVD (діагностика in vitro) | Для визначення резус-фактору методом конглютинації.  Характеристики:  Розчин желатину 10 % 10 ампул х 10,0 мл. | набір | 2 |  |
| 54 | Моноклональний реагент  анти-A | 52532-Анти-A групове типування  еритроцитів IVD  (діагностика in vitro), антитіла | Для визначення груп крові людини за системою АВ0  Моноклональний реагент анти-А повинен містити моноклональні антитіла анти-А класу Ig M в титрі ≥ 1:32, Моноклональний реагент анти-А не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп В(III) і 0(I) Моноклональний реагент анти-А повинен виявляти А1 і А2 антигени еритроцитів  Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-А - не пізніше 10 с  Відтворюваність результатів складає 100%  Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору | флак | 150 |  |
| 55 | Моноклональний реагент  анти-B | 52538-Анти-B групове типування  еритроцитів IVD  (діагностика in vitro), антитіла | Для визначення груп крові людини за системою АВ0.  Моноклональний реагент анти-В повинен містити моноклональні антитіла анти-В класу Ig M в титрі ≥ 1:32, Моноклональний реагент анти-В не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп А(II) і 0(I).  Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-В - не пізніше 10с.  Відтворюваність результатів складає 100%.  Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 150 |  |
| 56 | Моноклональний реагент  анти-D Супер | 52647-Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, (діагностика in vitro), антитіла | Для визначення груп крові людини за системою Rhesus.  Моноклональний реагент анти-D Супер повинен містити моноклональні антитіла анти-D класу Ig М в титрі ≥ 1:32.  Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти- D Супер - не пізніше 60 с.  Відтворюваність результатів складає 100%.  Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 75 |  |
| 57 | Моноклональний реагент анти-АВ | 46442-Анти-АВ групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Для визначення груп крові людини за системою АВ0.  Моноклональний реагент анти-АВ повинен містити моноклональні антитіла анти-А класу Ig M в титрі ≥ 1:32 і моноклональні антитіла анти-В класу Ig M в титрі ≥ 1:32.  Моноклональний реагент анти-АВ не повинен давати аглютинації з еритроцитами групи 0(I).  Моноклональний реагент анти-А повинен виявляти А1 і А2 антигени еритроцитів.  Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-АВ - не пізніше 10 с.  Відтворюваність результатів складає 100% .  Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 5 |  |
| 58 | Моноклональний реагенту анти-D Мікс | 43760-Антитіла для тестування часткових (варіантних) Rh (D)-еритроцитів категорії  VI/слабкої експресії Rh (D) антигенів, реакція  аглютинації, IVD (діагностика in vitro) | Для визначення груп крові людини за системою Rhesus.  Моноклональний реагент анти-D Мікс повинен містити суміш моноклональних антитіл класів Ig M ( в реакції прямої аглютинації в пробірках титр ≥1:32) і Ig G (в реакції непрямої аглютинації в антиглобуліновому тесті (НАГТ) титр ≥1:128).  Моноклональний реагент анти-D Мікс повинен мати високу гемаглютинуючу активність і виявляти відповідний антиген на еритроцитах як гомо-, так і гетерозиготних фенотипів протягом не пізніше 120 s (с) (в прямій реакції на площині).  Відтворюваність результатів складає 100%.  Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 5 |  |
| 59 | Антиглобулінова сироватка-АГС | 43763- Поліспеціфічні антитіла до глобуліну/комплементу людини для твердофазної адгезії еритроцитів, IVD(діагностика in vitro) | Для виявлення антитіл класу IgG (усіх чотирьох підкласів) та фрагментів С3d, зв´язаних з еритроцитами.  Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 12 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 5 |  |
| 60 | Стандартні еритроцити для визначення груп крові | 52691-Стандартні еритроцити для перехресного  визначення груп крові за системою AB0 IVD  (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | Для визначення груп крові людини за системами АВ0, RHESUS.  Комплектація:  консервовані еритроцити донорів із встановленим фенотипом за системами антигенів АВ0 та Rhesus:  20% завись еритроцитів 0 Rh- нег. ссdее;  20% завись еритроцитів 0 Rh+ поз. СсDЕе;  20% завись еритроцитів А Rh+ поз.;  20% завись еритроцитів В Rh+ поз.  Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 1 місяця з дня виготовлення набору.  1.1 пробірка х 5мл;  2.1 пробірка х 5мл;  3.1 пробірка х 5мл;  4.1 пробірка х 5мл. | набір | 12 |  |
| 61 | Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD | 42694 - Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD (діагностика in vitro) | Для забарвлення за Цілєм-Нільсоном.  Характеристики:  Р1. Карболовий розчин фуксину  Р2. Знебарвлюючий розчин 1  Р3. Знебарвлюючий розчин 2  Р4. Розчин метиленого синього  Кількість досліджень: 200 визначень. | набір | 2 |  |
| 62 | Численні аналіти сечі IVD  (діагностика in vitro ),набір, колориметрична  тест-смужка. | 54514- Численні аналіти сечі IVD  (діагностика in vitro ),набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | Для напівкількісного вимірювання параметрів в сечі.  визначальними параметри, не гірше: лейкоцитів, кетони, нітрити, уробіліноген, білірубін, білок, глюкоза, питома вага, кров; рН  Тільки для діагностики in vitro. | шт | 12 |  |

*Примітка:*

*У місцях, де медико-технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

1. Товар запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати:

*а)* завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій;

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753\*, №754\*\*, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

\* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 із змінами «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

\*\* - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 із змінами «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

2. З метою підтвердження можливості поставки товару в 2024 році відповідної якості, у кількості та в терміни визначені цим оголошенням та пропозицією Учасника, Учасник повинен надати відскановане письмове підтвердження відносин з виробником:

*-* та/або філією виробника в Україні (з підтвердженням її повноважень наданих виробником);

- та/або представником виробника в Україні (з підтвердженням його повноважень наданих виробником);

- та/або дилером, дистриб’ютором виробника в Україні (з підтвердженням його повноважень наданих виробником);

- та/або іншої уповноваженої виробником особи в Україні (з підтвердженням її повноважень наданих виробником).

Письмове підтвердження повинне включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення закупівлі.

3. Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 70 % від передбаченого виробником. *(надати документ в довільній формі).*

4. Упаковка, у якій будуть постачатися товар має відповідати тій, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку, а умови зберігання під час транспортування мають бути забезпечені постачальником згідно інструкції щодо застосування. *(надати документ в довільній формі)*.

5. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою *(надати документ в довільній формі)*.

6. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом Учасника до місць використання товару *(надати документ в довільній формі)*.

7. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену по формі таблиця № 1 (зразок), яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних медико-технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних медико-технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точне найменування товару, яка пропонується Учасником.

Таблиця № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблиця відповідності (зразок) \*** | | | | | | | |
| №  з/п | Найменування товару відповідно до тендерної документації | | | Найменування запропонованого товару у тендерній пропозиції | | | |
| Назва предмету закупівлі (склад набору/метод дослідження/форма випуску/характеристики/кількість визначень) | од. виміру | Потреба Замовника | Назва предмету закупівлі (склад набору/метод дослідження/форма випуску/характеристики/кількість визначень) | Торгівельна назва | од. виміру | Потреба, за пропозицією Учасника |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* **заповнюється Учасником у разі подання еквіваленту**

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.

Технічні характеристики, форма випуску, дозування, концентрація, розмір, упаковка товару, тощо повинні відповідати таким, що вказані в **медико-**технічному вимогах до предмету закупівлі**.**

посада уповноваженої особи Учасника власноручний підпис та печатка (за наявності)\*\* прізвище, ініціали

\*\**Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які провадять діяльність без печатки згідно з законодавством*

**ДОДАТОК 4**

до тендерної документації

*(подається* ***на фірмовому бланку (за наявності****)*

**Інформаційна довідка щодо загальних відомостей про учасника**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне та скорочене найменування Учасника (*зазначається найменування учасника згідно Статуту або іншого установчого документа)* |  |
| 2. | Юридична адреса: |  |
| 3. | Поштова/фактична адреса: |  |
| 4. | Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника: |  |
| 5. | Код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків – ІПН фізичної особи (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті) учасника:\*\* |  |
| 6. | Організаційно-правова форма |  |
| 7. | Банківські реквізити:  - Поточний рахунок;  - Назва банку, в якому відкрито рахунок |  |
| 8. | Тел./факс: |  |
| 9. | E-mail: |  |
| 10. | Посада/телефон керівника підприємством та ПІБ (для ФО-П зазначається ПІБ/телефон), який має право на укладення договору:\*\*\* |  |
| 11. | Класифікація суб’єкта господарювання: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада уповноваженої особи Учасника власноручний підпис та печатка (за наявності)\* прізвище, ініціали

*Примітки:*

\**Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які провадять діяльність без печатки згідно з законодавством*

*\*\* Фізичні особи не заповнюють відомості, які не відповідають їх правовому статусу.*

*\*\*\* Учасник надає інформацію про осіб, які мають право на укладання договору про закупівлю з доданням підтверджуючих документів або їх копій (документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю), а також інші службові (посадові) особи Учасника, яких уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.*

**ДОДАТОК 5**

до тендерної документації

*(подається* ***на фірмовому бланку (за наявності****) у вигляді, наведеному нижче*

*Учасник не повинен відступати від даної форми)*

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Найменування учасника** **(***зазначається найменування учасника згідно Статуту або іншого установчого документа)* |  |
| **2. Юридична/ фактична/поштова адреса учасника** |  |
| **3.Код ЄДРПОУ або** реєстраційний номер облікової картки платника податків – **ІПН фізичної особи** **учасника** (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті) |  |
| **4. Банківські реквізити** (рахунок, назва банку, в якому відкритий рахунок) |  |
| **5. Телефон, електрона адреса** |  |
| **6. Класифікація суб’єкта господарювання** |  |

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(зазначається найменування учасника згідно Статуту або іншого установчого документа)*

надаємо свою пропозицію щодо закупівлі ***Лабораторні реактиви код ДК 021:2015:******33690000-3 Лікарські засоби різні****,*згідно з вимогами Замовника. Вивчивши тендерну документацію, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній пропозиції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **код НК 024:2023**  **класіфікатор медичних виробів** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Ціна\* за од., грн. без ПДВ** | **Сума\*,**  **грн. без ПДВ** | **Виробник товару, країна походження товару** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість, грн. без ПДВ: | | | | | |  |  |
| ПДВ % (у разі, якщо постачальник є платником ПДВ): | | | | | |  |  |
| Загальна вартість, грн. з ПДВ: | | | | | |  |  |

*\* Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн., після коми повинно бути не більше двох знаків.*

Загальна ціна пропозиції(з ПДВ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*зазначити цифрами та прописом*)

1. Підписавши дану пропозицію, ми **(назва Учасника)** погоджуємося дотримуватися своєї пропозиції протягом 120 *(ста двадцяти)*днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
2. Якщо рішенням Замовника пропозиція **(назва Учасника)** буде визнана переможцем процедури закупівлі, ми зобов’язуємося у строк, що не перевищує 4 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надати документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей, шляхом оприлюднення документів в електронній системі закупівель, які зазначені у Додатку 1 до Тендерної документації.

3.Якщо рішенням Замовника пропозиція **(назва Учасника)** буде визнана переможцем процедури закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір з Замовником згідно з Проєктом договору (Додаток 3 до Тендерної документації) у відповідності до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (Додаток 2 до Тендерної документації) протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Учасник має статус платника податку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(вказати систему оподаткування)*

Учасник має статус платника ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*платник чи не платник ПДВ)*

посада уповноваженої особи Учасника власноручний підпис та печатка (за наявності)\*\* прізвище, ініціали

\*\**Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які провадять діяльність без печатки згідно з законодавством*