**ІНФОРМАЦІЯ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

**ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**РЕГУЛЯТОРІВ ТИСКУ ГАЗУ PIETRO FIORENTINI**

(Код ДК 021:2015 - 38570000-1 Регулювальні та контрольні прилади й апаратура)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | Регулятор тиску газу NORVAL/G DN 65 PN16 T.630 + IN-VB (в комплекті з імпульсною лінією) | к-т | 2 |
| **2** | Регулятор тиску газу NORVAL/G DN 65 PN16 T.495 + IN-VB (в комплекті з імпульсною лінією) | к-т | 1 |

Учасники закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції копії документів, а саме:

1. Сертифікат експертизи типу регулятора тиску згідно вимог Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском; або сертифікат відповідності вимогам Технічного регламенту; або сертифікат перевірки типу, що засвідчує відповідність типових зразків продукції вимогам Технічного регламенту.

2. Додаток до сертифікату експертизи (перевірки) типу з зазначеними даними про ідентифікацію регулятора тиску газу (тип, марка, максимальний тиск, діаметр) (Технічного регламенту).

3. Протоколи сертифікаційних випробувань (або інший відповідний документ), на підставі якого виданий сертифікат експертизи типу (або сертифікат відповідності).

4. Атестат з акредитації випробувальної лабораторії, яка видала сертифікат експертизи типу/ сертифікат відповідності/ сертифікат перевірки типу, призначеного органу оцінки відповідності, виданий Національним агентством з акредитації України, або договір на проведення випробувань.

5. Додаток до Атестату з акредитації (сфера акредитації випробувальної лабораторії): титульний аркуш та аркуші, що стосуються випробування регуляторів тиску газу.

6. Декларацію про відповідність складену за формою  додатку 10 Технічного регламенту.

7. Дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: регулятору тиску газу (марка, тип), виданий уповноваженим органом. (при умові виготовлення виробу не резидентом України).

8. Сертифікат (країни-виробника) на систему управління якістю виробництва регуляторів тиску газу згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 9001.

9. Паспорт та інструкцію (керівництво) з монтажу й експлуатації (п.16, п.37 Технічного регламенту.

10. Якщо учасник не є виробником предмета закупівлі – дилерський договір або сертифікат дистриб’ютора, або лист виробника про представництво його інтересів, або інші документи, в яких зазначається характер взаємовідносин з виробником.

11. Сертифікат якості, відповідності, паспорт якості або інші документи, що підтверджують якість товару відповідно до діючих державних стандартів ДСТУ, який пропонується учасником.

12. Витяг, або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

 ***У разі подання тендерної пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Замовника.***