***Додаток № 3***

***до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: *Генератори бензинові***

***за кодом ДК 021:2015:31120000-3 «Генератори»***

***повинні відповідати наступним вимогам:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування та опис характеристик товарів,що вимагаються замовником** | **Кількість** **(шт.)**  |
| **1.** | ***Вид генератора*:**  | бензиновий | 5 |
| *Номінальна потужність* | 3,0 кВт |
| *Система пуску* | Електричний /ручний пуск |
| *Кількість фаз* | однофазний |
| *Напруга* | 220 В |
| *Максимальна потужність* | 3,5-3,6кВт |
| *Об’єм паливного бака* | 10- 20 л |
| *Охолодження двигуна* | Повітряне |
| *Матеріал обмотки* | мідь |
| *Тип установки* | переносний |
| *Гарантія* | Не менше 12 місяців від дати отримання товару |

1. Учасник повинен надати гарантійний лист, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.

2. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що Учасник не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

3. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі, де Учасник підтверджує, що країною походження товару не є Російська Федерація/ Республіка Білорусь

4. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на поставку, завантаження, розвантаження, занесення, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів.

5. В складі своєї пропозиції Учасник надає порівняльну таблицю відповідності технічним характеристикам кожної позиції запропонованого товару вимогам Замовника, підписану уповноваженою особою Учасника, за наступною формою:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* |  | *Технічні характеристики генератора**(вимоги замовника)* | *Технічні характеристики генератора**(пропозиція учасника)* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* |
|  | ***Вид генератора*:**  | Генератор бензиновий |  |  |  |
|  | *Номінальна потужність* | 3,0 кВт |  | *Х* | *Х* |
|  | *Система пуску* | Електричний /ручний пуск |  | *Х* | *Х* |
|  | *Кількість фаз* | однофазний |  | *Х* | *Х* |
|  | *Напруга* | 220 В |  | *Х* | *Х* |
|  | *Максимальна потужність* | 3,5-3,6кВт |  | *Х* | *Х* |
|  | *Об’єм паливного бака* | 10- 20 л |  | *Х* | *Х* |
|  | *Охолодження двигуна* | Повітряне |  | *Х* | *Х* |
|  | *Матеріал обмотки* | мідь |  | *Х* | *Х* |
|  | *Тип установки* | переносний |  | *Х* | *Х* |
|  | *Гарантія* | Не менше 12 місяців від дати отримання товару |  | *Х* | *Х* |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

6. Поставка товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно гігієнічним вимогам, сертифікатам якості згідно діючого законодавства України для даного типу. Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару.

7. Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників замовника (надати лист гарантію).

8. Учасник повинен надати лист гарантію про те, що Товар буде поставлений у комплекції та упаковці виробника.

9. Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк має становити не менше 12 місяців від дати отримання Товару.

10. Місце поставки товару:

51100, Дніпропетровська область, смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 32;

11. **Переможець після укладення договору, під час поставки Товару надає:**

- технічний паспорт.

- керівництво по експлуатації.