ДОДАТОК 2

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

Реагентний модуль EasyStat (EasyStat Reagent Module)

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні)

(33694000-1 - Діагностичні засоби)

Реагентний модуль Easy Stat (Easy Stat Reagent Module) – 10 уп.

Технічні та якісні вимоги:

Визначення кислотно-лужного стану на аналізаторі Easy Stat, Medica (закрита система). Об’єм – 800 мл. До складу набора входять: Калібратор А, 720 мл; Калібратор В, 415 мл; Калібратор С, 555 мл; Контейнер для відходів.

Кваліфікаційні вимоги:

Оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників, які містять посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.