**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Будівельні матеріали для господарської діяльності, код** **44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

1. **Детальний опис предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Предмет закупівлі** | **Кількість** | **Одиниця виміру** | **Технічні вимоги до предмета закупівлі** |
| 1 | Профнастил ПС-20 РЕМА 7024 | Кв.м. | 994 | Призначення - для виготовлення огорожі.  Ширина – 1140 мм Довжина – 2000 мм Товщина – не менше 0,45 мм Робоча ширина – 1100 мм Висота ребра профілю - 20 мм  Вміст цинку в металі не менше 140 гр/м.кв.  Колір – графітовий (RAL 7024)  Наявність маркування Виробника сталі зі зворотнього боку листа. |

Учасник повинен надати опис товару, який пропонує постачати, у вигляді порівняльної таблиці, в якій повинно бути чітко зазначено: технічні характеристики товару (ширина, робоча ширина).

На підтвердження відповідності запропонованого учасником товару, Учасник у складі документів тендерної пропозиції подає копії документів, які свідчать про якість товарів, що пропонуються Учасником, а саме: сертифікат якості (якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації), або посвідчення/паспорт якості.

**Місце поставки товару:** м. Житомир вул. Сергія Параджанова, 133.

**Строк поставки товару:** до 21.06.2024 року включно.

1. **Вимоги щодо якості предмета закупівлі**

Рік виготовлення товару - не раніше 2023 року.

1. **Особливі вимоги до предмету закупівлі.**

До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;

- навантаження, розвантаження, зважування;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця згідно наданих заявок замовником.

**Примітка:**

**Кількість запропонованого товару в м.кв. може змінюватись кратно технічним розмірам листа із розрахунку обов’язкової наявності повнорозмірних листів, в кількості 436 шт.**