**Додаток 1 до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

 **ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ\***

ДК 021:2015, код 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Теплова енергія)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника** | **Обсяг закупівлі** | **Очікувана вартість** |
| 1 | ДК 021:2015, код 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Теплова енергія) | 1312,04 Гкал | 3 935 200,00 грн |

Потреба тепла на опалення будівель/приміщень замовника на 2023 р.– 1312,04 Гкал

1) Послуги повинні надаватись учасником відповідно до чинного законодавства України та відповідно до Закону України «Про теплопостачання» №1959 – VIII від 21.03.2017 року зі змінами.

2) Забезпечити графік температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря для систем опалення.

3) Учасник забезпечує дотримання вимог безпеки праці, пожежної безпеки, санітарних норм та правил внутрішнього порядку перебування на території чи об’єктів своїх робітників. Учасник несе відповідальність за технічне обслуговування теплових мереж в межах своєї балансової відповідальності.

4) Учасник гарантує дотримання вимог Законодавства про охорону навколишнього природного середовища, несе відповідальність за його порушення і повинен здійснювати технічні та організаційні заходи спрямованні на зменшення шкідливого впливу об’єктів у сфері виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії на навколишнє природне середовище, повинен здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил нормативів, стандартів, що регулюють діяльність Учасника в сфері довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовувати сертифіковані матеріали; дотримуватися правил та умов використання, застосування, зберігання, виробництва, транспортування; в разі необхідності компенсувати шкоду заподіяну забрудненням або іншим негативним впливом на навколишнє середовище.

5) Учасник повинен своєчасно надавати замовнику послуги належної якості, що є безпечними для життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди майну замовника, відповідно до вимог законодавства в установлених обсягах.

 6) Учасник процедури розраховує свою пропозицією із врахуванням необхідної кількості Гкал, яка встановлена Замовником у даній тендерній документації.