**ОГОЛОШЕННЯ**

**для проведення закупівлі через систему електронних закупівель**

1.Замовник:

1.1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство Бородянської селищної ради «Бородянська центральна районна лікарня»**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **01994480**

1.3. Місцезнаходження: **07801; Київська область; Бучанський район; смт.Бородянка; вул. Семашка,3**

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) **Салата Леся Анатоліївна, відповідальна особа за спрощені закупівлі КНП БСР «Бородянська ЦРЛ», тел. 0457753563,** [**salata\_lesya@ukr.net**](mailto:salata_lesya@ukr.net)

**l.com**

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1.**Найменування предмета закупівлі: Ремонт комплексу рентгенівського діагностичного "Indiacom-02" КРД-50" (ДК 021-2015 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)**

джерело фінансування - кошти НСЗУ

2.2.Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: **технічні вимоги предмету закупівлі - Додаток№1;**

3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом, або очікувана вартість

предмету закупівлі: **52** **000,00 (П’ятдесят дві тисячі грн.00 коп.) з ПДВ;**

4.Строк поставки товарів або надання послуг: **до 31.12. 2022 року;**

5.Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: **07801; Київська область; Бучанський район; смт.Бородянка; вул.Семашка,3**

6. Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри - **Додаток № 1**

7.Вимоги до кваліфікації Учасників та спосіб їх підтвердження: **Додаток №2;**

8.Цінова пропозиція: **Додаток №3;**

8.1.Пропозиція повинна містити вартість кожної позиції заявленого переліку предмету закупівлі згідно наведеної таблиці;

8.2.В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмету після аукціону;

9. Інша інформація:

9.1. Кінцевий строк подання пропозицій - **05.07.2022р.**

9.2.Розмір мінімального кроку пониження ціни -1%

9.3.Учасник, якого визнано переможцем предмету закупівлі несе всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір ,сертифікати, накладні та ін.)

9.4.За результатами здійснення закупівлі Замовник укладає договір не пізніше ніж через 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця;

10. . Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

**Додатки до оголошення:**

Додаток №1 - Технічні вимоги та якісні характеристики предмету закупівлі;

Додаток №2 - Вимоги до кваліфікації Учасників та спосіб їх підтвердження;

Додаток №3 - Форма цінової пропозиції;

**Додаток№1**

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# до предмета закупівлі: за кодом 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання- Ремонт комплексу рентгенівського діагностичн "Indiacom-02" КРД-50"

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування послуг** |
| **1** | Роботи з відновлення каналу зв`язку між пультом та високовольтним генератором з заміною Rabbit 2000 Microprocessor Core Module |
| **2** | Ремонт інтерфейсного каналу з заміною плат Port-PCB та СPU-PCB |
| **3** | Ремонт з налаштуванням пульта керування після заміни плат |
| **4** | Ремонт з калібровкою накалу трубки та перевірка відповідності напруги та дози |
| **5** | Ремонт з загальною перевіркою апарат та допуск до експлуатації |

**Додаток №2**

**Вимоги до кваліфікації Учасників та спосіб їх підтвердження**

**Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:**

* Заповнену форму пропозиції згідно з ***Додатком 3***
* Документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної особи або уповноваженого представника на укладання договору.
* Довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (юридична та фактична, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, телефон, факс, телефон для контактів)

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності, організаційно-правова форма, вид підприємництва (мікро-, мале-, середнє- чи велике підприємство) (для юридичних осіб).

- Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість, або копію витягу з реєстру платників єдиного податку.

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців).

- Копію паспорту (для фізичних осіб-підприємців).

- Довідку у довільній формі, що містить наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

- Відомості про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі згідно ***Додатку 3***, які повинні підтверджувати наявність в учасника досвіду виконання аналогічних договорів.

- Ліцензія державної інспекції ядерного регулювання на роботу з вказаним типом обладнання

- Авторизаційний лист від офіційного дилера на роботу з приймачами малодозовими з цифровою обробкою рентгенівського зображення та копію сертифікату від офіційного дилера на сервісну підтримку обладнання;

- Сертифікат на вимірювальну лабораторію по дозоформуючим параметрам рентгенівського обладнання або контрагентний договір з такою лабораторією.

Достовірну інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності (відповідно до предмета закупівлі), якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом

***Копії наданих документів повинні бути завірені підписом та печаткою Учасника.***

Під час проведення спрощеної процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою.

У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронноїсистеми закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України ["Про електронні документи та електронний документообіг"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та ["Про електронні довірчі послуги"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19). Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в **електронну** систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання).

**Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис на пропозицію або на кожен електронний документ пропозиції окремо.**

У разі відсутності сканованих документів, які вимагаються Замовником, на момент проведення оцінки (яка відбувається одразу після завершення аукціону), Замовник має право дискваліфікувати учасника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту будь-якої недостовірної інформації поданої Учасником, невідповідність вимогам кваліфікації Замовника пропозиція **відхиляється**

**Додаток № 3**

*Форма „Цінова пропозиція" подається Учасником на фірмовому бланку;*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ФОРМА " ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ "**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Повне найменування учасника** |  |
| **2. ПІБ уповноваженої особи, конт. телефон** |  |
| **3. Юридична адреса учасника** |  |
| **4. Поштова адреса учасника** |  |
| **5. Ідентифікаційний код (для юридичних осіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб)** |  |
| **6. Банківські реквізити** |  |
| **7. Телефон (факс), е-mail** |  |
| **8. Вид діяльності:** |  |

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію по предмету закупівлі:

***До предмета закупівлі код ДК 021:2015 -  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Враховуючи технічні вимоги по предмету закупівлі та інші вимоги, що запропоновані Замовником торгів, Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у частині цієї пропозиції за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару (послуги)** | **Виробник товару, країна(для товарів)** | **Одиниці виміру** | **Кількісь** | **Ціна за одиницю, грн., з ПДВ\*** | **Загальна вартість, грн., з ПДВ\*** |
| *..........................................................................................................................................* | | | | | |
| *..........................................................................................................................................* | | | | | |
| **Вартість пропозиції (з ПДВ\*) Σ** | | | | | |

1. Наша пропозиція є обов'язковою для нас і Ми беремо на себе зобов’язання виконати умови передбачені Договором;

2. Ми зобов’язуємося підписати Договір не пізніше ніж через 20 календарних днів з дати визнання нас переможцем.

3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи послуг- з дати підписання Договору.

4. Відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” надаємо письму згоду на обробку персональних даних ( в т.ч. збирання, зберігання і поширення інформації).

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

\* у випадку, якщо учасник не є платником ПДВ, він вказує ціни без ПДВ, про що зазначає в ці новій пропозиції.