УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, РЕЛІГІЙ ТА У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЗАТВЕРДЖЕНО» Протокол уповноваженої особи з питань організації та проведення публічних закупівель управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради від 12.04.2023 року № 73 ____________________ Яна ХИМИНЕЦЬ Тендерна документація для процедури закупівлі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями) на закупівлю робіт "Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст. в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи м. Хуст -2023

Зміст

| І | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації |
| 2. | Інформація про замовника торгів |
| 3. | Процедура закупівлі |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі |
| 5. | Недискримінація учасників |
| 6. | Інформація про валюту, у якій повинна бути розраховано і зазначено ціну тендерної пропозиції |
| 7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції |
| ІІ | Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації |
| 2. | Внесення змін до тендерної документації |
| ІІІ | Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. | Оформлення тендерної пропозиції |
| 2. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції |
| 3. | Розмір та умови надання забезпечення тендерної пропозиції (якщо замовник вимагає його надати) |
| 4. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції |
| 5. | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними |
| 6. | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 44 Особливостей |
| 7. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) |
| 8. | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) |
| 9. | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт або послуг) |
| 10. | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником, виправлення пропозиції учасником |
| IV | Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції |
| V | Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію |
| 2. | Аномально низька ціна |
| 3 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій |
| 4. | Інша інформація |
| 5. | Відхилення тендерних пропозицій |
| VI | Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна замовником тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся |
| 2. | Строк укладання договору про закупівлю |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю |
| 5. | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю |
| 6. | Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає таке забезпечення) |
| Додатки до тендерної документації Додатки до тендерної документації завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами: |
| 1. | Додаток 1. Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям |
| 2. | Додаток 2. Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у пункті 44 Особливостей |
| 3. | Додаток 3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі |
| 4. | Додаток 4. Проєкт договору про закупівлю |
| 5. | Додаток 5. Форма тендерної пропозиції |
| 6. | Додаток 6. Відомості про учасника |
| 7. | Додаток 7. Інформація про субпідрядника |
| 8. | Додаток 8. Календарнй графік виконання робіт |

| № | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (далі – управління, замовник) |
| 2.2 | місцезнаходження | 90400, Україна, Закарпатська область, місто Хуст, вулиця 900-річчя Хуста, 27 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками | Химинець Яна Миколаївна, юрист господарської групи управління -уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель, 90400, Україна, Закарпатська область, місто Хуст, вулиця 900-річчя Хуста, 27, тел./факс (03142) 4-65-00, е-mail: khust.osvita@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі | "Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст. в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота) | Предмет даної закупівлі не ділиться на лоти. Учасник подає тендерну пропозицію до предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце: вул. Шевченка, 1, село Липовець, Хустського району, Закарпатської області, 90416 Кількість: 1 об’єкт (роботи) Обсяг виконання робіт: детальний перелік та обсяг робіт зазначено у технічному завданні (Додаток 3) |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Початок робіт – з дати підписання договору. Завершення робіт – до 31.12.2023 р., або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. Примітка. Вказаний строк є орієнтовним, так як на етапі оголошення торгів Замовник не може визначити дату укладання договору. Конкретний строк виконання робіт визначається при укладенні договору з Переможцем торгів, про що учасник надає погодження в складі тендерної пропозиції. |
| 4.5 | джерело фінансування | Кошти місцевого бюджету |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Учасники зобов’язуються дотримуватись принципу добросовісної конкуренції, що підтверджується гарантійним листом в складі тендерної пропозиції. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. При здійсненні державних закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі» замовник враховує вимоги Закону України "Про санкції" та Указу Президента від 15.05.2017 № 133/2017"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. Розрахунки за поставлений товар здійснюватимуться у національній валюті України згідно з договором про закупівлю. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування матеріалів, страхування, завантаження, розвантаження, сплату митних тарифів та інших супутніх даним роботам послуг, усіх інших витрат, даний факт підтверджується довідкою в довільній формі. Умови здійснення розрахунків – Розрахунки між сторонами здійснюються у безготівковій формі. Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3), складених у відповідності з положеннями чинних нормативних документів і підписаних уповноваженими представниками сторін протягом 10-ти банківських днів. За роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні виконаних робіт, оплата проводиться після їх усунення. Учасником подається погодження з вищезазначеною інформацією. Даний вид закупівлі не передбачає попередньої оплати за договором. Учасник повинен письмово гарантувати можливість виконання робіт без попередньої оплати. Також, Учасник усвідомлює, що розрахунок за виконані роботи буде проводитися Замовником поетапно, по мірі надходження коштів в бюджет (учасник надає своє погодження з вищевказаним). |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. Відсутність будь-яких питань, уточнень, звернень за роз’ясненнями щодо тендерної документації з боку учасника процедури закупівлі, який подав (подає) тендерну пропозицію, означає, що учасник повністю усвідомлює зміст тендерної документації, а усі умови та вимоги, які викладені в тендерній документації, є зрозумілими для нього без будь-яких застережень, про що учасником подається підтверджуючий документ. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Оформлення тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді, через електронну систему закупівель. Учасник повинен розмістити всі документи передбачені тендерною документацією до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не розглядаються. Всім завантаженим файлам повинна бути присвоєна назва, яка відповідає змісту завантаженого документу. Документ розміщений на декількох сторінках повинен бути завантажений одним файлом. Зміст документів поданих учасником повинен бути чітким та відображати підписи і печатки (у разі наявності). Всі визначені цією тендерною документацією документи (інформація, матеріали) завантажуються в електронну систему закупівель, мають бути придатні для машинного зчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо у кольоровому вигляді). Якщо завантажені в електронну систему закупівель електронні файли, документи сформовані не у відповідності з вимогами тендерної документації, або мають неякісне, неповне, нечітке зображення, не кольорову cканкопію, фотозображення, мають частково відсканований документ, та ін. Замовник може прийняти рішення про відхилення тендерної пропозиції такого учасника. Документи, що складаються Учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу (бути викладені в повному обсязі, а саме: мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу), складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи Учасника, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані не у формі електронного документа через електронну систему закупівель та розміщенні без накладання кваліфікованого електронного підпису учасника. Документи, складені безпосередньо учасником, повинні бути адресовані уповноваженій особі Замовника та засвідчувати той факт, що вони підготовлені та подані згідно оголошеної закупівлі (обов’язкове зазначення ідентифікатору закупівлі з включенням повної назви предмету закупівлі). Документи, які завантажуються Учасником у складі тендерної пропозиції повинні містити підпис уповноваженої особи та печатку (у разі застосування, в протилежному випадку надається лист-пояснення), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис на пропозицію (якщо Учасник надає в складі тендерної пропозиції хоча б один сканований документ) або на кожен електронний документ тендерної пропозиції окремо (якщо такі документи надані у формі електронного документа). Якщо пропозиція містить скановані документи і документи (матеріали та інформацію) у формі електронного документа, то Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис на пропозицію в цілому та на кожен документ (матеріали та інформацію) у формі електронного документа. Замовник не вимагає від Учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису. Учасник обов’язково використовує кваліфікований електронний підпис (з урахуванням статей 18, 19, 38 та пункту 5 Розділу VII Закону України «Про електронні довірчі послуги» та ін.. законодавчих актів) для підписання тендерної пропозиції та окремих її документів. Замовник перевіряє кваліфікований електронний підпис Учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки кваліфікованого електронного підпису повинні відображатися в тому числі: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа), посада та назва організації (Учасника), якщо підписує посадова особа Учасника. У випадку відсутності даної інформації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі підпункту 2 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону та підпункту 2 пункту 41 Особливостей. Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Уся інформація та документи, що подаються у складі тендерної пропозиції, повинні містити відомості, які є актуальними, відповідають дійсності та відповідають інформації (даним) з відповідних державних реєстрів та баз даних, передбачених законодавством на момент подання тендерної пропозиції. Всі документи, що складені безпосередньо учасником, повинні бути створені не раніше дати оголошення даної закупівлі на електронному майданчику. Учасник письмово підтверджує, що за достовірність наданої інформації та документів відповідальність несе безпосередньо Учасник. Тендерна пропозиція подана в електронному вигляді через електронну систему закупівель, повинна повністю відповідати вимогам викладеним у даній документації. |
| 2 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про загальну вартість пропозиції, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником, у форматі «..pdf.» або «..jpeg.» з найменуванням файлу, що відповідає змісту документу: інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям - cтаття 16 Закону, Додаток 1; інформацієющодовідсутностіпідстав, установлених в пункті 44 Особливостей, Додаток 2; для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним пунктом 44 Особливостей, -згідно з Додатком 1 та 2 до цієї тендерної документації; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, Додаток 3; форма «Тендерна пропозиція», Додаток 5; інформація, яка містить відомості про учасника Додаток 6; довідку від уповноваженого органу ДПСУ, про інформацію щодо зареєстрованих рахунків учасника (не більше тридцятиденної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій); установчі та реєстраційні документи: Для юридичних осіб копію статуту, або лист в довільній формі із зазначенням коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, з метою доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до умов Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; копію свідоцтва та витягу або виписки та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань (останній повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій); відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Для фізичних осіб-підприємців: копію свідоцтва та витягу або виписки та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (останній повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій). 9*.повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі та договору укладеного за результатами закупівлі підтверджуються довідкою довільної форми з інформацією про особу-підписанта з додаванням наступних документів: Для юридичних осіб: виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників, наказ про призначення керівника або інший документ, що підтверджує вступ на посаду та повноваження керівника, завірені копії сторінок паспорту (або іншого документу) та картки про присвоєння ідентифікаційного коду керівника; для учасників Товариств з обмеженою відповідальністю та учасників Товариств з додатковою відповідальністю надати документи, які підтверджують правомочність особи на укладання договору про закупівлю (копія протоколу/виписки з протоколу засновників) відповідно до ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»; для фізичних осіб-підприємців: завірені копії сторінок паспорту уповноваженої (уповноважених) особи (осіб), на підписання документів тендерної пропозиції та договору (усіх сторінок) або копія іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492­VI, зі змінами, завірені власним підписом такої особи та картки про присвоєння ідентифікаційного коду; У разі, якщо документи пропозиції підписує (завіряє) не керівник, а уповноважена ним особа, подається довіреність (доручення) на цю особу учасника про надання відповідних повноважень, а також надається копія паспорту цієї особи, повноваження щодо підпису/видачі керівником даної довіреності підтверджуються документами, що описані вище; 10. інформацією щодо кожного субпідрядника/співвиконавця у разі залучення відповідно до пункту 9 цього Розділу та Додатку 7; 11. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. 12. інша інформація та документи, передбачені вимогами цієї тендерної документації та додатками до неї. Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається цією документацією, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції. Учасники-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених цією документацією, подають у складі тендерної пропозиції документи, передбачені законодавством країни, де вони зареєстровані. Якщо будь-який з документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ та письмове пояснення. У разі якщо згідно з вимогами різних пунктів цієї тендерної документації учасник включає до складу тендерної пропозиції один і той самий документ, такий документ може бути наданий в одному примірнику. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника/переможця/переможця-нерезидента та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів. *Особа(и), що визначена(і) даним пунктом цього Розділу ТД, та особи, персональні дані яких містяться в документах визначених даним пунктом, складає(ють) згоду суб’єкта персональних даних на обробку, використання, поширення включаючи оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу «Прозорро» – prozorro.gov.ua та доступ до персональнихданихзгідно з вимогами чинного законодавстваУкраїни. |
| 3 | Розмір та умови надання забезпечення тендерної пропозиції (якщо замовник вимагає його надати) | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 4 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не передбачається. |
| 5 | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Строк протягом, якого тендерна пропозиція вважається дійсною та зобов’язання щодо дотримання такого строку, підкріплюється до пропозиції. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 6 | Кваліфікаційнікритерії до учасниківта вимоги, згідно зпунктом 28 та пунктом44 Особливостей | Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 1 та Додатку 2 до цієї тендерної документації. Підстави, визначені пунктом 44 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленному законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 44 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 2 (для переможця). Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 44 Особливостей. |
| 7 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим даною тендерною документацією. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону. Загальна вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню. Посилання Замовником у Технічному завданні (Додатку 3 до тендерної документації) на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідним, відповідно до затвердженого проекту будівництва, який пройшов державну експертизу, проте, Замовник залишає право за учасником читати дані посилання з виразом «або еквівалент». Учасник в складі тендерної пропозиції повинен подати інформацію із зазначення того, чи застосовує він еквівалент при розрахунку договірної ціни. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Найменування робіт: "Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст. в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи Кількість: 1 робота, відповідно до обсягів робіт, що зазначені в технічному завданні (Додаток 3). Строк виконання робіт: 31.12.2023 р., або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. Клас наслідків: СС2 Учасник у складі пропозиції повинен гарантувати, що роботи (замовлені цими торгами) будуть виконані якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість виконаних робіт, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, Настанов та інших нормативно-правових актів у сфері будівництва. Ціна тендерної пропозиції повинна обов’язково обґрунтовуватись відповідним розрахунком (кошторисом). Розрахунок договірної ціни повинен бути виконаний згідно вимог «Настановою з визначення вартості будівництва», затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та інших нормативних документів у галузі ціноутворення. Учасник визначає ціни згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що викладені в Додатку 3 до цієї тендерної документації, та повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції. Вартість тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. Якщо тендерна пропозиція Учасника містить не всі види робіт або не повний їх обсяг згідно з переліком наведеним у Додатку 3, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації, та відхиляється Замовником. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції кошторисну документацію, складену сертифікованим (надається документальне підтвердження) інженером-кошторисником, у відповідності до технічного завдання, а саме: ● договірна ціна; ● пояснювальна записка; ● зведений кошторисний розрахунок на підрядні роботи ● локальні кошториси на підрядні роботи ● розрахунки вартості матеріальних ресурсів (підсумкова відомість ресурсів); ● розрахунки загальновиробничих витрат; розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. При цьому, Замовник не несе відповідальності за розрахунок заробітної плати, наданий Учасником. Таким чином, вся відповідальність за правильність наданого розрахунку заробітної плати лягає на Учасника; розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів однієї машино-години; розрахунок прибутку; розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат. До розрахунку ціни тендерної пропозиції учасник повинен надати календарний графік виконання робіт згідно Додатку 8. Розрахунок ціни тендерної пропозиції подається у формі Word або Excel, архівним файлом з накладенням КЕП (формат.p7s)., виконаний у ліцензованому програмному комплексі АВК-5. На підтвердження надається копія чинної на дату розкриття тендерних пропозицій ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 «Автоматизований випуск кошторисно-ресурсної документації», виданої на ім’я учасника або інженера-кошторисника учасника. Замовник вимагає від Учасників письмового підтвердження того, що роботи, відповідатимуть специфікації, характеристикам та вимогам, установленим у Додатку 3 до тендерної документації будуть виконані належним чином у відповідності до будівельних норм та правил, якісно та в строк, установлений договором про закупівлю. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку щодо гарантування належної якості пропонованих робіт із зазначенням гарантійного терміну робіт згідно державних будівельних норм чи інших державних стандартів з урахуванням вимог ст.884 Цивільного кодексу України та ст.322 Господарського кодексу України, а також про те, що Виконавець зобов’язується протягом гарантійного терміну усувати будь-які виявлені недоліки та дефекти за власний рахунок або оплатити вартість робіт третій стороні, залученій Замовником до усунення виявлених недоліків та дефектів. У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або декларації надається одним з учасників такого об’єднання Учасників. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. При виконанні робіт/наданні послуг, щодо предмету закупівлі, учасники повинні застосовувати заходи із захисту довкілля та дотримуватися екологічної безпеки, про що учасник письмово, у своїй пропозиції, повідомляє Замовника, вказуючи перелік таких заходів, та додатково, подає копію наказу про призначення відповідальної особи за відповідний напрямок відносно даної закупівлі. Окрім того, учасник повинен провести збір та утилізацію будівельного та іншого сміття після завершення робіт, на підтвердження чого учасник у складі тендерної пропозиції надає чинний договір з місцевою організацією (в межах Хустської ОТГ) про надання послуг із захоронення сміття. |
| 8 | Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | Не передбачено. |
| 9 | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт або послуг) | Відповідно до ч. 7 статті 17 Закону у разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій цієї статті. У випадку залучення до виконання робіт субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків (менше ніж 20 відсотків) від вартості договору про закупівлю, учасник надає інформаційну довідку, встановлену в Додатку 7. Кожен субпідрядник, якого учасник планує залучити до виконання робіт, повинен надати свою згоду на залучення його як субпідрядника, яка оформляється листом адресованим уповноваженій особі замовника, та містити назву предмету закупівлі, ідентифікатора закупівлі, перелік робіт*, на які планується його залучити та подається в складі тендерної пропозиції. * – у разі, якщо даний вид робіт не підлягає ліцензуванню такий учасник надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначеного документу. Якщо до виконання робіт Учасник не залучає субпідрядн(у)і організац(ю)ї, то у складі тендерної пропозиції надається довідка в довільній формі. |
| 10 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником, виправлення пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.04.2023 року до 00:00 год. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Розкриття тендерних пропозицій відбувається відповідно до пункту 36 Особливостей. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною.. |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються відповідно до пунктів 35, 37 і 38 Особливостей. Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до пункту 37 Особливостей. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію: Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої та шістнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 40 Особливостей. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей. До розгляду не приймається (тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник не є платником ПДВ. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Після завершення періоду подання пропозицій в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. З метою уникнення закупівлі неякісних робіт замовник вимагає, щоб кожен учасник разом з усіма документами своєї тендерної пропозиції подав гарантійний лист від власного імені про те, що ним не буде штучно та невиправдано занижено свою ціну. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження усіх інших витрат передбачених для товару даного виду. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей, щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до Особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом з урахуванням Особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції повинні надати лист-згоду щодо можливості звернення Замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, за підтвердженням інформації, наданої учасником. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. |
| 2 | Аномально низька ціна | Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі — аномально низька ціна) — ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. |
| 3 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій | Допускається наявність в тендерних пропозиціях учасників формальних (несуттєвих), технічних, механічних помилок, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника та не приводять до відхилення пропозиції учасника, згоду на виправлення яких учасник повинен надати Замовнику в складі тендерної пропозиції. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається»»; - «______________№_____________» замість «14.08.2020 № 320/13/14-01» Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, при цьому, замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 5 Закону. Рішення про віднесеннядопущеноїучасникомпомилки до формальної (несуттєвої) приймається уповноваженою особою.Усірішення уповноваженої особи оформляються протоколом. |
| 4 | Інша інформація | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками. Учасники підтверджують, що при поданні тендерної пропозиції ними враховані норми: — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. Також, учасниками враховується, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь. Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). На підтвердження вищевказаного учасником надається гарантійний лист. Окрім того, Учасником у складі тендерної пропозиції надається лист або довідка в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси, видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Замовником при здійсненні публічних закупівель враховано вимоги Закону України «Про санкції», а саме – замовник не здійснює державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державні закупівлі у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом. Окрім того, Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника, у разі наявності в нього кінцевого бенефіціарного власника, який підпадає під дію Закону України «Про санкції». Якщо учасником торгів подано тендерну пропозицію, але до нього застосовано такі санкції, його пропозиція відхиляється замовником. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку Учасників процедури закупівлі у встановленому порядку означатиме, що Учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї документації. У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, Замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України. Відповідно до статей 3, 32, 34 Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції Ради Європи 1981 року № 108 «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних» (ETS № 108) підпис фізичної особи (яка представляє учасника) на документах, передбачених та встановлених для оформлення під час проведення процедури закупівлі, є підтвердження одержання згоди фізичних осіб, які діють від імені учасника, на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних учасника, або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами учасника, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних». Учасник підписанням тендерної пропозиції підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. Окрім того, учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає гарантійний лист у довільній формі, яким підтверджується, що учасник правомірно поширює у тендерній пропозиції персональні дані працівників та інших осіб з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і несе відповідальність за їх обробку та поширення перед суб’єктами персональних даних, в свою чергу, працівники, яких буде залучено до виконання договору, що є предметом даної закупівлі, повинні підтвердити своє ознайомлення та погодження зі змістом вищевказаного листа. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано*. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням інших додаткових документів. Якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не подав у складі своєї пропозиції документи, а вони вимагаються цією тендерною документацією, він повинен надати щодо цього лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання (підтверджується довідкою в довільній формі). Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. Учасник, в своїй тендерній пропозиції підтверджує, що до розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України (учасник підтверджує вищезазначене гарантійним листом). *У разі застосування зазначеної санкції Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. |
| 5 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: — зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей; — не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; — не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; — не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей; — визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Особливостей; — є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: — не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей; — є такою, строк дії якої закінчився; — є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; — не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: — відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; — не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих Особливостей; — не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; — не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; — надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов | Проєкт договору про закупівлюукладаєтьсявідповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Проєкт договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Проєкт Договору про закупівлю, згоду на погодження та ознайомлення з яким учасник надає в складі тендерної пропозиції, та порядок змін його умов викладено до цієї тендерної документації в Додатку 4. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: інформацію про право підписання договору про закупівлю; достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей. Умови визначені у проєкті договору (Додаток 4 до тендерної документації) можуть бути конкретизовані (доповнені) при підписанні договору з переможцем процедури закупівлі. Під конкретизацією (доповненнями) розуміються уточнення умов, що не змінюють змісту. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов Договору про закупівлю, зокрема, поставки неякісного товару, в неповній кількості, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України. У складі тендерної пропозиції учасники надають лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої –дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, не укладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону з урахуванням пункту 44 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає таке забезпечення) | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Примітки: У разі якщо учасник не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання пропозиції учасником-нерезидентом/переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника/учасника-нерезидента й завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.

Додаток 1

до тендерної документації на закупівлю робіт –

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

("Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст.

в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради

Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування)

Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям

1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

Учасник надає довідку щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору.

| № з/п | Найменування транспортного засобу, обладнання | Стан (нове, справне, кількість) | Виробник/ марка та період експлуатації (років) | Власне або орендоване, надання послуг техніки, тощо (реквізити договору) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Будівельні машини і механізми, обладнання |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 2. | Матеріально - технічна база (виробнича база, складські приміщення, тощо) |
|  | Адреса | Площа м2 |

Учаснику необхідно підтвердити наявність транспортних засобів та будівельної техніки для виконання робіт наступними документами:

- у разі, якщо автомобільна техніка власна, то на підтвердження подаються копії технічних паспортів на автомобільну техніку (на автомобільному ходу);

- - у разі, якщо автомобільна техніка (на автомобільному ходу) орендована, чи у лізингу, чи надаються послуги автотранспорту, тощо, то подаються копії договорів оренди (лізингу, надання послуг, тощо) на запропоновану автомобільну техніку (на автомобільному ходу)  та копії технічних паспортів на автомобільну техніку. При цьому, вказані договори мають бути чинними протягом строків виконання робіт.

1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

Учасник надає довідку на фірмовому бланку (у разі наявності  такого бланку) за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника (відповідно до форм наведених нижче) про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, що є предметом закупівлі.

Наявність інженерно-технічного персоналу

табл.№1

| № з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) | Стаж роботи за фахом (років) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Наявність робітників робочих професій

табл.№2

| № з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) | Стаж роботи за фахом (років) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Кількість працівників, яких буде залучено для виконання робіт учасником повинна становити не менше 9 осіб. Учасник повинен перебувати у трудових відносинах з інженерно-технічними працівниками у кількості не менше 3 (трьох) осіб. Учасник повинен перебувати у трудових відносинах з працівниками – робітниками будь-яких будівельних спеціальностей у кількості не менше 6 (шести) осіб. З них обов’язкова наявність таких професій: облицювальник та покрівельник. Вказані вище особи повинні бути працівниками учасника в розумінні чинного законодавства Україні.

Додатково учасник повинен зазначити наявність у нього трудових або інших, врегульованих чинним законодавством відносин з інженером проектно-кошторисної роботи.

На підтвердження інформації зазначеної у довідці про наявність працівників з відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання замовлення учасник надає:

- накази про призначення на посаду та/або накази про сумісництво або копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, зазначеними у довідці.

- документи про вищу освіту (або інші відповідні документи, що їх замінюють згідно із законодавством) інженерно-технічного персоналу, вказаного в довідці (табл.№1).

Окрім того, до довідки додаються посвідчення та протоколи або витяги з Протоколу засідань кваліфікаційної комісії з перевірки знань на підтвердження проходження навчання, а саме:

- навчання з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки, не менше трьох представників керівного (інженерно-технічного) складу підприємства (подається у наступному вигляді: сканована копія або сканований оригінал).

Також учасник повинен надати:

- діюче посвідчення ( не менше одного) про проходження навчання та перевірку знань з правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів і відповідного обладнання;

- діюче посвідчення (не менше трьох) про проходження навчання правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

- медичні довідки про проходження медичного огляду на кожну особу, інформація про яку надана Учасником, відповідно до п.2.16. Наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», форма за Додатком 8 до Наказу.

1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору:

Учасник надає довідку щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору з будівництва/капітального ремонту або реконструкції будівель

Довідка

про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

| № з/п | Назва та адреса Замовника, код ЄДРПОУ | Предмет договору/найменування об’єкта будівництва/ номер договору та дата укладення | Ціна договору | Стан виконання договору, %/вартість виконаних робіт згідно довідки форми КБ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

Аналогічним буде вважатися договір з будівництва/капітального ремонту або реконструкції будівель, виконаний у населених пунктах розташованих у сейсмічно небезпечних зонах (згідно Додатку А ДБН В.1.1-12:2014), що виконувався учасником в якості генерального підрядника, що відповідає таким критеріям: за класом наслідків належить до об’єктів із середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками: підтверджується скан-копією експертного звіту з підтвердженням класу наслідків; будівельні роботи за даним аналогічним договором повинні бути виконані в повному обсязі, або частково (відсоток виконання складати не менше 50 % від загальної суми аналогічного договору), що підтверджується - довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3. Вищезазначена інформація надається щонайменше про два аналогічні договори з додаванням копій таких договорів з додатками, що є їх невід’ємною частиною. Загальна сума кожного такого аналогічного договору повинна бути не менше 50 відсотків очікуваної вартості даної закупівлі.

Учасник надає не менше одного оригіналу відгуку, відповідно до будь-якого з аналогічних договорів, виданого не раніше дати оголошення даної закупівлі, що адресований Замовнику та містить посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі а також інформацію про суму договору, реквізити договору, та стан виконання такого договору, відсутність претензій з боку Замовника щодо дотримання умов договору.

Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю робіт –

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

("Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст.

в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради

Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування)

Підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам, визначеним у пункті 44 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого  пункту 44 Особливостей.

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 44 Особливостей:

Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені пунктом 44 Особливостей.

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту44 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та / або Законом, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги пункту 44 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги пункту 44 Особливостей(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією(підпункт 3пункту 44 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 6пункту 44 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми(підпункт 12пункту 44 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (абзац 14 пункту 44 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

| № з/п | Вимоги пункту 44 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги вимог пункту 44 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (підпункт 3пункту 44 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 5 пункту 44 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| 3 | Фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (підпункт 12пункту 44 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. (абзац 14 пункту 44 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю робіт –

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

("Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст.

в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради

Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування)

Технічне завдання до предмету закупівлі: "Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІ ст. в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується,виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічного завдання щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. В ціну тендерної пропозиції учасник включає витрати, пов’язані зі збором, вивезенням та утилізацією сміття. Посилання Замовником у Технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідним, відповідно до затвердженого проекту будівництва, який пройшов державну експертизу, проте, Замовник залишає право за учасником читати дані посилання з виразом «або еквівалент».

Вимоги до матеріалів:

матеріали та устаткування, яке буде використовуватись учасником при виконанні робіт повинно бути безпечне до використання, належної якості, з наявними сертифікатами якості / чи сертифікатами відповідності / чи іншими документами, які підтверджують відповідність та якість запропонованих матеріалів та устаткування, підтверджується гарантійним листом.

Усі матеріали, що будуть використані у ході виконання робіт не повинні бути вироблені (виготовлені) та мати походження з Російської Федерації, зокрема ті, що включені в Перелік товарів заборонених до ввезення на митну територію України, що походять в Російської Федерації затвердженого Постановою КМУ від 30.12.2015 року №1147 про що учасник в складі пропозиції  надає гарантійний лист.

Учасник в складі тендерної пропозиції надає всі необхідні дозвільні документи (ліцензії, дозволи, свідоцтва, декларації та ін.) для належного виконання всього переліку робіт, що є предметом даної закупівлі та міститься в цьому технічному завданні з урахуванням Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України №77 від 03.02.2021 року «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» тощо.

Клас наслідків – СС2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Будівля

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Перегородки |  |  |
|  |  | Сантехнічні перегородки |  |  |
| 1 | КБ10-12-1 | Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах | 100м2 | 0,175 |
| 2 | & С111- 1495-1 | Панелi для перегородок в санвузлах HPL "Fundermax" т=12мм з комплектуючими | м2 | 17,5 |
| 3 | КБ15-253-1 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | 100м2 | 0,07 |
|  |  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |
|  |  | Вікна |  |  |
| 4 | КБ10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0659 |
| 5 | & С123- 751/1 | Блоки вiконнi з металопластику | м2 | 6,59 |
| 6 | & С1545-42- 1/1 | Дюбель-шуруп 10х100 | шт | 33,2795 |
| 7 | С1632-102- 1/1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,9885 |
| 8 | & С111-196- 1-Н/1 | Піна монтажна | л | 247,125 |
| 9 | КБ10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0255 |
| 10 | & С123- 751/1 | Блоки вiконнi з металопластику | м2 | 2,55 |
| 11 | & С1545-42- 1/1 | Дюбель-шуруп 10х100 | шт | 9,9195 |
| 12 | С1632-102- 1/1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,30039 |
| 13 | & С111-196- 1-Н/1 | Піна монтажна | л | 0,750975 |
| 14 | КБ10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,3369 |
| 15 | & С123- 751/1 | Блоки вiконнi з металопластику | м2 | 33,69 |
| 16 | & С1545-42- 1/1 | Дюбель-шуруп 10х100 | шт | 93,6582 |
| 17 | С1632-102- 1/1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 3,30162 |
| 18 | & С111-196- 1-Н/1 | Піна монтажна | л | 7,24335 |
| 19 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,279 |
| 20 | & С111-196- 1-Н/1 | Піна монтажна | л | 3,87252 |
| 21 | & С123- 3921/2 | Дошки пiдвiконнi ПВХ, 300мм | м | 28,458 |
| 22 | КБ10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,279 |
| 23 | & С1000- 710/1 | Шурупи самонарізні | шт | 98,487 |
| 24 | & С123- 3922/2 | Відлив віконний 350мм | м | 28,93 |
| 25 | & С111- 1647-1/1 | Гермобутил | кг | 8,194 |
|  |  | Двері |  |  |
| 26 | КБ10-28-5 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни | 1 блок | 2 |
| 27 | С188888-8/6 | Дюбель-шурупи | шт | 16 |
| 28 | С1632-102/4 | Герметик силіконовий | л | 0,18 |
| 29 | С1632-102/3 | Піна монтажна | л | 1,092 |
| 30 | С123-199- 1/5 | Блоки двернi внутрішні міжкімнатні, ДСП | м2 | 3,9 |
|  |  | Роздiл 3. Підлоги |  |  |
|  |  | Тип-1 |  |  |
| 31 | КБ11-38-2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,4519 |
| 32 | С1550-46 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 | кг | 7,352413 |
| 33 | & С111-571- 11/1 | Ламінат Classen Casa 33 клас | м2 | 46,0938 |
| 34 | & С111-577- 1 | Підложка полістерольна D'Floor, 3мм | м2 | 46,0938 |
|  |  | Тип-2 |  |  |
| 35 | КБ11-38-2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 0,6721 |
| 36 | С1550-46 | Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777 | кг | 10, 935067 |
| 37 | & С111-571- 11/1 | Ламінат Classen Casa 33 клас | м2 | 68,5542 |
| 38 | & С111-577- 1 | Підложка полістерольна D'Floor, 3мм | м2 | 68,5542 |
| 39 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,95 |
| 40 | & С111-145- 55/1 | Дюбель пластмасовий | шт | 141,55 |
| 41 | & С1000- 710/2 | Шурупи 60х3,5 | шт | 141,55 |
| 42 | & С111- 2849-11 | З'єднувальні елементи на плінтус | шт | 40 |
|  |  | Роздiл 4. Внутрішнє оздоблення |  |  |
|  |  | Відкоси |  |  |
| 43 | КБ15-51-1 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | 100м2 | 0,33 |
| 44 | КБ15-179-7 | Високоякiсне фарбування відкосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | 100м2 | 0,33 |
| 45 | КБ15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,078 |
| 46 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 3,5314 |
| 47 | & С111-256- 1/2 | Плитки керамiчнi | м2 | 7,878 |
| 48 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 40,56 |
| 49 | & С1630- ЗП/3 | Пласмасові хрестики | шт | 56,236 |
|  |  | олійне фарбування |  |  |
| 50 | КБ15-165-8 | Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці | 100м2 | 0,1654 |
|  |  | Роздiл 5. Металеві сходи С3-1,СЗ-2 |  |  |
|  |  | СЗ-1 |  |  |
| 51 | КБ1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0024 |
| 52 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0004 |
| 53 | КБ6-1-2 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,002 |
| 54 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,05568 |
| 55 | КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,56376 |
| 56 | КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,56376 |
| 57 | КБ9-30-1 | Монтаж настилу з просiчно-витяжного листа | т | 0,05474 |
| 58 | С111-1837/2 | Швелери N16 | т | 0,06248 |
| 59 | С111-1837/3 | Швелери N14 | т | 0,07257 |
| 60 | & С111-986- 7/2 | Кутник 100х7 | т | 0,096712 |
| 61 | С111-1804/1 | Прокат листовий т=5мм | т | 0,158784 |
| 62 | & С111- 1139-11/2 | Профiльна труба 20х2, 50х4, 40х2,40х25х2 | т | 0, 12055635 |
| 63 | С113-419 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 121 мм, товщина стінки 4 мм | м | 3,3 |
| 64 | С111-1804/2 | Лист просічно-витяжний | т | 0, 0563822 |
| 65 | КБ9-49-2 | Ставлення високотривких болтів | 100шт | 0,03 |
| 66 | & С111-31- 87/2 | Анкер 12х300 мм | шт. | 3 |
| 67 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,4 |
|  |  | СЗ-2 |  |  |
| 68 | КБ1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0024 |
| 69 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0004 |
| 70 | КБ6-1-2 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,002 |
| 71 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,05568 |
| 72 | КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,52132 |
| 73 | КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,52132 |
| 74 | КБ9-30-1 | Монтаж настилу з просiчно-витяжного листа | т | 0,0483 |
| 75 | С111-1837/2 | Швелери N16 | т | 0,06248 |
| 76 | С111-1837/3 | Швелери N14 | т | 0,07257 |
| 77 | & С111-986- 7/3 | Кутник 50х5,45х5 | т | 0,079224 |
| 78 | С111-1804/1 | Прокат листовий т=5мм | т | 0,158784 |
| 79 | & С111- 1139-11/2 | Профiльна труба 20х2, 50х4, 40х2,40х25х2 | т | 0,10231 |
| 80 | С113-419 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 121 мм, товщина стінки 4 мм | м | 2,7 |
| 81 | С111-1804/2 | Лист просічно-витяжний | т | 0,049749 |
| 82 | КБ9-49-2 | Ставлення високотривких болтів | 100шт | 0,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | & С111-31- 87/2 | Анкер 12х300 мм | шт. | 3 |
| 84 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,25 |
|  |  | Роздiл 6. Пандус |  |  |
| 85 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,3 |
| 86 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,009 |
| 87 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,01422 |
| 88 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,11404 |
| 89 | & С111- 1139-11/5 | Профiльна труба 50х4 | т | 0,109 |
| 90 | & С111- 1083-1/1 | Прокат гарячекатаний листовий, товщина 5- 8 мм | т | 0,00504 |
| 91 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,001528 |
| 92 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,036 |
| 93 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 23,4 |
| 94 | С111-1633 | Шпарування для швів | кг | 1,4616 |
| 95 | & С111- 2001-7 | Пластикові хрестики для влаштування плитки | шт | 15,264 |
| 96 | С111-283- 1/2 | Плитки гранітокерамiчнi для пiдлог | м2 | 3,672 |
| 97 | КБ15-171-4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,04 |
|  |  | Роздiл 7. Ганок ГН-1 |  |  |
|  |  | площадка |  |  |
| 98 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 1 |
| 99 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,025 |
| 100 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,034365 |
|  |  | Підлога на ганку |  |  |
| 101 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,06 |
| 102 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 39 |
| 103 | С111-1633 | Шпарування для швів | кг | 2,436 |
| 104 | & С111- 2001-7 | Пластикові хрестики для влаштування плитки | шт | 25,44 |
| 105 | С111-283- 1/3 | Плитка керамiчна для пiдлог нековзька, морозостійка | м2 | 6,12 |
|  |  | навіс |  |  |
| 106 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,247724 |
| 107 | & С111- 1139-11/3 | Профiльована труба 40х25х2, 50х4, 80х3 | т | 0,22482 |
| 108 | & С111- 1083-1/1 | Прокат гарячекатаний листовий, товщина 5- 8 мм | т | 0,02219 |
| 109 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,000764 |
| 110 | КБ46-29-5 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | 100шт | 0,12 |
| 111 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 0,12 |
| 112 | С124-4/1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 12 мм (шпилька М12) | т | 0,0068 |
| 113 | КБ9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,08 |
| 114 | & С111-576- 11/1 | Профільований лист ТП-35 , т=0,5мм | м2 | 9,2 |
| 115 | & С111-116- 19/1 | Шурупи самонарізні RA 4,9х27 | шт | 48 |
| 116 | КР8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,06 |
| 117 | & С1-111- 32/4 | Планка стінового захисту | м.п. | 6,3 |
| 118 | & С1110-12- 11 | Самонарізи | шт | 30 |
| 119 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,085 |
| 120 | & С113-1-1/1 | Ринва | м | 6,3 |
| 121 | & С111- 1807-12 | Кронштейн ринви | шт. | 18 |
| 122 | & С126- 1301-19 | Водостічні труби (комплект) | м | 2,5 |
| 123 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,3 |
|  |  | Роздiл 8. Навіс Нв-1 |  |  |
| 124 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,05754 |
| 125 | & С111- 1139-11/4 | Профiльована труба 40х25х2 | т | 0,04798 |
| 126 | & С111- 1083-1/1 | Прокат гарячекатаний листовий, товщина 5- 8 мм | т | 0,00956 |
| 127 | КБ46-29-5 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | 100шт | 0,12 |
| 128 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 0,12 |
| 129 | С124-6/1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 16-18 мм (шпилька М16) | т | 0,0158 |
| 130 | & С111-964- 82 | Пластина 100х100х5 | т | 0,00352 |
| 131 | КБ9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,04 |
| 132 | & С111-576- 11/1 | Профільований лист ТП-35 , т=0,5мм | м2 | 4,6 |
| 133 | & С111-116- 19/1 | Шурупи самонарізні RA 4,9х27 | шт | 24 |
| 134 | КР8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,026 |
| 135 | & С111-31- 14/1 | Сталь листова оцинкована 0,7мм | м2 | 0,9555 |
| 136 | & С1110-12- 11 | Самонарізи | шт | 6 |
| 137 | КБ15-171-4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,02 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопровід та каналізація

Будівля

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Водопровід господарсько- побутовий |  |  |
| 1 | С113-1873- 1А | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |
| 2 | С113-1873- 1Б | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 6 |
| 3 | & С130- 1181-3/1 | Кран під умивальник | шт | 3 |
| 4 | С113-1774/1 | Перехiд з внутрішньою різьбою дiам. 16х20 мм | шт | 2 |
| 5 | С113-1776/1 | Перехiд з внутрішньою різьбою дiам. 25х20 мм | шт | 2 |
| 6 | & С130-615- 33 | Шланг для змішувача1/2" довжиною 50см | шт | 3 |
| 7 | & С130- 1179-1 | Кран кульовий 3/4" KG02 | шт | 2 |
| 8 | & С130- 1179-1/1 | Кран кульовий 1" KG03 | шт | 2 |
| 9 | & С130-471- 12 | Голендер 1/2" | шт | 2 |
| 10 | & С130-471- 12/1 | Голендер 3/4" | шт | 2 |
| 11 | КБ16-20-2 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |
| 12 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [знезаражувач води], дiаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 |
| 13 | С1630- 1625/1 | Ультрафіолетовий знезаражувач води ECOSOFT E-360 | шт | 2 |
| 14 | КБ18-22-1 | Установлення покажчиків рівня кранового типу | комплект | 2 |
| 15 | С130-226/4 | Термостатичний змішувальний клапан ESBI VТА321 35-60*С 3/4 DN20 | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 2. Водопровід гарячий |  |  |
| 16 | & С130-471- 12 | Голендер 1/2" | шт | 2 |
| 17 | & С130-471- 12/1 | Голендер 3/4" | шт | 2 |
| 18 | & С130- 1181-3/1 | Кран під умивальник | шт | 2 |
| 19 | & С130-615- 33 | Шланг для змішувача1/2" довжиною 50см | шт | 2 |
| 20 | КБ16-20-2 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 3. Водомірний вузол |  |  |
| 21 | КБ16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 22 | С1630- 1455/1 | Лiчильники холодної води Ду=15 | шт | 1 |
| 23 | С1630-555/6 | Кран кульовий ф 25 мм | шт | 2 |
| 24 | КБ18-21-1 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | 10шт | 0,1 |
| 25 | С1630-555/9 | Клапан зворотній ф 25 мм | шт | 1 |
|  |  | Роздiл 4. Каналізація |  |  |
| 26 | КБ17-3-1 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,1 |
| 27 | С130-908/1 | Унітаз керамічний з випуском і зливним бачком, підвісний для людей з обмеженими фіз. можливостями | шт | 1 |
| 28 | КБ17-2-4 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | 10шт | 0,4 |
| 29 | С126-1237/1 | Поручнi настінні рухомі з нержавіючої сталі | шт | 2 |
| 30 | С126-1238/1 | Поручнi настінні і підлогові з нержавіючої сталі | шт | 2 |
| 31 | С130-616 | Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором | комплект | 2 |
| 32 | КБ17-1-3 | Установлення ванн ножних і ручних | 10компл. | 0,2 |
| 33 | С130-56/1 | Ванни ножнi з сифоном та випуском | шт | 2 |
| 34 | КБ17-2-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 |
| 35 | С130-625 | Змішувачі для душових установок, См-Д- ШлФ, з душовою сіткою на гнучкому шланзі та фарфоровим корпусом | комплект | 2 |
| 36 | КБ17-5-2 | Установлення мийок на два відділення | 10компл. | 0,2 |
| 37 | С130-507/1 | Мийки кухонні з двома чашами на сталевому каркасі, с пляшковим пластмасовим сифоном та випуском, розмiр 1200х600х850 мм | шт | 2 |
| 38 | КБ17-1-11 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10компл. | 0,4 |
| 39 | С113-2294/1 | Трап до каналiзацiйних труб дiам. 50 мм | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 5. Випуски |  |  |
| 40 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,04 |
| 41 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,032 |
| 42 | КБ22-12-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням | 1000м | 0,008 |
| 43 | С113-1451 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 8 |
| 44 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0276 |
| 45 | С113-170 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 152 мм, товщина стінки 4 мм | м | 3 |
| 46 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 2 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на опалення,вентиляція

Будівля

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. вентиляція |  |  |
|  |  | Роздiл 2. опалення |  |  |
| 1 | КБ17-8-1 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | 10компл. | 0,1 |
| 2 | С130-433/1 | Одноконтурний електричний котел Elo BLOCK VE 18/14 | шт | 1 |
| 3 | КБ18-6-2 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 0,168 |
| 4 | С113-2114/2 | Радіатор сталевий панельний 1200/600, тип 22 Kermi | шт | 4 |
| 5 | С113-2113/3 | Радіатор сталевий панельний 1000/600, тип 22 Kermi | шт | 3 |
| 6 | С113-2112/2 | Радіатор сталевий панельний 800/600, тип 22 Kermi | шт | 1 |
| 7 | С113-2111/2 | Радіатор сталевий панельний 600/600 , тип 22 Kermi | шт | 1 |
| 8 | С113-2118/4 | Радіатор сталевий панельний 400/600 , тип 22 Kermi | шт | 3 |
| 9 | С113-1495/3 | Комплект підключення радіаторний (кутовий) | шт | 12 |
| 10 | С130-202/9 | Захисний екран (алюміній) для радіатора 400/600 | шт | 3 |
| 11 | С130-202/8 | Захисний екран (алюміній) для радіатора 600/600 | шт | 1 |
| 12 | С130-202/10 | Захисний екран (алюміній) для радіатора 800/600 | шт | 1 |
| 13 | С130-202/11 | Захисний екран (алюміній) для радіатора 1000/600 | шт | 3 |
| 14 | С130-202/12 | Захисний екран (алюміній) для радіатора 1200/600 | шт | 4 |
| 15 | КБ15-253-1 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | 100м2 | 0,1 |
| 16 | С111-1604/2 | Екран тепловий (фольга) | м2 | 10 |
| 17 | КБ18-17-1 | Установлення повітрозбірників зі стальних труб зовнішнім діаметром до 76 мм | шт | 1 |
| 18 | С113-1496/3 | Комплект колекторів на 4 виходи ( із кульовими кранами ) Ф50 | шт | 1 |
| 19 | КБ16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,32 |
| 20 | С113-3/7 | Труба РР 20х2,8 Рn16 Glass | м | 118,668 |
| 21 | КБ16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,85 |
| 22 | С113-3/8 | Труба РР 25х3,5 Рn16 Glass | м | 78,965 |
| 23 | КБ16-14-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,07 |
| 24 | С113-3/9 | Труба РР 32х4,4 Рn16 Glass | м | 6,566 |
| 25 | С111-1867/6 | Кріплення трубопроводу ф 20 мм | шт | 115 |
| 26 | С111- 1867/11 | Кріплення трубопроводу ф 25 мм | шт | 85 |
| 27 | С111-1867/7 | Кріплення трубопроводу ф 32 мм | шт | 7 |
| 28 | С1630-653/3 | ППР редукційна ф 20/25 мм | шт | 8 |
| 29 | С1630-652/5 | ППР Фітинги вн.різьба 20х2,8-1/2" | шт | 24 |
| 30 | С1630-652/6 | ППР Фітинги вн.різьба 32х4,4-G1 1/4" | шт | 2 |
| 31 | С1630-652/7 | ППР Фітинги вн.різьба 20х2.8-G3/4" | шт | 10 |
| 32 | С1630-652/8 | ППР Фітинги вн.різьба 25х3.5-G1" | шт | 2 |
| 33 | С113-1520/2 | ППР трійник 20х20х20 мм | шт | 14 |
| 34 | С113-1521/2 | ППР трійник 25х20х25 мм | шт | 8 |
| 35 | С1630-551/1 | ППР відвід ф 20/90" | шт | 24 |
| 36 | С1630-551/5 | ППР відвід ф 25/90" | шт | 18 |
| 37 | С1630-551/2 | ППР відвід ф 32/90" | шт | 6 |
| 38 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 20,7 |
| 39 | С113-2151/2 | Теплоізоляція (спінений каучук) 20х9мм | м | 117,3 |
| 40 | С113-2152/3 | Теплоізоляція (спінений каучук)25х9мм | м | 86,7 |
| 41 | С113-2145/4 | Теплоізоляція (спінений каучук) 32х9мм | м | 7,14 |
| 42 | С113-142/1 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3 мм ( футляр) | м | 3 |
| 43 | С1630-555/7 | Кран кульовий ф 32 мм | шт | 3 |
| 44 | С1630-555/5 | Кран кульовий ф 20 мм | шт | 4 |
| 45 | С1630-555/6 | Кран кульовий ф 25 мм | шт | 1 |
| 46 | КБ18-21-2 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,3 |
| 47 | КБ11-43-3 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах (короб захисний) | 100м | 0,7 |
| 48 | С111-1722/3 | Короб захисний 80/80 мм | м | 70 |
| 49 | С113-142/2 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3 мм (гільзи) | м | 3 |
| 50 | КБ18-22-2 | Установлення манометрiв з триходовим краном ( група безпеки) | комплект | 1 |
| 51 | С1630-555/8 | група безпеки | шт | 1 |
| 52 | КБ18-22-4 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 1 |
| 53 | С1630-987 | Термометри кутові в оправі | шт | 1 |
|  |  | Влаштуавння регістрів опалення |  |  |
| 54 | КБ18-9-7 | Установлення регістрів зі стальних зварних труб, діаметр нитки 80 мм | 100м | 0,08 |
| 55 | КБ9-75-2 | Виготовлення металевих конструкцій регістрів опалення | т | 0,077578 |
| 56 | С113-383 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 5 мм | м | 8 |
| 57 | С113-16 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 0,2 |
| 58 | С1551-17- СП/1 | Заглушка плоска 83 мм х 5 | шт | 8 |
| 59 | С111-1897/1 | Штуцер з різьбою 1" | комплект | 4 |
| 60 | С124-9 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 32-40 мм | т | 0,002524 |
| 61 | & С1630- 115-1/1 | Кронштейн для кріплення регістрів опалення д.10мм L = 250 мм | шт | 12 |
| 62 | КБ21-24-8 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 2 |
| 63 | С113-2144/1 | Емальована шафа 2300х500х110 | шт | 2 |
| 64 | КБ15-171-3 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,043 |
|  |  | Роздiл 3. Підлогове опалення |  |  |
| 65 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| 66 | С1630- 1162/5 | Насос циркуляційний Willo Star-RS 25/2 | шт | 1 |
| 67 | КБ18-17-1 | Установлення повітрозбірників зі стальних труб зовнішнім діаметром до 76 мм | шт | 2 |
| 68 | С113-2170/2 | Колектор опалення 3 контурів (комплект) | шт | 2 |
| 69 | КБ21-24-7 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 2 |
| 70 | С113-1125/2 | Шафа колекторна для підлогового опалення 485х580х110 | шт | 2 |
| 71 | КБ18-22-1 | Установлення покажчиків рівня кранового типу | комплект | 1 |
| 72 | С130-226/3 | Триходовий клапан ESBI VRG 131 3/4 DN20 | шт | 1 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електропостачання

Будівля

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи. |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Щити розподільчі |  |  |
| 1 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |
| 2 | & С111-31- 2/4 | Контактор однополюсний 9А | шт. | 1 |
| 3 | & С111-31- 18/2 | Вимикач автоматичний однополюсний, 10А, PL6-C10/1N | шт. | 4 |
| 4 | & С111-31- 91/1 | Лічильник електроенергії трьохфазний 3х230/400В, 0,5S | шт. | 1 |
| 5 | КБ21-24-13 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 3 |
| 6 | & С111-31- 81/1 | Трансформатор струму 100/5А клас точності 0,5S | шт. | 3 |
| 7 | С188888- 46/1 | Індикатор світлодіодний ND16-22DS/4, 230В АС | шт | 3 |
| 8 | С117-1/1 | Клема прохідна винтова сіра-2,5мм2, 24А | шт | 9 |
| 9 | С1512-1/1 | Випробувальна коробка | шт | 1 |
|  |  | ЩО-2 |  |  |
| 10 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |
| 11 | & С111-31- 18/3 | Вимикач автоматичний трьохполюсний, 32А PL-6-C32/3 | шт. | 1 |
| 12 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |
| 13 | & С111-31- 18/2 | Вимикач автоматичний однополюсний, 10А, PL6-C10/1N | шт. | 1 |
|  |  | Роздiл 3. Кабельно-провідникова продукція |  |  |
| 14 | С113-137 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 2,4 |
| 15 | С113-1864/1 | Заглушка дiам.50 мм | шт | 28 |
|  |  | Роздiл 4. Освітлення робоче та розеточні мережі |  |  |
| 16 | КБ21-18-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,19 |
| 17 | КБ21-17-4 | Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах | 100шт | 0,36 |
| 18 | & С111-31- 23-3/8 | Світильник LED герметичний 18W,IP65 VL- BH12R-185 | шт. | 8 |
| 19 | & С111-31- 23-3/9 | Світильник LED герметичний 12W,IP65 VL- BHО-125PW | шт. | 11 |
| 20 | & С111-31- 23-3/4 | Світильник LED з вбудованим автономним живленням ДПА 2101 2Вт 30 LED | шт. | 2 |
| 21 | & С111-31- 23-3/6 | Світильник стельовий, 48 Вт, VL-Pd486W | шт. | 24 |
| 22 | & С111-31- 23-3/10 | Світильник LED з вбудованим автономним живленням SFT-AF-EX-03 | шт. | 10 |
| 23 | КБ21-22-4 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,21 |
| 24 | & С111-31- 10/8 | Вимикач одноклавішний вн. установки,10 А | шт. | 15 |
| 25 | & С111-31- 10/9 | Вимикач двоклавішний вн. установки,10А | шт. | 6 |
| 26 | КБ21-22-9 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,15 |
| 27 | & С111-31- 5/3 | Розетка з заземлюючим контактом зовн.,16 А | шт. | 5 |
| 28 | & С111-31- 5/4 | Розетка з заземлюючим контактом 3-х фазна з захисною кришкою, 32А 380В 3Р+РЕ | шт. | 10 |
| 29 | & С1545-90- 1-М/3 | Коробка розгалудження внутр. установки КМ41005 | 100шт | 0,044 |
| 30 | & С1545-90- 1-М/5 | Коробка установочна Smartbox самозатухаючий ПВХ OS 60F | 100шт | 0,35 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пожежна сигналізація

Будівля

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | КМ10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 2 | & С111-31- 62/1 | Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-4П" | шт. | 1 |
| 3 | 1511-2001/1 | Акумулятор 12в/18А/год | шт | 1 |
| 4 | & С111-31- 65/2 | Модуль релейних ліній МРЛ 2.2 Тірас | шт. | 1 |
| 5 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 11 |
| 6 | 1602- 30072/2 | Сповiщувач пожежний димовий СПД | комплект | 13 |
| 7 | 1602- 30067/1 | Сповiщувач пожежний ручний СПР Тірас | шт | 2 |
| 8 | КМ10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 7 |
| 9 | & С111-31- 66/3 | Сповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС3-12 Тірас | шт. | 6 |
| 10 | & С111-31- 65/1 | Сповіщувач світло-звуковий "Джміль-1" | шт. | 1 |
| 11 | & 1504- 15223-3/1 | Модуль цифрового автозвону МЦА-GSM/4 | шт | 1 |
| 12 | КМ10-698-1 | Коробка комутаційна | шт | 2 |
| 13 | С1545-90/2 | Коробка розподільча вогнетривка КВР 01-30 | 100шт | 0,02 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на загальнобудівельні роботи

Електропостачання зовнішнє (Підключення каналізаційної насосної станції)

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,008 |
| 2 | КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,02 |
| 3 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,1 |
| 4 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0,02 |
| 5 | & С111- 1683-3 | Захисна стрічка | м | 2 |
| 6 | КМ8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,02 |
| 7 | С113-351 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм | м | 2 |
| 8 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,48 |
| 9 | & С111-819- 9/9 | Кабель з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією АВВГ 3х4 | м | 24,48 |
| 10 | С1545-66/12 | Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією КВВГ 7х1,5 | м | 24,48 |
| 11 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,007 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Каналізація

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1 |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1 |  |  |  |
|  |  | Земляні роботи |  |  |
| 1 | КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 2, траншей прямокутного перерiзу /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,0102 |
| 2 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 17,85 |
| 3 | КБ1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,0102 |
| 4 | КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2, траншей прямокутного перерiзу /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,0511 |
| 5 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,03 |
| 6 | КБ1-27-2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0511 |
| 7 | КБ1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,511 |
|  |  | Трубопроводи та колодці |  |  |
| 8 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,546 |
| 9 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,04 |
| 10 | С113-1356/1 | Труби полiетиленовi РЕ 100 + SDR-11(1, 6МПа), зовнiшнiй дiаметр 50х4,6 мм | м | 40,4 |
| 11 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,012 |
| 12 | С113-1451- 2/1 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7мм SDR 41(SN4) | м | 12,12 |
| 13 | КБ22-11-5 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,03 |
| 14 | С113-1453/3 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм SDR41(SN4) | м | 30,3 |
| 15 | КБ23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,162 |
| 16 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,08 |
| 17 | К585521- Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 18 | К585521- Л005 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |
| 19 | К585521- Л032 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 20 | К585521- Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 21 | КБ8-5-1 | Кладка з цегли [керамiчної] | 1 м3 | 0,068 |
| 22 | С1422-10937 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,027 |
| 23 | КБ8-3-7 | Гiдроiзоляцiя бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 0,249 |
| 24 | С111-1624 | Грунтовка бітумна | т | 0,01992 |
| 25 | С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,0291 |
| 26 | КБ15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,015132 |
| 27 | С113-753/1 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 3 |
| 28 | КБ23-13-5 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,187 |
| 29 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,39 |
| 30 | К585521- Л049/1 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 | шт | 1 |
| 31 | К585521- Л008/1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 | шт | 3 |
| 32 | К585521- Л036/1 | Плити покриття 1ПП15-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 | шт | 1 |
| 33 | К585521- Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 34 | С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,0129 |
| 35 | КБ15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,006708 |
| 36 | КБ8-3-7 | Гiдроiзоляцiя бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 0,272 |
| 37 | С111-1624 | Грунтовка бітумна | т | 2,176 |
| 38 | С113-753/1 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 |
| 39 | КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| 40 | С1630- 1162/2 | Дренажно-фекальний насос WILO DRAIN TC 40/8 | шт | 1 |
| 41 | С113-2301/2 | Клапан зворотнiй Grundfos, дiам. 40 мм | шт | 1 |
| 42 | КБ9-75-1 | Виготовлення ящика водовідбійного | т | 0,0316 |
| 43 | & С111- 1816-54 | Прокат листовий, товщина 8 мм | т | 0,0316 |
| 44 | & С111- 1861-1 | Ланцюг 3м | шт | 1 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Водопровід

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2, траншей прямокутного перерiзу /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,0175 |
| 2 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,01 |
| 3 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,1 |
| 4 | КБ1-166-1 | Засипка вручну піском вище труби | 100м3 | 0,01 |
| 5 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1,1 |
| 6 | КБ1-27-2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0165 |
| 7 | КБ1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,165 |
|  |  | Роздiл 2. Трубопровід та колодець |  |  |
| 8 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,028 |
| 9 | С113-1374 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм | м | 28,28 |
| 10 | КБ22-31-1 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | 1000м | 0,028 |
| 11 | С1630-670/1 | Крани кульовi прохiднi муфтовi для води, дiаметр 25 мм | шт | 3 |
| 12 | & С130-471- 12/2 | Голендер 1" | шт | 3 |
| 13 | КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,5 |
| 14 | КБ22-34-10 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |
| 15 | С113-993- 11В | Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 3 |
| 16 | С113-1096 | Трійники з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |
| 17 | С113-1210 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 32/25 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |
| 18 | КБ46-29-8 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 50 мм в фундамент. стiнах товщиною до 51 см | 100шт | 0,01 |
| 19 | С113-136 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1 |
| 20 | КБ22-13-1 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | 1000м | 0,001 |
| 21 | КБ22-38-1 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 22 | КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10м3 | 0,062 |
| 23 | К585521- Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 24 | К585521- Л005 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 25 | К585521- Л001 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 26 | К585521- Л032 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 27 | К585521- Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 28 | С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,0129 |
| 29 | КБ15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0067 |
| 30 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |
| 31 | КБ8-5-1 | Кладка з цегли [керамiчної] | 1 м3 | 0,034 |
| 32 | С1422-10937 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,013 |
| 33 | КБ8-3-7 | Гiдроiзоляцiя бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по бетону | 100м2 | 0,121 |
| 34 | С111-1624 | Грунтовка бітумна | т | 0,00968 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на мощення

Благоустрій

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Влаштування бортових каменів БР 100.20.8 |  |  |
| 1 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,001 |
| 2 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 1,75 |
| 3 | КБ1-20-1 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,001 |
| 4 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,2125 |
| 5 | КБ27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м | 0,25 |
| 6 | С1421- 10422/2 | Каменi бортовi БР 100.20.8 | м | 25 |
| 7 | С1424-11601 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,02 |
|  |  | Роздiл 2. Тип1 Тротуари |  |  |
| 8 | КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,7 |
| 9 | КБ27-17-4 к=3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | 0,7 |
| 10 | КБ27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,07 |
| 11 | С1421- 10435/1 | Тротуарна плитка, товщ. 6 см | м2 | 73,29 |
| 12 | С111-1776- П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 1 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на огорожа

Благоустрій

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | БМ-1 |  |  |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0378 |
| 2 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 1,8 |
| 3 | КБ6-18-1 | Улаштування балок фундаментних | 100м3 | 0,0504 |
| 4 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,06773 |
| 5 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,20732 |
|  |  | БМ-2 |  |  |
| 6 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,002925 |
| 7 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,18 |
| 8 | КБ6-18-1 | Улаштування балок фундаментних | 100м3 | 0,003 |
| 9 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00546 |
| 10 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,01604 |
|  |  | ФМ-1 |  |  |
| 11 | КБ1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,02673 |
| 12 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,297 |
| 13 | КБ6-1-13 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,02376 |
| 14 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,03531 |
| 15 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,08547 |
|  |  | ФМ-2 |  |  |
| 16 | КБ1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0054 |
| 17 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,06 |
| 18 | КБ6-1-13 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,0056 |
| 19 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0084 |
| 20 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,01972 |
|  |  | ФМ-3 |  |  |
| 21 | КБ1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0081 |
| 22 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,12 |
| 23 | КБ6-1-13 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,01 |
| 24 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0107 |
| 25 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,012 |
| 26 | КБ9-36-3 | Монтаж перегородок стальних консольних, сiтчастих (огорож панельних) | 100м2 | 1,221 |
| 27 | & С126- 1292-1/1 | Панель "Класік" 1,48х2,5м | шт | 33 |
| 28 | & С126- 1292-5/1 | Фіксатор "Класік" | шт | 256 |
| 29 | КБ6-11-6 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,20625 |
| 30 | & С126- 1292-3/1 | Стовп "Класік" 60х40х1,5 L= 2,5м | шт | 33 |
| 31 | КБ10-48-8 | Улаштування хвірток із готових полотен гратчастих висотою до 2 м при установлених стовпах | 100м2 | 0,0406 |
| 32 | & С126- 1292-1/2 | Хвіртка "Класік" 2,03х1м | шт | 2 |
| 33 | КБ10-49-8 | Улаштування воріт із готових полотен гратчастих висотою до 2,0 м при установлених стовпах | 100м2 | 0,0609 |
| 34 | & С126- 1292-1/3 | Ворота "Класік" 2,03х3м | шт | 1 |
| 35 | КБ7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй парапетiв масою до 0,5 т довжиною 1м | 100шт | 0,84 |
| 36 | & С1416- 8684-3/1 | Парапет бетонний, довж. 0,3х1м | шт | 84 |
| 37 | КБ6-11-6 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,12625 |
| 38 | С113-359/1 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 50 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 25 |
| 39 | КБ15-171-4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,0447 |
| 40 | КБ9-36-3 заст. | Монтаж сiтчастих огорож | 100м2 | 0,45 |
| 41 | & С111-870- 6 | Сiтка рабиця | м2 | 47,25 |
| 42 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 18 мм | т | 0,158 |

Додаток 4

до тендерної документації на закупівлю робіт –

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

("Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст.

в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради

Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування)

Проєкт договору подається в окремому файлі заповненим разом з усіма Додатками, що є його невід’ємною частиною (окрім Додатку 4)  у форматі Word.doc.

Проєкт договору про закупівлю

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №

м. Хуст                                                            	                                      «___» __________  2023 р.

Сторони:

Замовник, Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради, в особі  начальника управління Калинич Олесі Василівни, що діє на підставі Положення про управління (далі – Замовник), з однієї сторони, і

Підрядник :_________________________________ в особі _________________________, що діє на підставі ______________________________, (в подальшому – «Підрядник»), з іншої сторони,

Уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та відповідно до проектно-кошторисної документації зобов’язується на свій ризик, у терміни передбачені цим Договором, виконати будівельні роботи по об’єкту: "Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІ ст. в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (надалі – роботи), а Замовник зобов’язується оплатити вказані роботи в порядку, передбаченому цим Договором.

1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підрядником, передбачені проектно-кошторисною документацією.

Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт із укладанням відповідних додаткових робіт, у разі:

а) внесення змін до проєктної документації в порядку, встановленому чинним законодавством України та зазначеному в п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668 (зі змінами та доповненнями) (далі – Загальні умови);

б) в процесі будівництва в проєктній документації та інвесторських кошторисах виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії тендерної пропозиції та складання договірної ціни, а Підрядник не є виконавцем проєктно-кошторисної документації;

в) виникнення обставин непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання Договору.

1.3. Підрядник забезпечує виконання доручених робіт, комплектацію необхідними матеріалами, обладнанням, машинами та механізмами, транспортними засобами і робочою силою в достатній кількості та кваліфікації.

1.4. Замовник забезпечує фінансування вказаного об’єкту відповідно до плану фінансування (Додаток 4).

1.5. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.6. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання та обладнання, яке постачається, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проєктній документації та Договору підряду.

2. Договірна документація та її мова

2.1. Складовими Договору, крім цього документа, є затверджена в установленому порядку проєктно-кошторисна документація на будівництво, додаткові угоди, інші договірні документи (рішення, узгодження, приписи, інструкції, вказівки тощо) щодо предмету Договору та умов його виконання. Перераховані документи набувають статусу договірних після підписання Договору.

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей, перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде погоджено Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

2.2. Договірні документи мають юридичну силу, якщо вони підготовлені у письмовій формі, підписані уповноваженими особами та передані іншій стороні.

2.3. Офіційною мовою договірних документів є українська мова.

3. Ризики сторін та їх страхування

3.1. Підрядник несе ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до затвердження акта приймання виконання робіт, за винятком перерахованих у п. 3.2, випадках. Підрядник несе також ризик знищення або пошкодження робіт з усунення вад, виявлених після підписання акта приймання виконання робіт, в межах гарантійного періоду.

3.2. Замовник несе ризик знищення або пошкодження робіт внаслідок:

обставин непереборної сили;

невиконання своїх договірних зобов'язань, що зумовили появу ризику;

інших об'єктивних обставин, які Підрядник не міг передбачити та не допустити.

3.3. Якщо будь-які втрати чи пошкодження робіт виникнуть внаслідок ризику Підрядника, він протягом узгоджених із Замовником термінів усуне їх за свій рахунок і забезпечить відповідність робіт умовам проєкту.

3.4. У разі виникнення ризику знищення або пошкодження робіт, відповідальність за який несе Замовник, Підрядник без затримки має сповістити Замовника про його виникнення та можливі наслідки і, якщо це потрібно для збереження робіт, зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів.

Замовник без затримки повинен розглянути повідомлення Підрядника, прийняти відповідне рішення і сповістити про нього Підрядника. За необхідності він може запросити від Підрядника необхідні розрахунки та обґрунтування щодо продовження термінів завершення виконання робіт та/або договірної ціни і з їх урахуванням укласти з Підрядником додаткову угоду про усунення наслідків ризику та відновлення робіт.

3.5. Страхування ризику знищення або пошкодження об’єкта здійснює Підрядник, який протягом 10 днів з дня підписання Договору підряду укладає договір страхування та передає Замовнику страховий поліс протягом 5 робочих днів після підписання договору страхування.

3.6. Страхування ризиків, відповідальність за виникнення яких несе Замовник, здійснюється Замовником за рахунок коштів, передбачених зведеним кошторисом.

Страхування ризиків, пов'язаних з діяльністю Підрядника, здійснюється за рахунок його власних коштів.

4. Терміни виконання робіт та умови їх перегляду

4.1. Підрядник розпочинає виконання робіт в 10-денний строк з дня підписання сторонами договору підряду і повиннен завершити їх в строк до 31.12.2023 року (з правом дострокового виконання) за умови повного фінансування та оплати виконаних робіт.

4.2. Роботи вважаються виконаними після підписання уповноваженими представниками сторін акту виконаних робіт.

4.3. Терміни виконання окремих видів робіт і їх етапів визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору (Додаток 3). Графік виконання робіт складається Підрядником та погоджується із Замовником.

4.4. Терміни завершення робіт можуть бути продовжені у разі:

а) обставин непереборної сили;

б) невиконання Замовником своїх зобов'язань (відсутність фінансування, затримка у платежах, несвоєчасна передача будівельного майданчика, проєктної документації тощо);

в) перегляду проєктної документації;

г) дій третіх  осіб,  що унеможливлюють належне виконання робіт, за   винятком  випадків,  коли  ці  дії  зумовлені  залежними  від підрядника обставинами.

4.5. Якщо водночас діє кілька різних обставин, кожна з яких може бути підставою для продовження термінів завершення робіт, таке рішення ухвалюється з урахуванням дії усіх обставин.

4.6. Для продовження термінів завершення робіт Підрядник зобов'язаний без затримки повідомити Замовника про появу обставин, які зумовлюють необхідність продовження, і подати обґрунтування нових термінів завершення та додаткових витрат, якщо такі необхідні.

Замовник без затримки повинен розглянути обґрунтування Підрядника, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Підрядника.

4.7. Якщо відставання темпів виконання робіт допущено з вини Підрядника і становить більше 30 днів, Замовник може вимагати від Підрядника перегляду графіка виконання робіт і проведення заходів з усунення відставання.

Якщо відставання темпів виконання робіт з вини Підрядника становить більше 90 днів, Замовник має право ставити питання про розірвання Договору у передбаченому договірними умовами порядку.

4.8. Замовник у будь-який час може дати вказівку Підряднику зменшити темпи виконання усіх або частини робіт чи тимчасово припинити їх виконання.

4.9. Перегляд термінів завершення виконання робіт оформляється додатковою угодою.

5. Договірна ціна робіт і порядок її уточнення

5.1. Договірна ціна робіт, визначена на основі зведеного кошторису і становить _________ __________________________________________________________________________________

5.2. Договірна ціна відповідає вартості виконання робіт відповідно до розрахунку, що наведено в Додатку 2 «Договірна ціна», який є невід’ємною частиною Договору. Розрахунок договірної ціни здійснено у відповідності до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», листів-роз'яснень Мінрегіонбуду України та з урахуванням фактичних витрат (вартості матеріалів, виробів, тощо), підтверджених відповідними документами, але в межах затвердженої кошторисної вартості виконання робіт.

5.3. Договірна ціна є твердою, її уточнення здійснюється за появи не залежних від Підрядника обставин, що зумовлюють збільшення витрат на виконання робіт, зокрема внаслідок:

а) обставин непереборної сили;

б) виявлення безперечних помилок у проєктній документації;

в) сповільнення темпів чи тимчасового припинення виконання робіт за рішенням Замовника або з його вини, якщо вони викликають додаткові витрати у Підрядника;

г) змінами у проектно-кошторисній документації;

д) ухваленням нових нормативних і законодавчих актів, які впливають на вартість робіт;

е) в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України, у тому числі щодо компенсації додаткових витрат Підрядника, пов’язаних з інфляційними процесами, та покриття ризиків, пов’язаних з виконанням будівельних робіт.

5.4. Підрядник після появи обставин, що, на його думку, зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, за винятком інфляційного подорожчання, подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику.

5.5. Замовник не пізніше ніж через 10 днів з дня одержання подання Підрядника зобов'язаний розглянути його, за необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити обґрунтоване рішення і повідомити про нього Підрядника.

5.6. Не підлягає уточненню внаслідок інфляції договірна ціна на роботи, у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що  використовуються  для  виконання цих робіт, у разі коли терміни завершення цих робіт порушені з вини Підрядника. Вартість таких робіт буде визначатися з урахуванням цін на ресурси, що діяли на визначену Договором дату завершення виконання цих робіт (прийняття об'єкта в експлуатацію). Будь-які витрати на виконання робіт внаслідок зростання цін на ресурси після цієї дати будуть покриватися за рахунок Підрядника.

5.7. Договірна ціна може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків Замовника.

6. Забезпечення проєктною документацією

6.1. Забезпечення робіт проєктною документацією здійснює Замовник. Він передає Підряднику проєкт упродовж 5 (п'яти) днів після укладання Договору та отримання дозвільного документу на виконання будівельних робіт.

6.2. Підрядник протягом 5 робочих днів після отримання проєктно-кошторисної документації перевіряє її комплектність.

У разі не повернення Підрядником на вимогу Замовника проєктно-кошторисної документації у місячний термін, Підрядник сплачує на користь Замовника вартість проєктно-кошторисної документації та оплачує штрафні санкції в розмірі 120% облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, починаючи з дня отримання вимоги Замовника стосовно повернення проєктно-кошторисної документації.

6.3. Замовник має право вносити зміни в проєктно-кошторисну документацію у порядку, встановленому чинним законодавством України. Про те, якщо ці зміни зумовлюють зміну термінів завершення виконання робіт та (або) вартості їх виконання, Замовник на підставі розрахунків Підрядника зобов'язаний внести відповідні зміни в умови Договору.

6.4. Підрядник зобов'язаний без затримки повідомити Замовника про виявлені ним вади проєктної документації і, якщо ці вади порушують нормативні вимоги до робіт, припинити виконання цих робіт до внесення змін у проєктну документацію.

Якщо, незважаючи на своєчасне та обґрунтоване повідомлення про вади проєктної документації, Замовник не ухвалить відповідних рішень і це не дає змоги Підряднику виконувати роботи відповідно до графіка, він має право розірвати Договір у встановленому порядку з відшкодуванням усіх збитків за рахунок Замовника.

6.5. Підрядник може звернутись до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проєктно-кошторисної документації. Замовник розглядає і надає відповідь Підряднику протягом 20 календарних днів з дня одержання пропозицій.

6.6. Замовник укладає договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проєктної документації з її розробником.

6.7. Авторські права на проєктну документацію охороняються відповідно до законодавства.

7. Матеріально-технічне забезпечення

7.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування здійснює Підрядник. Він контролює кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.

7.2. Підрядник до здійснення закупівлі матеріалів та устаткування може узгодити із Замовником їх тип, характеристики, виробників і ціну.

7.3. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів, закупівля яких здійснена за рахунок авансів, до моменту їх використання для виконання робіт.

Підрядник не має права використовувати ці ресурси для виконання робіт на інших об'єктах.

7.4. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або ушкодження (псування) матеріалів та устаткування.

8. Залучення для виконання робіт субпідрядників

8.1. Підрядник для виконання робіт по даному договору має право укладати договори на виконання робіт, передбачених даним договором, із субпідрядними організаціями. При цьому Підрядник виступає перед Замовником Генеральним Підрядником, а перед Субпідрядниками – Замовником.

Підрядник повідомляє Замовника про залучення до виконання робіт субпідрядних організацій та, на вимогу Замовника, надає інформацію і копії документів (контрактів, цін, прайсів) на субпідрядні роботи, матеріали, сертифікати якості, стандартів, гарантій тощо.

8.2. Залучення та вибір субпідрядників здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником.

8.3. Замовник має право відмовити у залученні запропонованих Підрядником субпідрядників у разі відсутності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, недостатньої професійності, фактів недотримання договірних зобов'язань у минулому, порушення справи про банкрутство, незадовільного фінансового становища, інших подібних обставин, які відповідно до обґрунтування Замовника будуть негативно впливати на виконання Договору.

8.4. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками. Замовник має право ухвалювати рішення та давати вказівки щодо виконання робіт субпідрядникам тільки через Підрядника.

8.5. Підрядник забезпечує координацію діяльності субпідрядників, залучає їх до вирішення наявних проблем, створює необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролює хід їх виконання, представляє інтереси у відносинах із Замовником. Він несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої дії.

8.6. У випадку укладення Підрядником договорів субпідряду оплата за виконану роботу проводиться Замовником безпосередньо субпідряднику за виконану ним роботу на підставі підписаних трьохсторонніх актів виконаних робіт на умовах визначених даним договором.

9. Робоча сила

9.1. Відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник.

Він повинен дотримуватися трудового законодавства, створювати нормальні умови для праці та відпочинку на будівельному майданчику.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, вживає необхідних заходів для недопущення порушень ними технологічної та виробничої дисципліни, громадського порядку, інших антигромадських вчинків.

9.3. Замовник має право за відповідного обґрунтування зажадати від Підрядника усунення від виконання робіт недостатньо кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників.

10. Організація виконання робіт

10.1. Замовник за актом передає Підряднику фронт робіт та всю дозвільну документацію після отримання дозвільного документу на виконання будівельних робіт протягом 5 робочих днів. Підрядник виконує роботи відповідно до проєкту організації будівництва та проєкту виконання робіт з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці.

10.2. Підрядник забезпечує дотримання на будівельному майданчику техніки безпеки та пожежної безпеки. Він разом із субпідрядниками створює необхідні для цього умови, визначає працівника, відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань і здійснення контролю.

10.3. До виконання основних робіт Підрядник приступає після проведення відповідних підготовчих заходів і робіт.

10.4. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток 3). Підрядник зобов’язаний уточнювати календарний графік виконання робіт, якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 30 днів не з його вини. Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, повинен розробити заходи з усунення відставання робіт.

10.5. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору з вини Замовника, протягом 5 днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 5 днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

10.6. Підрядник повинен, в зручний для нього спосіб, щомісячно надавати Замовнику інформацію про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення, тощо);

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану об’єкта, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

10.7. У разі зміни анкетних даних, які відображаються у дозволі на виконання будівельних робіт (директор, виконроб, номер та серія ліцензії та ін.), Підрядник зобов’язаний на протязі одного робочого дня з моменту настання таких змін письмово повідомити Замовника. Відповідальність за наслідки продовження виконання будівельних робіт без повідомлення про відповідні зміни несе Підрядник.

10.8. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком і цим договором, визначає осіб, відповідальних за їх ведення. Виконавча та договірна документації мають зберігатися Підрядником на будівельному майданчику і надаватися Замовнику на його прохання для користування.

10.9. Підрядник зобов’язаний забезпечити регулярне прибирання та вивіз сміття з об’єкта під час виконання будівельних робіт, а після завершення виконання робіт (прийняття об’єкта) протягом 10 днів звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі невжиття Підрядником заходів, звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

10.10. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, інших субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору підряду, до прийняття закінчених робіт Замовником, якщо інше не передбачено Договором підряду.

11. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування

11.1. Відповідальність за якість проєктної документації несе Замовник, виконаних робіт, матеріалів, устаткування – Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок і випробувань складають відповідні акти.

11.2. Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, устаткування проєктним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Не втручаючись у діяльність Підрядника, він має право:

перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів;

контролювати виконання геодезичних робіт;

брати участь у перевірках стану та відповідності проєкту устаткування, якості його монтажу та в комплексних випробуваннях і прийнятті;

брати участь у перевірках правильності виконання та прийнятті прихованих робіт і відповідальних конструкцій;

контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів та авторського нагляду щодо якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування, наявність і правильність ведення виконавчої документації.

11.3. У разі виявлення порушень проєктних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення робіт. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика. Неякісно виконані роботи не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний увідповіднити їх встановленим вимогам.

11.4. Підрядник зобов'язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань додаткові витрати на їх здійснення, якщо виявиться невідповідність робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або якщо Замовник не був своєчасно запрошений Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, буде відшкодовуватися за рахунок Підрядника, в інших випадках – за рахунок Замовника.

11.5. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

11.6. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного та авторського наглядів.

11.7. Для здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних (у тому числі пусконалагоджувальних) робіт за об’єктом Замовник залучає на договірних засадах суб’єкта господарювання, який має відповідні дозвільні документи на проведення технічного нагляду.

11.8. З метою  контролю  за  відповідністю  будівельних робіт проєктній  документації замовник забезпечує здійснення авторського нагляду  протягом  усього  періоду  будівництва  шляхом  укладення договору   з  відповідальним  розробником  проектної  документації.

Авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проєкту об’єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проєкту або уповноваженими ними особами відповідно до законодавства та договору із Замовником.

11.9. Сторона, яка відповідно до Договору підряду забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

12. Фінансування та розрахунки за виконані роботи

12.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату поетапно в межах отриманого бюджетного фінансування.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником відповідно до взятих бюджетних зобов’язань в межах бюджетних асигнувань (ст.49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст.48 Бюджетного Кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», «Актів вартості вмонтованого устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», Договірної ціни та рахунку на оплату робіт проміжними платежами в міру виконання робіт. Відповідальність за правильність підготовки розрахунків за виконані роботи несе Підрядник.

12.2. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Замовником акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3.

12.3. Згідно зі статтею 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. У разі затримки фінансування на вказані цілі, Замовник здійснює розрахунки з Підрядником протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.

12.4. Кінцеві розрахунки між сторонами здійснюються до 31.12.2023 р.

12.5. За роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні виконаних робіт, оплата проводиться після їх усунення. При кінцевих розрахунках Замовник може утримати вартість робіт, які виконані з недоліками та дефектами з вини Підрядника, якщо цей факт зафіксований відповідним актом. Підрядник зобов’язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених строків за цим актом, після чого Замовник повертає утримані суми коштів Підряднику..

12.6. У разі виявлення завищень за результатами роботи уповноваженої спеціалізованої організації щодо контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі виконання робіт, надлишково перераховані кошти Підрядник повертає на розрахунковий рахунок Замовника, та/або в дохідну частину відповідного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства.

12.7. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує документи і подає їх для підписання Замовнику в міру виконання робіт. Відповідальність за достовірність обсягів та вартості виконаних робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів, устаткування несе Підрядник.

Замовник зобов’язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмовлення від їх підписання протягом 5-ти робочих днів з дня одержання.

12.8. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

12.9. Замовник має право уточнювати суму бюджетних зобов’язань протягом року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт, одночасно зі внесенням змін в інші умови Договору.

13. Права та обов’язки Сторін

  - Замовник має право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

- здійснювати у будь-який час не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;

- Замовник також має інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

  - Замовник зобов'язаний:

- надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу

- договірну документацію;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

- забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством;

- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

  - Підрядник має право:

- залучати за згодою замовника до виконання договору підряду субпідрядників;

- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

- вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором підряду;

- ініціювати внесення змін у договір підряду.

- Підрядник має також інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

  - Підрядник зобов'язаний:

- виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проєктної та кошторисної документації;

- одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва);

- вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проєктної документації третім особам;

- координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

- відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки;

- інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов'язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

14. Припинення виконання робіт у зв'язку з консервацією незавершеного об'єкта

14.1. Припинення виконання робіт у зв'язку з консервацією об'єкта здійснюється на підставі рішення органу, який затвердив проєктно-кошторисну документацію. Підрядник припиняє виконання робіт з дати, визначеної Замовником у повідомленні про таке рішення.

14.2. У разі припинення робіт у зв'язку з консервацією об'єкта Замовник компенсує підряднику вартість робіт, виконаних на момент ухвалення рішення про їх припинення, та вартість втрат, пов'язаних з роботами та затратами Підрядника на забезпечення консервації об'єкта і розрахованих на підставі спеціального кошторису. Під час складання кошторису враховують витрати на:

виконання робіт для забезпечення збереження та безпечної консервації об'єкта;

придбання Замовником закуплених Підрядником для виконання робіт матеріалів та устаткування, які не можуть бути використані Підрядником для інших цілей;

перебазування з будівельного майданчика будівельної техніки, матеріалів, устаткування, інших ресурсів, які можуть бути використані Підрядником для інших цілей;

інші втрати, безпосередньо пов'язані з припиненням робіт.

14.3. Компенсація витрат Підрядника, пов'язаних з консервацією об’єкта, проводиться в межах кошторису на ці цілі на підставі документів, поданих Замовнику.

14.4. На припинені та законсервовані роботи, матеріали, устаткування складається акт консервації, з моменту підписання якого Договір втрачає чинність і ризик збереження незавершеного об'єкта та ресурсів на ньому переходить від Підрядника до Замовника.

15. Здача та приймання робіт

15.1. Здавання-приймання робіт після закінчення будівництва об’єкта здійснюється у відповідності до встановленого законодавством порядку та оформляється актом. В акті вказуються всі претензії щодо якості робіт.

До здачі об’єкта в експлуатацію Підрядник повинен передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання.

15.2. Перелік документів, що оформляються при здаванні об’єкта в експлуатацію, повинен відповідати діючим будівельним нормам та правилам.

15.3. Підрядник зобов'язаний протягом 10 днів після завершення виконання робіт (готовності об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

15.4. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об’єкт. Якщо Підрядник  не бажає або не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

16. Гарантійні терміни експлуатації об'єкта

16.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проєкту :

  - будівельно-монтажні роботи – 10 років з моменту підписання Сторонами Акту приймання виконаних робіт;

  - матеріали – згідно гарантійного листа Підрядника.

Гарантійний термін експлуатації об'єкта починається з дати підписання сторонами акта про прийняття виконаних робіт і переривається на час, упродовж якого об'єкт не міг використовуватися внаслідок вад, відповідальність за які несе Підрядник.

16.2. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об’єкта вад, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити Підрядника і запросити його для складання відповідного акта з визначенням у ньому термінів усунення виявлених вад.

У разі відмови Підрядника взяти участь у складанні акта Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт для усунення вад Підряднику. Якщо Підрядник не забезпечить усунення у визначені терміни встановлених вад, Замовник може зробити це сам або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи та зазнаних збитків за рахунок Підрядника.

16.3. Підрядник не нестиме відповідальність за вади об'єкта, виявлені внаслідок прорахунків проєкту, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної його експлуатації, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого без участі Підрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент прийняття об'єкта в експлуатацію, але не вказані в акті прийняття об'єкта в експлуатацію.

16.4. Підрядник гарантує якість обладнання на об’єкті згідно з технічними вимогами. Обладнання повинно мати необхідні паспорта, ліцензії, свідоцтва про державну реєстрацію, інструкції/керівництва з експлуатації на українській або російській мовах, технічні документи та інші супроводжуючі документи, передбачені законодавством України.

17.  Майнова відповідальність за порушення договірних зобов'язань

17.1. Всі майнові претензії сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спір мирним шляхом сторони передають його на вирішення господарського суду.

17.2. Суперечки щодо порушення договірних зобов'язань, з яких сторони не дійшли згоди у добровільному порядку, направляються для вирішення у судовому порядку.

До звернення в суд потерпіла сторона направляє винній стороні підготовлену згідно з правовими нормами письмову претензію. Винна сторона у місячний термін з дня одержання претензії розглядає її, запитує, якщо це необхідно, додаткові обґрунтування, претензії і дає відповідь незалежно від того, отримала вона чи ні додаткові обґрунтування.

17.3 Якщо винна сторона впродовж місяця не дасть відповіді на претензію або без обґрунтування відмовиться повністю чи частково її задовольнити, потерпіла сторона у визначеному порядку звернеться з позовом до суду про застосування до винної сторони майнової відповідальності у примусовому порядку.

17.4. Сплата недотримки та відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань сторону від їх виконання насправді.

17.5. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором і у таких сумах:

- за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого об’єкта в експлуатацію) стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості;

- у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах, за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних робіт;

- у разі, якщо Підрядник не розпочав виконання робіт протягом 5 (п’яти) днів, від дати визначеної п.4 Договору, Підрядник на письмову вимогу зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 10% вартості Договору, або 100% від суми отриманої попередньої оплати (якщо передбачено);

- у разі порушення строків, визначених Договором, Підрядник на письмову вимогу зобов’язаний повернути попередню оплату (залишок невикористаної попередньої оплати) та сплатити Замовнику штраф у розмірі 10% від суми невикористаної попередньої оплати.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором

18.  Розірвання Договору

18.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, проте не пізніше 31.12.2023 р.

18.2. Одностороннє розірвання договору не допускається, крім випадку, коли одна сторона систематично не виконує покладених на неї цим договором зобов’язань.

18.3. Сторона, що прийняла рішення про розірвання договору, сповіщає іншу сторону письмово не менше, ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і повинна відшкодувати другій стороні збитки, зумовлені припиненням дії договору.

18.4. Зміни до даного договору та його дострокове розірвання можуть мати місце лише за взаємною згодою сторін.

18.5. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

19. Обставини непереборної сили

  - Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажор), в тому числі: аварія, катастрофа, епідемія, війна, страйки, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, тощо, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору. Строки виконання Сторонами своїх зобов’язань продовжуються на час тривання обставин форс-мажор. Підрядник не отримує права на продовження строку виконання робіт та не звільняється від відповідальності, якщо страйки, інші подібні дії зумовлені тим, що він або його субпідрядники не виконали своїх зобов’язань перед працівниками або їх об’єднаннями.

  - Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин форс-мажор, повинна негайно письмово повідомити другу Сторону про виникнення таких обставин протягом 5 (п’яти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити відомості про дату виникнення, характер обставин та їх можливі наслідки.

  - Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та її регіональними представництвами.

  - Якщо обставини форс-мажор триватимуть довше ніж 3 (три) місяці, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір без застосування до неї штрафних санкцій.

У разі проведення попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання цього Договору.

- Зміна істотних умов Договору

  - Сторони по ініціативі Замовника чи Підрядника можуть вносити зміни та доповнення до Договору у межах передбачених Законом «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178. Істотні умови договору про закупівлю, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Відповідні зміни повинні бути підтверджені документом, який містить інформацію щодо зміни ставок податків і зборів, виданий відповідним органом, який має на це повноваження, або довідкою в довільній формі від Підрядника з посиланням на відповідні норми чинного законодавства, які містять інформацію щодо зміни ставок податків і зборів.

  - До істотних умов даного Договору відносяться: предмет Договору, Договірна ціна, строк дії Договору. Інші умови Договору не є істотними та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів України.

  - Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані обома сторонами, шляхом укладання додаткової угоди.

  - Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:

- визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

- перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі.

20.5. Якщо Підрядник/Замовник вважає за необхідне змінити договір, він повинен надіслати пропозиції про це Замовнику/Підряднику. Замовник/Підрядник, який одержав пропозицію про зміну договору у десятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє Підрядника/Замовника про результати її розгляду.

21. Інші умови

21.1. Все, що не обумовлено умовами цього Договору  регулюється чинним законодавством України.

21.2. Сторона не має права передавати належні їй права та обов’язки за цим Договором третій стороні, без отримання письмової згоди іншої Сторони.

21.3. В разі внесення змін та доповнень до своїх установчих документів, зміни банківських реквізитів, юридичної та фактичної адреси, та ін., Сторони цього Договору повинні повідомити про це протилежну Сторону протягом п’яти календарних днів з моменту настання зазначених змін. Повідомлення може здійснюватись факсимільним зв’язком, електронним повідомленням у вигляді сканкопій документів з наступним надсиланням письмового повідомлення рекомендованим листом.

21.4. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості);

2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18  Особливостей;

3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 46 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей;

5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

21.5. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

21.6. Даний договір укладено в двох примірниках – по одному для кожної сторонни, що мають однакову юридичну силу.

21.7. Невід’ємним додатком до даного договору є:

- Додаток № 1: Протокол погодження договірної ціни;

- Додаток № 2: Договірна ціна;

- Додаток № 3: Календарний графік виконання робіт;

- Додаток № 4: План фінансування.

22. Реквізити та підписи сторін.

| Підрядник: | Замовник: |
| --- | --- |
|  | Управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради |
|  | Адреса: вул. 900-річчя Хуста, 27, |
|  | м. Хуст, Закарпатська область, 90400 |
|  | Р/р _________________________________ _________________________________ ДКСУ м. Київ |
|  | МФО 820172 |
|  | Код ЄДРПОУ 33763070 |
|  | тел.: (03142) 5-19-17; 4-65-00 |
|  | email: osvita.khust@gmail.com |
|  | khust.osvita@ukr.net |
| ________________________ _____________ | ____________________О.В. Калинич |

Додаток 5

до тендерної документації на закупівлю робіт –

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

("Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст.

в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради

Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування)

Форма „Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче, на фірмовому бланку учасника (за наявності). Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА „Тендерна пропозиція”

# (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю робіт – "Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІ ст. в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, згідно з технічними вимогами Замовника торгів:

- Повне найменування учасника ____________________________________________________

- Адреса (місцезнаходження) _______________________________________________________

- Телефон/факс:___________________________________________________________________

- Електронна пошта:_______________________________________________________________

- Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) ___________________________________________

- Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства (юридична адреса), ______________________________________________________________

- Загальна вартість пропозиції *

цифрами _________________________________, в т.ч. ПДВ** ___________________

словами _________________________________, в т.ч. ПДВ** ____________________

- Уповноважена особа учасника на підпис документів пропозиції, а також договору у разі визначення переможця торгів (зазначити посаду, прізвище та ініціали) ______________________

- Додаткові відомості _____________________________________________________________

Тендерна пропозиція

Ми, ______________________________________________(повне найменування учасника) уповноважені на підписання Договору, вивчивши тендерну документацію (необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії, умови проекту договору та інші вимоги Замовника), маємо можливість виконати роботи ________________________________________________, виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати роботи по даному предмету закупівлі та визначили, що наша пропозиція складає _________________ (числом) ________________________________________ (прописом) грн.  (з ПДВ / без ПДВ)** та може бути зменшена за результатами аукціону.

Подаючи дану пропозицію ми погоджуємося з усіма без виключення умовами та положеннями тендерної документації та підтверджуємо відсутність претензій до її змісту.

Ми погоджуємось дотримуватись  умов цієї пропозиції  протягом _____ календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша тендерна пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми зобов'язуємося взяти на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю та згодні на підписання договору про закупівлю у редакції, відповідно до вимог тендерної документації.

Ми, зобов’язуємося у разі визначення нас переможцями торгів у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надати Замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому  пункту 44 Особливостей.

Якщо наша тендерна пропозиція буде визнана переможною, ми зобов’язуємося підписати договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. Ми погоджуємось, що у випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи тендерної пропозиції учасника ___________________________________________.

П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю)_____________.

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) М. П. *** | (П.І.Б.) |
| --- | --- |

* При розрахунку вартості учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником.

** У разі надання тендерних пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка. Учасник в складі тендерної пропозиції надає копію свідоцтва/витягу про реєстрацію учасника платником єдиного податку або копію свідоцтва/витягу про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість.

***Ця вимога не стосується учасників, які провадять діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 6

до тендерної документації на закупівлю робіт –

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

("Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст.

в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради

Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування)

Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

| 1. | Повне найменування Учасника |
| --- | --- |
| 2. | Скорочене найменування Учасника |
| 3. | Адреса Учасника |
| 4. | Керівництво (прізвище, ім’я по батькові, посада) |
| 5. | Телефон | Факс | Електронна пошта |
| 6. | ЄДРПОУ |  |  |
| 7. | Форма власності |
| 8. | Основні види діяльності |
| 9. | Місце реєстрації | Рік реєстрації |
| 10*. | Банківські реквізити для укладання договору: рахунок, банк, МФО |
| 11 | Уповноважений представник Учасника на підписання документів тендерної пропозиції |
| 12 | Уповноважений представник Учасника на підписання договору за результатами торгів |

Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим!

У разі відсутності інформації ставиться прочерк.

Підпис керівника або уповноваженої особи Учасника - юридичної особи, фізичної  особи – підприємця, завірені печаткою (при наявності) .

Відомості про Учасника

(для фізичної особи)

| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові |
| --- | --- |
| 2. | Паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) |
| 3. | Місце проживання |
| 4. | Поштова адреса |
| 5. | Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи |
| 6. | Телефон |
| 7. | Факс |
| 8. | Адреса електронної пошти |
| 9*. | Найменування банку, що обслуговує Учасника |
| 10. | Поточний (розрахунковий) рахунок |
| 11. | МФО |

Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим!

У разі відсутності інформації ставиться прочерк.

Підпис фізичної  особи – підприємця, завірені печаткою (при наявності) .

*Додатково учасником надаються довідки з усіх обслуговуючих банків з інформацією про наявність в учасника відкритого (тих) рахунку (ків) із зазначенням його номеру у форматі IBAN та довідки з обслуговуючого(чих)     банку(ків)     про     відсутність (наявність) простроченої    заборгованості    по    кредитах,   що датовані місяцем оголошення закупівлі.

Додаток 7

до тендерної документації на закупівлю робіт –

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

("Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст.

в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради

Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування)

У разі залучення субпідрядника/співвиконавця, надається інформація за наведеною нижче формою на бланку Учасника (за наявності)

Учасник не повинен відступати від цієї форми

Інформація про кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника

| № з/п | Повне найменування організації субпідрядника, місцезнаходження, ЄДРПОУ, ПІБ керівника, телефон | Види робіт, які передбачаються до виконання субпідрядником | Обсяг робіт, який планується до виконання субпідрядником, у відсотках від вартості договору про закупівлю |
| --- | --- | --- | --- |

Уповноважена особа учасника торгів	______________		_______________

(посада)                                (підпис)                                 		 (ПІБ)

У разі, якщо учасник буде залучати до  виконання послуг субпідрядника (субпідрядників) )/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у складі тендерної пропозиції,  необхідно надати документи, що підтверджують кваліфікацію Субпідрядника/Співвиконавця для виконання цих видів робіт, а саме:

( інформаційну довідку Субпідрядника/Співвиконавця про наявність обладнання (машин та механізмів) необхідного для виконання робіт по об’єкту замовлення з дотриманням технології виконання робіт відповідно до діючих норм і правил виконання зазначених робіт. Для підтвердження інформації зазначеної в довідці Учасник повинен надати в складі своєї пропозиції копії технічних паспортів або копії технічних паспортів та копії договорів оренди (надання послуг), що підтверджують наявність у субпідрядника/співвиконавця обладнання, машин та механізмів, які будуть залучені до виконання робіт. У разі, якщо відсутня можливість підтвердити наявність матеріально-технічної бази вище переліченими документами, учасники у складі пропозиції надають інформаційну довідку, складену в довільній формі, із обґрунтованими причинами та зазначенням законодавчих підстав за підписом учасника та субпідрядника/ співвиконавця.

( інформаційну довідку Субпідрядника/Співвиконавця про наявність кваліфікованих працівників для виконання робіт по об’єкту замовлення з дотриманням технології виконання робіт відповідно до діючих норм і правил виконання робіт;

( довідку Субпідрядника/Співвиконавця про виконання аналогічних видів робіт (а саме аналогічних до видів робіт, виконання яких доручається Учасником Субпідряднику)  із зазначенням обсягів та Замовника цих робіт, а також вказати повне найменування Замовника та контактний телефон.

У разі, якщо учасник не планує залучати до виконання робіт (послуг) субпідрядника (субпідрядників)/співвиконавця у складі тендерної пропозиції необхідно надати:

- довідку у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі використання за бажанням Учасника) в якій учасник повинен зазначити про це.

| Додаток 8 до тендерної документації на закупівлю робіт – ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи ("Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІст. в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування) КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ |
| --- |
| по об’єкту: «Реконструкція частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІ ст. в селі Липовець, вул. Шевченка, 1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО" Коригування» |
| Найменування локальних кошторисів, конструктивних елементів, робіт, витрат | Виконавець робіт | Обсяг робіт | Обсяг робіт, передбачений до виконання у окремі періоди (кількість, %) та їх кошторисна вартість (сума, тис. грн.) |
|  |  |  | _______ рік |
|  |  | Одиниця виміру | Кількість, % | Кошторисна вартість, тис. грн. | травень | … | … | … | … | … | … | … |
| Всього : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконавець робіт _____________________ Замовник робіт _________________________ |