|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Частина тендерної документації** | **Початкова редакція** | **Нова редакція** | |
|  |
| Додаток № 2 до тендерної документації  п. 1 Таблиці  Технічні характеристики | Ємність:74 А-год  Пусковий струм не менше 720А  Напруга: 12 В  Виробник Україна | | Ємність:74 А-год  Пусковий струм не менше 720А  Напруга: 12 В |
| Додаток № 2 до тендерної документації  п. 3 Таблиці  Технічні характеристики | Ємність:100 А-год  Пусковий струм не менше 850А  Напруга: 12 В  Виробник Україна | | Ємність:100 А-год  Пусковий струм не менше 850А  Напруга: 12 В |
| Додаток № 2 до тендерної документації  п. 4 Таблиці  Технічні характеристики | Ємність:190 А-год  Пусковий струм: не менше 1250А  Напруга: 12 В  Виробник Україна | | Ємність:190 А-год  Пусковий струм: не менше 1250А  Напруга: 12 В |

Перелік змін до тендерної документації для процедури закупівлі –

відкриті торги з особливостями: **Акумулятори стартерні**

**(ДК 021:2015 код 31430000-9 Електричні акумулятори)**

**Ідентифікатор закупівлі:** **UA-2023-02-24-004580-a**