Додаток №2

до тендерної документації.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«код ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали» (Код НК 024:2019 - 48125 Бинт марлевий медичний нестерильний 5х10; Код НК 024:2019 - 48125 Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х14см; Код НК 024:2019 - 48126 Бинт марлевий медичний  стерильний 7м х14см; Код НК 024:2019 - 48125 Бинт в`язаний медичний нестерильний 5мх14см; Код НК 024:2019 - 61223 Бинт медичний еластичний стрічковий середньої  розтяжності шириною 8,0см  довжиною 5м; Код НК 024:2019 - 58232 Вата медична нестерильна 100г; Код НК 024:2019 - 33056 Бинт гіпсовий 15см х2,7м; Код НК 024:2019 - 33056 Бинт гіпсовий 20см х 2,7м; Код НК 024:2019 - 35212 Голка для спинальної анестезії тип вістря "Квінке" розміри 20,22; Код НК 024:2019 -  43437 Дренаж типу Редон Fr 18;  Код НК 024:2019 -  43437 Дренаж типу Редон Fr  24; Код НК 024:2019 - 43437 Дренаж торакальний (на металалевому стилеті-троакарі) розмір Fr 18; Код НК 024:2019 -  43437 Дренаж торакальний (на металалевому стилеті-троакарі) розмір Fr 24; Код НК 024:2019 -  43437 Дренаж торакальний (на метал.стилеті-троакарі) розмір Fr30; Код НК 024:2019 -  35844 Джгут для внутрішніх маніпуляцій (для забору крові, синій поясок, біла пластикова застібка); Код НК 024:2019 -  14202 Зонд шлунковий  Fr  08; Код НК 024:2019 -  14202 Зонд шлунковий   Fr 12; Код НК 024:2019 -  14202 Зонд шлунковий   Fr 14; Код НК 024:2019 -  14202 Зонд шлунковий   Fr 16; Код НК 024:2019 -  14202 Зонд шлунковий   Fr 18; Код НК 024:2019 -  14202 Зонд шлунковий  розмір  Fr 20; Код НК 024:2019 -  14202 Зонд шлунковий  розмір  Fr 22; Код НК 024:2019 -  14202 Зонд   назогастральний  Fr 10; Код НК 024:2019 -  14202 Зонд  назогастральний  Fr 18; Код НК 024:2019 - 38847 Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP2/0 (M3/0); Код НК 024:2019 - 38847 Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP2/0 (M2.5); Код НК 024:2019 - 38847 Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP3  (М6); Код НК 024:2019 - 38847 Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP 1 (М4); Код НК 024:2019 - 38847 Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP 2 (М5); Код НК 024:2019 - 34920 Канюля внутрішньовенна тип "Butterfly" розміри  23,25; Код НК 024:2019 - 34904 Канюля внутрішньовенна з ін`єкційним  клапаном розмір 20G; Код НК 024:2019 - 34904 Канюля внутрішньовенна з ін`єкційним  клапаном розмір 22G; Код НК 024:2019 - 34904 Канюля внутрішньовенна розмір 24G; Код НК 024:2019 - 34904 Канюля внутрішньовенна розмір 26G; Код НК 024:2019 - 34923 Катетер аспіраційний одноразового використання розмір Fr 6; Код НК 024:2019 - 34923 Катетер аспіраційний одноразового використання розмір Fr 8; Код НК 024:2019 - 34923 Катетер аспіраційний одноразового використання  розмір Fr 12; Код НК 024:2019 - 34923 Катетер аспіраційний одноразового використання  розмір Fr 14; Код НК 024:2019 - 34923 Катетер-відсмоктувач оротрахеальний (аспіраційний) Fr 16; Код НК 024:2019 - 34923 Катетер-відсмоктувач оротрахеальний (аспіраційний) Fr 18; Код НК 024:2019 - 46864 Катетер венозний підключичний з метеликом КВ-2 Fr5; Код НК 024:2019 - 59230 Голка для встановл.підключичного катетера КВ-2 (G17); Код НК 024:2019 - 10759 Катетер пупочний розмір Fr 5; Код НК 024:2019 - 34926 Катетер Фолея латексний, 2-ходовий розмір Fr-10; Код НК 024:2019 - 34926 Катетер Фолея латексний, 2-ходовий розмір Fr-16; Код НК 024:2019 - 34926 Катетер Фолея латексний 2-ходовий розмір Fr-18; Код НК 024:2019 - 34926 Катетер Фолея латексний 2-ходовий розмір Fr 20; Код НК 024:2019 - 13898 Матеріал шовний стерильний - Кетгут  USP 3/0; Код НК 024:2019 - 13898 Матеріал шовний стерильний -Кетгут USP 0 (М4); Код НК 024:2019 - 13898 Матеріал шовний стерильний -Кетгут USP 1 (М5); Код НК 024:2019 - 13898 Матеріал шовний стерильний -Кетгут USP 2 (М6); Код НК 024:2019 - 44990 Пластир медичний в котушці; на бавовняній основі, 1см х 500см; Код НК 024:2019 - 44990 Пластир медичний  в котушці; на бавовняній основі, 2см х 500см; Код НК 024:2019 - 44990 Пластир медичний  в котушці; на бавовняній основі, 2,5см х 500см; Код НК 024:2019 - 44990 Пластир медичний в котушці; на бавовняній основі, 5см х 500см; Код НК 024:2019 - 37445 Лезо для скальпелю розміри 11,21,22,23; Код НК 024:2019 - 48125 Відріз марлевий медичний нестерильний  5м х 90см тип 20; Код НК 024:2019 - 48125 Відріз марлевий медичний нестерильний  5м х 90см тип 17; Код НК 024:2019 - 35549 Покриття 120х80 стерильне; Код НК 024:2019 - 35549 Покриття 210х120 стерильне; Код НК 024:2019 - 35549 Покриття 100х80 стерильне; Код НК 024:2019 - 37466 Скарифікатор №200; Код НК 024:2019 - 42461 Шпатель оглядовий медичний  стерильний одноразового використання дерев’яний; Код НК 024:2019 - 63095 Шприц ін`єкційний одноразового використання 10,0 мл трьохкомпонентний з голкою; Код НК 024:2019 - 38501 Шприц ін’єкційний одноразового використання 1,0мл інсуліновий U-100 з голкою; Код НК 024:2019 - 63095 Шприц ін`єкційний одноразового використання  20,0 мл  трьохкомпонентний з голкою; Код НК 024:2019 - 63095 Шприц ін`єкційний одноразового використання 2,0мл трьохкомпонентний з голкою; Код НК 024:2019 - 63095 Шприц ін`єкційний одноразового використання 5,0 мл трьохкомпонентний з голкою; Код НК 024:2019 - 63095 Шприц ін’єкційний одноразового використання, саморуйнівний 5,0мл з голкою 0,5 х 20мм; Код НК 024:2019 - 17428 Плівка антимікробна хірургічна; Код НК 024:2019 - 11425 Гель для УЗД 5000г пакет; Код НК 024:2019 - 60709 Пелюшка поглинаюча  60х90 см з адгезивним краєм, стерильна; Код НК 024:2019 - 60709 Пелюшки абсорбуючі медичні розміру L; Код НК 024:2019 - 35201 Канюля назальна для дорослих; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 2,0; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 2,5; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 3,0; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 3,5; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 4,0; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 5,0; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна з манжетою розмір 6,5; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна з манжетою розмір 7,5; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна з манжетою та портом кисню розмір 7,5; Код НК 024:2019 - 47691 Трубка ендотрахеальна з манжетою розмір 7.0; Код НК 024:2019 - 35404 Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом, розмір 8,0; Код НК 024:2019 - 43324 Одноразова система для вливання інфузійних розчинів; Код НК 024:2019 - 43324 Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, крові та кровозамінників; Код НК 024:2019 - 43324 Одноразова система для вливання інфузійних розчинів 4-х ходова; Код НК 024:2019 - 44034 Пластиковий контейнер для крові людини та ії компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1)  подвійний одноразового використання стерильний 450 мл; Код НК 024:2019 - 35091 Халат хірургічний нестерильний 140см)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації(далі – ТД).

Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію декларацій про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (в разі відсутності надати довідку із зазначенням причини відсутності документу).

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

Учасник у складі пропозиції повинен надати копію відповідного дозволу або копію ліцензії на право займатися відповідною діяльністю, якщо на провадження такого виду діяльності це передбачено законодавством або в разі відсутності – інформаційний лист із зазначенням причин відсутності.

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження поставки продукції Учасник повинен надати оригінал листа Виробника (або представництва, якщо його повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки Учасником якісного товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, визначеній цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене  на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів.

МЕДИКО – ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Найменування товару | Код НК 024:2019 | Код ДК 021:2015 Тут https://dk21.dovidnyk.info/ про ℹ ДК 021:2015 ℹ | Один виміру | Кількість | Медико-технічні вимоги до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевий медичний нестерильний 5х10 | 48125 Рулон марлевий, нестерильний | 33141113-4 Бинти | шт. | 1000 | Призначений для фіксації будь-яких видів пов`язок та бандажів в усіх галузях медицини. Має довжину не менше 5,0 м +-0,3 та ширину не менше 10+-0,5см Виготовлений з медичної відбіленої марлі. Мінімальна поверхнева густина 24 г/м2 Виготовлений з 100% бавовняної або бавовняно-паперової пряжі. Має білизну не менше 80%. Має змочуваність не більше 6с Має шви з обрізаною кромкою. Має навантаження на розрив не менше 70N Має на 100 мм кількість ниток за сновою 100+-5, Має на 100 мм кількість ниток по утоку 70+- 5, Виріб є нестерильним. Має індивідуальне пакування. Вироби призначені для одноразового використання. |
| 2 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х14см | 48125 Рулон марлевий, нестерильний | 33141113-4 Бинти | шт. | 1500 | Призначений для фіксації будь-яких видів пов`язок та бандажів в усіх галузях медицини. Має довжину не менше 7,0 м +-0,3 та ширину не менше 14+-0,5см Виготовлений з медичної відбіленої марлі. Мінімальна поверхнева густина 25 г/м2 Виготовлений з 100% бавовняної або бавовняно-паперової пряжі. Має білизну не менше 80%. Має змочуваність не більше 6с Має шви з обрізаною кромкою. Має навантаження на розрив не менше 65N Має на 100 мм кількість ниток за сновою 100+-5, Має на 100 мм кількість ниток по утоку не менше 65 Виріб є нестерильним. Має індивідуальне пакування. Вироби призначені для одноразового використання. |
| 3 | Бинт марлевий медичний стерильний 7м х14см | 48126 Бинт марлевий, стерильний | 33141113-4 Бинти | шт. | 500 | Призначений для фіксації будь-яких видів пов`язок та бандажів в усіх галузях медицини. Має довжину 7,0+-0, 3м Має ширину 14,0+-1,0см Виготовлений з медичної відбіленої марлі. Мінімальна поверхнева густина 25 г/м2 Виготовлений з 100% бавовняної або бавовняно-паперової пряжі. Має білизну не менше 80%. Має капілярність не менше 7см/годину. Має шви з обрізаною кромкою. Має навантаження на розрив не менше за основою 50N за утоком 30N Має кількість ниток по утоку 70+- 5, за основою 100+- 5 Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. |
| 4 | Бинт в`язаний медичний нестерильний 5мх14см | 48125 - Рулон марлевий, нестерильний | 33141113-4 Бинти | шт. | 40 | Призначений для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини Виготовлений методом в’зання з подвійною ниткою. Має довжину, не менше 5 м та ширину не менше 14 см Має щільність не менше 28 г/м2 Виготовлений з 100% бавовняної або бавовнянопаперової пряжі Має білизну не менше 75%, капілярність не менше 7 см/год Повинен бути без швів Є нестерильним Не обсипається та не торочиться Має індивідуальне пакування |
| 5 | Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0см довжиною 5м | 61223 Бинт еластичний, нелатексний, нестерильний, багаторазового використання | 33141113-4 Бинти | шт. | 50 | Призначений для для лікування варикозу середньої тяжкості, виразок,та профілактики помірного набряку, профілактики розтягнень і травм Має вид рулону (котушки) Має ширину 8,0+- 0,5см Має довжину 5,0+-0, 2м Має розтяжність не менше 130, але не більше 190% Має щільність не менше 200, але не більше 400 г/м2 Має розривне навантаження не менше 147 Н (кгс) Має кривизну бинта на 100см не більше 5см Має стійкість до прання та усадки нек більше 20% Має вид еластичної невибіленоїа стрічки білого кольору з обстроченими краями Бинт укомплектований двома металевими фіксаторами з резинкою, що дозволяють утримувати бинт Має індивідуальне пакування. |
| 6 | Вата медична нестерильна 100г | 58232 Рулон ватний, нестерильний | 33141117-3 Бавовняна вата | шт. | 2000 | Виготовлений з 100% бавовняної або бавовняно-паперової пряжі. Капілярність не менше 67мм Засміченість не більше 0,7% Виріб не містить сторонніх домішок Має вагу не менше 100г Має білизну не менше 66%. Поглинальну здатність не менше 20г Повинна бути призначені для одноразового використання. Реакція водної витяжки - нейтральна Виріб є нестерильним. Має індивідуальне пакування. |
| 7 | Бинт гіпсовий 15см х2,7м | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | 33141113-4 Бинти | шт. | 60 | Гіпсова пов`язка рівна, без складок; не має ознак відшаровування і осипання, гіпс на пов'язці рівномірно прилягає до марлі Гіпсова пов'язка має хорошу пластичність і не кускоподібна та не крупнозерниста. По довжині гіпсового бинта є насічки. Довжина насічки не більше 4 мм. Має довжину не менше 2,7±0,1 м. Має ширину не менше 15,0±0,3 см . Поверхнева густина марлевої основи не менше 24 г/м2 Поверхнева густина бинта не менше 340 г/м2 Час замочування бинта у воді не більше 15 с. Час затвердіння: - початок не більше 3 хв., - кінець не більше 8 хв. Після затвердіння гіпсовий бинт не розм'якшується впродовж 24 годин. Має індивідуальне пакування. |
| 8 | Бинт гіпсовий 20см х 2,7м | 33056 Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | 33141113-4 Бинти | шт. | 120 | Гіпсова пов'язка має хорошу пластичність і не кускоподібна та не крупнозерниста. не має ознак відшаровування і осипання, гіпс на пов'язці рівномірно прилягає до марлі Гіпсова пов`язка рівна, без складок; По довжині гіпсового бинта є насічки. Довжина насічки не більше 4 мм. Має довжину не менше 2,7±0,1 м. Має ширину не менше 20,0±0,3 см . Поверхнева густина марлевої основи не менше 24 г/м2 Поверхнева густина бинта не менше 340 г/м2 Час замочування бинта у воді не більше 15 с. Час затвердіння: - початок не більше 3 хв., - кінець не більше 8 хв. Після затвердіння гіпсовий бинт не розм'якшується впродовж 24 годин. Має індивідуальне пакування. |
| 9 | Голка для спинальної анестезії тип вістря "Квінке" розміри 20,22 | 35212 Голка спінальна, одноразового застосування | 33141321-6 Голки для анестезії | шт. | 100 | Призначена для люмбальної пункції та введення медичних розчинів в субарахноїдальний простір "для проведення спінальної анестезії." Складається з голки, стилета та захисної трубки. Має розміри: 22G з довжиною (0,7*88мм) 20G з довжиною (0,9*88мм) Має тип вістря Квінке. Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Виріб має індивідуальне пакування |
| 10 | Дренаж типу Редон Fr 18 | 43437 – Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | 33141640-8 Дренажі | шт | 200 | Використовується для пасивного активного низковакуумного дренування послеопераційних ран Виготовлений з силіконізованої ПВХ трубки Має рентгеноконтрастну смужку Має діаметр 6,00мм (Fr18) Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. |
| 11 | Дренаж типу Редон Fr 24 | 43437 – Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | 33141640-8 Дренажі | шт | 200 | Використовується для пасивного активного низковакуумного дренування послеопераційних ран Виготовлений з силіконізованої ПВХ трубки Має рентгеноконтрастну смужку Має діаметр 8,00мм (Fr24). Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. |
| 12 | Дренаж торакальний (на металалевому стилеті-троакарі) розмір Fr 18 | 43437 – Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | 33141640-8 Дренажі | шт. | 100 | Складається з прозорої еластичної трубки ПВХ та стилета троакара з металевої сталі. Має рентгеноконтрастну смужку Має адаптер Жане на проксимальному кінці Має збільшені дренуючі отвори Має розмір Fr18 Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. |
| 13 | Дренаж торакальний (на металалевому стилеті-троакарі) розмір Fr 24 | 43437 – Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | 33141640-8 Дренажі | шт. | 100 | Складається з прозорої еластичної трубки ПВХ та стилета троакара з металевої сталі. Має рентгеноконтрастну смужку Має адаптер Жане на проксимальному кінці Має збільшені дренуючі отвори Має діаметр 8,00мм (Fr24) Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. |
| 14 | Дренаж торакальний (на метал.стилеті-троакарі) розмір Fr30 | 43437 – Хірургічний капілярний дренаж рани, прозорий, синтетичний полімер | 33141640-8 Дренажі | шт. | 10 | Стилет-троакар з медичної сталі дозволяєт ввести торакальный дренаж без використання затискача Має вид прозорої полімерної трубки з обробленим відкритим робочим кінцем Має кінець конусної форми. Має збільшений дренуючий отвір Має рентгеноконтрастну смужку Має адаптер Жане на проксимальному кінці Має стилет-троакар з медичної сталі Має полімерний тримач. Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Має розмір G 30 та діаметр 10мм Має довжину не менше 350 мм. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 15 | Джгут для внутрішніх маніпуляцій (для забору крові, синій поясок, біла пластикова застібка) | 35844 Джгут на верхню / нижню кінцівку, багаторазового використання | 33141300-3 Приладдя для венепункції та забору крові | шт | 50 | Повинен бути для внутрішньовенних маніпуляцій. Повинен бути виготовлений з ниток з нейлону та гуми. Повинен мати пластиковий пристрій для попереджання вислизання стрічки при регулювання довжини окружності петлі. Повинен мати пластиковий пристрій для затягування та розпускання петлі однією рукою. Повинен мати довжину 40 см. Та ширину 2,5 см. Повинен мати можливість обробки дезінфікуючими засобами. Повинен бути для багаторазового використання. |
| 16 | Зонд шлунковий Fr 08 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 20 | Призначений для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, "а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або" дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку Виготовлений із нетоксичного полівінілхлориду Має гладку поверхню. Має атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 бічні отвори Має розмір Fr 8 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 17 | Зонд шлунковий Fr 12 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 10 | Призначений для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, "а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або" дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку Виготовлений із нетоксичного полівінілхлориду Має гладку поверхню. Має атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 бічні отвори Має розмір Fr 12 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 18 | Зонд шлунковий Fr 14 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 10 | Призначений для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, "а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або" дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку Виготовлений із нетоксичного полівінілхлориду Має гладку поверхню. Має атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 бічні отвори Має розмір Fr 14 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 19 | Зонд шлунковий Fr 16 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 60 | Призначений для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, "а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або" дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку Виготовлений із нетоксичного полівінілхлориду Має гладку поверхню. Має атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 бічні отвори Має розмір Fr 16 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 20 | Зонд шлунковий Fr 18 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 20 | Призначений для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, "а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або" дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку Виготовлений із нетоксичного полівінілхлориду Має гладку поверхню. Має атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 бічні отвори Має розмір Fr 18 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 21 | Зонд шлунковий розмір Fr 20 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 20 | Призначений для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, "а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або" дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку Виготовлений із нетоксичного полівінілхлориду Має гладку поверхню. Має атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 бічні отвори Має розмір Fr 20 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 22 | Зонд шлунковий розмір Fr 22 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 20 | Призначений для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, "а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або" дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку Виготовлений із нетоксичного полівінілхлориду Має гладку поверхню. Має атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 бічні отвори Має розмір Fr 22 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 23 | Зонд назогастральний Fr 10 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 4 | Призначений для ентерального харчування, введення лікувальних препаратів у шлунок, Виготовлений із еластичного термопластичного нетоксичного полімеру. Має гладку поверхню. Має атравматичний закритий дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 дренуючі отвори Має розмір Fr 10 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 24 | Зонд назогастральний Fr 18 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | 33141641-5 Зонди | шт. | 2 | Призначений для ентерального харчування, введення лікувальних препаратів у шлунок, Виготовлений із еластичного термопластичного нетоксичного полімеру. Має гладку поверхню. Має атравматичний закритий дистальний кінець заокругленої форми. Має рентгеноконтрастну смужку Має кольорове кодування розмірів. Має 4 дренуючі отвори Має розмір Fr 18 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 25 | Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP2/0 (M3/0) | 38847 Шов, поліамідний | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 5 | Використовується в загальній і сердцево-судинній хірургії, офтольмології, нейрохірургії, онкології. Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: нитка капронова, кручений у виді котушки Має білий колір Має нитку умовного номера USP 2/0 метричного номера (3) Має довжину не менше 199 м. Виріб є нестерильним. |
| 26 | Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP2/0 (M2.5) | 38847 Шов, поліамідний | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 30 | Використовується в загальній і сердцево-судинній хірургії, офтольмології, нейрохірургії, онкології. Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: нитка капронова, кручений у виді котушки Має білий колір Має нитку умовного номера USP 2/0 метричного номера (2.5) Має довжину не менше 249 м. Виріб є нестерильним. |
| 27 | Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP3 (М6) | 38847 Шов, поліамідний | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 20 | Використовується в загальній і сердцево-судинній хірургії, офтольмології, нейрохірургії, онкології. Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: нитка капронова, кручений у виді котушки Має білий колір Має нитку умовного номера USP 3 метричного номера (6) Має довжину не меншу 79 м. Виріб є нестерильним. |
| 28 | Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP 1 (М4) | 38847 Шов, поліамідний | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 30 | Використовується в загальній і сердцево-судинній хірургії, офтольмології, нейрохірургії, онкології. Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: нитка капронова, кручений у виді котушки Має білий колір Має умовний розмір USP 1, метричний номер (4) Має довжину не меншу 129 м. Виріб є нестерильним. |
| 29 | Матеріал шовний хірургічний -нитка капронова кручена USP 2 (М5) | 38847 Шов, поліамідний | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 30 | Використовується в загальній і сердцево-судинній хірургії, офтольмології, нейрохірургії, онкології. Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: нитка капронова, кручений у виді котушки Має білий колір Має умовний розмір USP 2, метричний номер (5) Має довжину не меншу 79 м. Виріб є нестерильним. |
| 30 | Канюля внутрішньовенна тип "Butterfly" розміри 23,25 | 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | 33141220-8 Канюлі | шт. | 50 | Призначені для внутрішньовенних вливань лікувальних розчинів Має в складі прозору трубку, голку з троьхгранною заточкою, захисний ковпачок на голці Має гнучкі крильця з кольоровим кодуванням для швидкого розпізнавання розмірів Виріб є стерильним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 31 | Канюля внутрішньовенна з ін`єкційним клапаном розмір 20G | 34904 Канюля для порожнистої вени | 33141220-8 Канюлі | шт. | 2400 | Призначений для довготривалого введення лікарських засобів через переферичні вени. Має боковий отвір, ін`єкційний порт. Має гідрофобний фільтр. Має трубку з типом з`єднання Луєр Має голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу- нержавіюча сталь. Має гнучкі крильця з кольоровим кодуванням для швидкого розпізнавання розмірів Виготовлена з напівпрозорого поліпропілену. Має рентгеноконтрастну смужку Має розмір 20G з довжиною не більшн 32мм, внутрішній діаметр не менше 0,8мм Має діаметр зовнішній не більше 1,1мм Має швидкість потоку не менше 54мл/хв Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Вироби призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 32 | Канюля внутрішньовенна з ін`єкційним клапаном розмір 22G | 34904 Канюля для порожнистої вени | 33141220-8 Канюлі | шт. | 2400 | Призначений для довготривалого введення лікарських засобів через переферичні вени. Має боковий отвір, ін`єкційний порт. Має гідрофобний фільтр. Має трубку з типом з`єднання Луєр Має голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу- нержавіюча сталь. Має гнучкі крильця з кольоровим кодуванням для швидкого розпізнавання розмірів Виготовлена з напівпрозорого поліпропілену. Має рентгеноконтрастну смужку Має розмір 22G з довжиною не більшн 32мм, внутрішній діаметр не менше 0,8мм Має діаметр зовнішній не більше 1,1мм Має швидкість потоку не менше 54мл/хв Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Вироби призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 33 | Канюля внутрішньовенна розмір 24G | 34904 Канюля для порожнистої вени | 33141220-8 Канюлі | шт. | 1200 | Канюля внутрішньовенна або інтравенозна призначена для довготривалого введення лікарських засобів через переферичні вени. Має боковий отвір, ін`єкційний порт. Має гідрофобний фільтр. Має трубку з типом з`єднання Луєр Має голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу- нержавіюча сталь. Має гнучкі крильця з кольоровим кодуванням для швидкого розпізнавання розмірів Виготовлена з напівпрозорого поліпропілену. Має рентгеноконтрастну смужку Має розмір 24G з довжиною не більше 19мм, внутрішній діаметр не менше 0,5мм, зовнішній 0,7мм Має швидкість потоку не менше 20мл/хв Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 34 | Канюля внутрішньовенна розмір 26G | 34904 Канюля для порожнистої вени | 33141220-8 Канюлі | шт. | 600 | Канюля внутрішньовенна або інтравенозна призначена для довготривалого введення лікарських засобів через переферичні вени. Має боковий отвір, ін`єкційний порт. Має гідрофобний фільтр. Має трубку з типом з`єднання Луєр Має голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу- нержавіюча сталь. Має гнучкі крильця з кольоровим кодуванням для швидкого розпізнавання розмірів Виготовлена з напівпрозорого поліпропілену. Має рентгеноконтрастну смужку Має розмір G 26 та довжину не більше 19мм Має внутрішній діаметр, не менше 0,4 мм та зовнішній діаметр не більше 0,6 мм Має швидкість потоку, не менше 15 мл/хв Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 35 | Катетер аспіраційний одноразового використання розмір Fr 6 | 34923 – Катетер аспіраційної системи, загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 10 | Призначений для оральної, назальної, трахеальної та ендобронхіальної санації. Має вакуум-контроль Має атравматичний відкритий дистальний кінець. Має гладку поверхню. Має клапан контролю відсмоктування рідини. Комплектується трубкою катетера, канюлею порту типу КАПКОН (KAPKON). Має розмір Fr 6 Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 36 | Катетер аспіраційний одноразового використання розмір Fr 8 | 34923 – Катетер аспіраційної системи, загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 10 | Призначений для оральної, назальної, трахеальної та ендобронхіальної санації. Має вакуум-контроль Має атравматичний відкритий дистальний кінець. Має гладку поверхню. Має клапан контролю відсмоктування рідини Комплектується трубкою катетера, канюлею порту типу КАПКОН (KAPKON). Виготовлений з прозорого нетоксичного медичного полівінілхлориду. Має розмір Fr 8 Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 37 | Катетер аспіраційний одноразового використання розмір Fr 12 | 34923 – Катетер аспіраційної системи, загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 10 | Призначений для оральної, назальної, трахеальної та ендобронхіальної санації. та для аспірації верхніх дихальних шляхів. Має вакуумконтроль Має атравматичний відкритий дистальний кінець. Має гладку поверхню. Має клапан контролю відсмоктування рідини. Комплектується трубкою катетера, канюлею порту типу КАПКОН (KAPKON). Виготовлена з прозорого нетоксичного медичного полівінілхлориду. Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 38 | Катетер аспіраційний одноразового використання розмір Fr 14 | 34923 – Катетер аспіраційної системи, загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 10 | Призначений для оральної, назальної, трахеальної та ендобронхіальної санації. та для аспірації верхніх дихальних шляхів. Має вакуумконтроль Має атравматичний відкритий дистальний кінець. Має гладку поверхню. Має клапан контролю відсмоктування рідини. Комплектується трубкою катетера, канюлею порту типу КАПКОН (KAPKON). Виготовлена з прозорого нетоксичного медичного полівінілхлориду. Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 39 | Катетер-відсмоктувач оротрахеальний (аспіраційний) Fr 16 | 34923 – Катетер аспіраційної системи, загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 30 | Призначений для аспірації трахеобронхіального секрета і мокроти з респіраторного тракта пацієнтів, які знаходяться на штучній вентиляції легенів, а також які дихають самостійно через трахеостомічну або ендотрахеальну трубку. Має вид прозорої полімерної трубки з обробленим відкритим робочим кінцем Має два бічні отвори Має адаптер для підключення до відсмоктувального пристрою. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Призначений для одноразового використання. Виріб має індивідуальне пакування |
| 40 | Катетер-відсмоктувач оротрахеальний (аспіраційний) Fr 18 | 34923 – Катетер аспіраційної системи, загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 30 | Призначений для аспірації трахеобронхіального секрета і мокроти з респіраторного тракта пацієнтів, які знаходяться на штучній вентиляції легенів, а також які дихають самостійно через трахеостомічну або ендотрахеальну трубку. Має вид прозорої полімерної трубки з обробленим відкритим робочим кінцем Має два бічні отвори Має адаптер для підключення до відсмоктувального пристрою. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Призначений для одноразового використання. Виріб має індивідуальне пакування |
| 41 | Катетер венозний підключичний з метеликом КВ-2 Fr5 | 46864 – Підключичний катетер | 33141200-2 Катетери | шт. | 120 | Катетер виготовлений із поліетиленової імплантаційної нетоксичної композиції. Має прямий зріз робочого кінця та канюлю Луєра, оснащений обмежувачем типу "метелик". Катетер має полімерний провідник Ін'єкційний вузол з латексною вставкою, розмір Fr 5 діаметром 1,7 х 1,0 мм. Має довжину 140 мм. Має індивідуальне пакування. Виріб є стерильним. |
| 42 | Голка для встановл.підключичного катетера КВ-2 (G17) | 59230 – Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна | 33141327-8 Голки з отворами | шт. | 120 | Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має діаметр 1,5 х 1,0 мм (G17), довжину 100 мм. Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. |
| 43 | Катетер пупочний розмір Fr 5 | 10759 – Катетер пупковий | 33141200-2 Катетери | шт. | 10 | Призначення- вливання інфузійних розчинів або переливання крові у новонароджених через пупочну вену. Виготовлений із нетоксичного полівінілхлориду Має прозорий колір, з рентгноконтрастною смужкою Має проксимальний кінець сумісний з штирьовим коннектором луер-сліп Має на проксимальному кінці захисний ковпачок Має кольорове кодування розмірів. Має позначки для точного розміщення катетера на кожні 5 см. Має довжину не більше 50,0 см. Має розмір Fr 5 Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 44 | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий розмір Fr-10 | 34926 Катетер сечовідний загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 10 | Призначений для тривалої катетеризації сечового міхура, для дорослих Має м'який закруглений закритий кінець. Має безпечне і симетричне надування балона. Має два бічні отвори Має два ходи. Має розмір Fr 10 Має довжину катетера, не більше 400 мм . Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 45 | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий розмір Fr-16 | 34926 Катетер сечовідний загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 200 | Призначений для тривалої катетеризації сечового міхура, для дорослих Має м'який закруглений закритий кінець. Має безпечне і симетричне надування балона. Має два бічні отвори Має два ходи. Має розмір Fr 16 Має довжину катетера, не більше 400 мм . Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 46 | Катетер Фолея латексний 2-ходовий розмір Fr-18 | 34926 Катетер сечовідний загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 200 | Повинен бути для тривалої катетеризації сечового міхура Має м'який закруглений закритий кінець. Має два ходи. Повинен мати безпечне і симетричне надування балона. Має два бічні отвори Повинен мати кольорове кодування розмірів. виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом. Має розмір Fr 18 Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 47 | Катетер Фолея латексний 2-ходовий розмір Fr 20 | 34926 Катетер сечовідний загального призначення | 33141200-2 Катетери | шт. | 20 | Призначений для тривалої катетеризації сечового міхура, для дорослих Має м'який закруглений закритий кінець. Має два ходи. Має безпечне і симетричне надування балона. Має два бічні отвори Має кольорове кодування розмірів. виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом. Має розмір Fr 20 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 48 | Матеріал шовний стерильний - Кетгут USP 3/0 | 13898 Хірургічна нитка кетґут | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 100 | Призначений для використання в медичних цілях Має жовтий колір Виготовлений з натурального колагенового матеріалу, що розсмоктується Має довжину 150 см. Має нитку умовного номера USP 3/0 метричного номера 3 Не має в комплектаціїї голки Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Має індивідуальне пакування. |
| 49 | Матеріал шовний стерильний -Кетгут USP 0 (М4) | 13898 Хірургічна нитка кетґут | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 60 | Призначений для використання в медичних цілях Має жовтий колір Виготовлений з натурального колагенового матеріалу, що розсмоктується Має довжину 150 см. Має нитку умовного номера USP 0 метричного номера(4) Не має в комплектаціїї голки Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування |
| 50 | Матеріал шовний стерильний -Кетгут USP 1 (М5) | 13898 Хірургічна нитка кетґут | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 100 | Призначений для використання в медичних цілях Має жовтий колір Виготовлений з натурального колагенового матеріалу, що розсмоктується Має довжину 150 см. Має нитку умовного номера USP 1 метричного номера(5) Не має в комплектаціїї голки Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Має індивідуальне пакування. |
| 51 | Матеріал шовний стерильний -Кетгут USP 2 (М6) | 13898 Хірургічна нитка кетґут | 33141121-4 Хірургічні шовні матеріали | шт. | 60 | Призначений для використання в медичних цілях Має жовтий колір Виготовлений з натурального колагенового матеріалу, що розсмоктується Має довжину 150 см. Має нитку умовного номера USP 2 метричного номера(6) Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. |
| 52 | Пластир медичний в котушці; на бавовняній основі, 1см х 500см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | 33141112-8 Пластирі | шт. | 48 | Призначений для ефективної фіксації та закріплення будь-якого виду перев'язок,тампонів,зондів та ін Основа повинна бути виготовлена з бавовни. Має вид рулону (котушки) Має розмір 1смх500см Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю покрита клейкою речовиною Пластир чистий, без плям Виріб є нестерильним. Виріб є нетоксичним та апірогенний Призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 53 | Пластир медичний в котушці; на бавовняній основі, 2.5см х 500см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | 33141112-8 Пластирі | шт. | 304 | Призначений для ефективної фіксації та закріплення будь-якого виду перев'язок,тампонів,зондів та ін Основа повинна бути виготовлена з бавовни. Має вид рулону (котушки) Має розмір 2.5смх500см Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю покрита клейкою речовиною Пластир чистий, без плям Виріб є нестерильним. Виріб є нетоксичним та апірогенний Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 54 | Пластир медичний в котушці; на нетканій основі, 2см х 500см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | 33141112-8 Пластирі | шт. | 64 | Призначений для ефективної фіксації та закріплення будь-якого виду перев'язок,тампонів,зондів та ін Основа повинна бути виготовлена на нетканій основі. Має вид рулону (котушки) Має розмір 2смх500см Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю покрита клейкою речовиною Пластир чистий, без плям Виріб є нестерильним. Виріб є нетоксичним та апірогенний Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 55 | Пластир медичний в котушці; на бавовняній основі, 5см х 500см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | 33141112-8 Пластирі | шт. | 96 | Призначений для ефективної фіксації та закріплення будь-якого виду перев'язок,тампонів,зондів та ін Основа повинна бути виготовлена з бавовни. Має вид рулону (котушки) Має розмір 5смх500см Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю покрита клейкою речовиною Пластир чистий, без плям Виріб є нестерильним. Виріб є нетоксичним та апірогенний Призначений для одноразового використання. Виріб має індивідуальне пакування |
| 56 | Лезо для скальпелю розміри 11,21,22,23 | 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання | 33141411-4 Скальпелі та леза | шт. | 500 | Призначений для всіх видів хірургічних втручань. Виготовлений з нержавіючої сталі. Виріб є стерильним. Виріб є нетоксичним. Виріб є апірогенним. Виріб призначений для одноразового використання. |
| 57 | Відріз марлевий медичний нестерильний 5м х 90см тип 20 | 48125 Рулон марлевий, нестерильний | 33141114-2 Медична марля | шт. | 1000 | Призначений для фіксації будь-яких видів пов`язок та бандажів в усіх галузях медицини. Виготовлений з медичної відбіленої марлі. Мінімальна поверхнева щільність /густина 36 г/м2+-5% Виготовлений з 100% бавовняної або бавовняно-паперової пряжі. Має розмір , не менше 5 м (+_-0,2см) * 90 см (+-2,0) Має білизну не менше 80%. Має капілярність не менше 7см/годину. Має навантаження на розрив не менше за основою 80N за утоком 50N Має шви з обрізаною кромкою. Виріб є нестерильним. Має індивідуальне пакування. Призначені для одноразового використання. |
| 58 | Відріз марлевий медичний нестерильний 5м х 90см тип 17 | 48125 Рулон марлевий, нестерильний | 33141114-2 Медична марля | шт. | 1000 | Призначений для фіксації будь-яких видів пов`язок та бандажів в усіх галузях медицини. Щільність не менше 24+-0,2г/м2. Виготовлений з медичної відбіленої марлі. Виготовлений з 100% бавовняної або бавовнянопаперової пряжі. Має розмір не менше 5м*90см. Має білизну не менше 80%. Має капілярність не менше 7см/годину. Має на 10 см кількість ниток: по снові- не менше 120, по утоку -не менше 80. Має шви з обрізаною кромкою. Є нестерильним. Має індивідуальне пакування. Призначений для одноразового використання. Виготовлений з марлі типу 17. |
| 59 | Покриття 120х80 стерильне | 35549 Простирадло для операційного столу, одноразового використання | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 170 | Призначена для використання в медичних цілях Виготовлений з нетканого матеріалу спанбонд щільністю не менше 25-30г/м2 Має розмір 120х80см Виріб є стерильним. |
| 60 | Покриття 210х120 стерильне | 35549 Простирадло для операційного столу, одноразового використання | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 260 | Призначений для використання в медичних цілях Виготовлена з нетканного матеріалу- спанбонд щільністю 25-30г/м2 Має розмір 210смх120см Виріб є стерильним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 61 | Покриття 100х80 стерильне | 35549 Простирадло для операційного столу, одноразового використання | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 120 | Призначена для використання в медичних цілях Виготовлений з нетканого матеріалу спанбонд щільністю не менше 25-30г/м2 Має розмір 100х80см Виріб є стерильним. |
| 62 | Скарифікатор №200 | 37466 Ручний ланцет для крові, одноразовий | 33141900-9 Ланцети для забору крові | уп. | 25 | Призначений для проколу пальця при заборі крові на клінічний та інші аналізи. Має форму типу "спис" . Виготовлений з нержавіючої сталі. Виріб є стерильним. Виріб є апірогенним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. Має упаковку № 200. |
| 63 | Шпатель оглядовий медичний стерильний одноразового використання дерев’яний | 42461 – Депрессор язика, оглядовий | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 2000 | Призначений для огляду ротової порожнини при отоларингологічному дослідженні Виготовлений з шліфованого дерева. Мають довжину, не менше 148 мм. Має ширину не менше 17 мм Мають товщину, не менше 1,4 мм. Повинен бути стерильним та повинен бути призначеним для одноразового використання. |
| 64 | Шприц ін`єкційний одноразового використання 10,0 мл трьохкомпонентний з голкою | 63095 – Шприц/голка загального призначення | 33141310-6 Шприци | шт. | 15120 | Призначений для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язевих ін'єкцій Має з`ємну голку з ковпачком. Є трикомпонентним. Має об'єм 10,0 мл. Має прозорий циліндр. Має чітку та стійку до стирання шкалу. Має поршень з плунжером. Має стопорне кільце. Має атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Має тип з'єднання Luer slip (луер сліп) або Luer lock (луер локк) Має циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена медичного призначення Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має розмір голки 0,8х38 мм. Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Не містить латекс Має індивідуальне пакування. |
| 65 | Шприц ін’єкційний одноразового використання 1,0мл інсуліновий U-100 з голкою | 38501 – Шприц інсуліновий з голкою, стандартний | 33141310-6 Шприци | шт. | 1700 | Призначений для застосування в ендокринології. Має шкалу U-100. Має інтегровану голку (впаяну, нез'ємну). Має розмір голки 0,33*13мм. Є трикомпонентним. Має об'єм 1,0 мл. Має циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена медичного призначення Має атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Виріб є стерильним. |
| 66 | Шприц ін`єкційний одноразового використання 20,0 мл трьохкомпонентний з голкою | 63095 – Шприц/голка загального призначення | 33141310-6 Шприци | шт. | 25600 | Призначений для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язевих ін'єкцій Має з`ємну голку з ковпачком. Шприц є трьохкомпонентним. Має об'єм 20,0 мл. Має прозорий циліндр. Має чітку та стійку до стирання шкалу. Має поршень з плунжером. Має стопорне кільце. Має атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Має тип з'єднання Luer slip (луер сліп) або Luer lock (луер локк) Має циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена медичного призначення Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має розмір голки 0,8х38 мм. Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Не містить латекс Має індивідуальне пакування. |
| 67 | Шприц ін`єкційний одноразового використання 2,0мл трьохкомпонентний з голкою | 63095 – Шприц/голка загального призначення | 33141310-6 Шприци | шт. | 21600 | Призначений для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язевих ін'єкцій Має з`ємну голку з ковпачком. Є трикомпонентним. Має об'єм 2,0 мл. Має прозорий циліндр. Має чітку, стійку до стирання шкалу. Має поршень з плунжером. Має стопорне кільце. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Має розмір голки 0,6*25мм. Має циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена медичного призначення Має тип з'єднання Luer slip (Луер Сліп) та підходить до внутрішньовенної канюлі. Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Вироби призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 68 | Шприц ін`єкційний одноразового використання 5,0 мл трьохкомпонентний з голкою | 63095 – Шприц/голка загального призначення | 33141310-6 Шприци | шт. | 30400 | Призначений для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язевих ін'єкцій. Має з`ємну голку з ковпачком. Є трикомпонентним. Має об'єм 5,0 мл. Має прозорий циліндр. Має чітку, стійку до стирання шкалу. Має поршень з плунжером. Має стопорне кільце. Має тип з'єднання Luer slip (Луер Сліп) та підходить до внутрішньовенної канюлі. Має циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена медичного призначення Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має розмір голки 0,7*38мм. |
| 69 | Шприц ін’єкційний одноразового використання, саморуйнівний 5,0мл з голкою 0,5 х 20мм | 63095 – Шприц/голка загального призначення | 33141310-6 Шприци | шт. | 100 | Шприц саморуйнівний призначений для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язевих ін'єкцій. Має з`ємну голку з ковпачком. Є трикомпонентним. Має об'єм 5,0 мл. Має прозорий циліндр. Має чітку, стійку до стирання шкалу. Має поршень з плунжером. Має стопорне кільце. Має тип з'єднання Luer slip (Луер Сліп) та підходить до внутрішньовенної канюлі. Має циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена медичного призначення Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має розмір голки 0,5*20мм. |
| 70 | Плівка антимікробна хірургічна | 17428 Напівпроникна плівка | 33141112-8 Пластирі | шт. | 50 | Плівка призначена для покриття операційного розрізу при всіх видах хірургічних операцій. Забезпечує високий рівень асептики операційного поля за рахунок впливу йодофору та механічної імобілізаціїї мікробів. Має розмір не менше 34х35 |
| 71 | Гель для УЗД 5000г пакет | 11425 Гель для електродів | 33140000-3 Медичні матеріали | шт | 6 | Призначений для використання при ультразвукових дослідженнях Високої в'язкості Має пакування в ємкості по 5 л Виріб є нестерильним. |
| 72 | Пелюшка поглинаюча 60х90 см з адгезивним краєм, стерильна | 60709 Пелюшка вбирає | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 50 | Використовується для догляду за хворими Має розмір 60х90см, з адгезивним краєм Склад: верхній шар - м'який нетканий віскозний матеріал сітчастої структури,нижній — вологонепроникний нетканий полімерний матеріал, середній шар - розпущена целюлоза та гелеутворюючий абсорбент. Має поглинальні властивості близько 900мл рідини Виріб є стерильним. |
| 73 | Пелюшки абсорбуючі медичні розміру L | 60709 Пелюшка вбирає | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 600 | Використовується для догляду за хворими Має розмір L (60х90) Має поглинальною здатністю 5/8 drops Мають бути абсорбуючими Виріб є нестерильним. |
| 74 | Канюля назальна для дорослих | 35201 Канюля назальна стандартна для подачі кисню | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 50 | Виготовлена з прозорого нетоксичного медичного полівінілхлориду. Забезпечує рівномірну подачу кисню Можливість легкої фіксації в носових ходах хворого за рахунок регулювання довжини петлі Термопластичний матеріал носових зубців стає м'яким при температурі тіла і не викликає дискомфорту. Краї носових зубців гладкі, закругленої форми, що виключає ризик пошкодження слизовою оболонкою носа Розмір коннектора відповідає міжнародним стандартам Розмір коннектора дозволяє підключати до будь-яких кисневих магістралей Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. |
| 75 | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 2,0 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 10 | Призначається для оральної та назальної інтубації. Має прозорий колір, з рентгноконтрастною смужкою Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має шкалу глибини інтубації. Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Виготовлений з медичного полівінілхлориду Має конектор з вушками для фіксації. Має робочу поверхню пронумеровану з інтервалом не менше ніж 1см Має розмір -2,0 Виріб є стерильним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 76 | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 2,5 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 10 | Призначається для оральної та назальної інтубації. Має прозорий колір, з рентгноконтрастною смужкою Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має шкалу глибини інтубації. Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Виготовлений з медичного полівінілхлориду Має конектор з вушками для фіксації. Має робочу поверхню пронумеровану з інтервалом не менше ніж 1см Має розмір -2,5 Виріб є стерильним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 77 | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 3,0 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 10 | Призначений для оральної та назальної інтубації. Має прозорий колір Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має шкалу глибини інтубації. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Має трубку конектора з вушками для фіксації Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Має розмір -3,0 Виріб є стерильним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 78 | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 3,5 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 10 | Призначений для оральної та назальної інтубації. Має прозорий колір Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має шкалу глибини інтубації. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Має трубку конектора з вушками для фіксації Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Має розмір -3,5 Виріб є стерильним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 79 | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 4,0 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 10 | Призначений для оральної та назальної інтубації. Має прозорий колір Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має шкалу глибини інтубації. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Має трубку конектора з вушками для фіксації Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Має розмір -4,0 Виріб є стерильним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 80 | Трубка ендотрахеальна без манжети розмір 5,0 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 10 | Призначений для оральної та назальної інтубації. Має прозорий колір Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має шкалу глибини інтубації. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Має трубку конектора з вушками для фіксації Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Має розмір -5,0 Виріб є стерильним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 81 | Трубка ендотрахеальна з манжетою розмір 6,5 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 10 | Призначений для оральної та назальної інтубації. Має прозорий колір Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має шкалу глибини інтубації. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Має трубку конектора з вушками для фіксації Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має манжету великого об'єму низького тиску. Має робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Не містить латекс Має розмір -6,5 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Вироби призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 82 | Трубка ендотрахеальна з манжетою розмір 7,5 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 60 | Призначений для оральної та назальної інтубації. Має прозорий колір Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має шкалу глибини інтубації. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Має трубку конектора з вушками для фіксації Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має манжету великого об'єму низького тиску. Має робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Не містить латекс Має розмір -7,5 Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Вироби призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 83 | Трубка ендотрахеальна з манжетою та портом кисню розмір 7,5 | 47691 Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 5 | Повинна бути призначена для оральної інтубації. Повинна мати манжету великого об’єму низького тиску Повинна мати інтегрований кисневий катетер Повинна мати шкалу глибини інтубації. Повинна мати рентгенконтрастну смужку по всій довжині трубки. Повинно бути віконце на дистальному кінці трубки Повинна мати конектор з «вушками» для фіксації Повинна бути робоча поверхня пронумерована, з інтервалом, не менше ніж 1 см Повинна не містити латекс Повинна бути виготовлена із прозорого полівілхлориду. Повинна мати розміри: 7,5 Повинна бути стерильною та апірогенною, нетоксичною Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування |
| 84 | Трубка ендотрахеальна з манжетою розмір 7.0 | 47691 - Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 60 | Призначається для оральної та назальної інтубації. Є прозорою. Має шкалу глибини інтубації. Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Має конектор з вушками для фіксації. Має на дистальному кінці трубки віконце Мерфі. Має манжету великого об'єму низького тиску. Має робочу поверхню пронумеровану, з інтервалом, не менше ніж в 1 см. Має розмір -7,0 Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 85 | Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом, розмір 8 | 35404 - Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування | 33140000-3 Медичні матеріали | шт | 2 | Призначена для допоміжної вентиляції або самостійного дихання. Має заокруглений кінець. Має анатомічний вигин. Має рентгеноконтрастну смужку Має манжету великого об'єму низького тиску. Має луер-конектор з вушками для фіксації. Має стрічку для кріплення на шиї. Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Має вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Має розмір -8 Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 86 | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 15000 | Використовується для внутрішньовенних вливань інфузійних розчинів. Має в складі трубку Має герметичне з'єднання Луер-Лок Має довжину трубки - не менше 1450 мм. Має в складі роликовий регулятор швидкості потоку Має металеву голку Має повітровід, що складається з голки та повітряного клапана- виготовлено з металу та поліпропілену Трубка системи виготовлена з полівінілхлориду. Не містить латекс Має гумовий перехідник між трубкю та ін`єкційною голкою Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 87 | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, крові та кровозамінників | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 400 | Використовується для внутрішньовенних переливань крові, кровозамінників та інфузійних розчинів. Має герметичне з'єднання Луер-Лок Має в складі фільтр для запобігання проникнення небажаних компонентів. Має в складі роликовий регулятор швидкості потоку Має металеву голку Має повітровід, що складається з голки та повітряного клапана- виготовлено з металу та поліпропілену Трубка системи виготовлена з полівінілхлориду. Не містить латекс Має гумовий перехідник між трубкю та ін`єкційною голкою Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |
| 88 | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів 4-х ходова | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 40 | Повинна використовуватись для внутрішньовенних вливань інфузійних розчинів, мати довжину трубки – не менше 1450 мм. Повинна мати єдиноціле індивідуальне пакування та бути єдиноцілою. Повинна мати 4-регулятора швидкості потоку та чотири пластикові голки для підключення в флакони з інфузійними розчинами. |
| 89 | Пластиковий контейнер для крові людини та ії компонентів з розчином антикоагулянту ЦФДА-1 (CPDA-1) подвійний одноразового використання стерильний 450 мл | 44034 Набір для забору донорської крові, двокамерний | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 120 | Контейнер подвійний для крові 450/450 з розчином антикоагулянту, що містить аденін. Контейнери мають бути розраховані на взяття 450 мл донорської крові. Співвідношення антикоагулянту в контейнері для заготівлі донарської крові -1 до 7 ( 63мл до 450мл) Складається з 2-х мішків(одного донаційного та одного додаткового для плазми об'ємом не менше 450мл) Контейнери та з'єднувальні трубки повинні мати ідентичні ідентифікаційні номери. Контейнери оснащені 2-ма штуцерами із захисною оболонкою. Додатковий, сателітний, порожній контейнер для плазми повинен бути об'ємом не менше 450 мл. Контейнер з`єднаний із сателітним порожнім контейнером через з`єднувальний вузол герметезації. Додатковий контейнер має бути призначений для заготівлі плазми об`ємом до 300мл. Довжина зєднувальної трубки між контейнерами повинна складати 50см. Штуцери контейнерів повинні мати захисну оболонку, яка виключає ризик контамінації виробу. Контейнер повинен бути обладнаний стерильною голкою одноразового застосування із захисним ковпачком. Голка розміром 16G має бути вкрита силіконом і мати захисний ковпачок. Контейнери для крові повинні витримувати температуру від -80С до +40С. Антикоагулянт повинен забезпечувати зберігання еритроцитної маси терміном не менше, ніж 35 діб. Строк придатності на момент поставки повинен становити не менше 75% від встановленого інструкцією. Виріб є стерильним. Виріб є нетоксичним. Має індивідуальне пакування. |
| 90 | Халат хірургічний стерильний 140см | 35091 Халат операційний, одноразового застосування | 33140000-3 Медичні матеріали | шт. | 430 | Використовуються для захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань Виріб застосовується для захисту від попадання мікроорганізмів, біологічних рідин і твердих частинок Виріб виготвлений з СМС щільністю 25-30г/м2 Має довжину 135 см. Має рукава на манжеті Виріб є стерильним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"