**Додаток 3**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Освітлювальні прилади**

**згідно коду ДК 021:2015: 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура**

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Характеристики товару встановлені Замовником*** | ***Од. вим*** | ***Кіль-кість*** |
| 1 | Світильник світлодіодний (панель світлодіодна) | Світловий потік – 3200 Лм  Розмір - 595\*595\*45 мм  Кріплення: в Армстронг  Потужність – 24 Вт.  Коефіцієнт потужності (Pf) Не менше 0,90  Колірна температура 5000 К  Напруга живлення – 220 В Робочий діапазон – 175-276 В  Строк служби – не менше 50000 год.  Ступінь захисту ІР20  Гарантійний термін 5 років  Клас енергоефективності - А++  Тип розсіювача - Матовий  Зовнішня поверхня розсіювача – Гладка | шт. | 80 |
| 2 | Лампа настільна світлодіодна | Колір виробу: чорний  Потужність 9Вт,  Колір світіння: 3000/4000/6000 (К) (з можливістю регулювання)  Напруга живлення – 220 В  Робочий діапазон – 220 В з амплітудою коливання, що становить не менш, ніж 10%  Світловий потік 1100-1300Лм  Індекс світло передачі Rа>80  Тип лампи LED модуль  Клас енергоспоживання А+  Ресурс 30000 годин  Ступінь захисту ІР20 Можливість регулювання висоти над робочою поверхнею не менше ніж 0,5 метра  Кріплення: основа  Гарантійний термін 1 рік. | шт | 12 |
| 3 | Cвітильник LED вбудований круглий | Категорія: Світильники Downlight  Колір виробу: білий  Колірна температура світла: 5000K (денне світло)  Якість світла: Ra > 80  Напруга живлення – 220 В  Робочий діапазон – 185-265 В  Потужність: 15 Вт  Клас енергоспоживання: А+  Світловий потік: 1500 Лм  Діаметр врізного отвору: 140-150 мм  Кут розсіювання: не менш ніж 140°  Ресурс роботи: 30000 год.  Розміри: 175мм x 26 мм  Робоча температура: -20°C ~ + 40°С  Тип монтажу: вбудований  Клас захисту, IP: 44  Гарантійний термін: 2 роки  Матеріали: вогнетривкий (витримує до 650°С) | шт. | 13 |

Для всіх освітлювальних приладів обов’язкова можливість ідентифікації запропонованої продукції за допомогою інтернет ресурсів на сайті виробника.

**Відповідно до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176) - Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постаново**