Додаток 1

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Технічне завдання

послуги технічного обслуговування /перезарядки, діагностування та

поточного ремонту вогнегасників

Строк виконання робіт: протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту підписання договору.

В межах ціни Договору, Виконавець зобов’язаний послуги технічного обслуговування /перезарядки, діагностування та поточного ремонту вогнегасників.

На розсуд Виконавця послуги можуть бути виконані або за місцем знаходження обладнання, або за місцем знаходження Виконавця. Доставка вогнегасників, що підлягають технічному обслуговуванню /перезарядці, діагностуванню та поточному ремонту, до місця надання таких послуг, а також їх повернення до ЗАМОВНИКА та філій ЗАМОВНИКА або проїзд ВИКОНАВЦЯ для надання таких послуг за адресами ЗАМОВНИКА здійснюється за рахунок ВИКОНАВЦЯ та включається до загальної вартості надання послуг.

Послуга по технічному обслуговуванню /перезарядці, діагностування та поточного ремонту вогнегасників проводяться згідно вимогам ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка, Технічне обслуговування  вогнегасників, Загально технічні вимоги» і Правилами  експлуатації вогнегасників з метою забезпечення їх відповідності ДСТУ 3675(ДСТУ 3734-48), ГОСТ12,2,037-78 і технічним умовам. Код згідно Державного класифікатора ДК 021:2015 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів і включають в себе:

- технічне діагностування, перезарядку та, в разі необхідності, поточний ремонт вогнегасників;

- у випадку недоцільності ремонту - складання акту дефектації із визначенням всіх несправностей для подальшої утилізації вогнегасників.

| № з/п | Місце знаходження | Найменування послуги щодо обладнання | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Білопільська районна філія ОЦЗ: 41800, м.Білопілля, вул.Старопу-тивльська, 33 | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 8 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 | шт. | 7 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 1 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 8 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 | шт. | 7 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 1 |
| 2 | Буринська районна філія ОЦЗ:41700, м.Буринь, вул. Лесі Українки, 7а | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 2 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 3 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 2 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 2 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 3 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 2 |
| 3 | Великописарівська районна філія ОЦЗ: 42800, смт Велика Писарівка, вул.Ярослава Мудрого, 2а | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 7 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 7 |
| 4 | Глухівська міськрайонна філія ОЦЗ:41400, м.Глухів, вул.Героїв Крут, 6 | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 6 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ОУ-5, ВВК-3,5 | шт. | 7 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 6 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ОУ-5, ВВК-3,5 | шт. | 7 |
| 5 | Краснопільська районна філія ОЦЗ:42400, смт Краснопілля, вул.Сумська, 27 | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 13 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 2 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 14 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 2 |
| 6 | Кролевецька районна філія ОЦЗ:41300, м.Кролевець, проспект Миру, 7 | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 5 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-3 | шт. | 3 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 5 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-3 | шт. | 3 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
| 7 | Липоводолинська районна філія ОЦЗ: 42500, смт Липова Долина, вул.Полтавська, 31 | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 5 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 5 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 1 |
| 8 | Недригайлівська районна філія ОЦЗ: 42100, смт Недригайлів, вул.Незалежності, 16 | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 2 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 2 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
| 9 | Путивльська районна філія ОЦЗ:41500, м.Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 59 | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 7 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 5 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 3 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 7 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 5 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 3 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
| 10 | Роменська міськрайонна філія ОЦЗ: 42000, м.Ромни, вул.Аптекарська, 2 | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 25 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 | шт. | 6 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 2 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 25 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 | шт. | 6 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 2 |
| 11 | Середино-Будська районна філія ОЦЗ: 41000, м.Середино-Буда, вул.Троїцька, 18 | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 2 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 3 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 2 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 3 |
| 12 | Тростянецька районна філія ОЦЗ: 42600, м.Тростянець, вул. Благовіщенська, 36а | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 2 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 3 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 2 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 3 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
| 13 | Шосткинська міськрайонна філія ОЦЗ: 41100, м.Шостка, вул.Січнева, 7 | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 16 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-2 | шт. | 1 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-3 | шт. | 16 |
| 14 | Ямпільська районна філія ОЦЗ: 41200, смт Ямпіль, провулок Неплюєва, 6 | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 |  | 2 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 2 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
| 15 | Сумський обласний центр зайнятості 40030, м. Суми м.Незалежності, 3-1 | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 19 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 28 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 7 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 19 |
|  |  | 5Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 28 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ВП-5 | шт. | 4 |
| 16 | Лебединська міськрайонна філія ОЦЗ: 42201, м.Лебедин вул. Сумська, 8, | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-6 | шт. | 2 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ОП-2С | шт. | 1 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 21 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ОУ-2 | шт. | 2 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ВП-6 | шт. | 2 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ОП-2 | шт. | 1 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 21 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ОУ-2 | шт. | 2 |
| \1 |
| 17 | Охтирська міськрайонна філія ОЦЗ: 42700, м.Охтирка вул. Батюка, 24 А, | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 16 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 | шт. | 5 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 16 |
|  |  | Перезаряджання вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 | шт. | 5 |
|  |  | Перезаряджання порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 1 |
| 18 | Сумська районна філія ОЦЗ: 40000, м.Суми, вул. Перемоги,1А | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 5 |
|  |  | Технічне діагностування вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 10 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 2 |
|  |  | Технічне діагностування порошкового вогнегасника ВП-9 | шт. | 4 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4 | шт. | 5 |
|  |  | Перезарядження вуглекислотного вогнегасника ВВК-2 | шт. | 10 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-1 | шт. | 2 |
|  |  | Перезарядження порошкового вогнегасника ВП-9 | шт. | 4 |

Всього 304 вогнегасники

Вимоги щодо якості надання послуг:

  - Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати безвідмовну роботу вогнегасників і виконуватися своєчасно у відповідності до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», технічної документації підприємств-виробників, інших чинних нормативних актів. Вогнегасники після проведення технічного обслуговування повинні відповідати ДСТУ 4297-2004 і НАПБ Б.01.008-2004.

  - Після перезарядки вогнегасники мають бути опломбовані.

  - На корпусах вогнегасників, що пройшли технічне обслуговування, представником Виконавця прикріплюється етикетка установленого зразка, на якій має бути зазначене:

- назва та юридична адреса Виконавця;

- номер ліцензії організації, що проводила ці роботи;

- номер сертифіката відповідності організації, що проводила ці роботи;

- дата проведеного й дата наступного ТО.

  - Виконавець гарантує відповідність вогнегасників технічним характеристикам, зазначеним у паспорті вогнегасника, при дотриманні ЗАМОВНИКОМ умов їх експлуатації й зберігання.

  - ВИКОНАВЕЦЬ гарантує якість наданих послуг протягом 12 (дванадцяти) місяців.

  - У разі виявлення недоліків по якості наданих послуг ВИКОНАВЕЦЬ повинен усунути їх за власний рахунок у термін 5 (п’ять) робочих днів від дати подання письмової заявки від ЗАМОВНИКА.

Провідний інженер з охорони праці,

цивільного захисту

та мобілізаційної роботи						А.Боярко