Додаток № 4

До тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

| № п/п | Характеристики | Опис |
| --- | --- | --- |
| Призначення |
| 1 | Захист матеріальних цінностей на об’єктах Замовника | В наявності |
| 2 | Кількість об’єктів | 36 об’єктів: 26 тягових підстанцій (далі – ТП), згідно з дислокацією; 2 диспетчерських пункті (далі – ДП), згідно з дислокацією; 8 об’єктів, облаштованих тривожною кнопкою, згідно з дислокацією. |
| 3 | Захист особистих ресурсів | При спробі несанкціонованого доступу до них |
| 4 | Режим функціонування | Цілодобово |
| Вимоги до обладнання |
| 5 | Реєстрація факту порушення рубежу охорони | В наявності |
| 6 | Постановка і зняття зон з охорони | В наявності |
| 7 | Контроль стану шлейфів сигналізації | В наявності |
| 8 | Відображення тривожних сповіщень | В наявності |
| 9 | Сумісність апаратури пульта охорони з встановленим обладнанням на об’єктах що охороняється | Функціонуючі на ТП та ДП охоронні приймально-контрольні прилади безпровідного каналу зв’язку GSM «Лунь 7Т», на 8 об’єктах – прилад приймально-контрольний охоронний «Дунай 4L» |

ДИСЛОКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ

| № з/п | Об'єкт, адреса розташування |
| --- | --- |
| 1 | Диспетчерський пункт, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21 Г |
| 2 | Диспетчерський пункт, що розташований на кінцевій зупинці громадського транспорту «Сімферопольське шосе», біля будинку по вул. Космічній, 131 |
| 3 | Тягова підстанція № 03, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, в районі Метизного заводу |
| 4 | Тягова підстанція № 05, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 70 |
| 5 | Електролабораторія (тп № 5), що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 70 |
| 6 | Тягова підстанція № 09, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 216 а |
| 7 | Тягова підстанція № 10, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколая Ласточкіна (біля р. Московка) |
| 8 | Тягова підстанція № 11, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе (північна прохідна ЗТЗ) |
| 9 | Тягова підстанція № 12, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе (біля очисних споруд заводу «Запоріжсталь») |
| 10 | Тягова підстанція № 13, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2 |
| 11 | Тягова підстанція № 14, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 1 (територія трамвайного Депо № 2) |
| 12 | Тягова підстанція № 14-а, (вбудована в будівлю профілакторію) розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 1 (територія трамвайного Депо № 2) |
| 13 | Тягова підстанція № 15, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пл. Профспілок, 3 (у дворі будинку №3 по вул. Профспілок) |
| 14 | Тягова підстанція № 16, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Луганська (перетин з вул. Автопаркова) |
| 15 | Тягова підстанція № 17, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична |
| 16 | Тягова підстанція № 19, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Паркова (за 10-ю міською лікарнею) |
| 17 | Тягова підстанція № 20, що розташована за адресою: м. Запоріжжя біля житлового будинку № 109 по вул. Перемоги |
| 18 | Тягова підстанція № 21, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. В. Духовченко (розворотнє кільце Зелений Яр) |
| 19 | Тягова підстанція № 22, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новоселовська – вул. О. Невського |
| 20 | Тягова підстанція № 23, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Діагональна (АЗС біля заводу «Склюфлюс») |
| 21 | Тягова підстанція № 25, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, 9 |
| 22 | Тягова підстанція № 26, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кругова, 88 (в районі Міськпалива) |
| 23 | Тягова підстанція № 27, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, перехрестя вул. Портова – вул. В.Лобановського |
| 24 | Тягова підстанція № 28, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, правий берег в районі Кар’єроуправління |
| 25 | Тягова підстанція № 29, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, в районі вул. Сергія Тюленіна,16 |
| 26 | Тягова підстанція № 30, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченко (Комунарський РІК) |
| 27 | Тягова підстанція № 31, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська (на території котельної Концерну «МТМ», вул. Хакаська,4) |
| 28 | Тягова підстанція № 32, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пер. Зірковий – вул. Силова |
|  | «Тривожна кнопка» |
| 29 | Тягова підстанція № 1, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 54 |
| 30 | Тягова підстанція № 4, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 87 |
| 31 | Тягова підстанція № 6, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпрогесівська, 6 |
| 32 | Прохідна автобусного парку, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Складська, 13 |
| 33 | Прохідна тролейбусного парку, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 13 |
| 34 | Прохідна трамвайного депо, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2 |
| 35 | Прохідна адміністративної будівлі управління, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2 |
| 36 | Прохідна трамвайного депо (експлуатаційна дільниця № 2), що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 1 |

Виконавець здійснює підключення обладнання систем охоронної сигналізації Замовника на свій ПЦС (відповідно до вищезазначеної дислокації об’єктів Замовника) протягом 1 (одного) робочого дня з моменту підписання договору за результатами процедури закупівлі.

Замовник не несе будь-які витрати на заходи перепрограмування або переобладнання (переоснащення) технічних засобів сигналізації, встановлених на об’єктах Замовника, у разі необхідності пере підключення них на ПЦС Виконаця.

Учасник гарантує забезпечення функціонування сигналізації згідно з експлуатаційною документацією шляхом здійснення профілактичних оглядів, перевірок сигналізації з метою безперебійної її роботи, виявлення пошкоджень, які можуть привести до виходу її з ладу, за необхідності – ліквідує несправності, які можуть бути усунені безпосередньо за місцезнаходженням сигналізації.

Виконавець забезпечує цілодобове забезпечення послугами зі спостереження за об’єктами, обладнанними системами охоронної сигналізації та оперативного виїзду групи реагування (у складі двох осіб) у разі надходження сигналу «тривога» з об’єктів Замовника, враховуючи неробочі, вихідні та святкові дня – не пізніше 5 хвилин в нічний час та 7 хвилин – в денний час після виклику.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника*

*своїм  підписом учасник підтверджує відповідність запропонованих послуг всім вищезазначеним вимогам.