ДОДАТОК 1

 в позашкільних 0,7тис.грн. грн.,ах 26,0тис грнослуги становить 101тис.грн.,

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ПРИЛАДІВ**

**ЛОТ – 2 Повірка контрольно – вимірювальних приладів**

**Виконавець**повинен надати послуги **Замовнику** своєчасно, якісно, з дотриманням всіх норм і вимог відповідно до чинного законодавства України.

**Термін надання послуг:** послуги мають бути надані Виконавцем протягом 15 календарних днів з дня отримання заявки Замовника.

**Місце надання послуг:** м. Нікополь, Дніпропетровська обл.

У випадку допущення порушень вимог охорони праці працівниками Виконавця, і якщо дані порушення призвели до травми або до тілесних ушкоджень, відповідальність покладається на працівників Виконавця і на самого Виконавця.

Виконавець для надання послуг використовує свої інструменти, обладнання, механізми.

 Здавання наданих Виконавцем послуг та приймання їх результатів Замовником оформляються актом наданих послуг, який підписується уповноваженими особами Сторін.

 Метрологічна повірка приладів:

 Демонтаж та монтаж приладів

Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки за асортиментом Виконавець здійснює на підставі письмових заявок Замовника, які надаються Замовником

За результатами повірки засобів вимірювальної техніки складається акт виконаних послуг, у якому зазначається перелік проведених послуг

Послуги по перевірці контрольно-вимірювальних приладів (державна повірка приладів) проводяться на території Виконавця та на територіях Замовника

Організаційні роботи (зняття та встановлення засобів вимірювальної техніки після повірки, доставка до місця повірки та в зворотньому порядку, транспортні витрати на заключення договорів, підписання актів тощо )

|  |  |
| --- | --- |
|  | Перелік контрольно вимірювальних приладів в котельнях і топкових шкільних навчальних закладів  |
| № п/п | **Найменування послуг** | **Назва об'єкту** | **Кількість (штук)** | **Всього** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення державної повірки термометра скляного від 0 до 300 С в котельнях і топкових дитячих шкільних навчальних закладах  | КЗ НСЗШ № 10 | 3 | **6** |
| КЗ НСЗШ № 22 | 2 |
| КЗ НСЗШ № 13 | 1 |
| 2 | Проведення державної повірки термометра скляного від 0до 100 С в котельнях і топкових дитячих шкільних навчальних закладах  | КЗ НСЗШ № 6 | 2 | **10** |
|  |  |  |
|  |  | КЗ НСЗШ № 8 | 3 |  |
|  |  |  |
|  |  | КЗ НСЗШ № 5 | 5 |  |
| 3 | Проведення державної щорічної повірки термометра скляного від 30 до 100 С в котельнях і топкових  | КЗ НСЗШ № 5 | 1 | **2** |
|  | КЗ НСЗШ № 1 | 1 |  |
| 4 | Проведення державної щорічної повірки манометра ЕКМ в котельнях і топкових дитячих шкільних навчальних закладів  | КЗ НСЗШ №8 | 2 | **16** |
|  |  | КЗ НСЗШ №10 | 3 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ № 22 | 3 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ №5 | 3 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ №6 | 1 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ №16 | 2 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ №12 | 2 |  |
| 5 | Проведення державної щорічної повірки напороміра, тягонапоро-міра в котельнях і топкових дитячих шкільних навчальних закладів  | КЗ Гимназия № 7 | 3 | **61** |
|  | КЗ НСЗШ №13 | 3 |
| КЗ НСЗШ № 10 | 7 |
| КЗ НСЗШ № 5 | 13 |
| КЗ НСЗШ № 8 | 9 |
| КЗ НСЗШ № 22 | 13 |
| КЗ НСЗШ № 12 | 2 |
| КЗ НСЗШ №2 | 2 |
| КЗ НСЗШ №6 | 4 |
| КЗ НСЗШ №16 | 5 |
| 6 | Проведення державної щорічної повірки манометра до 60 Мпа, вакууметри в котельнях і топкових  | КЗ НСЗШ № 10 | 11 | **107** |
|  |  | КЗ НСЗШ № 5 | 11 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ № 2 | 15 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ № 8 | 5 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ № 22 | 7 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ №12 | 18 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ №1 | 1 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ №6 | 2 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ № 7 | 17 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ № 16 | 1 |  |
|  |  | КЗ НСЗШ №13 | 19 |  |
| 7 | Проведення державної щорічної повірки моновакуумметра в котельнях і топкових шкільних закладах  |  |  | **1** |
|  |  | КЗ НСЗШ №5 | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Перелік контрольно вимірювальних приладів в котельнях і топкових дитячих дошкільних навчальних закладів  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | **Найменування послуг** | **Назва об'єкту** | **Кількість (штук)** | **Всього** |
|
| 1 | Проведення державної шорічної повірки манометра до 60 Мпа, вакууметру в котельнях і топкових  | КДНЗ № 18 | 11 | **48** |
| КДНЗ №48 | 2 |
| КДНЗ № 7 | 14 |
| КДНЗ №10 | 4 |
| КДНЗ №53 | 4 |
| КДНЗ №56 | 1 |
| КДНЗ №47 | 5 |
| КДНЗ №36 | 7 |
| 2 | Проведення державної щорічної повірки термометра скляного від 0 до 100С в котельнях і топкових дитячих дошкільних навчальних закладів | КДНЗ № 18 | 1 | **11** |
|
| КДНЗ № 53 | 5 |
|
| КДНЗ № 47 | 5 |
| 3 | Проведення державної щорічної повірки термометра скляного від 0 до 100 С в котельнях і топкових дитячих дошкільних навчальних закладів  | КДНЗ № 18 | 1 | **8** |
| КДНЗ № 36 | 2 |
| КДНЗ № 53 | 1 |
| КДНЗ № 47 | 2 |
| КДНЗ № 10 | 2 |
| 4 | Проведення державної щорічної повірки манометра ЕКМ в котельнях і топкових дитячих дошкільних навчальних закладів  | КДНЗ № 10 | 1 | **6** |
| КДНЗ № 33 | 1 |
| КДНЗ № 47 | 1 |
| КДНЗ № 53 | 1 |
| КДНЗ №18 | 1 |
| КДНЗ №36 | 1 |
| 5 | Проведення державної щорічної повірки напороміра, тягонапоро-міра в котельнях і топкових дитячих дошкільних навчальних закладів  | КДНЗ № 7 | 3 | **7** |
| КДНЗ № 10 | 2 |
| КДНЗ № 48 | 1 |
| КДНЗ № 2 | 1 |
| 6 | Проведення державної повірки моновакуумметра в котельнях і топкових дитячих дошкільних навчальних закладів  | КДНЗ № 47 | 3 | **3** |
|  |  |  |  |  |

Загальна вартість зазначеної послуги становить 99234,00грн., у тому числі в дошкільних закладах 70836,00грн, шкільних закладах 28398,00 грн.