**Затверджено рішенням уповноваженої особи**

**Протокол №558 від 11.07.2022**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики,**

**щодо предмета закупівлі (технічні вимоги)**

**Спрощена закупівля**

**КП Дрогобичводоканал Дрогобицької міської ради**

**ЄДРПО 03348910**

44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (**Фасонні сталеві зварні частини, фланці**)

**1. Обсяг закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Відвід стальний Ø159\*6мм α=90° 10 шт. |  |
| Відвід стальний Ø108\*4мм α=90° 15 шт. |  |
| Відвід стальний Ø89\*4мм α=90° 5 шт. |  |
| Відвід стальний Ø57\*4мм α=90° 10 шт. |  |
| Перехід концентричний 159\*8-108\*6 мм 10 шт. |  |
| Перехід концентричний 108\*6-57\*4 мм 10 шт. |  |
| Фланці Ø50 мм - Ру10 50 шт. |  |
| Фланці Ø80 мм - Ру10 8 шт. |  |
| Фланці Ø100 мм - Ру10 40 шт. |  |
| Фланці Ø150 мм - Ру10 18 шт.Фланці Ø200 мм - Ру10 18 шт.  |  |
| Фланці Ø250 мм - Ру10 4 шт. |  |
| Фланці Ø300 мм - Ру10 15 шт. |  |
| Фланці Ø400 мм - Ру10 4 шт. |  |
| Фланці Ø500 мм - Ру10 4 шт. |  |

Спецфланець під пожежний гідрант 12 шт.

**2. Технічні характеристики**

Відводи стальні повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 17375-2003.

Переходи стальні повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 17378-2001

Фланці плоскі приварні повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 12820:2008

Спецфланець під пожежний гідрант приварний

Технічні характеристики фланця під пожежний гідрант 125:

· Матеріал виготовлення: сталь.

· Робочий тиск: не більше 10 кгс / см2 (1,0 МПа).

· Діаметр фланця: 330 мм

· Внутрішній діаметр фланця: 175 мм

· Кількість отворів для кріплення: 6

· Діаметр отворів для кріплення: 22 мм

**3. Умови поставки**

За адресою Замовника: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Ю. Федьковича, 11.

**4. Термін поставки**

до 31.12.2022

**5. Умови оплати**

Визначається в оголошенні про здійснення закупівлі у електронній системі

**6. Очікувана вартість предмету закупівлі**

**155 754.00 грн з ПДВ (сто п’ятдесят п’ять тисяч сімсот п’ятдесят чотири грн. 0 коп.)**

**7. Період уточнень**

Кінцевий строк уточнення інформації визначається в оголошенні про здійснення закупівлі у електронній системі.

**8. Кінцевий строк подання**

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначається в оголошенні про здійснення закупівлі у електронній системі

**9. Перелік критерії оцінки**

100% ціна. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник  не є платником ПДВ

**10. Забезпечення тендерної документації.**

Не вимагається

**11. Розмір мінімального кроку**

0,5%

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.**

Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи(з обов’язковим накладанням КЕП/УЕП на пропозицію)\*:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

- документи, які підтверджують повноваження підписанта щодо підпису документів та договору (виписка з протоколу засновників та витяг з статуту або наказ про призначення);

- **документи, які підтверджують якість товару/продукції**;

- **довідку у довільній формі, де вказано країну виробника запропонованого товару;**

**- заповнений проект договору, в т.ч. специфікація**;

- у вигляді листа в довільній формі надати контактні дані компанії-учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштова адреса, телефони, електронної адреси, відомості про контактну особу (ПІП, посада, контактний телефон).

- лист згоду про обробку персональних даних.

- копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

- критерії відповідно до статті 16 Закону Україні «Про публічні закупівлі». Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має **надати його копію.(не менше двох)**