**ОГОЛОШЕННЯ**

**для проведення закупівлі через електронну систему PROZORRO**

**1. Замовник:**

1.1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання» Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги».**

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 44496574.

1.3. Юридична адреса: вул. І.Миколайчука, 9, м. Львів, 79059.

1.4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

1.5. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): начальник відділу закупівель – **Федорович Людмила Михайлівна,** тел.: +380322581125**, e-mail:** 1\_tmo\_tender@ukr.net

2. Очікувана вартість закупівлі товару (послуги**): 2 091 935,00 грн (два млн дев’яносто одна тис. девятсот тридцять п’ять грн 00 коп) з ПДВ.**

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: **(Матеріали для ремонту електромереж) ДК 021:2015:31210000-1: Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл**

Найменування та кількість товару: 10 од., згідно технічного завдання ***Додатку №2.***

3.2. Місце поставки: 79059, м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9.

3.3. Термін поставки товару (послуг): **до 21.11.2022** або до закінчення військового стану в Україні.

**3.4. Умови оплати:** на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін до 30 календарних днів з моменту поставки товару

**4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:**

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платників податку – для учасника, який є платником податку на додану вартість, завірену печаткою учасника (у разі використання) та підписом уповноваженої особи учасника. Копію свідоцтва про право сплати єдиного податку або копію витягу з реєстру платників єдиного податку, у разі коли учасник є платником єдиного податку, завірену печаткою учасника (у разі використання) та підписом уповноваженої особи учасника;

- гарантійний лист, складений в довільній формі, згідно з яким учасник гарантує, що інформація, яка надана ним у довільній формі у складі пропозиції, є достовірною;

- довідку на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, яка містить відомості про те, що:

- **фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі**, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- **службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі**, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

- довідку, складену в довільній формі, яка повинна містити інформацію про укладений учасником аналогічний договір зобов’язковим зазначенням номеру та дати укладення аналогічного договору, предмету договору, назви, адреси, коду згідно з ЄДРПОУ замовника за цим договором.

**5.** Учасник повинен надати в електронному вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи та завантажити у електронну систему у файлах «PDF» або «JPEG»:

- цінову пропозицію, заповнену та підписану учасником згідно з ***Додатком №1;***

- технічні, якісні, кількісні та інші характеристики (вимоги) до предмету закупівлі згідно з ***Додатком №2;***

- заповнений проект договору згідно з ***Додатком №3*** (Додатки до договору учасниками не подаються);

**6.** Дата та час завершення періоду обговорення (період подання запитів на уточнення або запитань щодо закупівель) — визначається системою.

**7.** Дата, час завершення прийому пропозицій — визначається системою.

**8.** За результатами здійснення закупівлі товарів укладається договір за формою (додається) в Додатку 3 до оголошення .

9. ДО УВАГИ УЧАСНИКА! У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції (або пояснення в довільній формі про відсутність одного з документів), замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви запропонуєте. Вам буде надіслано рішення про відмову від закупівлі.

10. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі.

11. Всі запитання надсилати в письмовому вигляді на електрону пошту або на електронний майданчик.

12. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

**До уваги учасника!**

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

**Замовник залишає за собою право не приймати до розгляду на кваліфікацію документи, які оформлені неналежним чином та не відповідають кваліфікаційним вимогам, незалежно від ціни, яку пропонує учасник.**

**13. Додатки до оголошення:**

Додаток №1 – Форма цінової пропозиції.

Додаток №2 – Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі та умов його поставки.

Додаток №3 – Проект договору.

**Спрощена закупівля проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. №169 зі змінами «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Закону України «Про публічні закупівлі».**

**Додаток № 1**

**Форма ЦіновОЇ пропозиціЇ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва учасника), надає свою пропозицію щодо закупівлі

**ДК 021:2015:31210000-1: Електрична апаратура**

**для комутування та захисту електричних кіл**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний код |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| Термін надання товару/послуги | до 21.11.2022 |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | | Одиниця виміру | Кіль-кість | | Ціна за одиницю  без ПДВ, грн. | Сума з ПДВ, грн. |
| **1.** |  | |  |  | |  |  |
| **2.** |  | |  |  | |  |  |
| **…** |  | |  |  | |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  | |  |  | |  |
|  | | | | | **Разом без ПДВ** | |  |
|  | | | | | **ПДВ** | |  |
|  | | | | | **Всього з ПДВ** | |  |

**Примітка**: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Вартість пропозиції учасника повинна включати доставку готової продукції Замовнику.

Ознайомившись з оголошенням з Додатками ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами/ послугами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки що викладені в Технічних вимогах Додатку №2.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 2**

*до оголошення*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:31210000-1: Електрична апаратура для комутування**

**та захисту електричних кіл**

**Загальні вимоги:**

Провести комплекс робіт по заміні частини існуючого ввідно-розподільчого пристрою (ВРП №1) з підключенням нових кабельних ліній та підключенням існуючих розподільчих щитів зі встановленням кабельних перемичок для повторного підключення існуючих споживачів із обов’язковим збереженням чергування фаз та перепідключенням існуючої автоматичної конденсаторної компенсаційної установки з подальшим її налагодженням.

Провести реконструкцію щитів обліку електроенергії із заміною приладів обліку та кабельних ліній. Приєднати нове ВРП до існуючого контуру заземлення та провести вимірювання перехідного опору елементів схеми. Перевірка та надання протоколів перевірки опору контура заземлення та ізоляції кабелів. Провести налагодження та узгодження роботи АВР мережі та ДГ.

Провести комплекс робіт по встановленню під’єднанню та налагодженню нового ВРП №2, ШО, АККУ.

Підготувати та передати технічну документацію на нове обладнання, протоколи налагодження АВР, таблицю засобів обліку, паспорти приладів обліку, провести реєстрацію та параметризацію приладів обліку.

Роботи виконувати в період попередньо погоджений із замовником та в максимально стислий термін з мінімальним відключенням електроенергії, враховуючи специфіку та особливості роботи об’єкту.

Аварійна готовність відновлення живлення складає 1 годину.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Об'єкт 1 | **Найменування (тип, вид)** | **Кількість** | **Одиниця  виміру** | **Відповідність так/ні** |
| 1 | Пристрій ввідно-розподільчий (ВРП1) | Корпус МКН з профілем (2200х1000х450) | 1 | шт. |  |
| Кожух захисний | 2 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE ComPact NSXF 630A) | 3 | шт. |  |
| Трансформатор струму Т-0,66 (0,5s) (600/5А) | 7 | шт. |  |
| Перемикач навантаження LA MO CO 3P 230V 630A (1-0-2 з мотор-приводом) | 2 | шт. |  |
| Шина мідна (40х5) | 40 | кг. |  |
| Автоматичний вимикач Etimat 10 3p (6A) | 3 | шт. |  |
| Реле контроль фаз HRN-54 | 3 | шт. |  |
| Реле проміжне R4N | 3 | шт. |  |
| Колодка GZT 4 | 6 | шт. |  |
| Реле часу T-R4E | 3 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220VAC (жовта) | 3 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220VAC (зелена) | 6 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220V AC (червона) | 3 | шт. |  |
| Клема MRK (4мм.кв) | 5 | шт. |  |
| Провід ПВ-3 (240) | 5 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (0,75) | 40 | м. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (240х10) | 6 | шт. |  |
| Наконечник трубчастий (0,75-8) | 100 | шт. |  |
| Фальшпанель | 3,1 | кв.м |  |
| Шинотримач модуль (CABS 4/5T MOD) | 4 | шт. |  |
| Профіль алюмінієвий ( CABS APP 2000) | 2 | шт. |  |
| Кутник монтажний перфорований 2сторонній | 8 | м. |  |
| Профіль монтажний П-подібний | 5 | м. |  |
| Профіль монтажний Т-подібний | 4 | м. |  |
| Термотрубка ТУТ | 3 | м. |  |
| Болт під пломбування М6 | 12 | шт |  |
| Засоби кріплення та аксесуари | 1 | К-кт |  |
| Виготовлення | 1 | Послуга. |  |
| 2 | ШО | Корпус ШО-3ф | 4 | шт |  |
| Коробка випробувальна КІП 5/25 | 2 | шт |  |
| Панель під лічильник 3-ф. | 2 | шт |  |
| Сальник кабельний PG . (29) | 2 | шт |  |
| Фальшпанель (620х240) | 2 | шт |  |
| Болт під пломбування М6 | 24 | шт |  |
| Лічильник iskra МТ-880 | 4 | шт |  |
| Провід ПВ-3 (2,5) | 20 | м |  |
| Наконечник силовий мідний луджений..(2,5х4) | 40 | шт |  |
| Наконечник трубчатий (2,5-18) | 40 | шт |  |
| Профіль монтажний П-подібний , | 4 | шт |  |
| Виготовлення | 4 | Послуга. |  |
| 3 | Пристрій ввідно-розподільчий (ВРП2) | Корпус МКН з профілем (1800х800х400) | 1 | шт. |  |
| Корпус МКН з профілем (1800х600х400) | 1 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE Compact NSXF 630A) | 2 | шт. |  |
| Трансформатор струму Т-0,66 (0,5s) (800/5А) | 7 | шт. |  |
| Перемикач навантаження LA MO CO 3P 230V 630A (1-0-2 з мотор-приводом) | 1 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE EASYPACT EZC250N 3P3T 25kA 160A) | 2 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE EASYPACT EZC250N 3P3T 25kA 125A) | 3 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE EASYPACT EZC250N 3P3T 25kA 100A) | 2 | шт. |  |
| Шина мідна (40х5) | 20 | кг. |  |
| Автоматичний вимикач Etimat 10 3p (6A) | 2 | шт. |  |
| Реле контроль фаз HRN-54 | 2 | шт. |  |
| Реле проміжне R4N | 2 | шт. |  |
| Колодка GZT 4 | 4 | шт. |  |
| Реле часу T-R4E | 2 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220VAC (жовта) | 2 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220VAC (зелена) | 4 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220V AC (червона) | 2 | шт. |  |
| Клема MRK (4мм.кв) | 5 | шт. |  |
| Провід ПВ-3 (0,75) | 40 | м. |  |
| Клема MRK (4мм.кв) | 5 | шт. |  |
| Наконечник трубчастий (0,75-8) | 100 | шт. |  |
| Провід ПВ-3 (120) | 10 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (35) | 6 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (25) | 18 | м. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (120х10) | 12 | шт. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (35х8) | 12 | шт. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (25х8) | 30 | шт. |  |
| Фальшпанель | 2,9 | кв.м |  |
| Шинотримач модуль (CABS 4/5 T MOD) | 3 | шт. |  |
| Профіль алюмінієвий ( CABS APP 2000) | 1,5 | шт. |  |
| Кутник монтажний перфорований 2сторонній | 10 | м. |  |
| Профіль монтажний П-подібний | 8 | м. |  |
| Профіль монтажний Т-подібний | 8 | м. |  |
| Болт під пломбування М6 | 12 | шт |  |
| Термотрубка ТУТ | 3 | м. |  |
| Засоби кріплення та аксесуари | 1 | К-кт |  |
| Виготовлення | 1 | Послуга. |  |
| 4 | АККУ-0,4-62,5 кВАр | Корпус АККУ №1 (700х600х250) | 1 | шт. |  |
| Регулятор ETI PFC 6RS | 1 | шт. |  |
| 3-ох полюсний тримач PT00/3 | 3 | шт. |  |
| Запобіжники NH 000 16A KOMBI | 3 | шт. |  |
| Запобіжники NH 000 63A KOMBI | 3 | шт. |  |
| Запобіжники NH 000 50A KOMBI | 3 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC 2,5 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC 5 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC-DW 10 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC-DW 20 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC-DW 25 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Контактор CEM 10CK.02N | 3 | шт. |  |
| Контактор CEM 20CK.01N | 1 | шт. |  |
| Контактор CEM 25CK.01N | 1 | шт. |  |
| Провід ПВ-3 (0,75) | 16 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (2,5) | 18 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (6) | 10 | м. |  |
| Запобіжники CH 8х32 1А | 1 | шт. |  |
| Клема MRK-4 | 8 | шт. |  |
| Клема під запобіжник VSV-4 | 2 | кг. |  |
| Перемикач LK 16R 2.829 | 1 | шт. |  |
| Пластина кінцева KP VSV-4 | 1 | шт. |  |
| Роз’єднувач EFD 8 1р | 1 | шт. |  |
| Засоби кріплення та аксесуари | 1 | шт. |  |
| Виготовлення | 1 | Послуга. |  |
| 5 | Розхідні матеріали для монтажу та підключення щитового обладнання | Наконечник силовий мідно-луджений | 40 | шт |  |
| Кожух захисний на (КЛ-0,4 кВ) | 1 | шт |  |
| Роликова пружина ППД-5 | 16 | шт |  |
| Кабель КВВГ (10х2,5) | 32 | м. |  |
| Гофротруба 25 мм. | 32 | м. |  |
| Термотрубка ТУТ | 3 | м. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (400х16) | 8 | шт |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (630х20) | 8 | шт |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Об’єкт 2 | **Найменування (тип, вид)** | **Кількість** | **Одиниця  виміру** | **Відповідність так/ні** |
| 6 | ВРП1 | Корпус МКН з профілем (1800х800х400) | 1 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE ComPact NSXF 400A) | 3 | шт. |  |
| Трансформатор струму Т-0,66 (0,5s) (500/5А) | 7 | шт. |  |
| Перемикач навантаження LA MO CO 3P 230V 400A (1-0-2 з мотор-приводом) | 2 | шт. |  |
| Шина мідна (30х5) | 10 | кг. |  |
| Автоматичний вимикач Etimat 10 3p (6A) | 3 | шт. |  |
| Реле контроль фаз HRN-54 | 3 | шт. |  |
| Реле проміжне R4N | 3 | шт. |  |
| Колодка GZT 4 | 6 | шт. |  |
| Реле часу T-R4E | 3 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220VAC (жовта) | 3 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220VAC (зелена) | 6 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220V AC (червона) | 3 | шт. |  |
| Клема MRK (4мм.кв) | 20 | шт. |  |
| Провід ПВ-3 (150) | 18 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (0,75) | 40 | м. |  |
| Наконечник трубчастий (0,75-8) | 100 | шт. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (150х10) | 36 | шт. |  |
| Фальшпанель | 2,25 | кв.м |  |
| Шинотримач модуль (CABS 4/5T MOD) | 2 | шт. |  |
| Профіль алюмінієвий ( CABS APP 2000) | 1 | шт. |  |
| Кутник монтажний перфорований 2сторонній | 8 | шт. |  |
| Профіль монтажний П-подібний | 4 | м. |  |
| Профіль монтажний Т-подібний | 4 | м. |  |
| Термотрубка ТУТ | 3 | м. |  |
| Болт під пломбування М6 | 12 | шт |  |
| Засоби кріплення та аксесуари | 1 | К-кт |  |
| Виготовлення | 1 | Послуга. |  |
| 7 | ШО | Корпус ШО-3ф | 4 | шт |  |
| Коробка випробувальна КІП 5/25 | 2 | шт |  |
| Панель під лічильник 3-ф. | 2 | шт |  |
| Сальник кабельний PG . (29) | 2 | шт |  |
| Фальшпанель (620х240) | 2 | шт |  |
| Болт під пломбування М6 | 24 | шт |  |
| Лічильник iskra МТ-880 | 4 | шт |  |
| Провід ПВ-3 (2,5) | 20 | м |  |
| Наконечник силовий мідний луджений..(2,5х4) | 40 | шт |  |
| Наконечник трубчатий (2,5-18) | 40 | шт |  |
| Профіль монтажний П-подібний , | 4 | шт |  |
| Виготовлення | 4 | Послуга. |  |
| 8 | ВРП2 | Корпус МКН з профілем (1800х800х400) | 1 | шт. |  |
| Корпус МКН з профілем (1800х600х400) | 1 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE Compact NSXF 630A) | 2 | шт. |  |
| Трансформатор струму Т-0,66 (0,5s) (800/5А) | 7 | шт. |  |
| Перемикач навантаження LA MO CO 3P 230V 630A (1-0-2 з мотор-приводом) | 1 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE EASYPACT EZC250N 3P3T 25kA 160A) | 2 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE EASYPACT EZC250N 3P3T 25kA 125A) | 3 | шт. |  |
| Автоматичний вимикач (SE EASYPACT EZC250N 3P3T 25kA 100A) | 2 | шт. |  |
| Шина мідна (40х5) | 20 | кг. |  |
| Автоматичний вимикач Etimat 10 3p (6A) | 2 | шт. |  |
| Реле контроль фаз HRN-54 | 2 | шт. |  |
| Реле проміжне R4N | 2 | шт. |  |
| Колодка GZT 4 | 4 | шт. |  |
| Реле часу T-R4E | 2 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220VAC (жовта) | 2 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220VAC (зелена) | 4 | шт. |  |
| Лампа світлодіодна AD22-22DS 220V AC (червона) | 2 | шт. |  |
| Клема MRK (4мм.кв) | 5 | шт. |  |
| Провід ПВ-3 (0,75) | 40 | м. |  |
| Клема MRK (4мм.кв) | 5 | шт. |  |
| Провід ПВ-3 (120) | 10 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (35) | 6 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (25) | 18 | м. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (120х10) | 12 | шт. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (35х8) | 12 | шт. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (25х8) | 30 | шт. |  |
| Фальшпанель | 2,9 | кв.м |  |
| Шинотримач модуль (CABS 4/5 T MOD) | 3 | шт. |  |
| Профіль алюмінієвий ( CABS APP 2000) | 1,5 | шт. |  |
| Кутник монтажний перфорований 2сторонній | 10 | м. |  |
| Профіль монтажний П-подібний | 8 | м. |  |
| Профіль монтажний Т-подібний | 8 | м. |  |
| Болт під пломбування М6 | 12 | шт |  |
| Термотрубка ТУТ | 3 | м. |  |
| Засоби кріплення та аксесуари | 1 | К-кт |  |
| Виготовлення | 1 | Послуга. |  |
| 9 | АККУ-0,4-62,5 кВАр | Корпус АККУ №1 (700х600х250) | 1 | шт. |  |
| Регулятор ETI PFC 6RS | 1 | шт. |  |
| 3-ох полюсний тримач PT00/3 | 3 | шт. |  |
| Запобіжники NH 000 16A KOMBI | 3 | шт. |  |
| Запобіжники NH 000 63A KOMBI | 3 | шт. |  |
| Запобіжники NH 000 50A KOMBI | 3 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC 2,5 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC 5 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC-DW 10 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC-DW 20 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Конденсаторна банка LPC-DW 25 kVAr, 440V | 1 | шт. |  |
| Контактор CEM 10CK.02N | 3 | шт. |  |
| Контактор CEM 20CK.01N | 1 | шт. |  |
| Контактор CEM 25CK.01N | 1 | шт. |  |
| Провід ПВ-3 (0,75) | 16 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (2,5) | 18 | м. |  |
| Провід ПВ-3 (6) | 10 | м. |  |
| Запобіжники CH 8х32 1А | 1 | шт. |  |
| Клема MRK-4 | 8 | шт. |  |
| Клема під запобіжник VSV-4 | 2 | кг. |  |
| Перемикач LK 16R 2.829 | 1 | шт. |  |
| Пластина кінцева KP VSV-4 | 1 | шт. |  |
| Роз’єднувач EFD 8 1р | 1 | шт. |  |
| Засоби кріплення та аксесуари | 1 | шт. |  |
| Виготовлення | 1 | Послуга. |  |
| 10 | Розхідні матеріали для монтажу та підключення щитового обладнання | Наконечник силовий мідно-луджений | 40 | шт |  |
| Кожух захисний на (КЛ-0,4 кВ) | 1 | шт |  |
| Роликова пружина ППД-5 | 8 | шт |  |
| Кабель КВВГ (10х2,5) | 32 | м. |  |
| Гофротруба 25 мм. | 32 | м. |  |
| Термотрубка ТУТ | 3 | м. |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (240х12) | 8 | шт |  |
| Наконечник силовий мідно-луджений (630х20) | 8 | шт |  |

**Додаток 3**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ №\_\_\_**

**м. Львів \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.**

**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю Товар **Предмет закупівлі: ДК 021:2015:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(далі по тексту – Товар), а Покупець – прийняти Товар та сплатити Постачальнику вартість Товару у строки та на умовах встановлених даним Договором.

1.2. Повне найменування (номенклатура, асортимент), кількість та інші індивідуально визначені відомості Товару вказуються у Специфікації (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною Договору та товаророзпорядчих документах, на підставі яких здійснюється передача Товару від Постачальника до Покупця.

1.3. Кількість Товару, що передається, зазначено у Специфікації.

1.4. Постачальник зобов’язується поставити Товар, якість якого повинна відповідати чинному законодавству України.

1.5. Якість та кількість Товару, що поставляється, перевіряється Покупцем в момент його отримання.

1.6. Претензії у зв’язку з недопоставкою або постачанням неякісного Товару пред’являються Постачальнику у встановлений законодавством термін.

**II. Якість товарів, робіт чи послуг**

1. Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), якість яких повинна відповідати стандартам і має бути підтверджена сертифікатом якості.
2. Товар поставляється в упаковці виробника з відповідним маркуванням, чи у тарі, яка виключає його пошкодження чи псування при транспортуванні.

**III. Ціна договору**

* 1. Загальна вартість договору:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.** (*вказати прописом)*у т.ч. ПДВ - відповідно до п. 193.1. Податкового кодексу України.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. В ціну Товару включено витрати на транспортування та відвантаження, а також вартість упаковки.

**IV. Порядок здійснення оплати**

1. Покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін до 30 календарних днів з моменту поставки товару.
2. Покупцем може проводитись попередня оплата до 70% з урахуванням положень щодо здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг що закуповуються за бюджетні кошти та нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення попередньої оплати.
3. У разі затримки фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при отриманні Покупцем фінансування цих товарів.
4. При виникненні зобов'язань оплата за поставлений товар проводиться при наявності та в межах відповідних видатків на вказані цілі.

**V. Поставка товарів**

1. **Строк (термін) поставки (передачі) товарів** до 21.11.2022.
2. При кожній поставці товару Учасник повинен надавати копії сертифікатів якості на товар.
3. Порядок здійснення поставки: поставка Товару здійснюється протягом 5 днів після отримання заявки від Покупця, але у строк, що не перевищує строку котрий встановлений в п.5.1. Розділу V Договору.
4. Строк поставки товару продовжується у разі продовження дії воєнного стану в Україні, до кінця дії воєнного стану. Зазначені зміни не потребують підписання додаткових угод до даного Договору і впроваджуються автоматично, у разі продовження дії воєнного стану.
5. Місце поставки (передачі) товарів: **м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9.**
6. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника.
7. Учасник відповідає за збереження цілісності та якості товару при транспортуванні.

**VI. Права та обов'язки сторін**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари по кількості відповідно до товарно-супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товарів

1. Замовник має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання, чи не належного виконання зобов'язань або через одноразове грубе порушення умов договору Постачальником, повідомивши про це Учасника у строк 2 робочі дні з дня надсилання такої події. Грубим порушенням умов договору вважається:

1. - порушення терміну поставки товару, що передбачено п.5.1. даного Договору.
2. - порушення умов поставки та збереження товарного вигляду товару.
3. - здійснення поставки товару не в повному обсязі, асортименті чи кількості, що не відповідає пропозиції постачальника та специфікації що є невід’ємною частиною даного договору.
4. При виявленні порушення умов договору що передбачені п. 6.2.1. даного Договору, складається Акт комісії про правопорушення.
5. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
7. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);
8. Учасник зобов'язаний:
9. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
10. Забезпечити поставку товарів , якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
11. Учасник має право:
12. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
13. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
14. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має прав достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів.

**VII. Відповідальність сторін**

1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором.
2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі облікової ставки Національного Банку України.
3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

При порушенні поставки товару на строк, більший ніж 30 днів Учасник сплачує на користь Замовника штраф в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен прострочений день поставки товару. Сплата штрафних санкцій не звільняє Учасника від обов'язку здійснити поставку товару та сплатити на користь Замовника пеню у розмірі 0,5% від вартості товару за кожний день пропуску терміну поставки.

**VIII. Обставини непереборної сили**

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.
4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**X. Інші умови**

10.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

**XI. Строк дії договору**

* 1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до завершення воєнного стану оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», але не пізніше 31.12.2022 , а в частині розрахунків до повного їх проведення відповідно до умов договору.

11.2. Жодна із сторін не має права передавати третій стороні свої права і обов'язки за даною угодою без письмового дозволу іншої сторони.

11.3. Всі доповнення, зміни або додатки до даного Договору оформляються письмово і підписуються обома сторонами, після чого вони стають невід'ємною та складовою частиною даного Договору.

11.3 Всі повідомлення, заяви, претензії і інша документація, пов'язані з виконанням цього Договору, виконуються письмово і повинні передаватися Сторонами один одному за адресами, які вказані в Договорі.

11.4. Сторони домовилися, що внесення змін до розділу 12 цього договору не вважатиметься внесенням змін до істотних умов договору.

* 1. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**XIІ. Додатки до договору**

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація.

**XIІI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Виконавець:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Покупець:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |

Додаток 1

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Постачальник: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з.п. | Найменування товару | Од. вим. | К-ть | Виробник, країна походження | | Ціна товару за одиницю без ПДВ, грн | Вартість товару без ПДВ,  грн | Ціна товару за одиницю з ПДВ,  грн | Вартість товару з ПДВ,  грн |
| 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  |

Загальна вартість закупівлі з ПДВ: \_\_\_\_*цифрами \_*\_\_\_\_грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*словами*\_\_\_\_\_\_ грн \_\_\_ коп)

**Покупець: Постачальник:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.