**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі.

| № п/п | Найменування номенклатурної позиції  (**ДК 021:2015)** | Технічні характеристики | Код  НК  024:2019 | Одиниця виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набір ELISA для дослідження щурячого BDNF, 96 зразків  (33141625-7) | Набір реагентів для вимірювання нейротропного фактору мозку (BDNF), 96 зразків. | **47393** | упаковка | 1 |
| 2 | Набір ELISA для дослідження щурячого GDNF, 96 зразків  (33141625-7) | Набір реагентів для вимірювання гліального нейротропного фактору мозку (GDNF), 96 зразків. | **47393** | упаковка | 1 |

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат**.**

2.Товар при постачанні має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

3.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своїх тендерних пропозицій відкритих торгів в електронному (сканованому) вигляді наступні документи, завірені підписом уповноваженої особи Учасника, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

4.Учасник повинен забезпечувати: належні умови зберігання та транспортування запропонованих наборів з забезпеченням умов холодового ланцюга” (зберігання та транспортування діагностичних наборів при температурі -20°С, уникати циклів заморожування / відтавання). **Учасник повинен надати гарантійний лист.**

5.Характеристики:

1. Метод визначення – біохімічне дослідження (імунофлуоресцентний аналіз).
2. Реактивність – щур (rat).
3. Фасування (об’єм) – 96 зразків (BDNF), 96 зразків (GDNF).

6. Дата виробництва – не пізніше 2022 року, із кінцевим строком використання не менше 75% від загального терміну придатності.

7.Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її вмісту.

Запропонований товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним вище вимогам.

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника*